УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«13» июля  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  | Gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-87-67 |
| Контактное лицо |  | Чернышова Анастасия Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 141 919,87 (Сто сорок одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 87 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  | Количество поставляемых товаров указано в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Шишкина, 20 (лаборатория МБУЗ «ГДП № 4») |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки товара: Начало: в течение 3 (рабочих) рабочих дней с момента подписания договора. Поставка производится ежемесячно по конкретным заявкам Заказчика, которые подаются Поставщику за 3 дня до предполагаемой поставки. Окончание поставки: до 10.12.2012г. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно к каждой позиции спецификации. Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета города Перми, средства ОМС. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
|  | - Рекомендуемая (необязательная) форма заполнения первой части заявки представлена в Приложении № 4 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. - Участник размещения заказа для предоставления указанных сведений могут использовать рекомендуемую форму. Сведения о предлагаемых к поставке товаров в составе настоящей документации. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Вышеуказанная информация может быть предоставлена участником размещения заказа по рекомендуемой форме №4 «Сведения о поставляемом товаре и оказываемых услугах», предусмотренной настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. Документы в составе заявки участника размещения заказа должны быть хорошо читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. - В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 7095,99 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.07.2012 г. 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 24.07.2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 27.07.2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 7095,99 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. - Договор поручительства заключается между участником открытого аукциона и компанией-поручителем в пользу Заказчика. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору в части: - нарушения сроков (периодов) поставки товара полностью или его части; - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка– количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); - - несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2012г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000.. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «13» июля  2012 г. № 0356300023212000035

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 3 | Количество определений | не менее 40 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2 |
|  | 6 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 7 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 10 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6 |
|  | 11 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48 |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 , часов | не менее 2 |
|  | 15 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |
|  | 3 | Количество определений | не менее 30 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150 |
|  | 6 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 3,5 |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |
|  | 12 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |
|  | 14 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 15 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |
|  | 16 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |
|  | 17 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |
|  | 18 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 19 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |
|  | 20 | Количество, уп. | 4 |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Масло иммерсионное | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, мл | Не менее 100,00 |
|  | 4 | Количество, фл. | 20 |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgE, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |
|  | 5 | Количество калибраторов | не менее 5 |
|  | 6 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 7 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 |
|  | 8 | -второй калибратор, МЕ/мл | 50 |
|  | 9 | -третий калибратор, МЕ/мл | 200 |
|  | 10 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 500 |
|  | 11 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 1000 |
|  | 12 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 13 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |
|  | 14 | ИФА-буфер | 1 х 11 |
|  | 15 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 18 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл. х мл | 1 х 0,8 |
|  | 19 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 6 |
|  | 20 | Линейность, МЕ/мл | от 50 до 1000 |
|  | 21 | Количество, набор. | 9 |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgG, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина G в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца (сыворотка крови), мкл | не более 100 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца (слюна), мкл | не более 10 |
|  | 6 | Объем исследуемого образца (моча), мкл | не более 50 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца (ликвор), мкл | не более 100 |
|  | 8 | Количество калибраторов | не менее 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, г/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, г/л | 1 |
|  | 12 | -третий калибратор, г/л | 5 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, г/л | 10 |
|  | 14 | -пятый калибратор, г/л | 25 |
|  | 15 | Конъюгат, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |
|  | 17 | Буфер для разведения образцов, готов к использованию, флхмл | 1 х 100 |
|  | 18 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 19 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 20 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина G, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 21 | Чувствительность, г/л | не более 0,12 |
|  | 22 | Линейность, г/л | от 1 до 25 |
|  | 23 | Количество, набор. | 6 |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgА, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина А в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца (сыворотка крови), мкл | не более 100 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца (слюна), мкл | не более 10 |
|  | 6 | Объем исследуемого образца (моча), мкл | не более 20 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца (ликвор), мкл | не более 50 |
|  | 8 | Количество калибраторов | не менее 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, г/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, г/л | 0,1 |
|  | 12 | -третий калибратор, г/л | 0,5 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, г/л | 2 |
|  | 14 | -пятый калибратор, г/л | 5 |
|  | 15 | Конъюгат, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |
|  | 17 | Буфер для разведения образцов, готов к использованию, флхмл | 1 х 100 |
|  | 18 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 19 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 20 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина А, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 21 | Чувствительность, г/л | не более 0,12 |
|  | 22 | Линейность, г/л | от 0,1 до 5 |
|  | 23 | Количество, набор. | 6 |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgМ, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина М в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца (сыворотка крови), мкл | не более 5 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца (слюна), мкл | не более 10 |
|  | 6 | Объем исследуемого образца (моча), мкл | не более 50 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца (ликвор), мкл | не более 20 |
|  | 8 | Количество калибраторов | не менее 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, г/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, г/л | 0,5 |
|  | 12 | -третий калибратор, г/л | 2 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, г/л | 5 |
|  | 14 | -пятый калибратор, г/л | 10 |
|  | 15 | Конъюгат, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 17 | Буфер для разведения образцов, готов к использованию, флхмл | 1 х 50 |
|  | 18 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 19 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 20 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина М, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 21 | Чувствительность, г/л | не более 0,12 |
|  | 22 | Линейность, г/л | от 0,5 до 10 |
|  | 23 | Количество, набор. | 6 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |
|  | 5 | Количество определений в дублях | не менее 41 |
|  | 6 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |
|  | 8 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |
|  | 9 | Количество калибраторов | не менее 6 |
|  | 10 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 11 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 12 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |
|  | 13 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 |
|  | 14 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 |
|  | 15 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 |
|  | 16 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 |
|  | 17 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 |
|  | 18 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20 |
|  | 19 | Количество, набор. | 2 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие |
|  | 3 | Метод-гемагглютинации | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц 5%, фл х мл | 1 х 0,8 |
|  | 6 | -человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | -слайд стеклянный с 6 ячейками, шт | 1 |
|  | 9 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 |
|  | 10 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |
|  | 11 | Количество тестов | не менее 20 |
|  | 12 | Чувствительность , % | не менее 98,00 |
|  | 13 | Специфичность , % | не менее 99,6 |
|  | 14 | Количество, уп | 1 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. | Наличие |
|  | 3 | Количество определений в наборе | не менее 300 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -концентрированный раствор тимола , мл | не менее 17 |
|  | 6 | -калибровочный раствор I , мл | не менее 11 |
|  | 7 | -калибровочный раствор II, мл | не менее 5 |
|  | 8 | Состав раствора тимола: |  |
|  | 9 | -буфер ТРИС, ммоль/л | 11 |
|  | 10 | -малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |
|  | 11 | -тимол, ммоль/л | 6,66 |
|  | 12 | Состав калибровочного раствора I: |  |
|  | 13 | -серная кислота, моль/л | 2,5 |
|  | 14 | Состав калибровочного раствора II: |  |
|  | 15 | -барий хлористый, ммоль/л | 48 |
|  | 16 | Состав реакционной смеси: |  |
|  | 17 | -буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С), ммоль/л | 0,16 |
|  | 18 | -тимол, ммоль/л | 0,098 |
|  | 19 | Количество, набор. | 1 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 5 | РНП-плазма применяется для контроля: |  |
|  | 6 | -протромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 7 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие |
|  | 8 | -тромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 9 | -определения концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3 |
|  | 12 | Количество, фл. | 20 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 9 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 10 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 11 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 12 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 13 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 14 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 15 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 16 | Состав стандарта: |  |
|  | 17 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 18 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 90 |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -гидроксид натрия (1,6 моль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 11 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 12 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150 |
|  | 13 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200 |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 5 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 12 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 13 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 14 | Состав буфера: |  |
|  | 15 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 17 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 18 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14 |
|  | 19 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |
|  | 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |
|  | 23 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 1 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75 |
|  | 2 | Количество, набор | 4 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 8 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Состав реагента: |  |
|  | 10 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0,3 |
|  | 11 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160 |
|  | 12 | -детергент, % | 1 |
|  | 13 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие |
|  | 14 | Состав стандарта: |  |
|  | 15 | -фосфор, ммоль/л | 3,2 |
|  | 16 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6,4 |
|  | 17 | Количество, набор | 3 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Иммунохроматографический одностадийный тест для выявления скрытой крови в кале | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -Тестовые устройства в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем, содержащие мышиные антитела против hHB и синие коллоидные частицы, иммобилизованные антитела мыши против hHb и антитела козы против IgG мыши. | Не менее 24 |
|  | 5 | -Пробирки с трис-буфером (pH 7,5, содержит азид натрия <0,1%) | Не менее 24 |
|  | 6 | -Аппликаторы для отбора пробы | Не менее 24 |
|  | 7 | -Наклейки для записи данных о пациенте | Не менее 25 |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Набор реагентов для обнаружения в кале скрытой крови, билирубина, стеркобилина и микроскопического исследования. | Наличие |
|  | 3 | Количество проб: |  |
|  | 4 | -скрытая кровь | Не менее 1000 |
|  | 5 | -стеркобилин | Не менее 50 |
|  | 6 | -билирубин | Не менее 200 |
|  | 7 | -микроскопическое исследование | Не менее 2000 |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 8 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 10 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30 |
|  | 11 | -бромкрезоловый зеленый, мкмоль/л | 260 |
|  | 12 | Состав стандарта: |  |
|  | 13 | -альбумин, г/л | 40 |
|  | 14 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 15 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70 |
|  | 16 | Количество, набор | 1 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 5 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 15 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 125 |
|  | 16 | -АДФ, ммоль/л | 0,88 |
|  | 17 | -уреаза, КЕд/л | не менее 20 |
|  | 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | не менее 0,3 |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 1,25 |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |
|  | 23 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |
|  | 1 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 50 |
|  | 2 | Количество, набор. | 1 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Кислота щавелевая | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,5 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Бромтимоловый синий | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,025 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Натрий лимоннокислый 5,5-водный | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,2 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Аммоний щавелевокислый | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,05 |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Кислота уксусная ледяная | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 1 |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |
|  | 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |
|  | 5 | Количество исследований | не менее 350 |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 |

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «13» июля  2012 г. № 0356300023212000035

- ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

- БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №____

г. Пермь                                                                                                                                         «__» ____________ 20__г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице__________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании решения Аукционной комиссии (протокол №___ от _________2012 г.) по результатам  проведения открытого аукциона в электронной форме заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке реактивов (далее - товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется  данный товар принять и оплатить.

1.2. Наименование, размер, характеристики, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма предусматриваются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  договора.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора  составляет ____________(____________________________) рублей.

2.2. Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а по комплектности требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров.

3.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно к каждой позиции спецификации.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (инструкция по использованию, сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

3.3. Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

3.4.При обнаружении в поставляемых товарах скрытых недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 10 (десяти) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1.Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от повреждений во время перевозки и с учетом длительного хранения.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в срок:

Начало: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора.

Поставка производится ежемесячно по конкретным заявкам ЗАКАЗЧИКА, которые подаются ПОСТАВЩИКУ за 3 дня до предполагаемой поставки.

Окончание поставки: до 10.12.2012г.

5.2. ПОСТАВЩИК поставляет товар на склад ЗАКАЗЧИКА: г. Пермь, ул. Шишкина, 20 (лаборатория МБУЗ «ГДП № 4») по времени не позднее 14 часов 00 минут.

5.3. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

5.4. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5.5. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной.

5.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. В случае поставки товара с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего договора ПОСТАВЩИК несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости поставленного товара.

6.2.4. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней, либо за отказ от поставки товара или недопоставки ЗАКАЗЧИК вправе поставить перед ПОСТАВЩИКОМ или судом вопрос о расторжении договора в связи с его неисполнением ПОСТАВЩИКОМ.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20 декабря 2012 года,  а  в  части  расчетов  -  до  их  полного  завершения.

9.3. К настоящему договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку реактивов;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН /КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 06920002898, л/сч 11920002898) |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | _____________/Ф.И.О./ м.п. |

Приложение № 1

к договору № ___

от «       »                                    2012г.

Спецификация на поставку реактивов

для клинико-диагностической лаборатории.

| № п/п | Наименование | Количество | Ед.измер. | Цена, руб | Cумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого (Цена договора), руб. |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК	       ПОСТАВЩИК

_______________                                                                           _____________

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «13» июля  2012 г. № 0356300023212000035

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

|  | Наименование | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Средняя цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | 1204,00 | 1171,20 | 1211,00 | 1195,40 |
| 2 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | 2859,60 | 2781,60 | 2876,00 | 2839,07 |
| 3 | Масло иммерсионное | 1580,00 | 1537,20 | 1590,00 | 1569,07 |
| 4 | ИФА- общий IgE, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | 22162,50 | 21559,23 | 22292,10 | 22004,61 |
| 5 | ИФА- общий IgG, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина G в биологических жидкостях | 21852,60 | 21257,28 | 21979,80 | 21696,56 |
| 6 | ИФА- общий IgА, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина А в биологических жидкостях | 21852,60 | 21257,28 | 21979,80 | 21696,56 |
| 7 | ИФА- общий IgМ, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина М в биологических жидкостях | 21852,60 | 21257,28 | 21979,80 | 21696,56 |
| 8 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | 5628,60 | 5475,36 | 5661,60 | 5588,52 |
| 9 | Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | 1787,20 | 1735,50 | 1797,60 | 1773,43 |
| 10 | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. | 564,40 | 549,00 | 567,70 | 560,37 |
| 11 | Референтная нормальная пулированная плазма | 2634,00 | 2562,00 | 2650,00 | 2615,33 |
| 12 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | 8954,80 | 8710,80 | 9007,00 | 8890,87 |
| 13 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | 1166,40 | 1134,60 | 1173,20 | 1158,07 |
| 14 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | 4966,40 | 4831,20 | 4995,60 | 4931,07 |
| 15 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | 4176,30 | 4062,60 | 4200,00 | 4146,30 |
| 16 | Иммунохроматографический одностадийный тест для выявления скрытой крови в кале | 4834,80 | 4703,10 | 4863,00 | 4800,30 |
| 17 | Набор реагентов для обнаружения в кале скрытой крови, билирубина, стеркобилина и микроскопического исследования. | 1236,00 | 1202,31 | 1243,20 | 1227,17 |
| 18 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | 993,30 | 966,24 | 999,10 | 986,21 |
| 19 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | 2648,80 | 2576,64 | 2664,20 | 2629,88 |
| 20 | Кислота щавелевая | 178,70 | 173,85 | 179,75 | 177,43 |
| 21 | Бромтимоловый синий | 940,62 | 915,00 | 946,11 | 933,91 |
| 22 | Натрий лимоннокислый 5,5-водный | 86,54 | 84,18 | 87,04 | 85,92 |
| 23 | Аммоний щавелевокислый | 37,63 | 36,60 | 37,85 | 37,36 |
| 24 | Кислота уксусная ледяная | 131,70 | 128,10 | 132,50 | 130,77 |
| 25 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific) | 8610,60 | 8376,00 | 8660,80 | 8549,13 |
|  | итого |  |  |  | 141 919,87 |

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «13» июля  2012 г. № 0356300023212000035

Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки:

| № | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 3 | Количество определений | 40 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2 |
|  | 6 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 7 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 10 | -при температуре 37 С0, часов | 6 |
|  | 11 | -при температуре 18-25 С0 , часов | 48 |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0, дней | 7 |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 , часов | 2 |
|  | 15 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |
|  | 3 | Количество определений | 30 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150 |
|  | 6 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 3,5 |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 , дней | 3 |
|  | 12 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | 7 |
|  | 14 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 15 | -при температуре 18-25 С0, часов | 3 |
|  | 16 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | 7 |
|  | 17 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |
|  | 18 | -при температуре 2-8 С0, дней | 30 |
|  | 19 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |
|  | 20 | Количество, уп. | 4 |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Масло иммерсионное | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, мл | 100,00 |
|  | 4 | Количество, фл. | 20 |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgE, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | 50 |
|  | 5 | Количество калибраторов | 5 |
|  | 6 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 7 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 |
|  | 8 | -второй калибратор, МЕ/мл | 50 |
|  | 9 | -третий калибратор, МЕ/мл | 200 |
|  | 10 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 500 |
|  | 11 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 1000 |
|  | 12 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 13 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |
|  | 14 | ИФА-буфер | 1 х 11 |
|  | 15 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 18 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл. х мл | 1 х 0,8 |
|  | 19 | Чувствительность, МЕ/мл | 6 |
|  | 20 | Линейность, МЕ/мл | от 50 до 1000 |
|  | 21 | Количество, набор. | 9 |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgG, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина G в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца (сыворотка крови), мкл | 100 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца (слюна), мкл | 10 |
|  | 6 | Объем исследуемого образца (моча), мкл | 50 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца (ликвор), мкл | 100 |
|  | 8 | Количество калибраторов | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, г/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, г/л | 1 |
|  | 12 | -третий калибратор, г/л | 5 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, г/л | 10 |
|  | 14 | -пятый калибратор, г/л | 25 |
|  | 15 | Конъюгат, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |
|  | 17 | Буфер для разведения образцов, готов к использованию, флхмл | 1 х 100 |
|  | 18 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 19 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 20 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина G, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 21 | Чувствительность, г/л | 0,12 |
|  | 22 | Линейность, г/л | от 1 до 25 |
|  | 23 | Количество, набор. | 6 |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgА, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина А в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца (сыворотка крови), мкл | 100 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца (слюна), мкл | 10 |
|  | 6 | Объем исследуемого образца (моча), мкл | 20 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца (ликвор), мкл | 50 |
|  | 8 | Количество калибраторов | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, г/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, г/л | 0,1 |
|  | 12 | -третий калибратор, г/л | 0,5 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, г/л | 2 |
|  | 14 | -пятый калибратор, г/л | 5 |
|  | 15 | Конъюгат, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |
|  | 17 | Буфер для разведения образцов, готов к использованию, флхмл | 1 х 100 |
|  | 18 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 19 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 20 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина А, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 21 | Чувствительность, г/л | 0,12 |
|  | 22 | Линейность, г/л | от 0,1 до 5 |
|  | 23 | Количество, набор. | 6 |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | ИФА- общий IgМ, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина М в биологических жидкостях | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца (сыворотка крови), мкл | 5 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца (слюна), мкл | 10 |
|  | 6 | Объем исследуемого образца (моча), мкл | 50 |
|  | 7 | Объем исследуемого образца (ликвор), мкл | 20 |
|  | 8 | Количество калибраторов | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, г/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, г/л | 0,5 |
|  | 12 | -третий калибратор, г/л | 2 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, г/л | 5 |
|  | 14 | -пятый калибратор, г/л | 10 |
|  | 15 | Конъюгат, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 16 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 17 | Буфер для разведения образцов, готов к использованию, флхмл | 1 х 50 |
|  | 18 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 19 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |
|  | 20 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина М, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 21 | Чувствительность, г/л | 0,12 |
|  | 22 | Линейность, г/л | от 0,5 до 10 |
|  | 23 | Количество, набор. | 6 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |
|  | 3 | Планшет, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | 50 |
|  | 5 | Количество определений в дублях | 41 |
|  | 6 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | 75 |
|  | 8 | Количество промывок за время проведения анализа | 5 |
|  | 9 | Количество калибраторов | 6 |
|  | 10 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 11 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 12 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |
|  | 13 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 |
|  | 14 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 |
|  | 15 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 |
|  | 16 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 |
|  | 17 | Чувствительность, мМЕ/л | 0,08 |
|  | 18 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20 |
|  | 19 | Количество, набор. | 2 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие |
|  | 3 | Метод-гемагглютинации | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц 5%, фл х мл | 1 х 0,8 |
|  | 6 | -человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | -слайд стеклянный с 6 ячейками, шт | 1 |
|  | 9 | Объем исследуемого образца , мкл | 50 |
|  | 10 | Время проведения анализа, мин | 2 |
|  | 11 | Количество тестов | 20 |
|  | 12 | Чувствительность , % | 98,00 |
|  | 13 | Специфичность , % | 99,6 |
|  | 14 | Количество, уп | 1 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. | Наличие |
|  | 3 | Количество определений в наборе | 300 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -концентрированный раствор тимола , мл | 17 |
|  | 6 | -калибровочный раствор I , мл | 11 |
|  | 7 | -калибровочный раствор II, мл | 5 |
|  | 8 | Состав раствора тимола: |  |
|  | 9 | -буфер ТРИС, ммоль/л | 11 |
|  | 10 | -малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |
|  | 11 | -тимол, ммоль/л | 6,66 |
|  | 12 | Состав калибровочного раствора I: |  |
|  | 13 | -серная кислота, моль/л | 2,5 |
|  | 14 | Состав калибровочного раствора II: |  |
|  | 15 | -барий хлористый, ммоль/л | 48 |
|  | 16 | Состав реакционной смеси: |  |
|  | 17 | -буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С), ммоль/л | 0,16 |
|  | 18 | -тимол, ммоль/л | 0,098 |
|  | 19 | Количество, набор. | 1 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 5 | РНП-плазма применяется для контроля: |  |
|  | 6 | -протромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 7 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие |
|  | 8 | -тромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 9 | -определения концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | 3 |
|  | 12 | Количество, фл. | 20 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 9 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 10 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 11 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 12 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 13 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 14 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 15 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 16 | Состав стандарта: |  |
|  | 17 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 18 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 90 |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0, недель | 4 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -гидроксид натрия (1,6 моль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 11 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 12 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150 |
|  | 13 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200 |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 5 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | 7 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | 3 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 12 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 13 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 14 | Состав буфера: |  |
|  | 15 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 17 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 18 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14 |
|  | 19 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |
|  | 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |
|  | 23 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 1 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75 |
|  | 2 | Количество, набор | 4 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 8 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Состав реагента: |  |
|  | 10 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0,3 |
|  | 11 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160 |
|  | 12 | -детергент, % | 1 |
|  | 13 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие |
|  | 14 | Состав стандарта: |  |
|  | 15 | -фосфор, ммоль/л | 3,2 |
|  | 16 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6,4 |
|  | 17 | Количество, набор | 3 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Иммунохроматографический одностадийный тест для выявления скрытой крови в кале | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -Тестовые устройства в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем, содержащие мышиные антитела против hHB и синие коллоидные частицы, иммобилизованные антитела мыши против hHb и антитела козы против IgG мыши. | 24 |
|  | 5 | -Пробирки с трис-буфером (pH 7,5, содержит азид натрия <0,1%) | 24 |
|  | 6 | -Аппликаторы для отбора пробы | 24 |
|  | 7 | -Наклейки для записи данных о пациенте | 25 |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Набор реагентов для обнаружения в кале скрытой крови, билирубина, стеркобилина и микроскопического исследования. | Наличие |
|  | 3 | Количество проб: |  |
|  | 4 | -скрытая кровь | 1000 |
|  | 5 | -стеркобилин | 50 |
|  | 6 | -билирубин | 200 |
|  | 7 | -микроскопическое исследование | 2000 |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 8 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 10 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30 |
|  | 11 | -бромкрезоловый зеленый, мкмоль/л | 260 |
|  | 12 | Состав стандарта: |  |
|  | 13 | -альбумин, г/л | 40 |
|  | 14 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 15 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70 |
|  | 16 | Количество, набор | 1 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 5 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | 4 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | 5 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 15 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 125 |
|  | 16 | -АДФ, ммоль/л | 0,88 |
|  | 17 | -уреаза, КЕд/л | 20 |
|  | 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0,3 |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 1,25 |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |
|  | 23 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |
|  | 1 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 50 |
|  | 2 | Количество, набор. | 1 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Кислота щавелевая | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,5 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Бромтимоловый синий | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,025 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Натрий лимоннокислый 5,5-водный | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,2 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Аммоний щавелевокислый | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 0,05 |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Кислота уксусная ледяная | Наличие |
|  | 3 | Количество, кг. | 1 |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |
|  | 4 | Количество реагентов в наборе | 3 |
|  | 5 | Количество исследований | 350 |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 |