Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «17» июля  2012 г. № 0356300023212000036

Техническое задание

на осуществление функций технического надзора за капитальным ремонтом зданий

МБУЗ «Городская детская поликлиника №4»

Предметом технического надзора является выполнение капитального ремонта зданий.

Диагностическое отделение (КДЛ и ОФД), расположенное по адресу: ул. Шишкина,20

– общестроительные работы на сумму 434794,77 руб.

Поликлиника №2, расположенная по адресу Ласьвинская,68/а

- замена окон на сумму 1 453 774,76 руб.

- сантехнические работы на сумму 395433,71 руб.

- ремонт кровли на сумму на сумму 2 484 108,73руб.

Отделение лучевой диагностики, расположенное по адресу  Липатова,17

-общестроительные работы на сумму 1051683,59 руб.

Поликлиника № 3, расположенная по адресу ул. Шишкина,31

- сантехнические работы на сумму 208 290,36 руб.

Филиал Поликлиники № 2, расположенный по адресу ул. Глазовская,7

- общестроительные работы на сумму 253 916,87 руб.

Детская  молочная кухне, расположенная по адресу ул. Ушакова,55/2

- общестроительные работы на сумму 382 131,32 руб.

- Проектно-сметная документация системы вентиляции  по адресам: Ушакова,55/2, Нахимова,11, ул. Шишкина,20, ул. М. Рыбалко,44, Глазовская,7, ул. Шишкина,31, Калинина,74, Ул. Ласьвинская,68/а на сумму 1 024 939,14 руб.

Стоимость услуг технического надзора составляет   168 390,72 рублей, что составляет 2,19 % от сметной стоимости работ на объекте (коэффициент 2,19% рассчитан в Приложение 3)

Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, выполняет следующие основные функции:

  - 1.	Проверяет проектно-сметную документацию.

  - 2.	Контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта объектов, находящихся на балансе МБУЗ «ГДП № 4», включающего в себя   контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ.

  - 3.	Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

  - 4.	Контролирует своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований и указаний работников технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - 5. Контролирует соответствие предъявленных к оплате выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации.

  - 6.	Контролирует соблюдение установленных договором сроков выполнения этапов работ  согласно графику и сроков завершения выполнения работ.

  - 7.	Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний, в течение 5 рабочих дней, отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

  - 8.	Согласовывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства, осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

  - 9.	Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

По завершению работ по ремонту объектов предоставляет Заказчику исполнительную документацию со всем набором требуемых документов.

Для участия в аукционе необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегонразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.

Требования к сроку предоставления гарантий качества: (в соответствии с частью 4 статьи 41.6 Федерального закона) – 2 года, работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

Законодательное основание:

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468  «О порядке проведения технического надзора при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»