Приложение № 1                                                                                                                                                                                     к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных пожарных водоемов Индустриального района города Перми

Состав работ:

- Очистка поверхности стен, дна и перекрытия от грязи и ржавчины S=106 м² с вывозкой;

- Подготовка поверхности стен, дна и перекрытия под покраску                (обезжиривание, грунтовка), S=106 м²;

- Двойная покраска поверхности стен, дна и перекрытия влагостойкой краской S=106 м²;

- Устройство лестницы (метал. уголок 50мм – 22м, метал. арматура периодического профиля диаметром не ниже 16мм – 18м) с двойной покраской S=6,5м², соединения сварные;

- Установка круглой крышки колодца ПП 10-1, - 1 шт;

- Установка верхнего строения колодца и крышки ж/б колодца  с  полимерно-песчаным люком на шарнире с замком 1 шт. тип С.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. 1-я Красавинская, 74.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.08.2012.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже.

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работ и ответственные конструкции.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 4 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 7 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 8 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 9 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 10 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 11 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 13 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 14 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 15 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 16 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы испытаний |
| 17 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 18 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 19 | N 69-ФЗ | Федеральный закон о пожарной безопасности |
| 20 | Постановление от 3 декабря 2009 г. №936 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы. |