Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бахилы | Чехлы для обуви из полиэтилена, текстурированные, прочные, одноразовые. Выпускаются в упаковке 50шт. | упак. | 1100 |
|  | Колпаки | Одежда для медицинского персонала. Колпак одноразовый, нестерильный их нетканых материалов с подворотом. | шт. | 400 |
|  | Крафт-пакеты №100 | Пакеты из крафт-бумаги самоклеющиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации однократного применения. Пакеты изготавливаются в соответствии с ТУ 9398-020-1176404-04 и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Выпускаются в упаковке 100шт. | уп | 20 |
|  | Маска одноразовая нестерильная | Защитная маска с заушными петлями, одноразовая, нестерильная, без натурального латекса. Эффективность бактериальной фильтрации (ЭБФ-3,0 микрона); 98,5%. Эффективность фильтрации субмикронных частиц (0,1микрона;97,6%) Состав: полипропилен, полиэфир, целлюлоза, полиуретан, алюминий (проволока наносника). Выпускаются в упаковке 50шт. | упак. | 550 |
|  | Перчатки смотровые латексные | Нитриловые неопудренные, текстурированные, нестерильные, синтетические, без содержания латексных протеинов. Длина 250мм Толщина: палец 0,155мм, ладонь 0,12мм, манжета 0,1мм. Внешняя поверхность хлорированная, текстурированная. Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому LCO 9001/EN 46001. Выпускаются в упаковке 50 пар. РАЗМЕР S. | упак. | 120 |
|  | Перчатки смотровые латексные | Нитриловые неопудренные, текстурированные, нестерильные, синтетические, без содержания латексных протеинов. Длина 250мм Толщина: палец 0,155мм, ладонь 0,12мм, манжета 0,1мм. Внешняя поверхность хлорированная, текстурированная. Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому LCO 9001/EN 46001. Выпускаются в упаковке 50 пар. РАЗМЕР XS. | упак. | 60 |
|  | Перчатки смотровые латексные | Нитриловые неопудренные, текстурированные, нестерильные, синтетические, без содержания латексных протеинов. Длина 250мм Толщина: палец 0,155мм, ладонь 0,12мм, манжета 0,1мм. Внешняя поверхность хлорированная, текстурированная. Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому LCO 9001/EN 46001. Выпускаются в упаковке 50 пар. РАЗМЕР М. | упак. | 140 |
|  | Перчатки смотровые нитриловые | Латексные, нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность пальцев и ладони. Длина 240мм. Толщина (двойная) палец 0,38мм, ладони 0,3мм. Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому E№455. Выпускаются в упаковке 50 пар. РАЗМЕР S. | упак. | 100 |
|  | Скальпель хирургический. стерильный | Скальпель хирургический, стерильный, одноразовый с пластиковой ручкой. Лезвие из высокоуглеводистой стали. Размер 11,13,15,12. В упаковке 10штук. | шт. | 1200 |
|  | Шапочка- берет медицинская одноразовая | Шапочка-берет медицинская, одноразовая пл.17г/м2 голубая или белая. Нестерильная, из нетканых материалов. | шт. | 800 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук