Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № __________

на поставку реактивов и расходных материалов для биохимической лаборатории

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

г. Пермь                                                                                     «___»____________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 4», именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице Главного врача Зуевой Надежды Максимовны,  действующей на  основании  Устава,  с  одной  стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  (протокол № ___ от  «___» __________ 2012г.)  по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1  Поставщик обязуется поставить реактивы и расходные материалы для биохимической лаборатории МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4», а Заказчик  принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Поставщик обязуется поставить продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора составляет __________________ рублей, в том числе НДС _________ рублей.

  - Цена должна быть указана с учетом следующих расходов: стоимость самого товара, на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором.

2.3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.4. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договора, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.5. При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения аукциона в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 № 120 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков»

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Период поставки: с момента заключения гражданско-правового договора и до 31.12.2012 года.

Время поставки: По заявке Заказчика в течение 3-х рабочих дней с 08.30 до 17.00 в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

3.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия  Заказчика.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку продукции в отдельной партии поставки, обязан восполнить недопоставленное в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе отказаться от принятия продукции по согласованной спецификации: если поставка по ней просрочена более чем на десять календарных дней.

3.5. Заказчик или указанный им грузополучатель производит приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Актом сдачи-приемки продукции (накладной).

3.6. Оплата продукции производится по фактическому весу (количеству), если иное не установлено соответствующей спецификацией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.

4.2. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушения сроков замены некачественной продукции, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1,0 % от цены договора.

4.3. Право собственности на продукцию переходит на Заказчика в момент получения им продукции. Момент получения продукции определяется в зависимости от условий поставки: если поставка производится без участия третьих лиц, то Заказчик становится собственником в момент предоставления Поставщиком продукции в распоряжение Заказчика; если поставка осуществляется с участием третьих лиц (через ж/д, автотранспортные услуги и т.п.), то Заказчик становится собственником в момент получения продукции от последнего грузоперевозчика, дата устанавливается товарными  документами.

4.4. Указанная в пункте 4.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договора обязательства.

4.5. Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки после подписания акта приема передачи товара, товарных накладных, счет – фактуры, оформленных в установленном порядке  наличии на счете заказчика денежных средств по данной статье расходов в срок до 31.12.2012 года. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

4.6. Неустойка (проценты, штрафы, пени), иные санкции, предусмотренные настоящим договором, и (или) суммы в возмещение убытков по договору подлежат доказыванию и начисляются для целей налогообложения пострадавшей стороной и уплачиваются виновной стороной.

4.7. Расчетные обязательства Заказчиком исполняются в форме перечисления денежных средств на счет Поставщика. Момент оплаты считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

4.8. Местом исполнения настоящего договора и спецификаций является место нахождения Заказчика.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При возникновении обстоятельств,  которые делают полностью или частично невозможным выполнение  договора  одной  из  сторон,  а  именно: пожар,  стихийное бедствие,  война,  военные действия всех видов,  замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы,  не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

5.2. Сторона,   оказавшаяся   не   в   состоянии   выполнить   свои обязательства по настоящему договору,  обязана незамедлительно  известить другую  сторону  о  наступлении  и  прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор  вступает  в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору действительны лишь в том случае,  если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством

факса, время доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.

7.3. Поставщик обязуется предоставить, Заказчику следующие документы:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность  без образования юридического лица) и паспорт (для предпринимателя);

- копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;

- копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию;

- паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия, регистрационные удостоверения, инструкцию на русском языке;

- товарную накладную;

- счет-фактуру;

Документы, предусмотренные п.п.6.3.1.-6.3.5, Поставщик предоставляет Заказчику в момент оформления настоящего договора; п.п.6.3.6.-6.3.8. - не позднее момента фактического получения продукции.

7.4. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

7.5. Поставщик не вправе без согласия Заказчика переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

7.6. Все разногласия и споры, возникающие в  процессе выполнения условий настоящего договора и спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии. Срок ответа на претензию – 15 дней.

7.7. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.

7.8. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» Адрес: 614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 р/с БИК ИНН КПП ______________________ / Н.М.Зуева / МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ / Ф.И.О. / МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______  от «___»____________2012 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | МИКРОКЮВЕТЫ К КОАГУЛОМЕТРУ АПГ4-02-П 0,25 МКЛ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Фасовка уп.хшт. | Не менее 1х1000 |  |  |
|  | 5 | Количество, упаковок | 6 |  |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | АГГЛЮТИНИРУЮЩАЯ ТЕСТ-СЫВОРОТКА, МОНОКЛОНАЛЬНАЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, С ВЫСОКИМ ТИТРОМ АНТИТЕЛ LGM, КЛОН RUM-1/Р3Х61 (АНТИ-Д) | Наличие |  |  |
|  | 4 | Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | Наличие |  |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 15 |  |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | АНТИТЕЛА МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИ-А ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЫ АВО | Наличие |  |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | АНТИ-RHO(D)IGM МОНОКЛОНАЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА | Наличие |  |  |
|  | 4 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ | Не менее 1: 256 |  |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | АНТИТЕЛА МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИ-В ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЫ АВО | Наличие |  |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | АНТИТЕЛА МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИ-АВ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЫ АВО | Наличие |  |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |  |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |  |
|  | 7 | Количество, фл | 30 |  |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ЦОЛИКЛОН АНТИ-А1(ЛЕКТИН) | Наличие |  |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ | Не менее 1: 4 |  |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 5 |  |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА. | Наличие |  |  |
|  | 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |  |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |  |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |  |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | не менее 6 |  |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0,0 |  |  |
|  | 13 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |  |  |
|  | 14 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1,0 |  |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5,0 |  |  |
|  | 16 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10,0 |  |  |
|  | 17 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20,0 |  |  |
|  | 18 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 |  |  |
|  | 19 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20 |  |  |
|  | 20 | Количество, набор. | 22 |  |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 |  |  |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |  |
|  | 7 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |  |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 |  |  |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | не более 6 |  |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор, пмоль/л | 0,0 |  |  |
|  | 13 | -второй калибратор, пмоль/л | 5,0 |  |  |
|  | 14 | -третий калибратор, пмоль/л | 10,0 |  |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 25,0 |  |  |
|  | 16 | -пятый калибратор, пмоль/л | 50,0 |  |  |
|  | 17 | -шестой калибратор, пмоль/л | 100,0 |  |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций, пмоль/л | от 5 до 100 |  |  |
|  | 19 | Чувствительность, пмоль/л | не более 2,5 |  |  |
|  | 20 | Количество, набор | 20 |  |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ЧЕЛОВЕКА | Наличие |  |  |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |  |
|  | 5 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |  |
|  | 6 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие |  |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 8 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |  |
|  | 9 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | 6 х 0,8 |  |  |
|  | 10 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 11 |  |  |
|  | 11 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 22 |  |  |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 11 |  |  |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |  |  |
|  | 14 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием ХГ, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |  |
|  | 15 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |
|  | 16 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,00 |  |  |
|  | 17 | -второй калибратор, МЕ/л | 15,00 |  |  |
|  | 18 | -третий калибратор, МЕ/л | 60,00 |  |  |
|  | 19 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125,00 |  |  |
|  | 20 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250,00 |  |  |
|  | 21 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500,00 |  |  |
|  | 22 | Чувствительность , МЕ/л | не более 2,5 |  |  |
|  | 23 | Исследуемый образец: |  |  |  |
|  | 24 | -сыворотка | Наличие |  |  |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |  |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |  |
|  | 27 | Количество, набор | 22 |  |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА | Наличие |  |  |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |  |
|  | 5 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |  |
|  | 6 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 8 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП , лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |  |
|  | 9 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 5 х 0,8 |  |  |
|  | 10 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 11 |  |  |
|  | 11 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 22 |  |  |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 11 |  |  |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |  |  |
|  | 14 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием АФП, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |  |
|  | 15 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |
|  | 16 | -первый калибратор, Ед/мл | 0,00 |  |  |
|  | 17 | -второй калибратор, Ед/мл | 10,00 |  |  |
|  | 18 | -третий калибратор, Ед/мл | 20,00 |  |  |
|  | 19 | -четвертый калибратор, Ед/мл | 100,00 |  |  |
|  | 20 | -пятый калибратор, Ед/мл | 200,00 |  |  |
|  | 21 | Чувствительность, Ед/мл | не более 2 |  |  |
|  | 22 | Исследуемый образец: |  |  |  |
|  | 23 | -сыворотка | Наличие |  |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 |  |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |  |
|  | 26 | Количество, набор. | 22 |  |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | МЕМБРАНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ 57 Х 140 ММ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 |  |  |
|  | 5 | Количество, набор. | 4 |  |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |  |
|  | 5 | РФ-латекс суспензия, тестов | Не менее 100 |  |  |
|  | 6 | Разбавитель | Наличие |  |  |
|  | 7 | Положительный контроль | Наличие |  |  |
|  | 8 | Отрицательный контроль | Наличие |  |  |
|  | 9 | Слабоположительный контроль | Наличие |  |  |
|  | 10 | Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |  |
|  | 11 | Количество, упаковок | 8 |  |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |  |
|  | 5 | АСО-латекс суспензия, тестов | Не менее 100 |  |  |
|  | 6 | Разбавитель | Наличие |  |  |
|  | 7 | Положительный контроль | Наличие |  |  |
|  | 8 | Отрицательный контроль | Наличие |  |  |
|  | 9 | Слабоположительный контроль | Наличие |  |  |
|  | 10 | Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |  |
|  | 11 | Количество, упаковок | 8 |  |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕПТОКИНАЗЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |  |
|  | 5 | -Фермент гемолитического стрептококка группы А штамма «Гриффитс»-28, ампул | Не менее 5 |  |  |
|  | 6 | -Тромбин-тест, ампул | Не менее 5 |  |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 65 |  |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ДНК, АССОЦИИРОВАННЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА | Наличие |  |  |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 7 | -латексный реагент, суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка, тестов | не менее 50 |  |  |
|  | 8 | -положительный контроль | Наличие |  |  |
|  | 9 | -отрицательный контроль | Наличие |  |  |
|  | 10 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие |  |  |
|  | 11 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100 |  |  |
|  | 12 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |  |
|  | 13 | Количество, упаковок | 8 |  |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | КАПИЛЛЯР К СРБ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 2 000 |  |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |  |
|  | 5 | -Раствор, содержащий фосфовольфрамовую кислоту, 0,55 ммоль/л и магний хлористый, 25 ммоль/л, фл х мл | Не менее 1 х 100,0 |  |  |
|  | 6 | - калибратор (калибровочный раствор холестерина, 0,52 ммоль/л, содержащий тезит, 10% и азид натрия, 0,095%), фл х мл | Не менее 1 х3,0 |  |  |
|  | 7 | Количество, набор. | 4 |  |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | МАГНИЙ, МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КСИЛИДИЛОВОГО СИНЕГО ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ, ЛИКВОРЕ И МОЧЕ | Наличие |  |  |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |  |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |  |  |
|  | 10 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 |  |  |
|  | 11 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |  |
|  | 12 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 50 |  |  |
|  | 13 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 13 |  |  |
|  | 14 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0,09 |  |  |
|  | 15 | -азид натрия, % | 0,095 |  |  |
|  | 16 | -активаторы | Наличие |  |  |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |  |  |
|  | 18 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1,03 |  |  |
|  | 19 | -азид натрия, % | 0,095 |  |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05 |  |  |
|  | 21 | Количество, набор. | 4 |  |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА | Наличие |  |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |  |
|  | 6 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |  |
|  | 7 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8 |  |  |
|  | 8 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0 |  |  |
|  | 9 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0 |  |  |
|  | 10 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0 |  |  |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0 |  |  |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0 |  |  |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2 |  |  |
|  | 14 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1 |  |  |
|  | 15 | Состав контрольного образца: |  |  |  |
|  | 16 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30 |  |  |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, нг/мл | 0,0 |  |  |
|  | 19 | -второй калибратор, нг/мл | 1,5 |  |  |
|  | 20 | -третий калибратор, нг/мл | 5,0 |  |  |
|  | 21 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10,0 |  |  |
|  | 22 | -пятый калибратор, нг/мл | 30,0 |  |  |
|  | 23 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |  |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 |  |  |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |  |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |  |
|  | 30 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1 |  |  |
|  | 31 | Количество, набор | 22 |  |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ХОЛЕСТЕРИН, ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |
|  | 6 | однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14 |  |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |  |  |
|  | 12 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 |  |  |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |  |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100,0 |  |  |
|  | 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0,30 |  |  |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 5,00 |  |  |
|  | 17 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5 |  |  |
|  | 18 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150 |  |  |
|  | 19 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100 |  |  |
|  | 20 | -азид натрия, % | не более 0,05 |  |  |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |  |  |
|  | 22 | -холестерин, ммоль/л | 5,17 |  |  |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3 |  |  |
|  | 24 | Количество, набор. | 8 |  |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ХЛОРИДЫ, КОЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТПТЗ КОМПЛЕКСА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И МОЧЕ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |
|  | 5 | однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 8 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100 |  |  |
|  | 9 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3 |  |  |
|  | 10 | Состав цветного реагента: |  |  |  |
|  | 11 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0,986 |  |  |
|  | 12 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0,53 |  |  |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |  |  |
|  | 14 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 |  |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 500 |  |  |
|  | 16 | Количество, набор. | 4 |  |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | КРЕАТИНИН, КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПО ЯФФЕ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ И МОЧЕ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 6 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100 |  |  |
|  | 7 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100 |  |  |
|  | 8 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл | 2 х 3 |  |  |
|  | 9 | Количество, набор. | 6 |  |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | СТАНДАРТНЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Назначение: | Наличие |  |  |
|  | 5 | Контроль определения групп крови системы АВО перекрестным методом | Наличие |  |  |
|  | 6 | Контроль при определении резус-принадлежности крови | Наличие |  |  |
|  | 7 | Объем набора, мл | Не менее 25 |  |  |
|  | 8 | Комплект набора: |  |  |  |
|  | 9 | -О(I) Rh пол., с указанием фенотипа эритроцитарных антигенов | Наличие |  |  |
|  | 10 | -О(I) Rh отр. | Наличие |  |  |
|  | 11 | -A(II) | Наличие |  |  |
|  | 12 | -B(III) | Наличие |  |  |
|  | 13 | Количество, набор. | 12 |  |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ УРЕАЗНЫМ ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНЫМ МЕТОДОМ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Объем набора, мл | Не менее 400 |  |  |
|  | 5 | Количество, набор. | 12 |  |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ГЛЮКОЗА, ГЛЮКОЗООКСИДАЗНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | Не менее 5 |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 10 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |  |  |
|  | 12 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |  |  |
|  | 13 | -антикоагулянт, таб. | 10 |  |  |
|  | 14 | Состав буфера-субстрата: |  |  |  |
|  | 15 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |  |  |
|  | 16 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 |  |  |
|  | 17 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |  |  |
|  | 18 | Состав ферментативного реагента: |  |  |  |
|  | 19 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |  |  |
|  | 20 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |  |  |
|  | 21 | Состав калибратора: |  |  |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |  |  |
|  | 23 | Состав антикоагулянта: |  |  |  |
|  | 24 | -натрия хлорид, г/л | 9 |  |  |
|  | 25 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |  |  |
|  | 26 | Количество, упаковок | 9 |  |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | БУМАГА ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА CLIMA-МС | Наличие |  |  |
|  | 4 | Количество, рулон. | 300 |  |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В НЕРАЗВЕДЕННОЙ СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |  |
|  | 7 | - латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100 |  |  |
|  | 8 | Состав латесного реагента: |  |  |  |
|  | 9 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1 |  |  |
|  | 10 | Чувствительность, мг/л | не менее 6 |  |  |
|  | 11 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |  |  |
|  | 12 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |  |
|  | 13 | Количество, упаковок | 5 |  |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 | КАЛИБРОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ КЛЕТОК КРОВИ | Наличие |  |  |
|  | 4 | Калибратор содержит клетки крови человека и максимально приближен по составу к нативной крови | Наличие |  |  |
|  | 5 | Состав набора, фл. х мл | Не менее 2 х 2,5 |  |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |  |

1. Сумма спецификации:_____________________________________________________ ИТОГО с учетом НДС прописью

2.  Срок поставки: __________________________________________________________

3.  Способ поставки: ________________________________________________________

4. Срок и условия оплаты: ___________________________________________________

## ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОСТАВЩИК

## Главный врач

## МБУЗ «ГКП №4»

## _____________ /Н. М. Зуева/	________________/Ф.И.О./	                                                        ________ /______________/

(подпись уполномоченного лица)