| Приложение №1 К Документации открытого аукциона в электронной форме ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку реактивов и расходных материалов для биохимической лаборатории МБУЗ Городская клиническая поликлиника №4» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (УКАЗАТЬ) |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | МИКРОКЮВЕТЫ К КОАГУЛОМЕТРУ АПГ4-02-П 0,25 МКЛ | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка уп.хшт. | Не менее 1х1000 |  |
|  | 5 | Количество, упаковок | 6 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | АГГЛЮТИНИРУЮЩАЯ ТЕСТ-СЫВОРОТКА, МОНОКЛОНАЛЬНАЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, С ВЫСОКИМ ТИТРОМ АНТИТЕЛ LGM, КЛОН RUM-1/Р3Х61 (АНТИ-Д) | Наличие |  |
|  | 4 | Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 15 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | АНТИТЕЛА МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИ-А ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЫ АВО | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | АНТИ-RHO(D)IGM МОНОКЛОНАЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ | Не менее 1: 256 |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | АНТИТЕЛА МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИ-В ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЫ АВО | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | АНТИТЕЛА МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИ-АВ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМЫ АВО | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ | Не менее 1: 32 |  |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 |  |
|  | 7 | Количество, фл | 30 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЦОЛИКЛОН АНТИ-А1(ЛЕКТИН) | Наличие |  |
|  | 4 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ | Не менее 1: 4 |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 5 |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 50 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА. | Наличие |  |
|  | 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | не менее 6 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0,0 |  |
|  | 13 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |  |
|  | 14 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1,0 |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5,0 |  |
|  | 16 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10,0 |  |
|  | 17 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20,0 |  |
|  | 18 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 |  |
|  | 19 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20 |  |
|  | 20 | Количество, набор. | 22 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 |  |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |
|  | 7 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 |  |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | не более 6 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор, пмоль/л | 0,0 |  |
|  | 13 | -второй калибратор, пмоль/л | 5,0 |  |
|  | 14 | -третий калибратор, пмоль/л | 10,0 |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 25,0 |  |
|  | 16 | -пятый калибратор, пмоль/л | 50,0 |  |
|  | 17 | -шестой калибратор, пмоль/л | 100,0 |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций, пмоль/л | от 5 до 100 |  |
|  | 19 | Чувствительность, пмоль/л | не более 2,5 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 20 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ЧЕЛОВЕКА | Наличие |  |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 5 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |
|  | 6 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 9 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | 6 х 0,8 |  |
|  | 10 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 11 |  |
|  | 11 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 22 |  |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 14 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием ХГ, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |
|  | 15 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 16 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,00 |  |
|  | 17 | -второй калибратор, МЕ/л | 15,00 |  |
|  | 18 | -третий калибратор, МЕ/л | 60,00 |  |
|  | 19 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125,00 |  |
|  | 20 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250,00 |  |
|  | 21 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500,00 |  |
|  | 22 | Чувствительность , МЕ/л | не более 2,5 |  |
|  | 23 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 24 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 22 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА | Наличие |  |
|  | 4 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 5 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |
|  | 6 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП , лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 9 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 5 х 0,8 |  |
|  | 10 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 11 |  |
|  | 11 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 22 |  |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 14 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием АФП, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |
|  | 15 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 16 | -первый калибратор, Ед/мл | 0,00 |  |
|  | 17 | -второй калибратор, Ед/мл | 10,00 |  |
|  | 18 | -третий калибратор, Ед/мл | 20,00 |  |
|  | 19 | -четвертый калибратор, Ед/мл | 100,00 |  |
|  | 20 | -пятый калибратор, Ед/мл | 200,00 |  |
|  | 21 | Чувствительность, Ед/мл | не более 2 |  |
|  | 22 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 23 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |
|  | 26 | Количество, набор. | 22 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | МЕМБРАНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ 57 Х 140 ММ | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 |  |
|  | 5 | Количество, набор. | 4 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |
|  | 5 | РФ-латекс суспензия, тестов | Не менее 100 |  |
|  | 6 | Разбавитель | Наличие |  |
|  | 7 | Положительный контроль | Наличие |  |
|  | 8 | Отрицательный контроль | Наличие |  |
|  | 9 | Слабоположительный контроль | Наличие |  |
|  | 10 | Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, упаковок | 8 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |
|  | 5 | АСО-латекс суспензия, тестов | Не менее 100 |  |
|  | 6 | Разбавитель | Наличие |  |
|  | 7 | Положительный контроль | Наличие |  |
|  | 8 | Отрицательный контроль | Наличие |  |
|  | 9 | Слабоположительный контроль | Наличие |  |
|  | 10 | Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, упаковок | 8 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕПТОКИНАЗЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |
|  | 5 | -Фермент гемолитического стрептококка группы А штамма «Гриффитс»-28, ампул | Не менее 5 |  |
|  | 6 | -Тромбин-тест, ампул | Не менее 5 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 65 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ДНК, АССОЦИИРОВАННЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА | Наличие |  |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -латексный реагент, суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка, тестов | не менее 50 |  |
|  | 8 | -положительный контроль | Наличие |  |
|  | 9 | -отрицательный контроль | Наличие |  |
|  | 10 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие |  |
|  | 11 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100 |  |
|  | 12 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |
|  | 13 | Количество, упаковок | 8 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | КАПИЛЛЯР К СРБ | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 2 000 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора |  |  |
|  | 5 | -Раствор, содержащий фосфовольфрамовую кислоту, 0,55 ммоль/л и магний хлористый, 25 ммоль/л, фл х мл | Не менее 1 х 100,0 |  |
|  | 6 | - калибратор (калибровочный раствор холестерина, 0,52 ммоль/л, содержащий тезит, 10% и азид натрия, 0,095%), фл х мл | Не менее 1 х3,0 |  |
|  | 7 | Количество, набор. | 4 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | МАГНИЙ, МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КСИЛИДИЛОВОГО СИНЕГО ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ, ЛИКВОРЕ И МОЧЕ | Наличие |  |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 10 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 11 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 12 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 50 |  |
|  | 13 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 13 |  |
|  | 14 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0,09 |  |
|  | 15 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 16 | -активаторы | Наличие |  |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 18 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1,03 |  |
|  | 19 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05 |  |
|  | 21 | Количество, набор. | 4 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |
|  | 7 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8 |  |
|  | 8 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0 |  |
|  | 9 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0 |  |
|  | 10 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2 |  |
|  | 14 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1 |  |
|  | 15 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 16 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30 |  |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, нг/мл | 0,0 |  |
|  | 19 | -второй калибратор, нг/мл | 1,5 |  |
|  | 20 | -третий калибратор, нг/мл | 5,0 |  |
|  | 21 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10,0 |  |
|  | 22 | -пятый калибратор, нг/мл | 30,0 |  |
|  | 23 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 |  |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 30 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1 |  |
|  | 31 | Количество, набор | 22 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ХОЛЕСТЕРИН, ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |  |
|  | 12 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100,0 |  |
|  | 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0,30 |  |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 5,00 |  |
|  | 17 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5 |  |
|  | 18 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150 |  |
|  | 19 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100 |  |
|  | 20 | -азид натрия, % | не более 0,05 |  |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 22 | -холестерин, ммоль/л | 5,17 |  |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3 |  |
|  | 24 | Количество, набор. | 8 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ХЛОРИДЫ, КОЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТПТЗ КОМПЛЕКСА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И МОЧЕ | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 9 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 10 | Состав цветного реагента: |  |  |
|  | 11 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0,986 |  |
|  | 12 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0,53 |  |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 14 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 500 |  |
|  | 16 | Количество, набор. | 4 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | КРЕАТИНИН, КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПО ЯФФЕ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ КРОВИ И МОЧЕ | Наличие |  |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -пикриновая кислота (35, 2 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100 |  |
|  | 7 | -гидроксид натрия (0,32 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100 |  |
|  | 8 | -калибратор (177 ммоль/л), фл х мл | 2 х 3 |  |
|  | 9 | Количество, набор. | 6 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | СТАНДАРТНЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ | Наличие |  |
|  | 4 | Назначение: | Наличие |  |
|  | 5 | Контроль определения групп крови системы АВО перекрестным методом | Наличие |  |
|  | 6 | Контроль при определении резус-принадлежности крови | Наличие |  |
|  | 7 | Объем набора, мл | Не менее 25 |  |
|  | 8 | Комплект набора: |  |  |
|  | 9 | -О(I) Rh пол., с указанием фенотипа эритроцитарных антигенов | Наличие |  |
|  | 10 | -О(I) Rh отр. | Наличие |  |
|  | 11 | -A(II) | Наличие |  |
|  | 12 | -B(III) | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор. | 12 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ УРЕАЗНЫМ ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНЫМ МЕТОДОМ | Наличие |  |
|  | 4 | Объем набора, мл | Не менее 400 |  |
|  | 5 | Количество, набор. | 12 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ГЛЮКОЗА, ГЛЮКОЗООКСИДАЗНЫЙ МЕТОД ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В СЫВОРОТКЕ, ПЛАЗМЕ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | Не менее 5 |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |  |
|  | 12 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 13 | -антикоагулянт, таб. | 10 |  |
|  | 14 | Состав буфера-субстрата: |  |  |
|  | 15 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |  |
|  | 16 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 |  |
|  | 17 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |  |
|  | 18 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 19 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |  |
|  | 20 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |  |
|  | 21 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |  |
|  | 23 | Состав антикоагулянта: |  |  |
|  | 24 | -натрия хлорид, г/л | 9 |  |
|  | 25 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |  |
|  | 26 | Количество, упаковок | 9 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | БУМАГА ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА CLIMA-МС | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, рулон. | 300 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В НЕРАЗВЕДЕННОЙ СЫВОРОТКЕ КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100 |  |
|  | 8 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 9 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1 |  |
|  | 10 | Чувствительность, мг/л | не менее 6 |  |
|  | 11 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |  |
|  | 12 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |
|  | 13 | Количество, упаковок | 5 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | КАЛИБРОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ КЛЕТОК КРОВИ | Наличие |  |
|  | 4 | Калибратор содержит клетки крови человека и максимально приближен по составу к нативной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора, фл. х мл | Не менее 2 х 2,5 |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |

Главная   медсестра                                                                      С.А. Мутовкина