УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГСП №2»

_______________ / Чупракова Е.В.

«   »                        2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на капитальный ремонт системы вентиляции № 53

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» |
| Место нахождения |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Почтовый адрес |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Адрес электронной почты |  | sp2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 263-12-76 |
| Контактное лицо |  | Кирпанева Ольга Николаевна, Сокова Людмила Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Капитальный ремонт системы вентиляции |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 4.253.574,00 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Согласно локально-сметному расчету (приложение № 3 к аукционной документации). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Количество поставляемого товара и объем выполняемых работ - согласно: - техническому заданию (приложение № 1 к аукционной документации); - локально-сметному расчету (приложение № 3 к аукционной документации). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Поставляемые оборудование, механизмы и материалы, а также выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: - технические характеристики материалов и оборудования указаны в приложении (Приложение № 2 к документации об аукционе); - работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и другими действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ; - работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации) и Локально-сметным расчетом (приложение № 3 к аукционной документации); - монтируемые оборудование и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; - используемые в работе материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Определенные Техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации) и Локально-сметным расчетом (приложение № 3 к аукционной документации) состав и объем работ изменению не подлежат. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 4 к договору). Сроки производства работ не должны превышать 105 календарных дней с момента заключения договора. Указанный график производства работ должен быть разработан Подрядчиком не позднее пяти рабочих дней с момента заключения договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 4 к аукционной документации. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Срок гарантии распространяется на весь объем работ (на всё, составляющее результат работ или какую-либо часть) и составляет не менее 24 месяцев. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах по договору Муниципальным учреждением «Технический надзор за капитальным ремонтом». Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика. Заказчик производит оплату за поставленный товар и монтаж в соответствии с актом приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3), счетом, счет – фактурой. Форма расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Срок оплаты – в течение 10 банковских дней с момента подписания справки КС-3 и акта приемки выполненных работ КС-2. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства Бюджета города Перми |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать все расходы участника размещения заказа связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не установлено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: - 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; - 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | 1. В случае, где в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара: Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесного обозначения); Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара того же товарного знака (его словесного обозначения) указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме.; Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и Сведения об используемых товарах с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого и конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности (не подразумевающий под сбой разночтений), установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме указанной в приложении № 6 к аукционной документации).. 2. В случае, где в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение): 2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме; 2.2. сведения об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) и конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме указанной в приложении № 6 к аукционной документации). - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. - Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование. - При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Техническим заданием. - Если документацией не предусмотрено использование товаров, или участником при выполнении работ, оказании услуг предлагается использование товаров с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в документации, участником размещения заказа дается только согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме». - Если участником размещения заказа в целях выполнения работ, оказания услуг предлагается использовать товары с иными товарными знаками, чем те, которые предусмотрены документацией, или документация содержит характеристики товаров, которые необходимо использовать при выполнении работ, оказании услуг, без указания на товарные знаки, участником размещения заказа в первой части заявки дается согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме», и указываются конкретные значения показателей предлагаемых к использованию товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При этом наименования и количество показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Техническом задании. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по значениям показателей, техническим и функциональным параметрам, установленным для такого товара Техническим заданием. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 0,5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.08.2012 в 09:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.08.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.08.2012 |
| - Обеспечение исполнения договора |  | - Не установлено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 53

Техническое задание на капитальный ремонт системы вентиляции
для МБУЗ «ГСП № 2»

- Общие требования:

Подрядчик должен организовать капитальный ремонт системы вентиляции в МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. График производства работ должен включать в себя весь комплекс работ по капитальному ремонту системы вентиляции.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Технические требования:

Технические, функциональные и качественные характеристики материалов указаны в приложении № 2 к аукционной документации.

- Виды выполняемых работ:

|  | ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ремонту приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
|  | МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника № 2" по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. В1 |  |  |  |
| 1 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 клапан | 1 |
| 2 | Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 3 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 4 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм - 100х100 | 1 решетка | 8 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 15 |
| 6 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 12 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм -300х300 | 1 решетка | 1 |
| 8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 630 мм | 1 зонт | 1 |
| 9 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 200х200 | 1 клапан | 10 |
| 10 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 250х250 | 1 клапан | 1 |
| 11 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм - 500х500 | 1 клапан | 1 |
| 12 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 13 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм- 200х100 | 1 шт. | 3 |
| 14 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм- 200х200 | 1 шт. | 2 |
| 15 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм- 200х250 | 1 шт. | 1 |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2 |
| Раздел 3. В2 |  |  |  |
| 34 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | 1 клапан | 1 |
| 35 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 36 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 37 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм - 200х100 | 1 решетка | 5 |
| 38 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 39 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм | 1 зонт | 1 |
| 40 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 400х400 | 1 клапан | 5 |
| 41 | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 42 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 5. В3 |  |  |  |
| 53 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 54 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 55 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 56 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм - 100х100 | 1 решетка | 17 |
| 57 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
| 58 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 5 |
| 59 | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 60 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 61 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| Раздел 7. В4 |  |  |  |
| 72 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 73 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 74 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 75 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 3 |
| 76 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
| 77 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 78 | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 79 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 9. В5 |  |  |  |
| 89 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 клапан | 1 |
| 90 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| 91 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 92 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 800 мм | 1 зонт | 1 |
| 93 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 300х300 | 1 клапан | 2 |
| 94 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 400х400 | 1 клапан | 1 |
| 95 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1,5 |
| 96 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 97 | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 98 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1600 мм- 500х250 | 1 шт. | 1 |
| 99 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1600 мм- 400х250 | 1 шт. | 1 |
| Раздел 11. В6 |  |  |  |
| 113 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 клапан | 1 |
| 114 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т | 1 вентилятор | 1 |
| 115 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 116 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 2,5 |
| 117 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 118 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм | 1 зонт | 1 |
| 119 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм - 600х600 | 1 клапан | 1 |
| 120 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм- 700х700 | 1 клапан | 1 |
| 121 | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 122 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 13. В8 |  |  |  |
| 135 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 136 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 137 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 138 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 |
| 139 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм - 100х100 | 1 решетка | 3 |
| 140 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 141 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 |
| Раздел 15. В9 |  |  |  |
| 149 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 150 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 151 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 152 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 |
| 153 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм | 1 зонт | 1 |
| 154 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм - 300х300 | 1 клапан | 4 |
| 155 | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 156 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм - 200х300 | 1 шт. | 1 |
| 157 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| Раздел 17. В10 |  |  |  |
| 168 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 169 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 170 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 3 |
| 171 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм - 100х100 | 1 решетка | 3 |
| 172 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
| 173 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 200х200 | 1 клапан | 5 |
| 174 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 175 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| Раздел 19. П1 |  |  |  |
| 185 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 186 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм- 100х100 | 1 решетка | 10 |
| 187 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм- 200х100 | 1 решетка | 25 |
| 188 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 22 |
| 189 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм- 300х100 | 1 решетка | 1 |
| 190 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 191 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 192 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 200х200 | 1 клапан | 2 |
| 193 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 300х300 | 1 клапан | 2 |
| 194 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 300х300 | 1 клапан | 5 |
| 195 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 400х400 | 1 клапан | 6 |
| 196 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм- 500х500 | 1 клапан | 1 |
| 197 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм- 200х200 | 1 шт. | 2 |
| 198 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм- 300х200 | 1 шт. | 1 |
| 199 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм- 300х300 | 1 шт. | 1 |
| 200 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1600 мм- 400х300 | 1 шт. | 1 |
| 201 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 2400 мм- 500х500 | 1 шт. | 1 |
| 202 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 3,5 |
| 203 | Щиты и пульты, масса до 100 кг | 1 шт. | 1 |
| 204 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж термостата | 1 шт. | 1 |
| 205 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж диффманометра | 1 шт. | 1 |
| 206 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры воздуха | 1 шт. | 1 |
| 207 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры | 1 шт. | 1 |
| 208 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод клапана | 1 шт. | 1 |
| 209 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод | 1 шт. | 1 |
| 210 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1,2 |
| 211 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 1,2 |
| 212 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| Раздел 21. П2 |  |  |  |
| 233 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 234 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 17 |
| 235 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм- 300х200 | 1 решетка | 8 |
| 236 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм- 300х300 | 1 решетка | 4 |
| 237 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм- 100х100 | 1 решетка | 3 |
| 238 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 239 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 240 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм- 700х700 | 1 клапан | 4 |
| 241 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм- 200х250 | 1 шт. | 2 |
| 242 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм- 200х400 | 1 шт. | 1 |
| 243 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм- 500х250 | 1 шт. | 1 |
| 244 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 245 | Щиты и пульты, масса до 100 кг | 1 шт. | 1 |
| 246 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж термостата | 1 шт. | 1 |
| 247 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж диффманометра | 1 шт. | 1 |
| 248 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры воздуха | 1 шт. | 1 |
| 249 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры | 1 шт. | 1 |
| 250 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод клапана | 1 шт. | 1 |
| 251 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод | 1 шт. | 1 |
| 252 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,9 |
| 253 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,9 |
| 254 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| Раздел 23. П3 |  |  |  |
| 270 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 271 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 3 |
| 272 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х100 мм | 1 решетка | 2 |
| 273 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм- 200х200 | 1 клапан | 2 |
| 274 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (из нержавеющей) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,14 |
| 275 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 276 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| 277 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,01375 |
| 278 | Установка фильтров ячейковых ФЯС 11 | 1 м2 поверхности в свету | 0,5 |
| 279 | Установка фильтров ячейковых ФЛР 200х200 | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| 280 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т | 1 шт. | 1 |
| 281 | Щиты и пульты, масса до 50 кг - блок управления | 1 шт. | 1 |
| 282 | Щиты и пульты, масса до 50 кг - пульт управления | 1 шт. | 1 |
| 283 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 284 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм | 1 шт. | 1 |
| 285 | Щиты и пульты, масса до 100 кг | 1 шт. | 1 |
| 286 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж термостата | 1 шт. | 1 |
| 287 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж диффманометра | 1 шт. | 1 |
| 288 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры воздуха | 1 шт. | 1 |
| 289 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры | 1 шт. | 1 |
| 290 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод клапана | 1 шт. | 1 |
| 291 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод | 1 шт. | 1 |
| 292 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 293 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 294 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| Раздел 25. П4 |  |  |  |
| 313 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 314 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм - 500х300 | 1 решетка | 3 |
| 315 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм - 600х300 | 1 решетка | 4 |
| 316 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм- 500х500 | 1 решетка | 5 |
| 317 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 318 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 319 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм - 700х700 | 1 клапан | 3 |
| 320 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм - 700х300 | 1 шт. | 1 |
| 321 | Щиты и пульты, масса до 100 кг | 1 шт. | 1 |
| 322 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж термостата | 1 шт. | 1 |
| 323 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг - Монтаж диффманометра | 1 шт. | 1 |
| 324 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры воздуха | 1 шт. | 1 |
| 325 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг -Датчик температуры | 1 шт. | 1 |
| 326 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод клапана | 1 шт. | 1 |
| 327 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - привод | 1 шт. | 1 |
| 328 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,5 |
| 329 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 330 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| Раздел 27. П1 |  |  |  |
| 342 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 343 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |
| 344 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 345 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 346 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - кран шаровый под приварку д.=32 | 1 шт. | 1 |
| 347 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - клапан обратный муфтовый | 1 шт. | 1 |
| 348 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - кран шаровый муфтовый д.=15 | 1 шт. | 6 |
| 349 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм- кран шаровый муфтовый с ручной регулировкой | 1 шт. | 1 |
| 350 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 |
| 351 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 352 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 353 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 354 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 355 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 356 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 357 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 0,5 |
| 358 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 359 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
| 360 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
| 361 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |
| Раздел 29. П2 |  |  |  |
| 379 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - клапан регулирующий | 1 шт. | 1 |
| 380 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |
| 381 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - клапан балансировочный | 1 шт. | 1 |
| 382 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 383 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - кран шаровый под приварку д.=32 | 1 шт. | 1 |
| 384 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - клапан обратный муфтовый | 1 шт. | 1 |
| 385 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - кран шаровый муфтовый д.=15 | 1 шт. | 6 |
| 386 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм- кран шаровый муфтовый с ручной регулировкой | 1 шт. | 1 |
| 387 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 |
| 388 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 389 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 390 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 391 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 392 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 393 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 394 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 0,5 |
| 395 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 396 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
| 397 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
| 398 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |
| Раздел 31. П3 |  |  |  |
| 416 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - клапан регулирующий д=15 | 1 шт. | 1 |
| 417 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |
| 418 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - клапан балансировочный д=15 | 1 шт. | 1 |
| 419 | Установка фильтров диаметром 25 мм - д.=15 | 10 фильтров | 0,1 |
| 420 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - кран шаровый под приварку д.=15 | 1 шт. | 1 |
| 421 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - клапан обратный муфтовый д.=15 | 1 шт. | 1 |
| 422 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - кран шаровый муфтовый д.=15 | 1 шт. | 6 |
| 423 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм- кран шаровый муфтовый с ручной регулировкой | 1 шт. | 1 |
| 424 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 |
| 425 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 426 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 427 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 428 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 429 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 430 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 0,7 |
| 431 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 432 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 433 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 434 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |
| Раздел 33. П4 |  |  |  |
| 450 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - клапан регулирующий д.=40 | 1 шт. | 1 |
| 451 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |
| 452 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - клапан балансировочный д.=40 | 1 шт. | 1 |
| 453 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 454 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - кран шаровый под приварку д.=40 | 1 шт. | 1 |
| 455 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм- клапан обратный муфтовый д=32 | 1 шт. | 1 |
| 456 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм - кран шаровый муфтовый д.=15 | 1 шт. | 6 |
| 457 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - кран шаровый муфтовый д=32 | 1 шт. | 1 |
| 458 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 |
| 459 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 460 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 461 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 462 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 463 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 464 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 465 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 0,5 |
| 466 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 467 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 468 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 469 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 53

График производства работ

по капитальному ремонту системы вентиляции в МБУЗ «ГСП № 2»

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 105 календарных дней с даты подписания гражданско-правового договора (с учетом выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику) без привязки к календарным датам.

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 53

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на капитальный ремонт системы вентиляции

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская стоматологическая поликлиника № 2»

г. Пермь									"__"_________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и				___					, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице											, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона от «  » _____________ 2012г. № ____) заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32 (далее – Объект) выполнить работы, состав и объем которых определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Локально-сметном расчете (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Договором.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________(___________________________) рублей.

  - Цена Договора установлена на основании итогов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором видов и объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

  - Цена договора должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора.

  - Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

  - Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, механизмы и оборудование, установленное без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

  - Сроки завершения отдельных видов работ определены в «Графике производства работ» по капитальному ремонту системы вентиляции в МБУЗ «ГСП № 2» (Приложение № 4 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Окончание выполнения работ: Подрядчик обязан завершить выполнение работы в течение 105 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - разработать график выполнения работ не позднее пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 4 к Договору;

    - выполнить своими силами весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором;

    - поставить и установить все оборудование и механизмы. Все оборудование и механизмы должны быть новыми не бывшими в употреблении, сопровождаться техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - применять в работе материалы, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество; технические функциональные и качественные характеристики материалов должны соответствовать характеристикам, заявленным в составе первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласно приложению № 2 к Договору

  - Согласовывать с Заказчиком все виды, объемы и сроки выполнения работ.

  - Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Обеспечить общий порядок на объекте.

  - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов).

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора и оборудования, отработавшего свой нормативный срок, с объекта в период производства.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Составить акт о передаче Объекта в работу Подрядчику.

  - Составить акт о передаче Подрядчику документов, необходимых для выполнения работ по Договору.

  - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Выполнить приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При выполнении работ Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных Договором. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте.

7.2. Заказчик вправе привлечь Муниципальное учреждение «Технический надзор за капитальным ремонтом» для осуществления приемки выполненных работ.

7.3. Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах по договору Муниципальным учреждением «Технический надзор за капитальным ремонтом».

7.4. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. После подписания Договора Заказчиком и Подрядчиком Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере не более 30 % от цены Договора, что составляет 		 (				) руб. 		 коп.

8.2. Окончательная оплата производится Заказчиком за вычетом аванса после выполнения всех работ, в течение 10 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета-фактуры на выполненные работы, акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8.4. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

- ГАРАНТИИ

9.1 Подрядчик гарантирует:

    - установленные механизмы и оборудование новые, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - срок гарантии распространяется на весь объем работ составляет не менее 24 месяцев;

    - в семидневный срок устранять недостатки и дефекты работ, дефекты (в том числе некомплектность) монтируемого оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение всего срока гарантии.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ответственность за причинение вреда третьим лицам в ходе исполнения Договора несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

10.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. Риск случайной гибели работ и оборудования или их частей в ходе выполнения работ несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. За увеличение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.3. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору либо устранения нарушений.

11.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Форс-мажором не является событие, вызванное небрежностью или преднамеренным действием стороны, событие, которое сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, должна в письменном виде не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после этого события уведомить другую сторону о таком событии. Достаточны подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти или управления РФ.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и  в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ, поставке, монтаже и эксплуатации механизмов и оборудования  недостатков и дефектов (в том числе некомплектность), по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

13.2. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

13.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (один для Подрядчика и один для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.3. Для  решения текущих вопросов по Договору назначаются ответственные лица:

15.3.1. от Подрядчика: _______________________________ контактный тел.: _______________.

15.3.2. от Заказчика: 						, контактный тел.: 			.

15.4. Приложения к Договору:

15.4.1. Приложение 1 Техническое задание.

15.4.2. Приложение 2 Технические функциональные и качественные характеристики материалов.

15.4.3. Приложение 3 Локальный  сметный расчет.

15.4.4. Приложение 4 График производства работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» Юридический адрес: 614070, г. Пермь Ул. Студенческая 32 Фактический адрес: 614070, г. Пермь Ул. Студенческая 32 т/ф: 263-12-76 ИНН 5906005737 КПП 590601001 ОКОНХ 91 514 ОКПО 019 395 87 р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г.Пермь БИК 045744000 л/с 07920003406 Главный врач ________________ Е.В.Чупракова М.П. «___» ____________ 2012г. |  |

Приложение № 1

- к Договору №    от

Техническое задание

Техническое задание соответствует приложению № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме № 53.

Приложение № 2

- к Договору №    от

Технические характеристики материалов и оборудования

Соответствуют характеристикам, заявленным в составе первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Приложение № 3

- к Договору №    от

Локально-сметный расчет

Локально-сметный расчет соответствует приложению № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме № 53.

Приложение № 4

- к Договору №    от

График производства работ

по капитальному ремонту системы вентиляции в МБУЗ «ГСП № 2»

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 105 календарных дней с даты подписания договора (с учетом выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику) без привязки к календарным датам.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач______________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/

Приложение № 6

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 53

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (рекомендуемая)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

| № п/п | Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование материала, товарный знак, марка, производитель | Описание предлагаемых свойств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Форма заполняется участником размещения заказа.