УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

оконных заполнений в «Женской консультации №1» по адресу: ул.Тургенева, 27

Состав и объём работ определены локальным сметным расчётом и техническим заданием.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Тургенева, 27

Максимальная цена договора -  215 570,28 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ- 30 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ определён техническим заданием , выполненном в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующим локальным сметным расчётом,  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01- САНПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, СНиП 2.01.01 -82 Строительная климатология и геофизика, СНиП 23.05-95 Естественное и искусственное освещение, СНиП И-3-79 Строительная теплотехника, СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения, СНиП II-12-77 Защита от шума, ГОСТ 12.1.036-81 Шум. Допускаемые уровни в жилых и общественных зданиях, СН № 3077 84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилых застроек и действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы и изделия, должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу оконных блоков, решеток не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 60 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль качества и объёмов выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении договора вправе изменить объём работ, предусмотренных договором, но не более чем на десять процентов объёма, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

Приемка работ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль качества и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.

Начальник по ГО МС                                                                                       Жила М.А

Перечень оконных заполнений, подлежащих замене, согласно локально-сметному расчету.

1. Холл №1

1680

850

1600

2150

1

3

2

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1700х230, Белый |
| Подоконник: | 1700х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических раздвижных решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

2. Холл №2

1680

850

1600

2150

1

3

2

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1700х230, Белый |
| Подоконник: | 1700х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических внутренних раздвижных решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |

3. Гардероб

730

2200

1600

1

2

3

4

1470

2150

| Количество | 1 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 2000х230, Белый |
| Подоконник: | 2200х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлической глухой наружной решетки (1 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 2х камерный глухой |

4. Туалеты (для посетителей и для персонала)

1680

850

1600

2150

1

4

| Количество | 2 шт. |
| --- | --- |
| Отлив: | 1700х230, Белый |
| Подоконник: | 1700х600, ПВХ Белый/Мрамор Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция, - Металлические ручки белого цвета в комплекте - Демонтаж/монтаж металлических наружных глухих решеток (2 шт.). |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 2х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 2х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Предусмотреть установку электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 (режим работы – приток и вытяжка) |