УТВЕРЖДАЮ

- Директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми

_______________________ Д.В. Бабкин

«24»июля 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить договор на вентиляцию МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - Положение о закупках МАОУ ДОД «СДСШОР по дзюдо и самбо» г.Перми |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми тел.(342)239-29-42 |
| Место нахождения |  | 614016, г. Пермь, ул. Революции, дом 60 |
| Почтовый адрес |  | 614016, г. Пермь, ул. Революции, дом 60 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: Judo—sambo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | Тел/факс: (342)239-29-42 |
| Контактное лицо |  | Солякова Любовь Дмитриевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Открытый конкурс на право заключить договор на вентиляцию МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми (далее – открытый конкурс или конкурс). |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 1 300 000 (один миллион триста тысяч рублей) 00 копек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с проектом (Приложение №1 к Конкурсной документации) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе локальным сметным расчетом) и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации, в соответствии с действующими СНиПами. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Срок предоставления гарантий качества работ – 5 лет. Срок предоставления гарантий качества исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества работ, то есть соотношение выполненного объема работ к объему работ, на который предоставляется гарантия качества, в течение срока предоставления гарантии качества работ, – 100 %. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | 614016, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Крупской, 30 Дата начала работ: с момента подписания договора Срок исполнения работ: 20 календарных дней |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором - Авансирование не предусматривается - Оплата производится за фактически выполненный объем работ с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) - 3. Окончательная оплата осуществляется в течение 30 банковских дней с момента предоставления: - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) - счет фактура, счета - исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями договора 4. Оплата производится по мере поступления бюджетного финансирования МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми учредителем. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение комплекса работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы на комплектацию объекта при проведении текущего ремонта помещений необходимыми материалами и оборудованием, выполнение комплекса работ по ремонту, включая иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора) |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ (услуг) |  | Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |
| III. Требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
| - Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком. Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника открытого конкурса является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки: |  |  |
| 1. | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе обладание лицензиями или свидетельствами о допуске к работам в случае, если работы являющиеся предметом договора подлежат обязательному лицензированию либо обязательно наличие свидетельства о допуске, а именно: - наличие свидетельства саморегулируемой организации с разрешением на: -устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха -устройство системы электроснабжения -пусконаладочные работы системы автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств -наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха - наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с видом работ на: -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 2. | Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
| 3. | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
| 4. | Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
| 5. | Отсутствие ареста наложенного на имущество участника закупки по решению суда либо административного органа. |  |
| 6. | Опыт и деловая репутация: - выполнение участником конкурса за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в срок работ по текущему ремонту системы вентиляции, стоимость каждого из которого составляла не менее трех миллионов рублей. |  |
| 7. | Наличие профессиональной и технической квалификации: Наличие в штате инженерно-управленческого персонала не менее 2 человек с высшим специальным строительным образование, с сертификатами соответствия согласно ГОСТ ИСО 9001-2008 и с опытом работы в строительстве не менее 5 лет и с наличием; |  |
| 8. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки; |  |
| 9. | Отсутствие у физического лица – участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации; |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
| 1. | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2 к конкурсной документации. |  |
| 2. | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона в соответствии с Приложением № 3 к конкурсной документации. |  |
| 3. | Полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
| 4. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заинтересованного лица – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае если от имени заинтересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного лица, заверенную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем заинтересованного лица (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
| 5. | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц). Копии свидетельства саморегулируемой организации с разрешением на: -устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха -устройство системы электроснабжения -пусконаладочные работы системы автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств -наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха - копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с видом работ на: -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 6. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. |  |
| 7. | Справка из Инспекции федеральной налоговой службы об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |  |
| 8. | Справки из ФГУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России», ГУ МВД России по Пермскому краю об отсутствии у физического лица – участника конкурса либо у руководителя, учредителя или учредителей, главного бухгалтера юридического лица – участника конкурса судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации. |  |
| 9. | Информацию с сайта Управления Федеральной Антимонопольной Службы об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, заверенную подписью и печатью участника закупки. |  |
| 10. | Документы, подтверждающие соответствие требованиям «Опыт и деловая репутация», «Наличие профессиональной и технической квалификации» участника конкурса и критерия « Квалификация участника конкурса» : (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) - копии государственных (муниципальных) контрактов или договоров, подтверждающих выполнение участником конкурса за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в срок работ по текущему ремонту системы вентиляции, стоимость каждого из которого составляла не менее трех миллионов рублей. - копии актов приемки объектов в эксплуатацию или копии актов КС2, КС3. - копии трудовых книжек сотрудников, для инженерно-управленческого персонала дополнительно прилагаются копии дипломов, и сертификат соответствия согласно ГОСТ ИСО 9001-2008. Все вышеуказанные документы должны быть заверены руководителем организации участника конкурса. |  |
| 11. | Предложение о цене договора и квалификации Участника конкурса в соответствии с Приложением № 4 к конкурсной документации. |  |
| 12. | Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка, с отметкой банка о списании денежных средств). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на вентиляцию, МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № 3 от 24.07.2012 г.». |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | - Требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов по установленной форме. Все листы заявки на участие в конкурсе, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть, сшиты нитками в единую книгу. При заполнении заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов. Первый лист заявки («Опись документов») не нумеруется. Нумерация начинается с начала, с первого листа первого в заявке документа. Все листы заявки на участие в конкурсе и место прошивки заявки должны быть подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем с указанием должности, расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплены печатью заявителя, кроме выписки из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), нотариально заверенных документов. Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) лицом (лицами), подписывающими заявку. В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников закупки не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, копии документов, не предусмотренные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 65 000 (шестьдесят пять тысяч) |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия), должно быть оформлено в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ и др.). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере, указанном в документации об аукционе, должны быть внесены по указанным реквизитам в полном объеме в срок не позднее до даты окончания приема заявок. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми) л/с 08976000284. ИНН; 5904102527. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на ремонт МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе участнику закупки необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в п. IV настоящей конкурсной документации, не позднее 09 часов 30 минут местного времени «14» июля 2012 года по адресу указанному в конкурсной документации. Не успевшие подать заявку в указанный срок, могут подать заявку непосредственно на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614016, г. Пермь, ул. Революции, дом 60-44, кабинет директора |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «25» июля 2012 г. |
| Время приема заявок |  | С 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (время местное). |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «14» августа 2012 г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае если было установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства заинтересованному лицу, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе (Приложение №5). |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до «14» августа 2012 г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме (Приложение № 6 к конкурсной документации) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех дней со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника открытого конкурса такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника открытого конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «25» июля 2012 г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | «14» августа 2012 г. |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | 614016, г. Пермь, ул. Революции, дом 60-44, кабинет директора |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | «14» августа 2012 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 09 часов 30 минут (время местное) |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Место рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | 614016 г. Пермь, ул. Революции, дом 60-44, кабинет директора. |
| Дата рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | «17» августа 2012 г. |
| Время рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 09 часов 30 минут (время местное) |
| - XI. Сопоставление и оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Место оценки заявок на участие в конкурсе |  | 614016, г. Пермь, ул. Революции, дом 60-44, кабинет директора. |
| Дата оценки заявок на участие в конкурсе |  | «21» августа 2012 г. |
| Время оценки заявок на участие в конкурсе |  | - 09 часов 30 минут (время местное) |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | - Цена договора - Квалификация участника конкурса: - подкритерий: количество выполненных участником конкурса за последние пять лет капитальных или текущих ремонтов объектов системы вентиляции, стоимость каждого из которых составляет не менее трех миллионов рублей. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального договора в соответствии со следующими критериями: - «Цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»); - Квалификация участника конкурса: - подкритерий: количество выполненных участником конкурса за последние пять лет капитальных или текущих ремонтов объектов системы вентиляции, стоимость каждого из которых составляет не менее трех миллионов рублей. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Каждой заявке по каждому критерию оценки, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 1.Оценка заявок по критерию «цена договора» Значимость критерия «цена договора» составляет 60 % (Kai). Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Rai =; Amax - Ai; х; 100,. Amax. где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai – цена договора, предложенная в i-ой заявке. Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: FRai =; Rai х; Kai. 100%. где: FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена договора»; Kai – значимость критерия «цена договора». 2. Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса составляет 40 (Kci ) Для оценки заявок по данному критерию используются следующие подкритерии: 2.1. подкритерий (Ci1): количество выполненных участником конкурса за последние пять лет капитальных или текущих ремонтов объектов системы вентиляции, стоимость каждого из которых составляет не менее трех миллионов рублей. Максимальное значение данного подкритерия составляет 100 баллов (Kc1). При оценке квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов). - Значение в баллах по подкритерию определяется по формуле: Rci =; ПКi1; х; Kc1,. Cmax1. где: Rci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по подкритерию - количество выполненных участником конкурса за последние пять лет капитальных или текущих ремонтов объектов системы вентиляции, стоимость каждого из которых составляет не менее трех миллионов рублей.; Cmax1 – максимальное (лучшее) предложение участников конкурса по подкритерию - количество выполненных участником конкурса за последние пять лет капитальных или текущих ремонтов объектов системы вентиляции, стоимость каждого из которых составляет не менее трех миллионов рублей., содержащееся в заявках участников конкурса; ПКi1 – значение подкритерия - количество выполненных участником конкурса за последние пять лет капитальных или текущих ремонтов объектов системы вентиляции, стоимость каждого из которых составляет не менее трех миллионов рублей., предложенное в i-ой заявке; Kc1 – максимальное значение указанного подкритерия в баллах. 3. Расчет итогового рейтинга присуждаемого заявке по критерию «Квалификация участника конкурса» Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», определяется по формуле: FRci =; Rci х; Kci. 100%. где: FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию; Kci – значимость указанного критерия. 3. Определение победителя Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| - XII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 130 000 (сто тридцать тысяч рублей) 00 копеек |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В срок, установленный для подписания договора участником конкурса, с которым заключается договор. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - договора поручительства, - в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Залог денежных средств |  | - Залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником конкурса, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми) л/с 08976000284. ИНН; 5904102527. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. - Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на ремонт МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми |
| - XIII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения договора |  | - 1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает и передает победителю конкурса проект договора (Приложение №7), который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. - 2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются. - 3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

(приложены отдельными файлами)

Проект на вентиляцию, МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

Приложен отдельным файлом

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника закупки требованиям, установленным законодательством.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что  _______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника конкурса)

соответствует требованиям, предусмотренным  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положению о закупках МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми и конкурсной документации:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса по решению суда либо административного органа.

_________________ 		                        _________________			_______________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о  цене договора

__________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право заключить договор на вентиляцию, МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника закупки |
| --- | --- |
| Цена договора |  |

Сведения о квалификации участника:

| Наименование подкритериев критерия «Квалификация участника конкурса» | Количество | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 подкритерий: количество выполненных участником конкурса капитальных или текущих ремонтов объектов, стоимость каждого из которых составляет не менее одного миллиона рублей |  |  |
| 2 подкритерий: количество выполненных участником конкурса капитальных или текущих ремонтов объектов социальной сферы (школы, больницы, дома культуры и т.п.), стоимость каждого из которых составляет не менее одного миллиона рублей |  |  |

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

________________		                        _________________			______________

Должность 		 		        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике закупки: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника закупки |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике закупки: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______

на работы по вентиляции,

МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бабкина Дмитрия Валентиновича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола конкурсной комиссии от ___________ г.  № ________ настоящий договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по вентиляции, МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с настоящим договором выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с локально-сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет _________________ рублей (________________________________________) рублей __________ копеек, в т.ч НДС18%.

2.2. Коэффициент снижения по результатам конкурса в отношении объекта указанного в п. 1.1. составляет ____________________.

2.3. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании конкурса.

2.4. Цена договора должна включать все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом конкурсе.

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ (в календарных днях) с указанием последовательности выполнения работ, этапов работ. График производства работ является неотъемлемой частью  настоящего договора.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить работы, предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

3.3. Согласовывать все необходимые изменения видов, объемов работ, только после согласования с Заказчиком (официальным представителем Заказчика).

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику через руководителя образовательного учреждения или через своего представителя в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.5. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего договора, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения договора.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Назначить уполномоченной организацию, осуществляющую строительный контроль за выполнением ремонтных работ, МКУ «Управление строительства» города Перми.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.     Срок выполнения работ: С момента передачи объекта в работу  до ___________ года.

    - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

    - В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу,  Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего договора.

    - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию.

  - Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «График производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором

  - Авансирование не предусматривается

  - Оплата производится за фактически выполненный объем работ с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2)

6.4. Окончательная оплата осуществляется в течение 30 банковских дней с момента предоставления:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3)

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-11)

- счет фактура, счета

- исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями договора

6.5. Оплата производится по мере поступления бюджетного финансирования МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми учредителем.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство строительно-монтажных работ.

7.1.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по каждому из объектов.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую технический надзор со стороны Заказчика - _______________________ (далее – Технадзор),  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора, участвует Технадзор.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.1.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.1.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.10. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и снега с объекта в период производства работ.

7.1.11.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления технического надзора на объектах текущего ремонта по данному договору.

7.1.12. Заказчик и  Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ осуществляется поэтапно в соответствии с графиком производства работ, указанным в п.3.1.1.настоящего договора.

8.1.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзором письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объектам и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика, законченных текущим ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзором, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2, КС-3).

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 лет со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных текущим ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения настоящего договора.

12.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки   Подрядчиком  начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие   Подрядчика права на производство работ;

12.2.3. Нарушение   Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

12.2.4. Нарушение   Подрядчиком  сроков любого из этапов выполнения работ в соответствии с графиком производства работ более чем на 10 дней.

12.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4.Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5.При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически выполненных   Подрядчиком и принятых  Заказчиком работ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере                                                           98 357  рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является _________________________, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: _______________________________________________тел. _____________________, консультант Заказчика – представитель МКУ «АХССО» города Перми_______________________________________________тел.______________________

от Подрядчика: _______________________________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 График производства работ.

Приложение № 3 Обеспечительные меры

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к проекту договора

Проект договора залога

г.Пермь «___» _________ 2012г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Перми «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бабкина Дмитрия Валентиновича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник открытого конкурса, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Пермь, на основании Протокола №_____ от «____»__________201__года заключили настоящий договор (далее – Договор залога) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по договору на вентиляцию, МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Пермь извещение о проведении открытого конкурса от  _________________________№___________

Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник открытого конкурса в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника открытого конкурса по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога, денежные средства в размере_________________________________ а Заказчик принимает обеспечение.

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере _________________________________ 2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником открытого конкурса обязательств по договору в течение всего срока его действия.

2.4. Участник открытого конкурса отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником открытого конкурса своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником открытого конкурса на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника открытого конкурса по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник открытого конкурса не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками открытого конкурса в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником открытого конкурса исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником открытого конкурса своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником открытого конкурса своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника открытого конкурса).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник открытого конкурса |
| --- | --- |
| Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми) л/с 08976000284. НН; 5904102527. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на ремонт МАОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми. | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | ________________/____________/ М.П. |