МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  выполнение текущих работ по замене электропроводки во вновь переданных помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,14.

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 195 878,60 руб.

Средства на оплату труда 37,335 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр67-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,5 | 75,5 | 75,19 | 0,31  0,12 | 0 | 339,75 | 338,36 | 1,39  0,54 |  | 9,64  43,38 | 0,01  0,05 |
| 2 | ФЕРр67-4-5  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,1 | 145,98 | 143,48 | 2,5  0,93 | 0 | 14,60 | 14,35 | 0,25  0,09 |  | 17,89  1,79 | 0,08  0,01 |
| 3 | ФЕРм08-03-594-17  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,13 | 3860,8 | 1626,88 | 2150  682,11 | 83,92 | 501,90 | 211,49 | 279,50  88,67 | 10,91 | 164  21,32 | 58,55  7,61 |
| 4 | ФЕРм08-02-409-02  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 2,5 | 1903,54 | 323,36 | 116,19  4,46 | 1463,99 | 4758,85 | 808,40 | 290,48  11,15 | 3659,97 | 34,4  86 | 0,33  0,83 |
| 5 | ФССЦ-507-3485  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм | м | 2,5 | 2,72 | 0 | 0  0 | 2,72 | 6,80 |  |  | 6,80 |  |  |
| 6 | ФЕРм08-02-412-02  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2,5 | 274,18 | 63,36 | 4,84  0,27 | 205,98 | 685,45 | 158,40 | 12,10  0,68 | 514,95 | 6,74  16,85 | 0,02  0,05 |
| 7 | ФЕРм08-02-146-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м кабеля | 1,05 | 3085,09 | 141,41 | 1185,85  106,26 | 1757,83 | 3239,34 | 148,48 | 1245,14  111,57 | 1845,72 | 14,7  15,44 | 8,36  8,78 |
| 8 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГнг напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 | м. | 110 | 39,37 | 0 | 0  0 | 39,37 | 4330,70 |  |  | 4330,70 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,75 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 178,24 | 116,19 | 23,40  0,09 | 38,65 | 16,29  12,22 | 0,01  0,01 |
| 10 | Прайс | Короб пластмассовый с перегородкой 40х16 мм | м. | 47 | 5,18 | 0 | 0  0 | 5,18 | 243,46 |  |  | 243,46 |  |  |
| 11 | Прайс | Короб пластмассовый 20х10 мм | м. | 28 | 3,57 | 0 | 0  0 | 3,57 | 99,96 |  |  | 99,96 |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-390-03  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,08 | 325,68 | 193,34 | 39,07  0,12 | 93,27 | 26,05 | 15,47 | 3,13  0,01 | 7,45 | 20,33  1,63 | 0,01 |
| 13 | Прайс | Короб пластмассовый 80х50 мм Legrand | м. | 8 | 74,7 | 0 | 0  0 | 74,7 | 597,60 |  |  | 597,60 |  |  |
| 14 | Прайс | Угол плоский для короба 80х50 мм Legrand | шт. | 1 | 73,03 | 0 | 0  0 | 73,03 | 73,03 |  |  | 73,03 |  |  |
| 15 | Прайс | Угол плоский для короба 80х50 мм Legrand |  | 1 | 57,46 | 0 | 0  0 | 57,46 | 57,46 |  |  | 57,46 |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,9 | 88,72 | 33,09 | 2,42  0,14 | 53,21 | 79,85 | 29,78 | 2,18  0,13 | 47,89 | 3,52  3,17 | 0,01  0,01 |
| 17 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | м. | 145 | 6,73 | 0 | 0  0 | 6,73 | 975,85 |  |  | 975,85 |  |  |
| 18 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | м. | 195 | 6,73 | 0 | 0  0 | 6,73 | 1312,35 |  |  | 1312,35 |  |  |
| 19 | Прайс | Щит ЩКНс3 1х24+1х4-1-СЭ1 310х370х95 | шт. | 1 | 180,9 | 0 | 0  0 | 180,9 | 180,90 |  |  | 180,90 |  |  |
| 20 | ФЕРм08-03-526-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | 283,55 | 22,06 | 3,77  0,14 | 257,72 | 283,55 | 22,06 | 3,77  0,14 | 257,72 | 2,32  2,32 | 0,01  0,01 |
| 21 | ФЕРм08-03-526-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 16 | 255,97 | 14,84 | 1,13  0 | 240 | 4095,52 | 237,44 | 18,08 | 3840,00 | 1,56  24,96 |  |
| 22 | ФССЦ-509-2246  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеритика С | шт. | 1 | 39,25 | 0 | 0  0 | 39,25 | 39,25 |  |  | 39,25 |  |  |
| 23 | ФССЦ-509-2233  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеритика С | шт. | 6 | 12 | 0 | 0  0 | 12 | 72,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| 24 | ФССЦ-509-2234  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеритика С | шт. | 10 | 12 | 0 | 0  0 | 12 | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |
| 25 | ФЕРм08-03-591-11  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Демонтаж: Розетка штепсельная: трехполюсная К=0,3 | 100 шт. | 0,3 | 227,13 | 218,43 | 8,7  0,48 | 0 | 68,14 | 65,53 | 2,61  0,14 |  | 73,4  22,02 | 0,12  0,04 |
| 26 | ФЕРр67-4-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,3 | 45,55 | 45,55 | 0  0 | 0 | 13,67 | 13,67 |  |  | 5,84  1,75 |  |
| 27 | ФЕРм08-03-591-11  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,56 | 1835,64 | 728,13 | 29,03  1,62 | 1078,48 | 1027,96 | 407,75 | 16,26  0,91 | 603,95 | 73,4  41,1 | 0,12  0,07 |
| 28 | ФССЦ-503-0482  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 26 | 19,83 | 0 | 0  0 | 19,83 | 515,58 |  |  | 515,58 |  |  |
| 29 | Прайс | Коробки ответвительные 80х80х40 | шт. | 43 | 6,94 | 0 | 0  0 | 6,94 | 298,42 |  |  | 298,42 |  |  |
| 30 | ФЕРр69-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,15 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 8,57 | 7,03 | 1,54 |  | 5,49  0,82 |  |
| 31 | ФЕРм08-02-411-05  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 48 мм | 1 ввод | 2 | 20,71 | 9,68 | 0  0 | 11,03 | 41,42 | 19,36 |  | 22,06 | 1,03  2,06 |  |
| **Раздел 2. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ФЕРп01-11-013-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | 19,21 | 19,21 | 0  0 | 0 | 38,42 | 38,42 |  |  | 1,5  3 |  |
| 33 | ФЕРп01-11-028-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 14 | 5,12 | 5,12 | 0  0 | 0 | 71,68 | 71,68 |  |  | 0,4  5,6 |  |
| 34 | ФЕРп01-11-011-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,91 | 204,88 | 204,88 | 0  0 | 0 | 186,44 | 186,44 |  |  | 16  14,56 |  |
| **Раздел 3. Сибирская,17А** | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ФЕРр69-2-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0,04 | 108 | 89,57 | 18,43  0 | 0 | 4,32 | 3,58 | 0,74 |  | 10,5  0,42 |  |
| 36 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 35,65 | 23,24 | 4,68  0,02 | 7,73 | 16,29  2,44 | 0,01 |
| 37 | ФССЦ-509-1831  Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 15 | 1,71 | 0 | 0  0 | 1,71 | 25,65 |  |  | 25,65 |  |  |
| 38 | ФЕРм08-02-409-04  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,07 | 1831,92 | 256,62 | 112,65  4,46 | 1462,65 | 128,23 | 17,96 | 7,89  0,31 | 102,38 | 27,3  1,91 | 0,33  0,02 |
| 39 | ФССЦ-103-2402  Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 7 | 2,24 | 0 | 0  0 | 2,24 | 15,68 |  |  | 15,68 |  |  |
| 40 | ФЕРм08-02-412-02  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,07 | 274,18 | 63,36 | 4,84  0,27 | 205,98 | 19,19 | 4,44 | 0,34  0,02 | 14,41 | 6,74  0,47 | 0,02 |
| 41 | ФЕРм08-02-422-02  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 | 100 м одного провода | 0,15 | 482,24 | 259,9 | 4,84  0,27 | 217,5 | 72,34 | 38,99 | 0,73  0,04 | 32,62 | 26,2  3,93 | 0,02 |
| 42 | ФССЦ-501-8444  Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,022 | 7661,57 | 0 | 0  0 | 7661,57 | 168,55 |  |  | 168,55 |  |  |
| 43 | ФЕРм08-03-526-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 255,97 | 14,84 | 1,13  0 | 240 | 255,97 | 14,84 | 1,13 | 240,00 | 1,56  1,56 |  |
| 44 | ФССЦ-509-0294  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 | 40,8 | 0 | 0  0 | 40,8 | 40,80 |  |  | 40,80 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 25349,14 | 3013,35 | 1915,34  214,51 | 20420,45 | 330,72 | 17,49 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 117956,93 | 34782,43 | 12111,33  2552,67 | 71063,17 | 330,72 | 17,49 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,48 (Поз. 30, 35, 1-2, 26, 3-25, 27-29, 31, 36-44) | | | | | | | | | 90451,94 | 29613,23 | 10195,99  2338,16 | 50642,72 |  |  |
| ОЗП=8,27 (Поз. 32-34) | | | | | | | | | 2155,85 | 2155,85 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29133,26 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 65%\*0,85 ФОТ (от 2452,39) (Поз. 32-34) | | | | | | | | | 1354,95 |  |  |  |  |  |
| 78%\*0,85 ФОТ (от 126,26) (Поз. 30, 35) | | | | | | | | | 83,71 |  |  |  |  |  |
| 85%\*0,85 ФОТ (от 4367,42) (Поз. 1-2, 26) | | | | | | | | | 3155,46 |  |  |  |  |  |
| 95%\*0,85 ФОТ (от 30389,03) (Поз. 3-25, 27-29, 31, 36-44) | | | | | | | | | 24539,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 18908,62 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 40%\*0,8 ФОТ (от 2452,39) (Поз. 32-34) | | | | | | | | | 784,76 |  |  |  |  |  |
| 50%\*0,8 ФОТ (от 126,26) (Поз. 30, 35) | | | | | | | | | 50,50 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0,8 ФОТ (от 34756,45) (Поз. 1-2, 26, 3-25, 27-29, 31, 36-44) | | | | | | | | | 18073,36 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 273,28 |  |  |  | 1,24 |  |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 161133,43 |  |  |  | 306,32 | 17,49 |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | 4592,10 |  |  |  | 23,16 |  |
| Итого | | | | | | | | | 165998,81 |  |  |  | 330,72 | 17,49 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 71063,17 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 12111,33 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 37335,10 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29133,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 18908,62 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 29879,79 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **195878,60** |  |  |  | **330,72** | **17,49** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*