Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2012г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения ___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_________________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________________

КПП_________________________________________________________________________________________

Телефон, факс, электронная почта (указывается по желанию) ________________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства_____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_________________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________________

КПП ________________________________________________________________________________________

Телефон, факс, электронная почта (указывается по желанию) ____________________________________________

Кому: Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5»

Изучив направленное Вами Извещение № 46 от 26 июля 2012г. о проведении запроса котировок,

_______________________ (наименование участника размещения заказа), предлагает поставить кушетки медицинские физиотерапевтические для МБУЗ «ГКП №5»

| Общая стоимость поставки кушеток медицинских физиотерапевтических | _____________________________________ руб. (сумма указывается цифрами и словами) |
| --- | --- |

Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

_______________________ (наименование участника размещения заказа) обязуется в случае признания победителем поставить оказать услугу на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Приложение: на  ____ л. в 1экз.

______________________                 ______________________                      ________________________

(должность)                                            (подпись)                                                    (ФИО)

МП

Приложение №1 к котировочной заявке.

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Данные участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Требования к результатам применения оборудования (функционирование оборудование, отрасли медицины для применения, получаемые результаты) |  |  |  |
| 1.1 | Предназначена для использования в кабинетах физиотерапии амбулаторий, поликлиник, стационаров и санаторно-курортных учреждений при проведении электротерапевтических процедур. | Наличие |  |
| 2.Функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |  |  |  |
| 2.1 | Каркас кушетки: - разборный; - выполнен из массива древесины с царгами из ЛДСтП - каркас кушетки через царги кушетки крепится к ножкам-опорам мебельными болтами | Наличие |  |
| 2.2 | Ложе: - выполнено в виде настила из ДСтП не менее 16 мм, обтянутого спанбоундом, пенополиуретана толщиной не менее 20 мм и винилискожи. - Цвет светло-серый. | Наличие |  |
| 2.3 | Регулировка подголовника осуществляется с помощью приспособления подъема и фиксируется в двух положениях. | Наличие |  |
| 3.Технические характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |  |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры кушетки: - длина — не менее 1950 мм - ширина — не менее 600 мм - высота — не менее 550 мм | Наличие |  |
| 3.2 | Угол наклона подголовника кушетки изменяется от 00 до 350 от горизонтали (с предельным отклонением ± 5º) | Наличие |  |
| 3.3 | Допускаемая нагрузка на кушетку — не более 120 кг | Наличие |  |
| 3.4 | Масса кушетки — не более 28 кг | Наличие |  |
| 4.Обработка наружных поверхностей |  |  |  |
| 4.1 | Наружные поверхности кушетки должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. | Наличие |  |
| 5.Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |  |  |  |
| 5.1 | Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке | Наличие |  |
| 6.Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, санитарно-эпидемиологического заключения и др. ) |  |  |  |
| 6.1 | Сертификат соответствия при поставке | Наличие |  |
| 7.Иные требования |  |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок | 18 мес. |  |