УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «Городская поликлиника № 12»

_______________  П.В. Штэфан

_____________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку тест – систем для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12"

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 12» |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82В |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 |
| Адрес электронной почты |  | muzgp12@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-76-54 |
| Контактное лицо |  | Юшкова Екатерина Михайловна, Важесова Наталья Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка тест – систем для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12" |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | - 1 547 113, 32 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч сто тринадцать рублей 32 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет начальной (максимальной) цены договора сформирован на основании коммерческих предложений поставщиков и приведен в приложении № 3 к настоящей документации. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 , каб. 500. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Поставка первой партии товара не менее 25% по каждой позиции единовременно, в течение 2-х дней со дня подписания договора, оставшееся количество по заявке Заказчика до 28.01.2013г. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, внебюджетные средства, ОМС |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении открытого аукциона в электронной форме и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора. Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Не применяется. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора – 77355,67 рублей (семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять руб. 67 коп.) - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.08.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.08.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 20.08.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) – 464 134,00 рублей (четыреста шестьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре руб. 00 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере (рекомендуется устанавливать данное требование в проекте договора). |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 06920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь ИНН 5908041321, КПП 590801001 Назначение платежа; Обеспечение гарантии поставщика и производителя на товар, извещение от __________№ ________. Обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар возвращается исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после окончания срока действия гарантии на поставляемый товар. В случае нарушения исполнителем существенных условий гарантии (отказ от гарантийного обслуживания, отказ от замены запасных частей) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения гарантии поставщика на товар. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Техническое задание на поставку тест-систем для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз.; № п/п; Требования к товару; Параметры и условия требований к товару; Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать). 1; 2; 3; 4; 5. 1; Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Форма выпуска: неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле; Наличие. 4; Количество анализов; 500. 5; Время анализа, минут; не более 10. 6; Срок годности, месяцев; не менее 18. 7; Количество, набор; 4. 8; Цена за ед.. 9; Сумма. 2; Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Указать. 4; Формат теста, определений; 480. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 6; Изменение цвета при внесении образцов; Наличие. 7; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 8; Чувствительность, %; 100. 9; Специфичность, %; не менее 100. 10; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 11; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 12; Постановка без предварительной промывки; Наличие. 13; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 14; Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 15; Суммарное время инкубации, мин; не более 90. 16; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 17; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов; не менее 10. 18; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 19; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов; не менее 12. 20; Штрих-код на реагентах; Наличие. 21; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 22; Количество, набор; 9. 23; Цена за ед.. 24; Сумма. 3; Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человка. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Указать. 4; Формат теста, определений; 96. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 6; Изменение цвета при внесении образцов; Наличие. 7; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 8; Чувствительность, %; 100. 9; Специфичность, %; не менее 100. 10; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 11; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 12; Постановка без предварительной промывки; Наличие. 13; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 14; Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 15; Суммарное время инкубации, мин; не более 90. 16; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 17; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов; не менее 10. 18; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 19; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов; не менее 12. 20; Штрих-код на реагентах; Наличие. 21; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 22; Количество, набор; 1. 23; Цена за ед.. 24; Сумма. 4; Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 4; Формат теста, определений; 480. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не менее 100. 6; Метод анализа - одностадийный; Наличие. 7; Возможность определения в лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека; Наличие. 8; Минимальная определяемая концентрация HBsAg, МЕ/мл; 0,15 + 0.05. 9; Специфичность при обследовании контингента доноров, %; не менее 99,5. 10; Суммарное время инкубации, мин; не более 75. 11; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 18. 12; Срок годности тест-системы после вскрытия, месяцев; не менее 6. 13; Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов; не менее 10. 14; Стабильность рабочего промывочного раствора, суток; не менее 28. 15; Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор; Наличие. 16; Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа; Наличие. 17; Наличие штрих-кода на реагентах; Наличие. 18; Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С, суток; не менее 10. 19; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 20; Количество, набор; 17. Цена за ед.. Сумма. 5; Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста, определений; 480. 4; Количество анализируемого образца, мкл; не менее 70. 5; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 6; Чувствительность, %; 100. 7; Специфичность, %; не менее 100. 8; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 9; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 10; Постановка без предварительной промывки; Наличие. 11; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 12; Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 13; Суммарное время инкубации, мин; не более 120. 14; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 24. 15; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов; не менее 10. 16; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 17; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов; не менее 12. 18; Штрих-код на реагентах; Наличие. 19; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 20; Количество, набор; 17. 21; Цена за ед.. 22; Сумма. 6; Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 4; Формат теста, определений; 96. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не более 20. 6; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 7; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 8; Отмывка 1: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 9; Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 10; Суммарное время инкубации, мин; не более 90. 11; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 12; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 13; Количество, набор; 1. Цена за ед.. Сумма. 7; Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 8×12, стрипированный.; Наличие. 4; Метод анализа – «сэндвич», одностадийный вариант иммуноферментного анализа; Наличие. 5; Чувствительность, нг/мл; 0,3. 6; Наличие готовых контрольных образцов; Наличие. 7; Конъюгат готов к применению; Наличие. 8; Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС), мин; не более 55. 9; Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС), мин; 60. 10; Отмывка 5 раз промывочным раствором по 250 мкл.; Наличие. 11; Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл.; 0-30. 12; Объем концентрата промывочного раствора во флаконе, мл; 22. 13; Наличие калибровочного бланка в наборе; Наличие. 14; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 15; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 16; Допустимый срок транспортировки при температуре выше 9 ºС, суток; не более 5. 17; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 18; Количество, набор; 14. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 8; Тест-система для количественного определения онкомакера СА-125 в сыворотке крови человека. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 8×12, стрипированный.; Наличие. 4; Метод анализа – «сэндвич», одностадийный вариант иммуноферментного анализа; Наличие. 5; Чувствительность, Ед/мл; 0,5. 6; Наличие готовых контрольных образцов; Наличие. 7; Конъюгат готов к применению; Наличие. 8; Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС), мин; не более 60. 9; Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС), мин; 60. 10; Суммарное время инкубаций при комнатной температуре, мин; не более 120. 11; Отмывка 5 раз промывочным раствором по 250 мкл.; Наличие. 12; Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл.; 0-400. 13; Объем концентрата промывочного раствора во флаконе, мл; 22. 14; Наличие калибровочного бланка в наборе; Наличие. 15; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 16; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 17; Допустимый срок транспортировки при температуре выше 9 ºС, суток; не более 5. 18; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 19; Количество, набор; 12. 20; Цена за ед.. 21; Сумма. 9; Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 8×12, стрипированный.; Наличие. 4; Метод анализа – «сэндвич», одностадийный вариант иммуноферментного анализа; Наличие. 5; Количество анализируемого образца - 50 мкл в 2-ух повторах; Наличие. 6; Чувствительность, мМЕ/мл; 0,08. 7; Наличие готовых контрольных образцов; Наличие. 8; Конъюгат готов к применению; Наличие. 9; Суммарное время инкубаций при использовании термостата, мин; 60. 10; Отмывка 5 раз промывочным раствором по 250 мкл.; Наличие. 11; Диапазон измеряемых концентраций, мМЕ/мл; 0.2-20. 12; Объем концентрата промывочного раствора во флаконе, мл; 22. 13; Наличие калибровочного бланка в наборе; Наличие. 14; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 15; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 16; Допустимый срок транспортировки при температуре выше 9 ºС, суток; не более 5. 17; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 18; Количество, набор; 7. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 10; Тест-система для количественного определения содержания свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 8×12, стрипированный.; Наличие. 4; Метод анализа – конкурентный анализ, одностадийный вариант иммуноферментного анализа; Наличие. 5; Количество анализируемого образца, мкл; 25. 6; Чувствительность, пмоль/л; 1,5. 7; Наличие готовых контрольных образцов; Наличие. 8; Конъюгат готов к применению; Наличие. 9; Суммарное время инкубаций при использовании термостата, мин; 60. 10; Отмывка 5 раз промывочным раствором по 250 мкл.; Наличие. 11; Диапазон измеряемых концентраций, пмоль/л; 5-100. 12; Объем концентрата промывочного раствора во флаконе, мл; 22. 13; Наличие калибровочного бланка в наборе; Наличие. 14; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 15; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 16; Допустимый срок транспортировки при температуре выше 9 ºС, суток; не более 5. 17; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 18; Количество, набор; 6. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 11; Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 4; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 5; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 6; Чувствительность, %; 100. 7; Специфичность, %; не менее 100. 8; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 9; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 10; Постановка с предварительной промывкой 2 раза; Наличие. 11; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 12; Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 13; Отмывка 3: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 14; Суммарное время инкубации, мин; не более 90. 15; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 16; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 17; Штрих-код на реагентах; Наличие. 18; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 19; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 20; Количество, набор; 24. 21; Цена за ед.. 22; Сумма. 12; Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ; Наличие. 4; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 6; Возможность хранения образцов при температуре от 2 до 80С, суток; не менее 5. 7; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета; Наличие. 8; Время реакции, часов; не более 1. 9; Инкубация с сыворотками и коньюгантом при 370С; Наличие. 10; Одинаковое кол-во промывок между инкубациями; Наличие. 11; Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, контролей, проявляющего раствора; Наличие. 12; Чувствительность, %; 100. 13; Специфичность, %; не менее 100. 14; Штрих-код на реагентах; Наличие. 15; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 10. 16; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 17; Количество, набор; 2. 18; Цена за ед.. 19; Сумма. 13; Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 4; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 5; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 6; Чувствительность, мРЕ/мл; 6,25. 7; Специфичность, %; не менее 100. 8; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 9; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 10; Постановка с предварительной промывкой 2 раза; Наличие. 11; Изменение цвета при внесении образца; Наличие. 12; Отмывка 1: 3 раза (380-400мкл); Наличие. 13; Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 14; Суммарное время инкубации, мин; не более 80. 15; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 13. 16; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 17; Штрих-код на реагентах; Наличие. 18; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 19; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 20; Количество, набор; 24. 21; Цена за ед.. 22; Сумма. 14; Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 4; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 5; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 6; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 7; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 8; Постановка без предварительной промывки; Наличие. 9; Изменение цвета при внесении образца; Наличие. 10; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 11; Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 12; Суммарное время инкубации, мин; не более 80. 13; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 9. 14; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 15; Штрих-код на реагентах; Наличие. 16; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 17; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 18; Количество, набор; 2. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 15; Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgА к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Возможность определения титра; Наличие. 4; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 6; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 7; Чувствительность, %; 100. 8; Специфичность, %; не менее 100. 9; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 10; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 11; Постановка с предварительной промывкой 2 раза; Наличие. 12; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 13; Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 14; Суммарное время инкубации, мин; не более 70. 15; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 16; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 10. 17; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 12. 18; Штрих-код на реагентах; Наличие. 19; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 20; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 21; Количество, упак; 12. 22; Цена за ед.. 23; Сумма. 16; Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 4; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 5; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 6; Чувствительность, %; 100. 7; Специфичность, %; не менее 100. 8; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 9; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 10; Постановка с предварительной промывкой 2 раза; Наличие. 11; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 12; Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 13; Суммарное время инкубации, мин; не более 70. 14; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 15; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 6. 16; Штрих-код на реагентах; Наличие. 17; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 18; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 19; Количество, набор; 12. 20; Цена за ед.. 21; Сумма. 17; Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 5; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 6; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 7; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 8; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 9; Постановка с предварительной промывкой 2 раза; Наличие. 10; Отмывка 1: 6 раз (380-400мкл); Наличие. 11; Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл); Наличие. 12; Суммарное время инкубации, мин; не более 80. 13; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 13. 14; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 10. 15; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 12. 16; Штрих-код на реагентах; Наличие. 17; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 18; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 19; Количество, набор; 24. 20; Цена за ед.. 21; Сумма. 18; Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека.. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 5; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 6; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 7; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 8; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 9; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 10; Постановка с предварительной промывкой 2 раза; Наличие. 11; Отмывка 1: 6 раз (380-400мкл); Наличие. 12; Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл); Наличие. 13; Суммарное время инкубации, мин; не более 80. 14; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 24. 15; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 10. 16; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 12. 17; Штрих-код на реагентах; Наличие. 18; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 19; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 20; Количество, набор; 12. Цена за ед.. Сумма. 19; Тест-система для иммуноферментного выявления сумарных антител к Toxoplasma gondii. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Исследуемый образец:. 4; -сыворотка; Наличие. 5; -плазма; Наличие. 6; Объем исследуемого образца, мкл; не более 100. 7; Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин; не более 85. 8; Количество промывок за время проведения анализа; не менее 10. 9; Количество, набор; 12. 10; Цена за ед.. 11; Сумма. 20; Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Калибровочные растворы: 10,40,80,160 мМЕ/мл; Наличие. 5; Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 6; Изменение цвета при внесении образца; Наличие. 7; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 8; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 9; Чувствительность, %; 100. 10; Специфичность, %; не менее 100. 11; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 12; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 13; Постановка без предварительной промывки; Наличие. 14; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 15; Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 16; Суммарное время инкубации, мин; не более 120. 17; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 18; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 10. 19; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 12. 20; Штрих-код на реагентах; Наличие. 21; Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности; Наличие. 22; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 23; Количество, набор; 3. 24; Цена за ед.. 25; Сумма. 21; Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки; Наличие. 5; Изменение цвета при внесении образца; Наличие. 6; Количество анализируемого образца, мкл; не более 10. 7; Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный; Наличие. 8; Чувствительность, %; 100. 9; Специфичность, %; не менее 100. 10; Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток; не более 3. 11; Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением; Наличие. 12; Постановка без предварительной промывки; Наличие. 13; Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл); Наличие. 14; Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл). 15; Отмывка 3: 5 раз (380-400мкл); Наличие. 16; Суммарное время инкубации, мин; не более 130. 17; Срок годности тест-системы, месяцев; не менее 12. 18; Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 10. 19; Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов; не менее 12. 20; Штрих-код на реагентах; Наличие. 21; Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев; не менее 6. 22; Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи; Наличие. 23; Количество, набор; 17. 24; Цена за ед.. 25; Сумма. 22; Тест-полоски для анализатора мочи. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Тест полоски совместимы с анализатором Урискан, находящегося в собственности учреждения; Наличие. 4; Определяемые параметры: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH.; Наличие. 5; Кол-во полосок в упаковке, шт; 100. 6; Количество, упак; 16. 7; Цена за ед.. 8; Сумма. 23; Тест-полоски для глюкометра. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Тест полоски совместимы с глюкометром AccuChek, находящегося в собственности учреждения; Наличие. 4; Определяемые параметры: глюкоза; Наличие. 5; Кол-во полосок в упаковке, шт; 50. 6; Количество, упак; 8. 7; Цена за ед.. 8; Сумма. 24; Набор реагентов латексный для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Кол-во определений в наборе, шт; 250. 4; Количество, набор; 5. 5; Цена за ед.. 6; Сумма. 25; АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Количество определений; не менее 100. 5; Состав набора:. 6; -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл; 2 х 1. 7; -каолин (концентрированная взвесь 40 : 1 ), фл х мл; 1 х 1. 8; -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл; 1 х 2. 9; -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл; 1 х 2. 10; Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности; Наличие. 11; Стабильность раствора кефалина:. 12; -при температуре 2-8 С0, дней; не менее 30. 13; Стабильность раствора каолина:. 14; -при температуре 2-8 С0 , дней; не менее 30. 15; -при температуре -8- (- 20) С0, месяцев; не менее 4. 16; Стабильность каолин-кефалиновой смеси:. 17; -при температуре 18-25 С0, дней; не менее 1. 18; -при температуре 2-8 С0, дней; не менее 2. 19; Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с; от 30,0 до 300,0. 20; Количество, уп.; 1. 21; Цена за ед.. 22; Сумма. 26; Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Количество определений; не менее 100. 5; Состав набора:. 6; -лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH; 2 х 500. 7; -растворитель тромбина, фл х мл; 1 х 10,5. 8; -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл; 1 х 1. 9; -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл; 1 х 10. 10; Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности; Наличие. 11; Стабильность раствора тромбина:. 12; -при температуре 2-8 С0 , дней; не менее 3. 13; Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:. 14; -при температуре 2-8 С0 , дней; не менее 7. 15; Стабильность стандарт-плазмы после разведения:. 16; -при температуре 18-25 С0, часов; не менее 3. 17; -при температуре -16- (- 20) С0, дней; не менее 7. 18; Стабильность рабочего раствора буфера:. 19; -при температуре 2-8 С0, дней; не менее 30. 20; Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л; от 1,0 до 6,0. 21; Количество, уп.; 19. 22; Цена за ед.. 23; Сумма. 27; Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Количество определений; не менее 100. 5; Состав набора:. 6; -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл; 4 х 5. 7; Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3); Наличие. 8; В комплекте- стандарт-плазма; Наличие. 9; Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности; Наличие. 10; Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:. 11; -при температуре 37 С0, часов; не менее 6. 12; -при температуре 18-25 С0 , часов; не менее 48. 13; -при температуре 2-8 С0, дней; не менее 7. 14; Линейность определения протромбинового времени, с; от 12,0 до 110,0. 15; Количество, уп.; 24. 16; Цена за ед.. 17; Сумма. 28; Тест-система для определения гликозилированного гемоглобина. 1; Полное торговое наименование с указанием кода; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Тест-система совместима с анализатором NycoCard, находящегося в собственности учреждения; Наличие. 4; Кол-во тестов в упаковке, шт; 24. 5; Количество, упак; 40. 6; Цена за ед.. 7; Сумма. 29; Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора.. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Изотонический разбавитель совместим с автоматическим гематологическим анализатором "MEK 6410"; Наличие. 5; Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками; Наличие. 6; Объем, л; 20. 7; Состав (водный раствор веществ):. 8; -хлорид натрия, г/л; 5. 9; -органический буфер, г/л; 3. 10; -сульфат натрия, г/л; 10. 11; -ЭДТА, г/л; 0,5. 12; -консервант, г/л; 0,05. 13; Срок годности, мес.; не менее 18. 14; Количество, шт.; 12. 15; Цена за ед.. 16; Сумма. 30; Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Лизирующий раствор совместим с автоматическим гематологическим анализатором "MEK 6410"; Наличие. 5; Пластиковый флакон; Наличие. 6; Объем, л; 1. 7; Дифференциация лейкоцитов на 3 субполяции; Наличие. 8; Состав (водный раствор веществ):. 9; -оксолаты, г/л; 25. 10; -четвертичная аммониевая соль, г/л; 4. 11; -пав, г/л; 4,6. 12; Срок годности, мес.; не менее 12. 13; Количество наборов, шт.; 7. 14; Цена за ед.. 15; Сумма. 31; Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы динитрофенилгидразиновым методом по конечной точке в сыворотке крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 2 х 100,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 2 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 2 х 100,0. 8; Линейность в диапазоне, Е/л; от 4,0 до 70. 9; Количество, наборов.; 1. 10; Цена за ед.. 11; Сумма. 32; Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы динитрофенилгидразиновым методом в сыворотке крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 2 х 100,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 2 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 2 х 100,0. 8; Линейность в диапазоне, Е/л; от 4,0 до 70. 9; Количество, наборов.; 1. 10; Цена за ед.. 11; Сумма. 33; Набор реагентов для определения общего билирубина фотометрическим методом с 2,4-дихлоранилином в сыворотке крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 20,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 1 х 25,0. 7; Состав реагента 1:. 8; -фосфатный буфер, ммоль/л; 40. 9; -NaCl, ммоль/л; 123. 10; -детергент, стабилизаторы; Наличие. 11; Состав реагента 2:. 12; -диазониевая соль 2,4-дихлорфенила, ммоль/л; 1. 13; -соляная кислота, ммоль/л; 26. 14; - детергент; Наличие. 15; Линейность в диапазоне, мг/дл; от 0,1 до 30. 16; Стабильность: готовый R1 и R2 стабильны в течение срока указанного на этикетке, при температуре 2-8 С0; Наличие. 17; Количество, наборов.; 5. 18; Цена за ед.. 19; Сумма. 34; Набор реагентов для определения активности a-амилазы в биологических жидкостях. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 20,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 1 х 25,0. 7; Состав реагента 1:. 8; - буфер Гуда, pH; 7,15. 9; -NaCl, ммоль/л; 62,5. 10; -MgCl2, ммоль/л; 12,5. 11; а-глюкозидаза, кЕ/л; не менее 2. 12; Состав реагента 2:. 13; - буфер Гуда, pH; 7,15. 14; - EPS-G7, ммоль/л; 8,5. 15; Линейность в диапазоне, Е/л; от 3 до 1200. 16; Количество, наборов.; 11. 17; Цена за ед.. 18; Сумма. 35; Набор для количественного количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме крови человека глюкозооксидазным методом (Триндера). 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 1 х 1000,0. 6; -стандарт, фл х мл; 1 х 10. 7; Состав реагента 1:. 8; -калий фосфорнокислый, ммоль/л; 250. 9; -фенол, ммоль/л; 5. 10; - 4-аминоантипирин, ммоль/л; 0,5. 11; - глюкозооксидаза, кЕ/л; не менее 10. 12; - пероксидаза, кЕ/л; не менее 1. 13; Стандарт, ммоль/л; 5,55. 14; Линейность, ммоль/л; от 0.06 до 22,2. 15; Стабильность: готовый R1 и R2 стабильны в течение срока указанного на этикетке, при температуре 2-8 С0; Наличие. 16; Количество, наборов.; 9. 17; Цена за ед.. 18; Сумма. 36; Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 5; Состав набора:. 6; Таблетированная ферментная смесь, таб.; 1. 7; Таблетированная буферно-субстратная смесь.; 2. 8; Таблетированная антикоагуляционная смесь.; 2. 9; Калибровочный раствор, фл. х мл.; 1 х 5. 10; Состав стандарта:. 11; -глюкоза, ммоль/л; 10. 12; Линейность в диапазоне, Е/л; от 2 до 25. 13; Количество наборов в упаковке, шт; 5. 14; Количество упаковок, шт.; 2. 15; Цена за ед.. 16; Сумма. 37; Набор реагентов для количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и не-эстерифицированного) в сыворотке или плазме крови человека. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 6 х 100,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 2 х 3,0. 7; Состав реагента 1:. 8; - буфер Гуда, pH; 6,7. 9; -фенол, ммоль/л; 5. 10; -4-аминоантипирин, ммоль/л; 0,3. 11; -холестеринэстераза, Е/л; не менее 200. 12; -холестериноксидазу, Е/л; не менее 50. 13; -пероксидазу, кЕ/л; не менее 3. 14; Состав реагента 2:. 15; -калибровочный раствор холестерина, ммоль/л; 5,2. 16; -азида натрия, %; 0,095. 17; Линейность в диапазоне, ммоль/л; от 0.08 до 19,4. 18; Стабильность: готовый R1 и R2 стабильны в течение срока указанного на этикетке, при температуре 2-8 С0; Наличие. 19; Количество, наборов.; 7. 20; Цена за ед.. 21; Сумма. 38; Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП прямым селективным методом.. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 20,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 1 х 25,0. 7; Состав реагента 1:. 8; -буфер Гуда, ммоль/л; 20. 9; -холестеринэстераза (ХЭ), кЕд/л; 2,5. 10; -холестериноксидаза (ХO), кЕд/л; 2,5. 11; -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин, ммоль/л; 0,5. 12; -каталаза, кЕд/л; 500. 13; Состав реагента 2 :. 14; -буфер Гуда, ммоль/л; 25. 15; -4-Аминоантипирин, ммоль/л; 3,4. 16; -пероксидаза, кЕд/л; 15. 17; Линейность в диапазоне, мг/дл; от 1 до 400. 18; Количество, наборов.; 13. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 39; Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина по конечной точке (метод Яффе) в сыворотке крови и моче. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 3 х 100,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 3 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 2 х 3,0. 8; Состав реагента 1:. 9; пикриновая кислота, ммоль/л; 13. 10; Состав реагента 2:. 11; гидроокись натрия, моль/л; 0,368. 12; Состав реагента 3:. 13; калибровочный раствор креатинина, мкмоль/л; 177. 14; Линейность в диапазоне, ммоль/л; от 35,4 до 884. 15; Количество, наборов.; 9. 16; Цена за ед.. 17; Сумма. 40; Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты по конечной точке в сыворотке крови и моче человека ферментативным методом. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 80,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 1 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 2 х 3,0. 8; Состав реагента 1:. 9; -однозамещенный фосфат калия, ммоль/л; 100. 10; -2,4,6-трибром-3-оксибензойная кислота, ммоль/л; 1,25. 11; Состав реагента 2:. 12; -однозамещенный фосфат калия, ммоль/л; 100. 13; -4-аминоантипирин, ммоль/л; 0,3. 14; - ферроцианид калия, мкмоль/л; 10. 15; -пероксидаза, кЕ/л; не менее 1. 16; -уриказа, Е/л; не менее 50. 17; Состав реагента 3:. 18; -калибровочный раствор мочевой кислоты, мкмоль/л; 357. 19; Линейность в диапазоне, мкмоль/л; от 18 до 1190. 20; Стабильность: готовый R1 и R2 стабильны в течение срока указанного на этикетке, при температуре 2-8 С0; Наличие. 21; Количество, наборов.; 4. 22; Цена за ед.. 23; Сумма. 41; Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазно-глутаматдегидрогеназным методом по конечной точке. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 3 х 100,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 3 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 3 х 1,0. 8; -реагент 4, фл х мл; 2 х 3,0. 9; Состав реагента 1:. 10; -буферный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный, ммоль/л; 120,00. 11; -салицилат натрия, ммоль/л; 62,40. 12; -нитропруссид натрия, ммоль/л; 5,04. 13; -динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), ммоль/л; 0,96. 14; Состав реагента 2:. 15; -щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия, ммоль/л; 310,00. 16; -гипохлорит натрия, ммоль/л; 10,00. 17; Состав реагента 3:. 18; -раствор уреазы, Е/л; 253000,00. 19; Состав реагента 4:. 20; -калибровочный раствор мочевины, ммоль/л; 8,30. 21; Линейность в диапазоне, мкмоль/л; от 2,0 до 50. 22; Количество, наборов.; 1. 23; Цена за ед.. 24; Сумма. 42; Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 80,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 1 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 2 х 3,0. 8; Состав реагента 1:. 9; -буферно-ферментный раствор, содержащий трис, ммоль/л; 120,00. 10; -α-кетоглутарат, ммоль/л; 7,00. 11; -АДФ, ммоль/л,; 0,60. 12; -уреаза, Е/л; 6000,00. 13; Состав реагента 2:. 14; -раствор, содержащий НАДН, ммоль/л; 1,00. 15; -гипохлорит натрия, ммоль/л; 10,00. 16; Состав реагента 3:. 17; -калибровочный раствор мочевины, ммоль/л; 8,30. 18; Линейность в диапазоне, мкмоль/л; от 2,0 до 50. 19; Количество, наборов.; 1. 20; Цена за ед.. 21; Сумма. 43; Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 80,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 1 х 100,0. 7; -реагент 3, фл х мл; 2 х 3,0. 8; Состав реагента 1:. 9; -буферный раствор, рН 4,5, содержащий ацетат натрия, моль/л; 1,25. 10; -тиомочевина, ммоль/л; 150,00. 11; Состав реагента 2:. 12; -аскорбиновая кислота, моль/л; 1,20. 13; -ферен, ммоль/л; 15,00. 14; -тиомочевина, ммоль/л; 600,00. 15; Состав реагента 3:. 16; -калибровочный раствор двухвалентного железа, мкмоль/л; 17,90. 17; Линейность в диапазоне, мкмоль/л; от 3,0 до 179. 18; Количество, наборов.; 2. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 44; Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови нефелометрическим методом без депротеинизации. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 1 х 100,0. 6; -реагент 2, фл; 1,00. 7; Состав реагента 1:. 8; -тетрафенилборат; Наличие. 9; Состав реагента 2:. 10; -калибровочный раствор, ммоль/л; 5,00. 11; Линейность в диапазоне, мкмоль/л; до 5. 18; Количество, наборов.; 1. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 45; Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -реагент 1, фл х мл; 5 х 25,0. 6; -реагент 2, фл х мл; 2 х 3,0. 7; Состав реагента 1:. 8; -Фосфатный буфер, ммоль/л; 50,00. 9; -8-Гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота, ммоль/л; 5,00. 10; -Арсеназо III, мкмоль/л; 120,00. 11; Состав реагента 2:. 12; -Стандарт, мг/дл; 10,00. 13; Линейность в диапазоне, мг/дл; от 0,04 до 20. 14; Количество, наборов.; 1. 15; Цена за ед.. 16; Сумма. 46; Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл; 1 х 1000. 6; Количество, л; 10. 7; Цена за ед.. 8; Сумма. 47; Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л; 1 х 1. 6; -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл; 1 х 10. 7; Количество, л; 6. 8; Цена за ед.. 9; Сумма. 48; Набор реагентов для окраски по Граму. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав набора:. 5; Бумага красящая генцианвиолетом, шт; 100. 6; Раствор Люголя, фл х мл.; 2х 50. 7; Раствор сафранина, фл х мл; 2х 50. 8; Количество, набор; 2. 9; Цена за ед.. 10; Сумма. 49; Масло иммерсионное. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Фасовка, фл х мл; 1 х 100. 4; Количество, уп.; 6. 5; Цена за ед.. 6; Сумма. 50; Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II); не менее 1: 32. 5; Фасовка, фл х мл; 1 х 10. 6; Количество, фл; 30. 7; Цена за ед.. 8; Сумма. 51; Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III); не менее 1: 32. 5; Фасовка, фл х мл; 1 х 10. 6; Количество, фл; 30. 7; Цена за ед.. 8; Сумма. 52; АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Титр в микроплате с D(+) эритроцитами; не менее 1: 256. 5; Фасовка, фл х мл; 1 х 10. 6; Количество, фл; 100. 7; Цена за ед.. 8; Сумма. 53; Микрокюветы к коагулометру одноразовые. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Объем кюветы, мкл; 300. 4; Количество в упаковке, шт; 1000. 5; Количество, уп.; 1. 6; Цена за ед.. 7; Сумма. 54; Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований. 1; Торговое наименование с указанием каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Объем забираемой крови, мл; 4,5. 5; Размер пробирок, мм; не более 75х13. 6; Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %); Наличие. 7; Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая»; Наличие. 8; Высота внешнего колпачка, см; не менее 1,8. 9; Внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытой геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами; Наличие. 10; Стерилизация гамма-лучами; Наличие. 11; Бумажная этикетка; Наличие. 12; Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку.; Наличие. 13; Количество, уп.; 2. 14; Цена за ед.. 15; Сумма. 55; Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Состав системы:. 5; - резьбовая крышка; Наличие. 6; -маркировочная этикетка на пробирке; Наличие. 7; -встроенный коллектор крови; Наличие. 8; Наполнитель – К2-ЭДТА нанесен на стенки пробирки; Наличие. 9; Размер пробирки, мм; 10 х 45. 10; Крышка-клапан фиолетового цвета; Наличие. 11; Объем забираемой пробы, мл; 0,5. 12; Силиконовое покрытие стенок пробирки; Наличие. 13; Крышка-клапан фиолетового цвета; Наличие. 14; Высота крышки, мм; не менее 120. 15; Фасовка (полиэтиленовый пакет), уп х шт; 1 х 50. 16; Срок годности, мес.; не менее 18. 17; Количество, уп.; 60. 18; Цена за ед.. 19; Сумма. 56; Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для различных гематологических исследований цельной крови. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Объем забираемой крови, мл; 2. 5; Размер пробирок, мм; не более 13х75. 6; Наполнитель – К3-EDTA; Наличие. 7; Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая»; Наличие. 8; Высота внешнего колпачка, см; не менее 1,8. 9; Внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытой геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами; Наличие. 10; Стерилизация гамма-лучами; Наличие. 11; Бумажная этикетка; Наличие. 12; Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку.; Наличие. 13; Количество, уп.; 176. 14; Цена за ед.. 15; Сумма. 57; Пробирки пластиковые силиконизированные с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии. 1; Торговое наименование с указанием каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Регистрационное удостоверение; Наличие. 4; Забор венозной крови «закрытым» вакуумным способом; Наличие. 5; Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем; Наличие. 6; Материал пробирки: полиэтилентерефталат; Наличие. 7; Силиконовое покрытие стенок пробирки; Наличие. 8; Крышка-клапан красного цвета; Наличие. 9; Объем забираемой крови, мл; 9. 10; Размеры пробирок, мм; 100х16. 11; Цветовые коды на крышках пробирок в соответствии с международными стандартами ISO 6710; Наличие. 12; резиновая пробка; Наличие. 13; Высота крышки, мм; не менее 19. 14; Материал внутренней пробки - бутиловая резина, покрытая геморепеллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами; Наличие. 15; Этикетки с полями для записи пациента; Наличие. 16; Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку.; Наличие. 17; Количество,уп; 106. 18; Цена за ед.. 19; Сумма. 58; Пробирки Эппендорф. 1; Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. Объем забираемой пробы, мл; 1,5. 3; Количество в упаковке, шт; 1000. 4; Количество, уп.; 3. 5; Цена за ед.. 6; Сумма. |  |  |  |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500 |  |  |  |  |
| Срок поставки: поставка первой партии товара не менее 25% по каждой позиции единовременно, в течение 2 дней со дня подписания договора, оставшееся количество по заявке заказчика до 28.01.2013г |  |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №

на поставку тест-систем для клинико-диагностической лаборатории

г. Пермь                                      		                                          “__”_____________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №12», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________, действующего на основании _________________________________, на основании решения аукционной комиссии (протокол от ________ 2012г №____________) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки с НДС, сроки поставки предусматриваются в согласованном сторонами спецификации  (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания). Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 12 месяцев.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка первой партии товара не менее 25% по каждой позиции единовременно, в течение 2-х дней со дня подписания  договора, оставшееся количество по заявке Заказчика до 28.01.2013г. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Настоящий Договор вступает в силу в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора составляет                         (                   ) рублей, в том числе НДС __________.

5.2. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении открытого аукциона в электронной форме и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.3. Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.4. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара.

5.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение № 1 - спецификация

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |
| Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская,82В тел. (342) 282-76-54 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН 5908041321 КПП 590801001 | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ П.В. Штэфан | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

Приложение № 1

к проекту ГПД

Спецификация

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника № 12» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |

| Главный врач _________________ П.В. Штэфан | __________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| МП | МП |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Обоснование НМЦ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ООО "Нойман" 107589, г. Москва, ул. Алтайская, д.22, оф.10 | ООО "Паритет-Центр" 150002, г. Ярославль, пр. Ленина, 2А | ООО "МикроТех" 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 8Б | Средняя стоимость | НЦК |
| 1 | ЛЮИС-ТЕСТ №1; 500 анализов | 2600,00 | 2733,00 | 1453,86 | 2262,29 | 1 547 113,32 |
| 2 | ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM №1 компл.3; 480 анализов | 4420,00 | 4667,00 | 3897,80 | 4328,27 |  |
| 3 | ИФА-АНТИ-ЛЮИС-M №3 компл.2; 96 анализов | 2580,00 | 2733,00 | 2219,21 | 2510,74 |  |
| 4 | HBsAq (комплект №3); 480 анализов | 4410,00 | 4667,00 | 3897,80 | 4324,93 |  |
| 5 | АНТИ-HCV (комплект №3); 480 анализов | 4410,00 | 4667,00 | 3897,80 | 4324,93 |  |
| 6 | РекомбиБест анти-ВГС - IgM | 2169,00 | 2293,00 | 2046,25 | 2169,42 |  |
| 7 | ПСА-общий; 96 анализов | 2394,00 | 2533,00 | 2014,24 | 2313,75 |  |
| 8 | СА-125; 96 анализов | 3024,00 | 3200,00 | 3005,00 | 3076,33 |  |
| 9 | ТТГ, 96опр | 2394,00 | 2533,00 | 2247,88 | 2391,63 |  |
| 10 | Т-4 св, 96опр | 2646,00 | 2800,00 | 2638,60 | 2694,87 |  |
| 11 | АНТИ-ВПГ 1,2-G авидность; 96опр | 3080,00 | 3267,00 | 2961,46 | 3102,82 |  |
| 12 | АНТИ-ВПГ 1,2-М авидность; 96опр | 3080,00 | 3267,00 | 2683,05 | 3010,02 |  |
| 13 | ЦМВ - lgG авидность; 96опр | 3080,00 | 3267,00 | 3422,47 | 3256,49 |  |
| 14 | ЦМВ - lgМ; 96 анализов | 3085,00 | 3267,00 | 2887,09 | 3079,70 |  |
| 15 | АНТИ-ХЛАМИДИЯ-ТR-А; 96 анализов | 2520,00 | 2667,00 | 2009,40 | 2398,80 |  |
| 16 | АНТИ-ХЛАМИДИЯ-ТR-G; 96 анализов | 2394,00 | 2533,00 | 1919,31 | 2282,10 |  |
| 17 | АНТИ-ТОКСО-G; 96 анализов | 3087,00 | 3267,00 | 2572,16 | 2975,39 |  |
| 18 | АНТИ-ТОКСО-М 96 анализов | 3087,00 | 3267,00 | 2573,21 | 2975,74 |  |
| 19 | Токсо-антитела суммарные, 96опр | 2453,00 | 2596,00 | 3432,25 | 2827,08 |  |
| 20 | Рубелла - IgG, 96опр | 2523,41 | 2426,36 | 2752,35 | 2567,37 |  |
| 21 | Рубелла - IgG авидность, 48опр | 2523,41 | 2426,36 | 3038,41 | 2662,73 |  |
| 22 | Тест-полоски Урискан, 11параметров, 100шт/уп | 1222,00 | 1293,00 | 1202,60 | 1239,20 |  |
| 23 | Тест-полоски Аккучек, 50шт/уп | 1222,00 | 1293,00 | 902,50 | 1139,17 |  |
| 24 | СРБ-латекс-тест, 250 опред. | 630,00 | 667,00 | 993,76 | 763,59 |  |
| 25 | АПТВ/АЧТВ-тест 100 опр | 378,00 | 400,00 | 612,90 | 463,63 |  |
| 26 | Тех-фибриноген, 100опр | 1235,00 | 1307,00 | 1964,41 | 1502,14 |  |
| 27 | Техпластин, 100опр | 618,00 | 654,00 | 789,63 | 687,21 |  |
| 28 | NycoCard HbA1c тест система для определения HbA1c, 24 теста | 4981,00 | 5271,00 | 5539,38 | 5263,79 |  |
| 29 | Изотонический разбавитель (170),20 л/уп | 1530,00 | 1928,00 | 1404,42 | 1620,81 |  |
| 30 | Лизирующий р-р для МЕК 6410, 1л/уп | 2100,00 | 2023,00 | 2011,76 | 2044,92 |  |
| 31 | АЛТ, 600опр, КТ | 586,00 | 549,00 | 583,75 | 572,92 |  |
| 32 | АСТ, 600опр, КТ | 586,00 | 549,00 | 583,75 | 572,92 |  |
| 33 | Билирубин общий (Bilirubin Auto Total FS), 500 мл | 987,00 | 620,00 | 3346,42 | 1651,14 |  |
| 34 | a-Амилаза,125 мл | 3574,00 | 3824,00 | 3867,33 | 3755,11 |  |
| 35 | Глюкоза,1000мл | 1120,00 | 1037,00 | 1097,79 | 1084,93 |  |
| 36 | Набор реагентов для опр. глюкозы ГО методом (ФОТОГЛЮКОЗА), 500 опр. | 698,00 | 663,00 | 618,94 | 659,98 |  |
| 37 | Холестерин, 600мл | 2120,00 | 2070,00 | 2123,85 | 2104,62 |  |
| 38 | Холестерин липопротеинов низкой плотности ЛПНП, 125 мл | 11500,00 | 10600,00 | 11267,05 | 11122,35 |  |
| 39 | Креатинин, 600мл | 650,00 | 617,00 | 653,83 | 640,28 |  |
| 40 | Мочевая кислота, 500мл | 2745,00 | 2619,00 | 2674,14 | 2679,38 |  |
| 41 | Мочевина, КТ, 800опр | 900,00 | 874,00 | 912,97 | 895,66 |  |
| 42 | Мочевина, 500мл | 2653,00 | 2549,00 | 2598,62 | 2600,21 |  |
| 43 | Железо, 500мл | 4010,00 | 3683,00 | 3743,75 | 3812,25 |  |
| 44 | Калий, 100мл | 1350,00 | 1421,00 | 1573,32 | 1448,11 |  |
| 45 | Кальций, 125мл | 850,00 | 806,00 | 224,77 | 626,92 |  |
| 46 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 1 л/уп. | 200,00 | 123,00 | 320,05 | 214,35 |  |
| 47 | Азур-эозин по Романовскому, 1л/уп. | 320,00 | 263,00 | 430,00 | 337,67 |  |
| 48 | Набор для окраски по Грамму, 100опр | 320,00 | 253,00 | 340,00 | 304,33 |  |
| 49 | Масло иммерсионное для микроскопии, 100мл/фл | 65,00 | 60,00 | 80,00 | 68,33 |  |
| 50 | Цоликлон Анти-А 10флх100доз | 52,00 | 53,00 | 53,38 | 52,79 |  |
| 51 | Цоликлон Анти-В 10флх100доз | 52,00 | 53,00 | 53,38 | 52,79 |  |
| 52 | Цоликлон Анти-Д супер 10флх100доз | 119,00 | 121,00 | 118,28 | 119,43 |  |
| 53 | Микрокюветы к коагулометру одноразовые, 1000 шт./уп. | 3000,00 | 3280,00 | 2756,25 | 3012,08 |  |
| 54 | Стеклянные пробирки с цитратом Na (3,8%), 75х13,4,5мл. 100 шт/уп | 1250,00 | 1042,00 | 843,75 | 1045,25 |  |
| 55 | Пластиковые пробирки с К3-ЭДТА , 2 мл, 100 шт/уп | 850,00 | 800,00 | 661,00 | 770,33 |  |
| 56 | Пластиковые пробирки с К2-ЭДТА , 0,5 мл, 50 шт/уп | 345,00 | 318,00 | 317,45 | 326,82 |  |
| 57 | Пробирка вак. (стекло) с клот-активатором 9 мл (16*100) | 900,00 | 897,00 | 725,00 | 840,67 |  |
| 58 | Пробирки для сыворотки типа Эппендорф 1,5мл, 500шт/уп | 192,00 | 186,00 | 337,50 | 238,50 |  |