Внесение изменений в документацию

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту ограждения кладбища «Верхне-Муллинское»

с муниципальным казенным учреждением «Жилищная служба города Перми»

Изменения в конкурсную документацию:

- Раздел II Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме

-в части «начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» приложение № 2 читать в следующей редакции (см. электронный файл);

- в части «условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» читать в следующей редакции: «с 31 августа 2012 г. по 01 октября 2012 г.»

2.Раздел VI Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме читать в следующей редакции:

| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «03» августа 2012 года 10 -00 ч. по времени сервера Сбербанк-Аст |
| --- | --- |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «10» августа 2012 года |
| - Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | - Не более четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - «13» августа 2012 года |

Изменения в техническое задание выполнения работ:

- Раздел 1 технического задания читать в следующей редакции:

| Основание для производства текущего ремонта | Требования нормативной документации: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007 г., 13, 16 мая, 14, 22, 23 июля 2008 г.) - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г.) - Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования» - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» - СНиП 2.03.11- 85 «Защита строительных конструкций от коррозии» - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» |
| --- | --- |

- Раздел 2 технического задания  читать в следующей редакции:

| Сроки начала и окончания работ | Устанавливаются с 31.08.12г. по 01.10.12 г. контрактом на текущий ремонт ограждения кладбища «Верхне-Муллинское» |
| --- | --- |

- Раздел 13 технического задания  читать в следующей редакции:

| Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефекты, выявленные в период эксплуатации. |
| --- | --- |

- Раздел 15 технического задания исключить.

- Раздел 16 технического задания читать в следующей редакции:

| Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: 1. Копии документов (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам. 2. Журнал производства работ по текущему ремонту 3. Акты на скрытые работы. 4. Акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3. |
| --- | --- |

- Раздел 19 технического задания читать в следующей редакции:

| Дополнительные согласования | Решения, принимаемые в процессе проведения текущего ремонта, оформляются протоколами совещаний. |
| --- | --- |

Изменения в проект муниципального контракта:

Наименование проекта муниципального контракта читать в следующей редакции: «Муниципальный контракт №  на выполнение работ по текущему ремонту ограждения кладбища «Верхне-Муллинское».

Раздел  2 «Сроки выполнения работ»

п. 2.1. читать в следующей редакции:

«Начало работ:  31 августа 2012 г.

Окончание работ:  01 октября  2012г.»

- Приложение № 1 -  локальный сметный расчёт, читать в следующей редакции (см. электронный файл)

- Приложение № 9 – техническое задание, читать в следующей редакции:

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Техническое задание

выполнение работ по текущему ремонту

ограждения кладбища «Верхне-Муллинское»

| Раздел | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1 | Основание для производства текущего ремонта | Требования нормативной документации: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007 г., 13, 16 мая, 14, 22, 23 июля 2008 г.) - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г.) - Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования» - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» - СНиП 2.03.11- 85 «Защита строительных конструкций от коррозии» - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» |
| 2 | Сроки начала и окончания работ | Устанавливаются с 31.08.12г. по 01.10.12г. контрактом на текущий ремонт ограждения кладбища «Верхне-Муллинское» |
| 3 | Заказчик | Муниципальное Казенное Учреждение «Жилищная служба города Перми» |
| 4 | Вид работ | Текущий ремонт |
| 5 | Стадийность производства работ | Одностадийное |
| 6 | Район, пункт объекта ремонта | Город Пермь, кладбище «Верхнее-Муллинское» |
| 7 | Режим работы объекта | Круглогодичный, |
| 8 | Основные технико-экономические показатели объекта и условия работы объекта ремонта | Особые условия работы объекта: объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от - 40° до + 40°. |
| 9 | Требования к качеству применяемых материалов и оборудования. | Конструкции, оборудование, применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ОДН, ВСН, Правилам и Положениям, а так же другой действующей нормативной и методической документации, определяющей технологии строительства (реконструкции) зданий и сооружений, их качество и эксплуатационные характеристики. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование, смонтированные на Объекте должны быть новыми ранее не использованными, не эксплуатируемыми. |
| 10 | Основное содержание работ | Описание работ: Наименование работ; Количество. 10.1. Провести расчистку полосы установки ограждения шириной 2м от деревьев и кустарников; 300 м.п.. 10.2. Провести монтаж ограждения. 1. Панель типа «AXIS С»: - ширина секции 2,55; - высота секции 1,93 метра; - ячейка 50 х 200 мм.; - прутья наверху секции 20 мм.; - диаметр прута не менее 5 мм.; - V- образные горизонтальные гибы. -покрытия: цинковое (горячее цинкование, толщина слоя цинка 18-40 мкм) и порошковое полимерное (толщина слоя не менее 180 мкм) RAL 6005 (темно-зеленый). 2. Столб типа «AXIS»: Сложного профиля 0,07х0,10х2,00м, с прорезями для крепления панели, с фланцем для крепления к закладному элементу. Покрытия: цинковое (горячее цинкование, толщина слоя цинка 18-40 мкм) и порошковое полимерное (толщина слоя не менее 180 мкм) RAL 6005 (темно-зеленый). Столб комплектуется пластмассовой заглушкой черного цвета. Установка столбов осуществляется на металлические закладные элементы диаметром не менее 57 мм с ответным фланцем, на глубину не менее 1,8 метра, закладной элемент покрывается антикоррозийным покрытием.; 112 шт. 115 шт. 115 шт.. |
| 11 | Требования к качеству выполняемых работ | Качество работ, применяемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в п.1 и п.9 настоящего ТЗ. Качество материалов, применяемых при ремонте, должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем. |
| 12 | Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. |
| 13 | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефекты, выявленные в период эксплуатации. |
| 14 | Требования к безопасности. | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Допуск к производству работ может быть осуществлен только после подписания между Заказчиком и подрядчиком акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории и акта передачи строительной площадки При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». При производстве огневых работ на территории объекта подрядчик обеспечивает меры противопожарной безопасности, оформляет разрешение на огневые работы, согласовывает с Заказчиком. |
| 15 | Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: 1. Копии документов (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам. 2. Журнал производства работ по текущему ремонту 3. Акты на скрытые работы. 4. Акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3. |
| 16 | Требования к количеству экземпляров документации | По окончании работ выдать Заказчику 1 экз. исполнительной документации, указанной в разделах 15 настоящего ТЗ. Сметную документацию выдать в формате программных комплексов «Гранд-смета». |
| 17 | Требования к составлению сметной документации и составу проекта | Сметы выполнить базисно-индексным методом по сборникам ТЭР для Пермского края. |
| 18 | Дополнительные согласования | Решения, принимаемые в процессе проведения текущего ремонта, оформляются протоколами совещаний. |
| 19 | Иные требования | В случае привлечения к выполнению работ субподрядной организации, взаимоотношения между сторонами документально подтверждаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. |

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищная служба города Перми» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |