Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на монтаж и запуск систем кондиционирования в  кабинетах № 123,124,224 ул. Ленина, 23.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Монтаж и запуск системы кондиционирования в кабинетах № 123,124,224

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |
| 2 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |
| 3 | Мульти-сплит система LS - 2H09KFA2x2/LU - 2H18KFA2 Lessar ( или эквивалент) | шт | 1 |
| 4 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |
| 5 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 |
| 6 | Кондиционер LS - H12KFA2/LU - H12KFA2 Lessar( или эквивалент) | шт | 1 |
| 7 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 450*450 уголок 45 - 5 компл.) | кг | 24,5 4,9*5 |
| 8 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |
| 9 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |
| 10 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |
| 11 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=15,88;9,52мм) | 100 м | 0,24 |
| 12 | Трубы медные (фреонопровод диаметром 9,52 мм | м | 12 |
| 13 | Трубы медные (фреонопровод диаметром 15,88 мм | м | 12 |
| 14 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) | 10 м трубопровода | 2,4 |
| 15 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) диаметром 108х13 мм | м | -26,4 |
| 16 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,0792 |
| 17 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 26,4 |
| Дренаж |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,8361 |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 8,361 |
| 21 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 80Х60) | 100 м | 0,09 |
| 22 | Кабель-канал (короб) 80Х60 мм | м | 9 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 23 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,06 |
| 24 | Кабель-канал (короб) 100x60 мм | м | 6 |
| 25 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,06 |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01632 0,016*1,02 |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01428 0,014*1,02 |
| 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 29 | Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 2 |

Требования к монтажу.

- Монтаж фреоновых, кабельных трасс должен вестись с учетом уже существующих фреоновых и кабельных трасс.

- Подключение кондиционеров производить  к существующим электрощитам, расположенным на этаже здания. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Требование по качеству работ.

- Подрядчик должен обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами:

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Гарантийный срок

Гарантийный срок на оборудование –12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

Срок исполнения работ

Поставку и монтаж выполнить в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Работы считаются выполнены после запуска системы и предоставление исполнительной документации.