Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 01 августа 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по расчету категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по расчету категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в МБУЗ «ГП № 2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик:

МБУЗ «ГП № 2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.2. Наличие опыта в выполнении данного вида работ.

3.3. Наличие квалифицированного (подтверждается документами установленного образца) персонала.

3.4. Техническая оснащенность претендента.

- Подрядчик обязан:

4.1. Определить категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от  25 апреля 2012 г. № 390; Сводом Правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 г.       № 182.

##### Срок выполнения работ:

5.1. В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора.

Все документы передаются в административно-хозяйственный отдел МБУЗ «ГП № 2»