- СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища «Северное»

| № № | # Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Устройство металлической изгороди |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление и установка металлической изгороди Количество секций | п.м. шт. | 820 257 |  |
|  | Укрепление стоек бетоном В-7.5 | м3 | 16.2 |  |
|  | Огрунтовка изгороди за один раз лаком БТ-577 | м2 | 1413.5 |  |
|  | Окраска изгороди за два раза эмалью ЭП-5116 | м2 | 1413.5 |  |
|  | Устройство межквартального лотка для водоотведения грунтовых вод |  |  |  |
|  | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 800 |  |
| 1. | Разработка грунта II группы экскаватором 0.25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т с транспортировкой в отвал на расстояние 5 км | м3 | 800 |  |
| 2. | Укладка бетонной плитки ПП5-10 (1000х500х6) | м3 | 48 |  |
| 3. | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 средней толщиной 10 см | м3 | 320 |  |
| 4. | Укрепление верха откосов лотка из плотного мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б, II марки, средней толщиной 6 см | м2 | 800 |  |
| 5. | Установка ж/б плит 1П30-15-30 через водоотводной лоток 3000х1500х180, вес 1550 кг | шт. кг | 2 3100 |  |
|  | Ремонт общего лотка для водоотведения грунтовых и сточных вод |  |  |  |
|  | Колодец №1 |  |  |  |
| 1. | Демонтаж ж/б плит (3.0х0.78х0.07м) с последующей укладкой | шт | 3 |  |
| 2. | Демонтаж откосных решеток (2.0х1.0х0.1м) с последующей укладкой | шт | 16 |  |
| 3. | Демонтаж укрепления из монолитного бетона | м3 | 1.0 |  |
| 4. | Засыпка промоины ПГС | м3 | 3.0 |  |
| 5. | Щебеночная подготовка | м3 | 4.0 |  |
| 6. | Изготовление и укладка деревянной крышки колодца разм. 1.5х1.5м | шт | 1 |  |
| 7 | Укрепление откосов монолитным бетоном | м3 | 1.25 |  |
|  | Колодец №2 |  |  |  |
| 8. | Демонтаж ж/б плит (3.0х0.78х0.07м) с последующей укладкой | шт | 3 |  |
| 9. | Демонтаж откосных решеток (2.0х1.0х0.1м) с последующей укладкой | шт | 16 |  |
| 10. | Демонтаж укрепления из монолитного бетона | м3 | 1.0 |  |
| 11. | Засыпка промоины ПГС | м3 | 3.0 |  |
| 12. | Щебеночная подготовка | м3 | 4.0 |  |
| 13. | Изготовление и укладка деревянной крышки колодца разм. 2.0х2.0м | шт | 1 |  |
| 14. | Укрепление откосов монолитным бетоном | м3 | 1.25 |  |
| 15. | Расчистка колодца от грязи | м3 | 0.5 |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| 1. | Устройство выравнивающего слоя из фракционированного щебня М 800 фр 20-40 мм средней толщиной 10 см | - м2 | - 1200 |  |
| 2. | Устройство слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 Тип Б, II марки, толщиной 5 см | - м2 | - 1200 |  |
| 3. | Укрепление обочин щебнем М 600 фр 20-40 мм средней толщиной 9 см | - м2 | 600 |  |
|  | ## Устройство круглой ж/б трубы d-0. 5 м | шт. п.м. | 12 108 |  |
| 1. | Разработка грунта II группы экскаватором 0.65 м3 под оголовки и тело трубы | м3 | 192 |  |
| 2. | Устройство песчано-гравийной подушки под оголовки и тело трубы | м3 в пл.т | 108 |  |
| 3. | Монтаж ж/б звеньев труб, ЗК 1.300. Бетон В25, арм.АI-60.3 кг/м3 | шт. м3 | 36 14,04 |  |
| 4. | Устройство ж/б портальных блоков оголовков, блок СТ 8. Бетон В25, арм.АI-31.59 кг/м3 | шт. м3 | 24 15.12 |  |
| 5. | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 292.8 |  |
| 6. | То же, оклеечной | м2 | 54 |  |
| 7. | Обратная засыпка котлована грунтом II гр. вручную | м3 | 72 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 8. | Разработка грунта II гр. вручную | м3 | 48 |  |
| 9. | Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 8 см на слое щебня фр. 20-40 мм - 10 см. Бетон В20 | м2 м3 | 132 8,4 |  |
| 10. | То же, русла у входного и выходного оголовков. | м2 м3 | 144 9,6 |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |
| 11. | Заглубление тела трубы до проектных отметок (Разработка грунта II гр. бульдозером с последующим перемещением грунта до 30м) | м3 | 300 |  |

Составил                   Русских

Проверил                   Суптель