МКУ УЭАЗ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений зданий администрации по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская 8, 10, 15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 381463,36 руб.

- Средства  на оплату труда 61126,73 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Сибирская, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР26-02-019-01 прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11,406 | 210,73 | 123,7 | 85,19 0,12 | 1,84 | 2403,59 | 1410,92 | 971,68 1,37 | 20,99 | 13,16 150,1 | 0,01 0,11 |
| 2 | Прайс лист | Антисептик-антипирен "Эверест" или эквивалент (расход по техническим характеристикам на 1 м2 - 340 гр.) | кг | 387,804 1140,6*0,34 | 135,59 | 0 | 0 0 | 135,59 | 52582,34 |  |  | 52582,34 |  |  |
| ул. Сибирская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР26-02-019-01 прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11,856 | 210,73 | 123,7 | 85,19 0,12 | 1,84 | 2498,41 | 1466,59 | 1010,01 1,42 | 21,81 | 13,16 156,03 | 0,01 0,12 |
| 4 | Прайс лист | Антисептик-антипирен "Эверест" или эквивалент (расход по техническим характеристикам на 1 м2 - 340 гр.) | кг | 403,104 1185,6*0,34 | 135,59 | 0 | 0 0 | 135,59 | 54656,87 |  |  | 54656,87 |  |  |
| ул. Сибирская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР26-02-019-01 прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11,309 | 210,73 | 123,7 | 85,19 0,12 | 1,84 | 2383,15 | 1398,92 | 963,41 1,36 | 20,82 | 13,16 148,83 | 0,01 0,11 |
| 6 | Прайс лист | Антисептик-антипирен "Эверест" или эквивалент (расход по техническим характеристикам на 1 м2 - 340 гр.) | кг | 384,506 1130,9*0,34 | 135,59 | 0 | 0 0 | 135,59 | 52135,17 |  |  | 52135,17 |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 316935,32 |  |  |  | 545,95 | 0,41 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 166659,53 | 4276,43 | 2945,10 4,15 | 159438,00 | 454,96 | 0,34 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1 индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51, поз. № 1,3,5; текущая цена поз. № 2,4,6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 168103,84 | 5131,72 | 3534,12 4,98 | 159438,00 | 545,95 | 0,41 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1444,31 | 855,29 | 589,02 0,83 |  | 90,992 | 0,068 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 240526,91 | 61067,47 | 19861,75 59,26 | 159597,69 | 545,95 | 0,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47067,58 |  |  |  |  |  |
| 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61126,73) (Поз. 1, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47067,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29340,83 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61126,73) (Поз. 1, 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29340,83 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 157560,94 |  |  |  | 545,95 | 0,41 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 159374,38 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 316935,32 |  |  |  | 545,95 | 0,41 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 159597,69 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19861,75 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61126,73 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47067,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29340,83 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6338,71 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 323274,03 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 58189,33 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 381463,36 |  |  |  | 545,95 | 0,41 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)