Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

кровли общественного центра по адресу: бульвар Гагарина, 32а

| № п/п | Перечень работ по контракту | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт цементной стяжки толщиной 30 мм | 100 м2 | 2,50 |
| 2 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 100 шт. | 0,2 |
| 3 | Смена мелких покрытий из листовой стали (сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм) в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,744 |
| 4 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 4 |
| 5 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия | 2,75 |