- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Предмет контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Свердловского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; 1.5. Информация из технического паспорта для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.09.2012 года. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть канализации от КК-ж/д по ул. Никулина, 10в до КК по ул. Новосибирская,10 протяженность 132м.п. | Сеть водоотведения |
| 2 | Сеть канализации от КК напротив ж/д по ул. Гусарова, 29/2 до КК на ул. Куйбышева по ул. А.Гатауллина, протяженность 709м.п. | Сеть водоотведения |
| 3 | Сеть дворовой канализации по ул. А.Гатауллина, 38, протяженность 247м.п. | Сеть водоотведения |
| 4 | Сеть канализации по ул. Лукоянова от КК напротив дома №44 до КК на перекрестке улиц Сергинская и Лукоянова, протяженность 426м.п. | Сеть водоотведения |
| 5 | Сеть канализации по ул. Сергинская от ул. А.Гатауллина до ул. Лукоянова, протяженность 261м.п. | Сеть водоотведения |
| 6 | Сеть канализации по ул. Куйбышева,89 а, от КК до Кк-сущ., протяженность 43м.п. | Сеть водоотведения |
| 7 | Сеть дворовой канализации по Комсомольскому проспекту,86 от КК до врезки в существующую сеть, протяженность 93м.п. | Сеть водоотведения |
| 8 | Сеть водопровода по Комсомольскому проспекту от ВК по ул. Соловьева до ВК-1 между домами по ул. Коминтерна,5,7 включая ввод к домам,86,88,90, протяженность 349м.п. | Сеть водоснабжения |
| 9 | Сеть водопровода от ВК между домами № 34,32 по ул. Чкалова до ВК-сущ. по ул. Коминтерна, протяженность 216м.п. | Сеть водоснабжения |
| 10 | Сеть канализации по ул. Белинского,48 от КК до КК-сущ. протяженность 79м.п. | Сеть водоотведения |
| 11 | Сеть канализации ул. Юрия Смирнова,5 от КК до КК сущ. протяженность | Сеть водоотведения |
| 12 | Сеть водопровода по ул. Коминтерна от сущ. врезки между домами №24,26 вкл. ввод на ж.д. до ВК у дома по ул. Клары Цеткин,13 , протяженность 102м.п. | Сеть водоснабжения |
| 13 | Сеть канализации по ул. Клары Цеткин,15 от КК до КК-сущ. протяженность 143м.п. | Сеть водоотведения |
| 14 | Сеть канализации по ул. Куйбышева,105 от КК до КК-сущ. протяженность 42м.п. | Сеть водоотведения |
| 15 | Сеть водопровода от сущ. врезки по ул. Клары Цеткин до ВК между домами ул. Чкалова,38а, 40а, протяженность 62м.п. | Сеть водоснабжения |
| 16 | Сеть водопровода от сущ. врезки по ул. Клары Цеткин до ВК между домами по ул. Коминтерна,14,16, протяженность 115м.п. | Сеть водоснабжения |
| 17 | Сеть водопровода по ул. Клары Цеткин от ВК сущ. до ЦТП во дворе домов по ул. Клары Цеткин,19,21, протяженность 119м.п. | Сеть водоснабжения |
| 18 | Сеть водопровода по ул. Клары Цеткин,31 от ВК-сущ до ЦТП, протяженность 41м.п. | Сеть водоснабжения |
| 19 | Сеть канализации от КК на ул. Ординская, до КК напротив жилого дома по ул. Ординская, 8, протяженность 700м.п. | Сеть водоотведения |
| 20 | Сеть водоснабжения от ВК1 у жилого дома по ул. Краснофлотская, 15/1 до ВК по ул. Нечаева, протяженность 500м.п. | Сеть водоснабжения |
| 21 | Сеть канализации по ул. Бородинская, 30, протяженность 50м.п. | Сеть водоотведения |
| 22 | Сеть канализации по ул. Бородинская, 31, протяженность 30м.п. | Сеть водоотведения |
| 23 | Сеть канализации по ул. Лодыгина, 45, протяженность 32м.п. | Сеть водоотведения |
| 24 | Сеть водоснабжения ул. Усть-Качкинская, протяженность | Уличный водопровод |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ 3-я Ферма, 1, протяженность 700м.п. | Сеть электроснабжения |
| 26 | Сеть водоснабжения жилого дома по ул. Вижайская, 26, протяженность 100м.п. | Сеть водоснабжения |
| 27 | Сеть водоснабжения по ул. Е.Ярославского, 59, протяженность 70м.п. | Сеть водоснабжения |
| 28 | Сеть водоснабжения по ул. Полазненская. 26, протяженность 30м.п. | Сеть водоснабжения |
| 29 | Сеть водоснабжения по ул. Тимирязева, 11, протяженность 67м.п. | Сеть водоснабжения |
| 30 | Сеть водоснабжения по ул. Тимирязева, 59, протяженность 300м.п. | Сеть водоснабжения |
| 31 | Сеть водоснабжения по ул. Л.Шатрова, 9, протяженность 17м.п. | Сеть водоснабжения |
| 32 | Сеть водоснабжения по ул. Куйбышева, 78, протяженность 30м.п. | Сеть водоснабжения |
| 33 | Сеть водоснабжения по ул. Куйбышева, 62, протяженность 60м.п. | Сеть водоснабжения |
| 34 | Сеть канализации по ул. Р.Крестьянская, 6, протяженность 120м.п. | Сеть водоснабжения |
| 35 | Сеть канализации по ул. Р.Крестьянская, 12, протяженность 100м.п. | Сеть водоснабжения |
| 36 | Сеть водоснабжения по ул. Братская, протяженность 400м.п. | Уличный водопровод |
| 37 | Сеть водоснабжения по ул.Л.Шатрова, 11, протяженность 20м.п. | Сеть водоснабжения |
| 38 | Сеть водоснабжения по ул. Л.Шатрова, 15, протяженность20м.п. | Сеть водоснабжения |
| 39 | Сеть водоснабжения по ул. Л.Шатрова, 17, протяженность 40м.п. | Сеть водоснабжения |
| 40 | Сеть водоснабжения по ул. Самаркандская, протяженность 400м.п. | Уличный водопровод |
| 41 | Кл 0,4кВ по ул. Г.Хасана, 45, протяженность 120м.п. | Сеть электроснабжения |