Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

Техническое задание

на поставку медицинских перчаток

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | пара | 4200 | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности, размер XS |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | пара | 16500 | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности, размер S |
| 3 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 4200 | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических, лабораторных работ и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Толщина (одинарная) на пальцах не менее 0,12 мм для обеспечения устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, в т.ч. к спиртам. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Высокоэластичные (удлинение при разрыве не менее 650 %) для комфортной работы при длительных манипуляциях, размер XS |
| 4 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 10800 | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических, лабораторных работ и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Толщина (одинарная) на пальцах не менее 0,12 мм для обеспечения устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, в т.ч. к спиртам. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Высокоэластичные (удлинение при разрыве не менее 650 %) для комфортной работы при длительных манипуляциях, размер М |
| 5 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 1500 | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических, лабораторных работ и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Толщина (одинарная) на пальцах не менее 0,12 мм для обеспечения устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, в т.ч. к спиртам. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Высокоэластичные (удлинение при разрыве не менее 650 %) для комфортной работы при длительных манипуляциях, размер L |
| 6 | Перчатки смотровые нитриловые повышенной прочности | пара | 1400 | Перчатки смотровые нитриловые нестерильные для клинико - диагностических и лабораторных работ в условиях воздействия химически агрессивных сред. Повышенной прочности (усилие на разрыв не менее 6 H, толщина (одинарная) на пальцах не менее 0,15 мм) для обеспечения устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, в т.ч к кислотам. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов, размер L |
| 7 | Перчатки смотровые нитриловые с увлажнителем | пара | 300 | Перчатки нитриловые для клинико-диагностических работ и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Обработка внутренней поверхности увлажняющим гелем, содержащим противовоспалительные и регенеративные компоненты (алоэ Вера) для обеспечения ухода и восстановления раздраженной и поврежденной кожи (с наличием информации об увлажняющем компоненте на блоке). Текстурированные для улучшенного захвата инструментов, размер S |
| 8 | Перчатки смотровые нитриловые с увлажнителем | пара | 300 | Перчатки нитриловые для клинико-диагностических работ и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Обработка внутренней поверхности увлажняющим гелем, содержащим противовоспалительные и регенеративные компоненты (алоэ Вера) для обеспечения ухода и восстановления раздраженной и поврежденной кожи (с наличием информации об увлажняющем компоненте на блоке). Текстурированные для улучшенного захвата инструментов, размер М |
| 9 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | пара | 500 | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов, размер S |
| 10 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | пара | 500 | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов, размер М |
| 11 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | пара | 150 | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска. Повышенной прочности (прочность на разрыв не менее 8 H, одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов, размер S |
| 12 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | пара | 50 | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска. Повышенной прочности (прочность на разрыв не менее 8 H, одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов, размер М |
| 13 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | пара | 100 | Перчатки хирургические латексные стерильные для непродолжительных операционных вмешательств. Анатомической формы, размер 6,5 |
| 14 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | пара | 200 | Перчатки хирургические латексные стерильные для непродолжительных операционных вмешательств. Анатомической формы, размер 7,5 |

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

г. Пермь                                      		                                  «__» ________ 201_ год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о.главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Приказа начальника управления здравоохранения от 29.03.2012 № 74-к, с одной стороны,  и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании решения Котировочной комиссии (протокол № ________ от «___»_________ 201_ года) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, а также требованиям, установленным в спецификации. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия на каждую поступающую серию, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ |
| --- | --- | --- |

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется Заказчику партиями, согласно графику поставки (Приложение № 2). Поставка первой партии производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами договора. Поставка следующих партий осуществляется по графику. Последнюю партию товара поставить не позднее 15 декабря 2012 года.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.5. «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счёта, счёта-фактуры, товарно-транспортных накладных, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке).

5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение сроков поставок партий товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара. Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

| ЗАКАЗЧИК: _____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение 1.1 - спецификация на поставку на  __ л.

9.6.2. Приложение 1.2 – протокол № ___________ от __________

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 3», л/с) 06920003663; 11920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Кор.счет - нет |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: И.о.главного врача МБУЗ «ГСП № 3» _____________________ /И.В. Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: И.о.главного врача МБУЗ «ГСП № 3» ____________________ /И.В. Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 2

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

График поставки медицинских перчаток

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во общее | 1 поставка в течение 10 дней со дня подписания договора |  |  | Поставить до 15 сентября 2012г. |  |  | Поставить до 15 октября 2012г. |  |  | Поставить до 15 ноября 2012г. |  |  | Поставить до 15 декабря 2012г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПД | ОМС | Бюджет | ПД | ОМС | Бюджет | ПД | ОМС | Бюджет | ПД | ОМС | Бюджет |  | ПД | ОМС | Бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | пара | 4000 | 300 | 400 | 100 | 250 | 400 | 100 | 250 | 500 | 100 | 250 | 450 | 100 |  | 250 | 450 | 100 |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | пара | 16500 | 800 | 1900 | 600 | 800 | 1900 | 600 | 800 | 1900 | 600 | 800 | 1900 | 600 |  | 800 | 1900 | 600 |
| 3 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 4050 | 300 | 450 | 100 | 250 | 450 | 100 | 250 | 450 | 100 | 250 | 450 | 100 |  | 250 | 450 | 100 |
| 4 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 10800 | 600 | 1450 | 100 | 600 | 1450 | 100 | 600 | 1450 | 100 | 600 | 1450 | 100 |  | 600 | 1500 | 100 |
| 5 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 1500 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 |
| 6 | Перчатки смотровые нитриловые повышенной прочности | пара | 1400 | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 |
| 7 | Перчатки смотровые нитриловые с увлажнителем | пара | 200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перчатки смотровые нитриловые с увлажнителем | пара | 200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | пара | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 0 |
| 10 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | пара | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 0 |
| 11 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | пара | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | пара | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | пара | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | пара | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |

Приложение № 3

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

Обоснование цены на поставку медицинских перчаток

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Поставщик №1 Вх.№520 от 02.08.2012 | Поставщик №2 Вх.№521 от 02.08.2012 | Поставщик №3 Вх.№522 от 02.08.2012 | Средняя | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | пара | 4000 | 6,05 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 25 000,00 |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | пара | 16500 | 6,05 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 103 125,00 |
| 3 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 4050 | 7,11 | 7,40 | 7,50 | 7,34 | 29 727,00 |
| 4 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 10800 | 7,11 | 7,40 | 7,50 | 7,34 | 79 272,00 |
| 5 | Перчатки смотровые нитриловые высокоэластичные | пара | 1500 | 7,11 | 7,40 | 7,50 | 7,34 | 11 010,00 |
| 6 | Перчатки смотровые нитриловые повышенной прочности | пара | 1400 | 9,02 | 9,30 | 9,70 | 9,34 | 13 076,00 |
| 7 | Перчатки смотровые нитриловые с увлажнителем | пара | 200 | 10,90 | 10,50 | 11,00 | 10,80 | 2 160,00 |
| 8 | Перчатки смотровые нитриловые с увлажнителем | пара | 200 | 10,90 | 10,50 | 11,00 | 10,80 | 2 160,00 |
| 9 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | пара | 500 | 6,31 | 6,80 | 7,00 | 6,70 | 3 350,00 |
| 10 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | пара | 500 | 6,31 | 6,80 | 7,00 | 6,70 | 3 350,00 |
| 11 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | пара | 150 | 19,62 | 19,90 | 20,00 | 19,84 | 2 976,00 |
| 12 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | пара | 50 | 19,62 | 19,90 | 20,00 | 19,84 | 992,00 |
| 13 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | пара | 100 | 11,67 | 11,90 | 12,10 | 11,89 | 1189,00 |
| 14 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные | пара | 200 | 11,67 | 11,90 | 12,10 | 11,89 | 2 378,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 279 765,00 |

Определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров на основе их рыночной стоимости производится на основе анализа цен на товары разных производителей, отвечающие обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.

При определении начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров использовались цены производителей, специализирующихся на изготовление товаров, требующихся заказчику.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем:

- Коммерческие предложения

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основе средних   арифметических значений итоговой суммы.

Итого 279 765 руб.00 коп.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   201_г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН / КПП |  |
| Телефон/ e-mail |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам | Приложение 1 |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (2 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 7 (4 стр.) |
| 3. Обоснование цены (Приложение № 3) | 12 (1 стр.) |
| 4. Форма котировочной заявки (Приложение № 4) | 13 (1 стр.) |