Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

- Техническое задание

на выполнение работ по монтажу установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)

в здании МБДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми

по адресу г. Пермь, ул. Чайковского, дом 8

- Виды выполняемых работ:

1. монтажные работы;

2. пуско-наладочные работы;

3. приемка-сдача АУПС и СОУЭ в эксплуатацию;

Требования к системе АУПС и СОУЭ согласно Рабочего проекта (Приложение № 1 к договору)

- Объем выполняемых работ предоставлен в Локально–сметном расчете (Приложение № 3 к договору)

- Требования к поставкам оборудования:

- Оборудование и материалы АУПС и СОУЭ должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  СП 3.13130.2009; СП 5.13130.2009; СП 6.13130.2009. Оборудование и материалы, должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

- В состав системы должны входить:

- комплекс технических средств пожарной сигнализации (ПС);

- система  оповещения о пожаре;

Общие требования к выполнению работ: работы  по монтажу АУПС и СОУЭ должны осуществляться на основании:

-   Рабочего проекта (Приложение № 1 к договору)

- Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

-  СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации  и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

-  СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

-     РД 78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

-     ПУЭ (издание 7) «Правила устройства электроустановок»;

-  НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования»;

-      ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств».

- Монтажные, пуско-наладочные и сдаточные работы:

- комплекс технических средств пожарной сигнализации должен иметь модульную структуру построения, на базе единой программно-аппаратной платформы и рассчитан на круглосуточную работу, надежно обеспечивать контроль состояний охранных зон: норма, неисправность, отсутствие связи, пожар. Программно-аппаратный комплекс сбора, обработки, отображения информации и управления должен обеспечивать: прием и обработку информации от всех извещателей, а также ее архивацию, выдачу сигналов управления исполнительным устройствам;

- при монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей. При прокладке кабельных проводок должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку. При прокладке кабельных магистралей за фальш-потолком в коридорах могут использоваться декоративные кабельные каналы (короба), металлические кабельные лотки или трубы. При прокладке кабельных проводок в помещениях могут использоваться декоративные кабель-каналы (короба);

- требования по передаче заказчику технических или иных документов: по завершению и сдаче работ  Исполнителем представляется документация согласно требований  РД 78.145-93 и комплект заводской документации на оборудование АУПС и СОУЭ (паспорта, инструкции).

Требования к работам и условиям их выполнения: ответственность за выполнение мероприятий по охране труда несет Исполнитель.

Иные требования:

1. Исполнитель обязан иметь:

-  действующую лицензию, дающую право на выполнение указанных работ.

-  копии сертификатов соответствия и паспорта на оборудование.

2. Гарантийный срок на выполненные работ: не менее 48 месяцев.

Заказчик			О.Г. Троцюк