Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка биологическая ПБ-2-14 | Стеклянная | шт | 100 |
| 2 | Пробирка П-1-10 | Стеклянная, центрифужная градуированная | шт | 100 |
| 3 | Пробирка | ЭДТА-КЗ, пластик, 2мл | шт | 3600 |
| 4 | Цилиндр мерный стеклянный | 25мл с держателем | шт | 1 |
| 5 | Стакан мерный | Стеклянный химический 1000мл | шт | 1 |
| 6 | Стакан мерный | Стеклянный химический 600мл | шт | 1 |
| 7 | Стакан мерный | Стеклянный химический 50мл | шт | 1 |
| 8 | Покровные стекла | 24*24, упаковка 1000 шт | уп | 1 |
| 9 | Предметное стекло | 75*25*1 | шт | 750 |
| 10 | Спинцовка резиновая | № 1 тип А | шт | 1 |
| 11 | Спинцовка резиновая | № 0 тип А | шт | 1 |
| 12 | Ареометр для урины | 1000-1050 | шт | 1 |
| 13 | Штатив пластик | 40 гнезд | шт | 2 |
| 14 | Штатив пластик | 20 гнезд | шт | 2 |
| 15 | Штатив пластик | 10 гнезд | шт | 1 |
| 16 | Планшет круглодонный серологический | 72*2 мл | шт | 1 |
| 17 | Пипетка к СОЭ-метру | 0,1мл стеклянная | шт | 100 |
| 18 | Штатив к СОЭ-метру |  | шт | 1 |
| 19 | Камера Горяева неклеенная | Двухсеточная, с покровным стеклом, исполнение 1 | шт | 2 |
| 20 | Пипетка Сали прецензионная | 20 мкл, без груши | шт | 1 |
| 21 | Кювета к КФК-2 (1,070) |  | шт | 1 |
| 22 | Кювета к КФК-2 (5,000) |  | шт | 1 |
| 23 | Кювета к КФК-2 (10,000) |  | шт | 1 |
| 24 | Емкость для окраски мазков из двух частей | 75х75х81мм. В комплекте 2 корзины-рамки с металлической ручкой на 20 стекол каждая. Цвет – белый. | комплект | 4 |