Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 1 к муниципальному

контракту

Техническое задание

к муниципальному контракту

на выполнение работ по демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

| 1 1 | Организация-исполнитель | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объекты и стоимость (руб.) | Дома: №; Адрес; Площадь; Сметная стоимость. 1; 1-й Бийский переулок, 3; 634,3; 639 464,79. 2; 2-я Затонская, 2; 393,9; 420 664,87. 3; 2-я Затонская, 5; 635,8; 550 897,48. 4; 2-я Корсуньская, 4/ Железнодорожная, 2; 179,7; 185 049,02. 5; Адмирала Макарова, 1; 238,4; 274 494,87. 6; Адмирала Старикова, 31; 551,8; 577 873,27. 7; Ардатовская, 30; 375,8; 42 782,60. 8; Боровая, 17; 595,0; 50 552,04. 9; Водников, 25; 266,0; 189 121,94. 10; Водников, 29; 141,5; 104 789,50. 11; Водников, 49; 495,8; 521 328,28. 12; Волховская, 10; 384,1; 327 092,17. 13; Волховская, 18; 388,2; 354 171,84. 14; Волховская, 24; 581,7; 606 304,02. 15; Восстания, 74; 150,4; 202 551,85. 16; Ивдельская, 11; 724,4; 1 746 329,41. 17; Карпинского, 16; 476,80; 352 739,36. 18; Кировоградская, 138; 107,4; 131 409,73. 19; Кирпичная, 18; 319,7; 871 931,83. 20; Луначарского, 99/7; 476,3; 355 213,09. 21; Овчинникова, 33; 346,1; 293 143,75. 22; Пашийская, 4; 582,40; 442 680,56. 23; Республиканская,11; 106,0; 131 824,70. 24; Сокольская, 123; 326,5; 351 381,59. 25; Спортивная, 21; 506,0; 1 133 367,97. 26; Столбовая, 45; 577,1; 460 884,16. 27; Столбовая, 51; 349,0; 494 255,73. 28; Танцорова, 19; 398,9; 518 886,60. 29; Танцорова, 26; 408,8; 475 379,39. 30; Чайковского, 11; 1 311,1; 2 666 488,73. 31; Чайковского, 13; 1 040,8; 2 746 842,94. 32; Чайковского, 15а; 746,5; 1 635 095,30. 33; Шпалопропиточная, 4б; 827,2; 1 721 787,34. 34; Шпалопропиточная, 6; 754,0; 1 795 165,28. Итого:; 16 397,4; 23 371 946,00. |
| 3 | Цель | Выполнение работ по демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| 5 | Содержание работ: | -Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ, ограждение разборочной площадки. -Демонтаж санитарно-технического оборудования, центрального отопления, электрооборудования, газопровода, телефонных сетей и иного инженерного оборудования (при наличии). -Разборка крыши, включая снятие кровли, демонтаж конструкций крыши, разборка несущих конструкций крыши. -Разборка не несущих конструкций зданий, включая выемку оконных и дверных блоков, разборку перегородок, разборку дымовых труб и отопительных печей. -Разборка перекрытий, включая разборку утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий, разборку пола и демонтаж балок. -Разборка лестниц. -Разборка несущих стен зданий. -Разборка фундаментов. -Погрузочно-разгрузочные работы, сбор, транспортировка, обеспечение размещения отходов от разборки демонтированных домов -Демонтаж с отключением от всех ресурсоснабжающих организаций (водоотведение, водоснабжение, газоснабжение, связь, электроснабжение и др.). -Планировка территории. |
| 6 | Сроки выполнения работ | - Сроки выполнения работ по каждому объекту – в течение 5 (пяти) рабочих дней (на один объект) со дня получения Исполнителем технического задания Заказчика. Техническое задание Заказчика представляет собой перечень многоквартирных домов, готовых к сносу, выданный к исполнению на определенную дату. - Срок действия контракта – до полного исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по муниципальному контракту. |
| 7 | Качество | Услуги должны полностью соответствовать требованиям действующих правил, положений, стандартов, технических условий и нормативов, в том числе требованиям безопасности труда в строительстве. |

Начальник управления                                                                                               Ф.А.Минх