Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п |  | Наименование и технические характеристики товара |  | Требования к товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения АЛТ в крови |  | Аланинаминотрансфераза АЛТ (К.Ф. 2.6.1.1). УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Количество реагентов. Не более двух. Расфасовка R 10х50 мл Реагент 1 R1 ТРИС-буфер (рН 7,8) - 100 ммоль/л Буфер L-аланин - 500 ммоль/л Реагент 2 R2 NADH -0,18 ммоль/л Субстрат Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-LDH) - 1200 E/л a-кетоглютарат - 15 ммоль/л. Фильтр – 340нм, Нg 334 нм, Нg 365нм. Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерение – против воздуха или дистиллированной воды. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 10 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения АСТ в крови |  | Аспартатаминотрансфераза АСТ (К.Ф. 2.6.1.1). УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Количество реагентов, не более двух. Расфасовка R 10х50мл Реагент 1 R1 ТРИС-буфер (рН 7,8) - 80 ммоль/л Буфер L-аcпартат - 200 ммоль/л Реагент 2 R2 NADH - 0,18 ммоль/л Субстрат Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-LDH) - 800 E/л Малатдегидрогеназа (МДГ-MDH) - 600 E/л a-кетоглютарат - 12 ммоль/л . Фильтр – 340нм, Нg 334 нм, Нg 365нм. Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерение – против воздуха или дистиллированной воды. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 10 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения креатинина в крови |  | Кинетический метод Яффе без депротеинизации для количественного определения креатинина в сыворотке и моче. Количество реагентов не более двух . Расфасовка R 2х150 мл Реагент 1 Пикриновая кислота - 17,5 ммоль/л Реагент 2 Гидроксит натрия - 0,29 ммоль/л Стандарт Креатинин, водный раствор 176,8 мкмоль/л (2 мг/дл). Фильтр – 492 (490-510) нм . Тип пробы – сыворотка или гепаринизированая плазма . Измерение – против бланка по дистиллированной воде . Метод – кинетика . Хранение – 18-25 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 20 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения железа в крови |  | Колориметрический тест (FerroZine) для количественного определения железа сыворотки. Количество реагентов не более трех. Расфасовка R 4х50 мл . Реагент 1 буфер Ацетатный буфер рН 4,9 - 100 ммоль/л Реагент 2 редуктант Аскорбиновая кислота (порошок) - 99.7% Реагент 3 цветной Феррозин (FZ) - 40 ммоль/л Стандарт (калибратор) Железо. Водный стандарт - 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл). Фильтр – 562 нм (530-590 нм). Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерение – против бланка по реактиву и индивидуального бланка для каждой пробы . Метод – по конечной точке по стандарту. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 8 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для количественного определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови |  | - Колориметрический тест для количественного определения общей железосвязывающей способности сыворотки. Проводится после определения железа Состав: определение железа не менее 4 х реактивов определение ОЖСС не менее 2х реактивов Расфасовка R 4х50 мл 1 стадия осаждение железа Реагент 1 буфер Ацетатный буфер рН 4,9 - 100 ммоль/л Реагент 2 редуктант Аскорбиновая кислота (порошок) - 99.7% Реагент 3 цветной Феррозин (Fz) - 40 ммоль/л Стандарт (калибратор) Железо. Водный стандарт - 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл) 2 стадия определение ОЖСС Реагент 5 Насыщающий раствор железа - 500 мкг/дл Реагент 6 Осаждающий реагент: Карбонат магния (порошок) Фильтр – 562 нм (530-590 нм) Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма Температура рабочая – 15-25 /37 ºС Измерение – против бланка по реактиву и индивидуального бланка для каждой пробы Стабильность готового реактива для железа - 3 месяца при 2-8°C - 1 месяц при 15-25°C Диапазон измерения для железа : определяемый уровень – 1,85 мкг/дл (0,33 мкмоль/л), до предела линейности – 1000 мкг/дл (179 мкмоль/л) Линейность теста для ОЖСС до 89,5 мкмоль/л (500 мкг/дл) Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 3 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения калия |  | Метод с тетрафенилбороном натрия (TPB-Na). Количественное определение ионов калия Количество реагентов Не менее 3х Форма выпуска : 2 x 50 мл Состав комплекта: Осаждающий реагент - Трихлоруксусная кислота (ТХК) - 0.3 моль/л Реагент 1 - TPB-Na Тетрафенилборон натрия - 0.2 моль/л Реагент 2 - Гидроксид натрия - 2.0 моль/л Стандарт - Водный раствор стандарта калия - 5.0 ммоль/л Фильтр - 578 нм Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма, без гемолиза Температура рабочая – 15-25/37 ºС Метод – по конечной точке по стандарту Измерение – против реагента Стабильность готового реагента: - 30 дней при 15-15 ºС - 60 дней при 2-8 ºС Чувствительность: 1 ммоль/л = 0.537A Хранение – 15-25 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 3 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения кальция |  | Колориметрический тест с о-крезолфталеином. Количество реагентов Не более 3-х Форма выпуска : 2х150 мл Реагент 1 Этаноламиновый буфер - 500 ммоль/л Реагент 2 Крезолфталеиновый комплекс - 0,62 ммоль/л Цветной реагент (капельница) 8-гидрохинолин - 69 ммоль/ Стандарт Стандарт кальция - 2,5 ммоль/л (10 мг/дл) Температура рабочая – 15-25/37 ºС Метод – по конечной точке по стандарту Измерение – против реагента Чувствительность: 1 мг/дл (0,25 ммоль/л) = 0.043 A. Предел линейности – 3,75 ммоль/л (15,0 мг/дл) Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 3 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения концентрации общего белка в сыворотке |  | Биуретовый метод. Состав - комплексный реагент - стандарт Расфасовка R 10х20 мл Реагент калия-натрия тартрат - 15 ммоль/л биуретовый иодид натрия - 100 ммоль/л иодид калия - 15 ммоль/л сульфат меди (II) - 5 ммоль/л Стандарт общего белка (бычий альбумин), водный стандарт - 70 г/л (7,0 г/дл) Фильтр – 540 нм (500–550 нм) Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Чувствительность : 1 г/дл = 0,070 A. Метод – по конечной точке по стандарту Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 2 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения мочевины |  | Метод - ферментативный колориметрический метод по Бертелоту Количество реагентов Не менее 4 х Форма выпуска : 10 x 50 мл Состав комплекта: Реагент 1 - Фосфат-буфер рН 6,7 - 50 ммоль/л ЭДТА - 2 ммоль/л салицилат натрия - 60 ммоль/л нитропруссид натрия - 3,2 ммоль/л Реагент 2 - гипохлорит натрия - 140 ммоль/л гидроксид натрия - 150 ммоль/л Реагент 3 - Уреаза - 30000 Е/л Стандарт – мочевина 50 мг/дл или 8,33 ммоль/л Фильтр - 580 (580-630) нм Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма без гемолиза Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Линейность - до 200 мг/дл (33,33 ммоль/л) Стабильность готовых реагентов 4 недели при 2-8°С и 7 дней при комнатной температуре Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 12 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения мочевой кислоты |  | Ферментативный метод (уриказа). Количество реагентов Не более трех Расфасовка R 10х20 мл Реагент 1 Фосфатный буфер рН 7,4 - 50 ммоль/л Буфер 2-4 дихлорфенол сульфонат (DCPS) - 4 ммоль/л Реагент 2 Уриказа - 60 Е/л Ферментативный Пероксидаза (POD) - 660 Е/л Аскорбат-оксидаза - 200 Е/л 4-аминофеназон (4-AP) - 1 ммоль/л Стандарт Мочевая кислота, водный раствор - 357 мкмоль/л (6 мг/дл) Стабильность рабочего реагента - 1 неделю при 2-8°С - 4 дня при комнатной температуре (15-25°С). Фильтр – 520 нм (490–550 нм) Тип пробы – сыворотка ,плазма или моча. Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Метод – по конечной точке по стандарту Диапазон измерения: от уровня определения в 1,8 мкмоль/л (0,03 мг/дл) до предела линейности в 1487 мкмоль/л (25 мг/дл). Чувствительность: 1 мг/дл = 0,0347 A. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 2 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Латексный тест для определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке человека |  | Состав набора: РФ латексный реагент 5 мл положительный контроль 1 мл отрицательный контроль 1 мл Одноразовые слайды 16х6 Реагент 1 РФ латексный реагент в виде суспензии. Азид натрия 0,1%. (белая крышка) Реагент 2 - Положительный контроль, содержащий не менее 8 МЕ/мл РФ. Человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия.(красная крышка) Реагент 3 - Отрицательный контроль, содержащий менее 8 МЕ/мл РФ. Нормальная человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия.(голубая крышка) Тип пробы – сыворотка Термостатирование не требуется Чувствительность латексного реагента от 8 МЕ/мл РФ Форма выпуска : 2,5мл + 1мл + 1 мл + 8х6(слайды одноразовые) Хранение – 2-8 ºС не менее 12 мес |
|  |  | Количество, шт. |  | 15 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Латексный тест для определения антистрептолизина-О в сыворотке человека |  | Состав набора: АСЛО латексный реагент 5 мл положительный контроль 1 мл отрицательный контроль 1 мл Одноразовые слайды 16х6 Реагент 1 - АСЛО латексный реагент в виде суспензии. Азид натрия 0,1%. (белая крышка) Реагент 2 - Положительный контроль, содержащий не менее 200 МЕ/мл АСЛО. Человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия ( красная крышка) Реагент 3 - Отрицательный контроль, содержащий менее 200 МЕ/мл АСЛО. Нормальная человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия. (голубая крышка) Тип пробы – сыворотка Термостатирование не требуется Хранение – 2-8 ºС не менее 12 мес |
|  |  | Количество, шт. |  | 5 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Латексный тест для определения С-реактивного белка в сыворотке человека |  | Состав набора: СРБ латексный реагент 5 мл положительный контроль 1 мл отрицательный контроль 1 мл Одноразовые слайды 16х6 Реагент 1 (СРБ латексный реагент в виде суспензии. Азид натрия 0,1%) Реагент 2 – латекс-реагент (Положительный контроль, содержащий не менее 6мг/л СРБ. Человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия.) Реагент 3 (Отрицательный контроль, содержащий менее 6мг/л СРБ. Нормальная человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия) Тип пробы – сыворотка Термостатирование не требуется Диагностическая чувствительность не менее 98% Диагностическая специфичность не менее 97% Аналитическая чувствительность не менее 16 МЕ /мл Хранение – 2-8 ºС не менее 12 мес |
|  |  | Количество, шт. |  | 20 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения активности щелочной фосфотазы |  | Метод - кинетическое определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме. (DGKC*) Состав : Не менее 2х реагентов Форма выпуска : 10 х 15 мл Реагент 1 Диэтаноламиновый буфер рН 10,4 - 1 ммоль/л Магния хлорид - 0,6 ммоль/л Реагент 2 р-нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л Рабочий реагент стабилен - 21 день при 2-8°С - 5 дней при 15-25°С. Фильтр – 405 нм Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма Температура рабочая – 25/30/37 ºС Измерение – против бланка по дистиллированной воде или воздуху Метод – кинетика по фактору Чувствительность: 1 E/л= 0,0003 A/мин Диапазон измерения: от определяемого уровня в 4,26 Е/л до предела линейности 825 Е/л. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 2 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения билирубина |  | Метод Ендрассика-Грофа для количественного определения прямого и общего билирубина в сыворотке. Количество реагентов Не более трех Состав : Реагент 1 Сульфаниловая кислота - 30 ммоль/л Общий билирубин - Соляная кислота (HCl) - 400 ммоль/л Реагент 2 Нитрит натрия- 50 ммоль/л Реагент 3 Кофеин - 100 ммоль/л Фильтр – 540 (Hg 546) нм Тип пробы – сыворотка или плазма без гемолиза Температура рабочая – 20 -25 ºС Измерение – против бланка по каждой пробе Метод – по конечной точке по стандарту Диапазон измерения: от 1,71 мкмоль/л (0,1 мг/дл) до 342 мкмоль/л (20 мг/дл) Чувствительность: Общий билирубин:1 мг/дл = 0,079 A; Прямой билирубин: 1 мг/дл = 0,087 A Форма выпуска : R 1 - 1х60 мл R 2 - 1х10мл R 3 – 1х150 мл Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 3 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы |  | Кинетический колориметрический метод. Количество реагентов не более двух Расфасовка: 10х15 мл Состав набора: Реагент 1 Буферный раствор Тис буфер (рН 8,25) 100 ммоль/л Реагент 2 Глицилглицин 100 ммоль/л L-y-глутамил-3-карбокси-р-нитроанилид 3 ммоль/л Рабочий реагент стабилен - 21 день при 2-8°С - 5 дней при 15-25°С. Фильтр – 405 нм Тип пробы – сыворотка Температура рабочая – 25/30/37 ºС Измерение – против воздуха Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 5 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения натрия |  | Метод с уранилацетатом магния. Расфасовка 1х60 мл Состав набора: Осаждающий реагент Уранил ацетат 19 ммоль/л PREC магния ацетат 140 ммоль/л Реагент R Аммония тиогликолят 550 ммоль/л Аммиак 550 ммоль/л Стандарт Na-p CAL Водный раствор стандарта натрия 150 ммоль/л Все реагенты готовы к использованию Фильтр - 410 нм Тип пробы – сыворотка Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Стабильность готового реагента: - 30 дней при 2-8 ºС Диапазаон измерения от определяемого уровня 40 ммоль/л до предела линейности 400 ммоль/л Чувствительность: 1 ммоль/л = 0.0006A Хранение – 15-25 ºС не менее 16 мес. |
|  |  | Количество, шт. |  | 2 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения холестерина в крови |  | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Количество реагентов, не более двух. Расфасовка R 4х125 мл Реагент 1 PIPES-буфер рН 6,9 - 90 ммоль/л Буфер фенол - 26 ммоль/л Реагент 2 Пероксидаза (POD) - 1250 Е/л Ферменты холестеринэстераза (CHE)- 300 Е/л холестериноксидаза (CHOD)- 300 Е/л 4-аминофеназон (4-AP) - 0,4 ммоль/л Стандарт холестерин - 200 мг/дл или 5,17 ммоль/л Фильтр – 505нм (500-550) Тип пробы – сыворотка или гипаринизированная плазма без гемолиза. Измерение – против воздуха или дистиллированной воды увеличение оптической плотности. Метод – по конечной точке по стандарту. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес |
|  |  | Количество, шт. |  | 20 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения триглицеридов |  | Метод - ферментативный.. Состав набора : реагент ( буфер PIPES 50ммоль/л , аминофеназон – 0,25 ммоль/л , 4 –хлорфенол 5 ммоль/л , ионы магния 4, 5 ммоль/л , АТФ 2 ммоль/л, липаза более 1300 ед/ л , ПОД более 500 ед/л , ГК более 400 ед-/л ,ГФЩ более 1500 ед/л , азид натрия 0,05 %.) 4 флакона объемом 100 мл ,. Калибратор( триглицериды 2,28 ммоль/л 1 ) флакон 3 мл. Линейность до 11,4 ммоль/л . Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 град до указанной даты годности |
|  |  | Количество, шт. |  | 10 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Холестерин ЛПВП |  | Метод - ферментативный. Процедура проведения анализа: однореагентная. Состав набора : реагент ( буфер Гудса 100ммоль/л , натрия хлорид 100 ммоль/л , холестеринэстераза 1400 ед/л, холестериноксидаза 800 ммоль/л ,каталаза 600 кед/л , аскорбатоксидаза 3000 ед/л , HDOAS – 0,42 ммоль/л , консервант-0,1 % ) 1 флакон объемом 60 мл , субстрат (пероксидаза 3500 ед/л , 4 –аминофеназон – 4 ммоль/л , буфер Гудса 100ммоль/л , консервант-0,1 % , детергенты 1, 4 % ,азид натрия 0,05 %.)1 флакон – 20 мл . Калибратор- холестерин ЛПВП 1 флакон 4 мл. Линейность до 3,9 ммоль/л.Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 С0 не менее 1 месяца. |
|  |  | Количество, шт. |  | 2 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения активности альфа-амилазы |  | Метод - кинетический , с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче.Процедура проведения анализа: однореагентная. Состав набора: реагент (MES буфер (рН 6,0)- 36 ммоль/л , GNPG 1,6 ммоль/л , ацетат кальция 3,6 ммоль/л , хлорид натрия 37 ммоль/л , тиоцианат калия 253 ммоль/л , азид натрия 0,095 %) - 6 флаконов по 50 мл . Стабильность реагента после вскрытия флакона: при температуре 2-8 С0 не менее 12 недель , при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель |
|  |  | Количество, шт. |  | 5 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для быстрого in vitro определения гликозилированного гемоглобина в крови человека |  | Тест основан на методе боратного аффинного анализа Количество тестов, не менее 24 Состав набора: Реакционная камера 1 х 24 шт R1 - Реагент Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты, мл 1 х 24 х 0.2 мл R2 - Промывающий раствор Буферный раствор NaCl с морфолином и детергентами, мл 1 х 2.0 мл Диапазон измерения 3-18 % HbA1c Разрешение 0,1% HbA1c |
|  |  | Количество, шт. |  | 12 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Контроль для гликозилированного гемоглобина |  | Состав набора: 2 фл х 1,5 мл 2 уровня концентрации |
|  |  | Количество, шт. |  | 5 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор для определения глюкозы в крови |  | Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови. Объем рабочего раствора 1000 мл. Состав набора -Таблетированная ферментная смесь.Таблетированная буферно-субстратная смесь.Таблетированная антикоагуляционная смесь.Калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л). Линейность - от 1 до 30 ммоль/лКоэффициент вариации - не более 5 %Время анализа - 20 мин |
|  |  | Количество, шт. |  | 120 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свертывания |  | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свёртывания. Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, 4фл х 5мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма , (фл х мл) 1 х 1 Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличьего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: -при температуре 37 С0 не менее, часов 6 -при температуре 15-25 С0 не менее, часов 48 -при температуре 2-8 С0 не менее, дней 7 Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее, часов 2 Линейность определения протромбинового времени не менее, с 11,0 - 90,0 |
|  |  | Количество, шт. |  | 30 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени |  | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH 2 х 150 Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1) фл х мл 2 х 5,0 Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность раствора тромбина: -при температуре 2-8 С0 не менее, часов 6 -при температуре 15-25 С0 не менее, часов 2 Линейность определения тромбинового времени не менее, с 11,0 - 120,0 |
|  |  | Количество, шт. |  | 15 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Набор реагентов для определения АПТВ |  | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени Состав набора: 2 флакона кефалина (2х1 мл); - 1 флакон концентрированной (200:1) суспензии каолина (1х1 мл); - 1 флакон концентрированного (20:1) буфера (1х10 мл); - 1 флакон концентрированного (200:1) раствора хлорида кальция (1х10 мл). Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с 30,0 - 300,0 Количество определений не менее 500. Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |
|  |  | Количество, шт. |  | 10 |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Наличие |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Наличие |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  | Антиген кардиолипиновый для РПМ |  | Набор для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном для диагностики сифилиса. Раствор трех высокоочищенных липидов:кардиолипина(0,03%), лецитина (0,27%), холестерина (0,9%) в спирте этиловом абсолютированном. В пачке 10 ампул спиртового раствора кардиолинового антигена по 2 мл и 2 флакона 70% раствора холин-хлорида – 5мл |
|  |  | Количество, шт. |  | 5 |
| 29 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | DL-аланин | Реактив для аналитических исследований . Квалификация – химически чистый. Фасовка 100 г. |
|  |  |  | Количество, уп | 1 |
| 30 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Масло иммерсионное для микроскопии | Масло иммерсионное (терпеновое). Объем флакона 100 мл. |
|  |  |  | Количество, фл | 20 |
| 31 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Азур-эозин по Романовскому | Краситель для окраски форменных элементов крови. Краситель рассчитан на окраску 10 тысяч мазков крови Состав красителя: Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего – 1 флакон (1,0 л); 1 флакон (0,1 л). Срок годности красителя 1,5 года. Хранить при температуре 18-25°С. |
|  |  |  | Количество, фл | 10 |
| 32 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Фиксатор Май-Грюнвальда | Раствор для фиксации и окраски препаратов крови Состав набора: Эозин метиленоваый синий, 1 фл х 1000 мл |
|  |  |  | Количество, фл | 10 |
| 33 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты по Циль-Нильсону | Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену – 1х100 мл Кислота серная, 25% объем. – 1х100 мл Метиленовый синий, 1% - 1х100 мл Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 34 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Набор реактивов для окраски мазков по ГРАМУ | Состав набора : бумага окрашенная генцианвиолетом (100 шт) , раствор Люголя - 2х50 мл, раствор сафранина – 2х50 мл |
|  |  |  | Количество, уп | 10 |
| 35 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Гемоглобин + контроль + калибратор | Гемиглобинцианидный метод Состав набора: -Калибратор 2 амп - контрольный раствор гемоглобина 5 мл 1 амп - натрий двууглекислый 1 г - калий железосинеродистый 0,2 г - ацетонциангидрин, ампула 0,5 мл 4 амп Концентрация гемиглобинцианида в интервале 0,557-0,638 г/л Количество определений не менее 800 Чувствительность не менее 30 г/л Линейность в диапазоне 36-240 г/л Время проведения анализа не более 15 мин. |
|  |  |  | Количество, шт | 20 |
| 36 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Тимоловая проба | Метод турбидиметрический Состав: Реактив 1: Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС, ммоль/л 11 Малеиновая кислота, ммоль/л 3,36 Тимол, ммоль/л 6,66 Реактив 2: Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота, моль/л 2,5 Реактив 3: Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый, ммоль/л 48 Состав реакционной смеси: Буфер ТРИС наличие pHp 7,55 (25°C), ммоль/л 0,16 Тимол, ммоль/л 0,098 Соотношение сыворотка/реакционная смесь - 1/61 |
|  |  |  | Количество, шт | 10 |
| 37 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Набор для электрофореза белков | Набор для электрофоретического разделения белков сыворотки крови на мембранах из ацетатцеллюлозы Состав набора: Концентрат буферного раствора 200 мл Краситель пунцовый С 250 мл Контрольная сыворотка лиофилизированная 1 фл Растворитель 3 мл |
|  |  |  | Количество, шт | 4 |
| 38 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Стандартные эритроциты для методов определения группы крови на плоскости | Эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5% для методов определения группы крови на плоскости 3 флакона по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов соответственно групп 0, А и В |
|  |  |  | Количество, уп | 3 |
| 39 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Стандартные эритроциты для скрининга антител | Эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5% 3 х 10мл для скрининга антител методом конглютинации с желатином: 1фл.= ID-DiaCell I (ССWDee) 1 флакон по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов; 1фл. = ID-DiaCell II (ccDEE) 1 флакон по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов; 1фл. = ID-DiaCell III (ccddee) 1 флакон по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов |
|  |  |  | Количество, уп | 3 |
| 40 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Пакет c растворами для АЭК-01 | Пакет c растворами для АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 41 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Калибратор для АЭК-01 | Калибратор 1 (K,Na,Ca,pH,Cl) для АЭК-01 |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 42 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Раствор солевого мостика для АЭК-01 | Раствор солевого мостика для АЭК-01 |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 43 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Очистительный раствор для АЭК-01 | Очистительный раствор для АЭК-01 |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 44 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Изотонический разбавитель | Изотонический разбавитель - буферный, устойчивый и микрофильтрованный электролитный раствор для автоматизированного разбавления образцов крови человека, количественного и качественного определения эритроцитов, лейкоцитов и субпопуляции лейкоцитов, тромбоцитов и измерения концентрации гемоглобина на гематологических анализаторах Ингредиенты: Сульфат натрия – 1,2% Хлорид натрия – 0,6% Мочевина – 0,1% Карбонат натрия – 0,1% в деионизированной воде Контейнер пластиковый, объем – 20 л. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления |
|  |  |  | Количество, уп | 10 |
| 45 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор - устойчивый и микрофильтрованный раствор для стромолиза эритроцитов, для количественного определения лейкоцитов, лейкоцитов с дифференцировкой на 3 субпопуляции и измерения концентрации гемоглобина в крови человека на гематологических анализаторах Ингредиенты: Бромид цетилтриметиламмония – 0,6% Ортофосфат натрия трехзамещенный – 0,1% Лимонная кислота – 0,1% в деионизированной воде Контейнер пластиковый, объем – 1 л. Срок годности – 48 месяцев с даты изготовления |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 46 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Очищающий раствор | Очищающий раствор - устойчивый и микрофильтрованный раствор детергента для регулярной автоматической очистки, полоскания и промывки капилляров, трубок и камер гематологических анализаторов, удаляя осаждающиеся компоненты крови и липопротеиновые осадки в гематологических анализаторах Ингредиенты: Сульфат натрия – 0,9% Хлорид натрия – 0,1% Бромид цетилтриметиламмония – 0,2% в деионизированной воде Контейнер пластиковый, объем – 1 л. Срок годности – 48 месяцев с даты изготовления |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 47 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Кислота сульфосалициловая | Реактив для аналитических исследований . Квалификация – химически чистый. Фасовка 1000 г. |
|  |  |  | Количество, уп | 5 |
| 48 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Метиленовый голубой | Реактив для аналитических исследований . Квалификация – химически чистый. Фасовка 100 г. |
|  |  |  | Количество, уп | 2 |
| 49 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения |  |
|  |  |  | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капиллярной крови человека | Возможность использования для визуального анализа. Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее 0,0-55,00 (0,0-1000,0) Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее 14 Тест-полосок в упаковке не менее 50 |
|  |  |  | Количество, уп | 10 |
| 50 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Диапазон измеряемых концентраций мммоль 0; 2,8; 5,5;17;55. Тест-полосок в упаковке не менее 50 шт. |
|  |  |  | Количество, уп | 10 |
| 51 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Диапазон измеряемых концентраций мммоль 0; 1,5; 5;15. Тест-полосок в упаковке не менее 50 шт. |
|  |  |  | Количество, уп | 20 |
| 52 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Тест-полоски для определения билирубина и уробилиногена в моче. | Диапазон измеряемых концентраций уробилиногена мммоль 0; 17; 51;102;203. Тест-полосок в упаковке не менее 50 шт. |
|  |  |  | Количество, уп | 12 |
| 53 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения альбумина и креатинина в моче человека | Диапазон определяемых концентраций альбумина не менее 0,01(10) - 5,0 (5000,0) г/л (мг/л) Диапазон определяемых значений креатинина , не менее 0,9(0,1) – 26,5(3) моль/л (г/л) Тест-полосок в упаковке не менее 50 шт. |
|  |  |  | Количество, уп | 10 |
| 54 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |
|  |  |  | Клеточный контроль | Назначение: образец для контроля качества Состав набора: С аномально низким содержанием клеток не менее 1 фл × 3,3 мл С нормальным содержанием клеток не менее 1 фл × 3,3 мл С аномально высоким содержанием клеток не менее 1 фл × 3,3 мл |
|  |  |  | Количество, уп | 3 |

При поставке товаров качество товаров должно быть подтверждено копией сертификата соответствия.