МКУ м»УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в административном здании по адресу: г. Пермь, ул. Пермская,57

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 26382,82 руб.

Средства на оплату труда 3606,18 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2012 г..

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. ТО автоматической установки пожарной сигнализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| ул.Пермская, 57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЭСН\_02\_09-01-002-02 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD (2.05) | 1 прибор | 1 | 9,91 | 9,91 | 0  0 | 0 | 9,91 | 9,91 |  |  | 2,55  2,55 |  |
| 2 | ВЭСН\_02\_09-01-004-01 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга" | 1 оповещатель | 6 | 1,48 | 1,48 | 0  0 | 0 | 8,88 | 8,88 |  |  | 0,38  2,28 |  |
| 3 | ВЭСН\_02\_09-01-001-01 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-70 | 1 извещатель | 151 | 1,72 | 1,72 | 0  0 | 0 | 259,72 | 259,72 |  |  | 0,45  67,95 |  |
| 4 | ВЭСН\_02\_09-01-004-03 | Оповещатель световой "ВЫХОД" НБО -1 х2 12В-01 "Люкс" | 1 оповещатель | 10 | 1,25 | 1,25 | 0  0 | 0 | 12,50 | 12,50 |  |  | 0,33  3,3 |  |
| 5 | ВЭСН\_02\_09-01-001-06 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль ИПР-3СУ | 1 извещатель | 6 | 0,47 | 0,47 | 0  0 | 0 | 2,82 | 2,82 |  |  | 0,13  0,78 |  |
| 6 | ВЭСН\_02\_09-01-007-01 | Пульт управления, отображения охранный, пожарный выносной (с ЖКИ) или светодиодной индикацией, пользователя, программируемый или аналоги)применительно "С2000" | 1 пульт | 1 | 3,43 | 3,43 | 0  0 | 0 | 3,43 | 3,43 |  |  | 0,88  0,88 |  |
| 7 | ВЭСН\_02\_09-01-003-03 | Блок индикации " С2000-БКИ" | 1 блок | 1 | 3,67 | 3,67 | 0  0 | 0 | 3,67 | 3,67 |  |  | 0,95  0,95 |  |
| 8 | ВЭСН\_02\_09-02-007-01 | Источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП) (блок питания Скат -1200С | 1 блок | 1 | 2,11 | 2,11 | 0  0 | 0 | 2,11 | 2,11 |  |  | 0,55  0,55 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 303,04 | 303,04 |  |  | 79,24 |  |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51" | | | | | | | | | 3606,18 | 3606,18 |  |  | 79,24 |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1442,47 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 3606,18) (Поз. 1-8) | | | | | | | | | 1442,47 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 540,93 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 15% ФОТ (от 3606,18) (Поз. 1-8) | | | | | | | | | 540,93 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 5589,58 |  |  |  | 79,24 |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 3606,18 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1442,47 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 540,93 |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации на 4 месяца 5 589,58 \* 4 | | | | | | | | | 22358,32 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 4024,50 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **26382,82** |  |  |  | **79,24** |  |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*