УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ /Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2012 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы». |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы». |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 399 989 (Триста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 91 копейка. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к техническому заданию). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в техническом задании и расчете стоимости работ (Приложения № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме и расчетом стоимости работ, являющегося приложением № 1 к техническому заданию) и условиями договора (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Техническом задании и расчете стоимости работ (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, согласно Техническому заданию (Приложение №1 документации об аукционе в электронной форме) и расчете стоимости работ (Приложение №1 к техническому заданию). Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора. Срок окончания выполнения работ: 12 октября 2012 г. Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, сертификаты качества на используемые материалы, фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре (Приложение №3 к договору). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы». |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 7 999 рублей 80 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.08.2012 до 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.08.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 23.08.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | Размер обеспечения исполнения договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 119 996 рублей 97 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается Договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту бесхозных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010 - 2012 годы»

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

- Ул. Наумова, 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности лестницы щетками | м2 | 1,5 |
| 2 | Обработка лестницы антикоррозионным средством в 2 слоя (1 слой - уайт спирит; 2 слой - грунт-эмаль) | м2 | 1,5 |
| 3 | Гидроизоляция внутренней поверхности стен гидроизоляционными составами проникающего действия ( 2 слоя) | м2 | 111,08535 |
| 4 | Устройство нового дефлектора стальная труба в бетонном основании (2 шт.): |  |  |
| 4.1 | Разборка бетонного основания | м3 | 0,0139 |
| 4.2 | Демонтаж трубы диаметром 159 мм | м | 4 |
| 4.3 | Устройство стальной бесшовной трубы (2 шт.) толщиной стенки не менее 7 мм, диаметром 159 мм с возвышением над поверхностью 1000 мм, длина 2 м | м | 4 |
| 4.4 | Устройство бетонного основания диаметром 400 мм, высотой 1100 мм от бетонного основания из тяжелого бетона маркой В 20 с крупностью заполнителя более 40 мм | м3 | 0,1164 |
| 5 | Ремонт монолитного железобетонного колодезного кольца: |  |  |
| 5.1 | Затирка сколов, трещин цементным раствором с добавлением кирпича (5 шт.) | м | 0,5 |
| 6 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 6.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 6.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) диаметром 90 см | м2 | 2,826 |
| 6.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 7 | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 размеры 1680×150 | шт. | 1 |
| 8 | Установка полимерно-песчаного люка тип Л диаметр 700 мм | шт. | 1 |
| 9 | Установка ограждения 4000×4000 мм с устройством одностворчатых ворот шириной 2 м из оцинкованной сетки с диагональными раскосинами (7 метал.столбов диаметр 76 мм, высота 2500 мм, петля и замок накладные) | м | 16 |

- Ул. Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев с корчевкой пней диаметром 400 мм | шт. | 6 |
| 2 | Очистка вручную поверхности лестницы щетками | м2 | 1,5 |
| 3 | Обработка лестницы антикоррозионным средством в 2 слоя (1 слой – уайт спирит; 2 слой - грунт-эмаль) | м2 | 1,5 |
| 4 | Устройство гидроизоляции внутренней поверхности стен (2 слоя) | м2 | 70,03 |
| 5 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 5.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 5.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) | м2 | 2,826 |
| 5.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 6 | Восстановление края ж/б колодезного кольца цементным раствором марки М 400 | м2 | 36,424 |
| 7 | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 размеры 1680×150 | шт. | 1 |
| 8 | Установка полимерно-песчаного люка тмп Л диаметр 700 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прочистка вентиляционного дефлектора (промывка) | м | 2 |
| 10 | Устройство морозозащитного слоя из песка толщиной 0,5 м шириной 2 м от края бетонного кольца | м3 | 3,00 |
| 11 | Установка ограждения 4000×4000 мм с устройством одностворчатых ворот шириной 2м из оцинкованной сетки с диагональными раскосинами (7 метал.столбов диаметр 76 мм, высота 2500 мм, петля и замок накладные) | м | 16 |
| 12 | Демонтаж установленного бортового камня подъездной дороги к горловине резервуара | м | 5 |
| 13 | Устройство подъездного пути из щебня марки М 800 фракции 20-40 толщиной 4 см | м2 | 35 |

- Ул. Плеханова, 51 Б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обваловочного грунта толщиной 0,3 м со складированием в резерв механизированным способом | м3 | 1,81 |
| 2 | Установка монолитного ж/б колодезного кольца диаметром 100 см | п.м | 0,89 |
| 3 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 3.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 3.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) | м2 | 2,826 |
| 3.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 4 | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 размеры 1680×150 | шт. | 1 |
| 5 | Установка полимерно-песчаного люка тип Л диаметр 700 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обвалование покрытия резервуара теплоизоляционным материалом (песок) на 0,5 м | м3 | 2,00 |
| 7 | Установка ограждения 4000×4000 мм с устройством одностворчатых ворот шириной 2м из оцинкованной сетки с диагональными раскосинами (7 метал.столбов диаметр 76 мм, высота 2500 мм, петля и замок накладные) | м | 16 |

- Докучаева, 37

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 1.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 1.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) | м2 | 2,826 |
| 1.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 2 | Обвалование теплоизоляционным материалом (песок) на 0,5 м шириной з м от края бетонного кольца | м3 | 6,4 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Расчет стоимости

на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы»

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. ул. Наумова, 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка вручную поверхности лестницы щетками (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,015 | 75,33 |
| 2 | ФЕРр62-35-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Обработка лесницы антикоррозионным составом металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 324,63 |
| 3 | ФССЦ-101-2741 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94 | Уайт-спирит | кг | 0,105 | 3,61 |
| 4 | ФССЦ-101-4165 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунт-эмаль | кг | 0,204 | 18,97 |
| 5 | ФЕР08-01-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: в 2 слоя (прим.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,110854 | 70 237,48 |
| 6 | Прайс-лист | Состав проникающий гидроизоляционный для бетонных конструкций. | кг | 333,25605 | 46 656,40 |
| Устройство дефлектора |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР46-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка оснований: бетонных (прим.) | 1 м3 | 0,0139 | 85,55 |
| 8 | ФЕРр66-17-20 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж трубы диаметром труб: до 200 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 0,04 | 1 090,76 |
| 9 | ФЕР20-02-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка дефлекторов (прим.) | 1 дефлектор | 2 | 2 004,96 |
| 10 | ФССЦ-103-0458 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4 | 4 626,91 |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001164 | 89,14 |
| 12 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,1187 | 389,42 |
| Ремонт монолитного железобетонного колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр53-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 10 м трещин | 0,05 | 1 860,42 |
| 14 | ФССЦ-404-0045 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,005 | 40,53 |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 16 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 17 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 18 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 19 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Установка плиты перекрытия |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 1 308,62 |
| 21 | ФССЦ-403-8231 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1 921,61 |
| 22 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 1 | 496,00 |
| 23 | ПСВ № 7, 2012, стр. 106 | Люк полимерно-песчаный | шт. | 1 | 949,97 |
| Установка ограждения |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-09-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 193,26 |
| 25 | ФССЦ-103-0374 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,5 | 5 650,85 |
| 26 | ФЕРр56-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска одностворчатых ворот: при числе створок 1 (прим.) | 100 м2 полотен | 0,05 | 410,20 |
| 27 | ФССЦ-201-8226 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Панели сетчатые | шт. | 1 | 2 253,23 |
| 28 | ФССЦ-101-0956 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Петля накладная | шт. | 2 | 123,76 |
| 29 | ФССЦ-101-2003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 511,02 |
| Итого по разделу 1 ул. Наумова, 5 |  |  |  |  | 156 924,18 |
| Раздел 2. ул. Костычева, 34 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕРр68-33-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см | 1 дерево | 6 | 26 772,65 |
| 31 | ФЕРр68-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 6 | 9 128,98 |
| 32 | ФЕРр62-35-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Обработка лесницы антикоррозионным составом металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 324,63 |
| 33 | ФССЦ-101-2741 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94 | Уайт-спирит | кг | 0,105 | 3,61 |
| 34 | ФССЦ-101-4165 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунт-эмаль | кг | 0,204 | 18,97 |
| 35 | ФЕР08-01-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: в 2 слоя (прим.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7003 | 44 278,85 |
| 36 | Прайс-лист | Состав проникающий гидроизоляционный для бетонных конструкций. | кг | 210,09 | 29 412,94 |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 38 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 39 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 40 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 41 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Ремонт монолитного железобетонного колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр66-49-1 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб | 10 м2 поверхности | 3,6424 | 48 555,15 |
| 43 | ФССЦ-402-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 400 | м3 | 0,8159 | 3 548,35 |
| Установка плиты перекрытия |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 1 308,62 |
| 45 | ФССЦ-403-8231 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1 921,61 |
| 46 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 1 | 496,00 |
| 47 | ПСВ № 7, 2012, стр. 106 | Люк полимерно-песчаный | шт. | 1 | 950,01 |
| Прочистка дефлектора |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр66-27-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 3 183,05 |
| Устройство морозозащитного слоя |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР27-06-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,03 | 133,27 |
| 50 | ФССЦ-408-0132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 3 | 1 092,17 |
| Установка ограждения |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕР27-09-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 193,26 |
| 52 | ФССЦ-103-0374 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,5 | 5 650,85 |
| 53 | ФЕРр56-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска одностворчатых ворот: при числе створок 1 (прим.) | 100 м2 полотен | 0,05 | 410,19 |
| 54 | ФССЦ-201-8226 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Панели сетчатые | шт. | 1 | 2 253,23 |
| 55 | ФССЦ-101-0956 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Петля накладная | шт. | 2 | 123,76 |
| 56 | ФССЦ-101-2003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 511,02 |
| 57 | ФЕРр68-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,05 | 1 411,68 |
| 58 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,035 | 1 953,27 |
| 59 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0,035 | -896,26 |
| 60 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,764 | 986,04 |
| Итого по разделу 2 ул. Костычева, 34 |  |  |  |  | 199 327,45 |
| Раздел 3. ул. Плеханова, 51 Б |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР01-01-010-32 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,00181 | 48,85 |
| 62 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 и ж/б колодезного кольца (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | 2 617,13 |
| 63 | ФССЦ-403-8260 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 - 0,27 м3 | п.м | 0,89 | 1 867,21 |
| 64 | ФССЦ-403-8231 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1 921,61 |
| 65 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 1 | 496,00 |
| 66 | ПСВ № 7, 2012, стр. 106 | Люк полимерно-песчаный | шт. | 1 | 950,01 |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 68 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 69 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 70 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 71 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Устройство морозозащитного слоя |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕР27-06-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,02 | 88,85 |
| 73 | ФССЦ-408-0132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 2,04 | 742,66 |
| Установка ограждения |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕР27-09-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 193,26 |
| 75 | ФССЦ-103-0374 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,5 | 5 650,85 |
| 76 | ФЕРр56-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска одностворчатых ворот: при числе створок 1 (прим.) | 100 м2 полотен | 0,05 | 410,19 |
| 77 | ФССЦ-201-8226 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Панели сетчатые | шт. | 1 | 2 253,23 |
| 78 | ФССЦ-101-0956 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Петля накладная | шт. | 2 | 123,76 |
| 79 | ФССЦ-101-2003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 511,02 |
| Итого по разделу 3 ул. Плеханова, 51 Б |  |  |  |  | 33 476,18 |
| Раздел 4. Докучаева, 37 |  |  |  |  |  |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 81 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 82 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 83 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 84 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Устройство морозозащитного слоя |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕР27-06-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,064 | 283,97 |
| 86 | ФССЦ-408-0132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 6,528 | 2 376,58 |
| Итого по разделу 4 Докучаева, 37 |  |  |  |  | 10 262,10 |
| ИТОГИ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 718,78) (Поз. 48) |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 295,16) (Поз. 1-4, 32-34) |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 445,97) (Поз. 26, 28-29, 53, 55-56, 76, 78-79) |  |  |  |  |  |
| 73% ФОТ (от 1832,49) (Поз. 13-14, 17-19, 39-41, 69-71, 82-84) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 24,76) (Поз. 15-16, 37-38, 67-68, 80-81) |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 7,7) (Поз. 61) |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 12533,51) (Поз. 30-31, 57) |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 24,13) (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |
| 92% ФОТ (от 16295,35) (Поз. 8, 42-43) |  |  |  |  |  |
| 94% ФОТ (от 22,61) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 37294,24) (Поз. 5-6, 35-36) |  |  |  |  |  |
| 109% ФОТ (от 629,23) (Поз. 9-10, 25, 52, 75) |  |  |  |  |  |
| 111% ФОТ (от 428,91) (Поз. 22-23, 46-47, 63, 65-66) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 5177,04) (Поз. 24, 27, 49-51, 54, 58-60, 72-74, 77, 85-86) |  |  |  |  |  |
| 132% ФОТ (от 1192,78) (Поз. 20-21, 44-45, 62, 64) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 1013,94) (Поз. 1-4, 32-34, 48) |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 7,7) (Поз. 61) |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 12533,51) (Поз. 30-31, 57) |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 445,97) (Поз. 26, 28-29, 53, 55-56, 76, 78-79) |  |  |  |  |  |
| 52%*0.85 ФОТ (от 24,13) (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |
| 54% ФОТ (от 16295,35) (Поз. 8, 42-43) |  |  |  |  |  |
| 56% ФОТ (от 1832,49) (Поз. 13-14, 17-19, 39-41, 69-71, 82-84) |  |  |  |  |  |
| 56%*0.85 ФОТ (от 47,37) (Поз. 7, 15-16, 37-38, 67-68, 80-81) |  |  |  |  |  |
| 64%*0.85 ФОТ (от 37294,24) (Поз. 5-6, 35-36) |  |  |  |  |  |
| 66%*0.85 ФОТ (от 629,23) (Поз. 9-10, 25, 52, 75) |  |  |  |  |  |
| 71%*0.85 ФОТ (от 428,91) (Поз. 22-23, 46-47, 63, 65-66) |  |  |  |  |  |
| 76%*0.85 ФОТ (от 5177,04) (Поз. 24, 27, 49-51, 54, 58-60, 72-74, 77, 85-86) |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 1192,78) (Поз. 20-21, 44-45, 62, 64) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 399989,91 |

Примечание:

- Письмо Министерства регионально развития РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08) «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам»;

- Ежеквартальный бюллетень на 3 квартал 2012 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве;

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (в ред. Письма Росстроя от 08.02.2008 № ВБ-338/02, с изм., внесенными письмами Минрегиона РФ от 17.03.2011 № 6056-ИП/08, от 06.12.2012 № 41099-кк/08 (с изм. От 29.04.2011)) «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы»

г. Пермь                                                                                                             ____________ 2012 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _______, с другой стороны,  заключили настоящий Договор, далее  договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается в соответствии с приказом директора учреждения от «__» ______ 2012 г № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «__» _______ 2012 г №_____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы»;

- Приложение №2 – расчет стоимости работ на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы»;

- Приложение №3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение №5 – локальный сметный расчет (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора на каждый объект отдельно) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании;

- Приложение № 6 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ. (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение №7 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 8 – журнал производства работ (форма);

- Приложение №9 – предписание (форма).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

- Сроки действия договора

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего договора до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

2.3. Срок окончания выполнения работ: 12 октября 2012 года.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет __________ руб. __ коп., без дальнейшей индексации.

3.2. Цена договора включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, сертификатов качества на используемые материалы, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре (Приложение №3 к договору).

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента, с учетом п. 3.7. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления и составляет __.

3.7. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с некачественным выполнением работ (либо выполнением работ в объемах меньших, чем согласованных сторонами) и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, а также в случае изменения бюджета.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются из городского бюджета по долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы».

3.9. В случае, если договор заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.10. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему договору составляет 12 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.5. В случае несоответствия выполняемых объемов работ по устройству барьерного ограждения требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.) работы не принимаются.

5.Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, фотодокументов.

5.3. Вести общий журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.14. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.15. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

6.9. Заказчик вправе выдать задание Подрядчику о выполнении дополнительных работ в пределах стоимости контракта за счет снижения стоимости работ с учетом применения экономических санкций.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 3 к настоящему  договору.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. При расторжении настоящего договора по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ______________ Д.К. Галиханов м.п. | Директор ______ // м.п. |  |

Приложение № 1

к договору № __ от ____ 2012 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту бесхозных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010 - 2012 годы»

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

- Ул. Наумова, 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности лестницы щетками | м2 | 1,5 |
| 2 | Обработка лестницы антикоррозионным средством в 2 слоя (1 слой - уайт спирит; 2 слой - грунт-эмаль) | м2 | 1,5 |
| 3 | Гидроизоляция внутренней поверхности стен гидроизоляционными составами проникающего действия ( 2 слоя) | м2 | 111,08535 |
| 4 | Устройство нового дефлектора стальная труба в бетонном основании (2 шт.): |  |  |
| 4.1 | Разборка бетонного основания | м3 | 0,0139 |
| 4.2 | Демонтаж трубы диаметром 159 мм | м | 4 |
| 4.3 | Устройство стальной бесшовной трубы (2 шт.) толщиной стенки не менее 7 мм, диаметром 159 мм с возвышением над поверхностью 1000 мм, длина 2 м | м | 4 |
| 4.4 | Устройство бетонного основания диаметром 400 мм, высотой 1100 мм от бетонного основания из тяжелого бетона маркой В 20 с крупностью заполнителя более 40 мм | м3 | 0,1164 |
| 5 | Ремонт монолитного железобетонного колодезного кольца: |  |  |
| 5.1 | Затирка сколов, трещин цементным раствором с добавлением кирпича (5 шт.) | м | 0,5 |
| 6 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 6.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 6.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) диаметром 90 см | м2 | 2,826 |
| 6.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 7 | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 размеры 1680×150 | шт. | 1 |
| 8 | Установка полимерно-песчаного люка тип Л диаметр 700 мм | шт. | 1 |
| 9 | Установка ограждения 4000×4000 мм с устройством одностворчатых ворот шириной 2 м из оцинкованной сетки с диагональными раскосинами (7 метал.столбов диаметр 76 мм, высота 2500 мм, петля и замок накладные) | м | 16 |

- Ул. Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев с корчевкой пней диаметром 400 мм | шт. | 6 |
| 2 | Очистка вручную поверхности лестницы щетками | м2 | 1,5 |
| 3 | Обработка лестницы антикоррозионным средством в 2 слоя (1 слой – уайт спирит; 2 слой - грунт-эмаль) | м2 | 1,5 |
| 4 | Устройство гидроизоляции внутренней поверхности стен (2 слоя) | м2 | 70,03 |
| 5 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 5.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 5.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) | м2 | 2,826 |
| 5.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 6 | Восстановление края ж/б колодезного кольца цементным раствором марки М 400 | м2 | 36,424 |
| 7 | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 размеры 1680×150 | шт. | 1 |
| 8 | Установка полимерно-песчаного люка тмп Л диаметр 700 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прочистка вентиляционного дефлектора (промывка) | м | 2 |
| 10 | Устройство морозозащитного слоя из песка толщиной 0,5 м шириной 2 м от края бетонного кольца | м3 | 3,00 |
| 11 | Установка ограждения 4000×4000 мм с устройством одностворчатых ворот шириной 2м из оцинкованной сетки с диагональными раскосинами (7 метал.столбов диаметр 76 мм, высота 2500 мм, петля и замок накладные) | м | 16 |
| 12 | Демонтаж установленного бортового камня подъездной дороги к горловине резервуара | м | 5 |
| 13 | Устройство подъездного пути из щебня марки М 800 фракции 20-40 толщиной 4 см | м2 | 35 |

- Ул. Плеханова, 51 Б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обваловочного грунта толщиной 0,3 м со складированием в резерв механизированным способом | м3 | 1,81 |
| 2 | Установка монолитного ж/б колодезного кольца диаметром 100 см | п.м | 0,89 |
| 3 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 3.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 3.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) | м2 | 2,826 |
| 3.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 4 | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 размеры 1680×150 | шт. | 1 |
| 5 | Установка полимерно-песчаного люка тип Л диаметр 700 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обвалование покрытия резервуара теплоизоляционным материалом (песок) на 0,5 м | м3 | 2,00 |
| 7 | Установка ограждения 4000×4000 мм с устройством одностворчатых ворот шириной 2м из оцинкованной сетки с диагональными раскосинами (7 метал.столбов диаметр 76 мм, высота 2500 мм, петля и замок накладные) | м | 16 |

- Докучаева, 37

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца: |  |  |
| 1.1 | Сварка металлического каркаса из арматуры диаметром 14 мм | п.м | 2 |
| 1.2 | Устройство деревянного настила из доски 150×30 мм (6 досок) | м2 | 2,826 |
| 1.3 | Устройство утеплителя (полипропилен насыпной) в мешках: фасовка в 25 кг мешки | шт. | 3 |
| 2 | Обвалование теплоизоляционным материалом (песок) на 0,5 м шириной з м от края бетонного кольца | м3 | 6,4 |

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                  к  договору № __ от _____ 2012 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоёмов в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы»

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. ул. Наумова, 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка вручную поверхности лестницы щетками (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,015 | 75,33 |
| 2 | ФЕРр62-35-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Обработка лесницы антикоррозионным составом металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 324,63 |
| 3 | ФССЦ-101-2741 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94 | Уайт-спирит | кг | 0,105 | 3,61 |
| 4 | ФССЦ-101-4165 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунт-эмаль | кг | 0,204 | 18,97 |
| 5 | ФЕР08-01-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: в 2 слоя (прим.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,110854 | 70 237,48 |
| 6 | Прайс-лист | Состав проникающий гидроизоляционный для бетонных конструкций. | кг | 333,25605 | 46 656,40 |
| Устройство дефлектора |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР46-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка оснований: бетонных (прим.) | 1 м3 | 0,0139 | 85,55 |
| 8 | ФЕРр66-17-20 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж трубы диаметром труб: до 200 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 0,04 | 1 090,76 |
| 9 | ФЕР20-02-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка дефлекторов (прим.) | 1 дефлектор | 2 | 2 004,96 |
| 10 | ФССЦ-103-0458 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4 | 4 626,91 |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001164 | 89,14 |
| 12 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,1187 | 389,42 |
| Ремонт монолитного железобетонного колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр53-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 10 м трещин | 0,05 | 1 860,42 |
| 14 | ФССЦ-404-0045 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,005 | 40,53 |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 16 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 17 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 18 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 19 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Установка плиты перекрытия |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 1 308,62 |
| 21 | ФССЦ-403-8231 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1 921,61 |
| 22 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 1 | 496,00 |
| 23 | ПСВ № 7, 2012, стр. 106 | Люк полимерно-песчаный | шт. | 1 | 949,97 |
| Установка ограждения |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-09-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 193,26 |
| 25 | ФССЦ-103-0374 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,5 | 5 650,85 |
| 26 | ФЕРр56-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска одностворчатых ворот: при числе створок 1 (прим.) | 100 м2 полотен | 0,05 | 410,20 |
| 27 | ФССЦ-201-8226 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Панели сетчатые | шт. | 1 | 2 253,23 |
| 28 | ФССЦ-101-0956 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Петля накладная | шт. | 2 | 123,76 |
| 29 | ФССЦ-101-2003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 511,02 |
| Итого по разделу 1 ул. Наумова, 5 |  |  |  |  | 156 924,18 |
| Раздел 2. ул. Костычева, 34 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕРр68-33-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см | 1 дерево | 6 | 26 772,65 |
| 31 | ФЕРр68-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 6 | 9 128,98 |
| 32 | ФЕРр62-35-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Обработка лесницы антикоррозионным составом металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 324,63 |
| 33 | ФССЦ-101-2741 Изм. Приказ Минрегиона РФ от 4.03.10 №94 | Уайт-спирит | кг | 0,105 | 3,61 |
| 34 | ФССЦ-101-4165 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунт-эмаль | кг | 0,204 | 18,97 |
| 35 | ФЕР08-01-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: в 2 слоя (прим.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7003 | 44 278,85 |
| 36 | Прайс-лист | Состав проникающий гидроизоляционный для бетонных конструкций. | кг | 210,09 | 29 412,94 |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 38 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 39 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 40 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 41 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Ремонт монолитного железобетонного колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр66-49-1 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб | 10 м2 поверхности | 3,6424 | 48 555,15 |
| 43 | ФССЦ-402-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 400 | м3 | 0,8159 | 3 548,35 |
| Установка плиты перекрытия |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 1 308,62 |
| 45 | ФССЦ-403-8231 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1 921,61 |
| 46 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 1 | 496,00 |
| 47 | ПСВ № 7, 2012, стр. 106 | Люк полимерно-песчаный | шт. | 1 | 950,01 |
| Прочистка дефлектора |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр66-27-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм | 100 м трубопровода | 0,02 | 3 183,05 |
| Устройство морозозащитного слоя |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР27-06-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,03 | 133,27 |
| 50 | ФССЦ-408-0132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 3 | 1 092,17 |
| Установка ограждения |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕР27-09-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 193,26 |
| 52 | ФССЦ-103-0374 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,5 | 5 650,85 |
| 53 | ФЕРр56-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска одностворчатых ворот: при числе створок 1 (прим.) | 100 м2 полотен | 0,05 | 410,19 |
| 54 | ФССЦ-201-8226 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Панели сетчатые | шт. | 1 | 2 253,23 |
| 55 | ФССЦ-101-0956 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Петля накладная | шт. | 2 | 123,76 |
| 56 | ФССЦ-101-2003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 511,02 |
| 57 | ФЕРр68-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,05 | 1 411,68 |
| 58 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,035 | 1 953,27 |
| 59 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0,035 | -896,26 |
| 60 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,764 | 986,04 |
| Итого по разделу 2 ул. Костычева, 34 |  |  |  |  | 199 327,45 |
| Раздел 3. ул. Плеханова, 51 Б |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР01-01-010-32 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,00181 | 48,85 |
| 62 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка плиты перекрытия 1ПП-15 и ж/б колодезного кольца (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | 2 617,13 |
| 63 | ФССЦ-403-8260 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 - 0,27 м3 | п.м | 0,89 | 1 867,21 |
| 64 | ФССЦ-403-8231 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 1 921,61 |
| 65 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 1 | 496,00 |
| 66 | ПСВ № 7, 2012, стр. 106 | Люк полимерно-песчаный | шт. | 1 | 950,01 |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 68 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 69 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 70 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 71 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Устройство морозозащитного слоя |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕР27-06-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,02 | 88,85 |
| 73 | ФССЦ-408-0132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 2,04 | 742,66 |
| Установка ограждения |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕР27-09-001-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 193,26 |
| 75 | ФССЦ-103-0374 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,5 | 5 650,85 |
| 76 | ФЕРр56-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска одностворчатых ворот: при числе створок 1 (прим.) | 100 м2 полотен | 0,05 | 410,19 |
| 77 | ФССЦ-201-8226 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Панели сетчатые | шт. | 1 | 2 253,23 |
| 78 | ФССЦ-101-0956 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Петля накладная | шт. | 2 | 123,76 |
| 79 | ФССЦ-101-2003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 511,02 |
| Итого по разделу 3 ул. Плеханова, 51 Б |  |  |  |  | 33 476,18 |
| Раздел 4. Докучаева, 37 |  |  |  |  |  |
| Устройство теплоизоляционной прослойки в месте соединения люка и колодезного кольца |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР42-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм | 100 т арматуры | 0,000024 | 19,14 |
| 81 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,0024 | 69,93 |
| 82 | ФЕРр53-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обшивки из досок с засыпкой утеплителем (прим.) | 100 м2 обшивки | 0,02826 | 1 163,36 |
| 83 | Прайс-лист ООО "Техноимпекс" | Утеплитель из полипропилена (фасовка в 25 кг мешок) | шт. | 3 | 6 150,02 |
| 84 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30-40 мм, II сорта | м3 | 0,027 | 199,10 |
| Устройство морозозащитного слоя |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕР27-06-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,064 | 283,97 |
| 86 | ФССЦ-408-0132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 6,528 | 2 376,58 |
| Итого по разделу 4 Докучаева, 37 |  |  |  |  | 10 262,10 |
| ИТОГИ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 718,78) (Поз. 48) |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 295,16) (Поз. 1-4, 32-34) |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 445,97) (Поз. 26, 28-29, 53, 55-56, 76, 78-79) |  |  |  |  |  |
| 73% ФОТ (от 1832,49) (Поз. 13-14, 17-19, 39-41, 69-71, 82-84) |  |  |  |  |  |
| 76% ФОТ (от 24,76) (Поз. 15-16, 37-38, 67-68, 80-81) |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 7,7) (Поз. 61) |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 12533,51) (Поз. 30-31, 57) |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 24,13) (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |
| 92% ФОТ (от 16295,35) (Поз. 8, 42-43) |  |  |  |  |  |
| 94% ФОТ (от 22,61) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 37294,24) (Поз. 5-6, 35-36) |  |  |  |  |  |
| 109% ФОТ (от 629,23) (Поз. 9-10, 25, 52, 75) |  |  |  |  |  |
| 111% ФОТ (от 428,91) (Поз. 22-23, 46-47, 63, 65-66) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 5177,04) (Поз. 24, 27, 49-51, 54, 58-60, 72-74, 77, 85-86) |  |  |  |  |  |
| 132% ФОТ (от 1192,78) (Поз. 20-21, 44-45, 62, 64) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 1013,94) (Поз. 1-4, 32-34, 48) |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 7,7) (Поз. 61) |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 12533,51) (Поз. 30-31, 57) |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 445,97) (Поз. 26, 28-29, 53, 55-56, 76, 78-79) |  |  |  |  |  |
| 52%*0.85 ФОТ (от 24,13) (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |
| 54% ФОТ (от 16295,35) (Поз. 8, 42-43) |  |  |  |  |  |
| 56% ФОТ (от 1832,49) (Поз. 13-14, 17-19, 39-41, 69-71, 82-84) |  |  |  |  |  |
| 56%*0.85 ФОТ (от 47,37) (Поз. 7, 15-16, 37-38, 67-68, 80-81) |  |  |  |  |  |
| 64%*0.85 ФОТ (от 37294,24) (Поз. 5-6, 35-36) |  |  |  |  |  |
| 66%*0.85 ФОТ (от 629,23) (Поз. 9-10, 25, 52, 75) |  |  |  |  |  |
| 71%*0.85 ФОТ (от 428,91) (Поз. 22-23, 46-47, 63, 65-66) |  |  |  |  |  |
| 76%*0.85 ФОТ (от 5177,04) (Поз. 24, 27, 49-51, 54, 58-60, 72-74, 77, 85-86) |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 1192,78) (Поз. 20-21, 44-45, 62, 64) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 399989,91 |

Примечание:

- Письмо Министерства регионально развития РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08) «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам»;

- Ежеквартальный бюллетень на 3 квартал 2012 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве;

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (в ред. Письма Росстроя от 08.02.2008 № ВБ-338/02, с изм., внесенными письмами Минрегиона РФ от 17.03.2011 № 6056-ИП/08, от 06.12.2012 № 41099-кк/08 (с изм. От 29.04.2011)) «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Понижающий коэффициент __.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________.

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

К договору № __ от _____ 2012 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте пожарных водоемов | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не установлено ограждение | Работы не принимаются |
| 2 | Отсутствие теплоизоляционной прослойки | 100% |
| 3 | Не произведена затирка сколов, трещин | 100% |
| 4 | Не установлена плита перекрытия | 100% |
| 5 | Не выполнена прочистка вентиляционного дефлектора | 100% |
| 6 | Не освобождены подъездные пути | 100% |
| 7 | Не произведено устройство подъездной дороги | 100% |
| 8 | Не обработана лестница антикоррозионным средством | 100% |
| 9 | Не произведено устройство морозозащитного слоя из песка (обваловка) | 100% |
|  | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |

| Заказчик ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Подрядчик _________ // м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                  к  договору № __ от ______ 2012 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | ГОСТ Р 53778-2010 | «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.» М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Стандартинформ, 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СП 13-102-2003 | «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004 г. |
| 3 | СП 8.131303.2009 | «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».: ФГУ ВНИИИПО МЧС России, 2009 г. |
| 4 | СНиП 2.04.02-84*. | «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». – М.: Госстрой СССР, 1984 г. |
| 5 | СП 22.13330.2011 | Нагрузки воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. - М.: Министерство регионального развития РФ, 2011г. |
| 6 | СП 22.13330.2011 | - Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – М.: Министерство регионального развития РФ, 2011 г. |
| 7 | ГОСТ 1497-84 | «Металлы. Методы испытаний на растяжение» |
| 8 | СНиП 2.03.11-85 | «Защита строительных конструкций от коррозии» / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1995 г. |
| 9 | СНиП 3.03.01-87 | «Несущие и ограждающие конструкции» / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 г. |
| 10 | СНиП 21-01-97* | «Пожарная безопасность зданий и сооружений». – М.: Госстрой России, 1997 г. |
| 11 | СНиП 23-01-99* | «Строительная климатология». – М.: Госстрой России, 2000 г. |
| 12 | ВСН-22-84 | МИНХИММАШ. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (исследованию), оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений. |
| 13 | СНиП 3.05.04-85* | «Наружные сети сооружения и водоснабжения и канализации». Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985 г. |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                  к  договору № __ от _____ 2012 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора на каждый объект отдельно)

Приложение № 6

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

Срок окончания выполнения работ: 12.10.2012.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 7

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 8

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

- журнал производства работ (форма)

______________________________________

(наименование объединения,

______________________________________

строительного (ремонтно-строительного)

______________________________________

управления)

- журнал производства работ

по строительству ________________________________________________________

(наименование объекта,

_________________________________________________________________________

пускового комплекса)

- Содержание журнала производства работ

Указания о порядке заполнения журнала производства работ

Раздел 1

1.1. Титульный лист

1.2. Основные показатели строящегося объекта

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ

1.4. Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию

1.6. Изменения, вносимые в состав пускового комплекса

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

2.2. Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию (скрытые работы)

2.3. Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

Раздел 3

3.1. Ежедневные сведения о выполнении дорожно-строительных (мостовых) работ

3.2. Особые отметки

- Указания
о порядке заполнения журнала производства работ

1. Журнал производства работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки и условия выполнения дорожно-строительных (мостовых) работ.

При ведении журнала производства работ допускается не заполнять специальные журналы работ:

укладки материалов, конструкций, изделий;

бетонирования стыков;

сварочных работ;

клепальных работ;

постановки высокопрочных болтов;

очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах;

антикоррозионной защиты сварных соединений и др.

2. Журнал производства работ ведется на строительстве (реконструкции) самостоятельного пускового комплекса. В журнал заносятся сведения о всех производимых на объекте работах, в том числе выполняемых субподрядными организациями.

Специализированные организации ведут специальные разделы журнала работ.

3. Титульный лист журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной организацией с участием заказчика и проектной организации.

В разделе 1 регистрируются все изменения, вносимые в проектно-сметную документацию в период строительства объекта с указанием органа, внесшего изменения, должности и фамилии лица, утвердившего изменения.

В соответствии с п.21 Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденных Минтрансстроем СССР, в этом же разделе регистрируются изменения, вносимые в состав пускового комплекса.

4. В разделе 2 приводятся также два перечня работ, подлежащих освидетельствованию на стадии промежуточной приемки с составлением: акта скрытых работ (по перечню N 1) и акта промежуточной приемки ответственных конструкций (по перечню N 2). Оба перечня согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

5. Журнал работ ведет старший производитель работ (начальник участка) и заполняет ежесменно с первого дня работы на объекте. По поручению старшего прораба и под его контролем записи в журнале могут вести начальники смен.

6. При передаче объекта другой строительной организации или замене на объекте одного производителя работ другим журнал работ передается по приемо-сдаточному акту с соответствующей записью в самом журнале.

7. По мере оформления актов промежуточной приемки (актов скрытых работ и ответственных конструкций) производят их регистрацию в разделе 2 журнала с получением разрешения от заказчика на дальнейшее производство работ.

8. В разделе 3 журнала запись о производстве выполненных работ является его основной частью, которая содержит ежесменные сведения о начале каждого вида работ и подробно отражает весь ход его выполнения. Описание работ должно производиться по всем конструктивным элементам по мере их выполнения со ссылкой на номера рабочих чертежей и другой документации, по применяемым конструкциям и материалам со ссылкой на номера специальных журналов, характеризующих их качество, а также на данные по метеорологическим условиям.

9. В разделе "Особые отметки" журнала работ указывается время аварий или несчастных случаев, дается краткое их описание, указывается время составления актов на аварии или несчастные случаи, имевшие место на объекте.

10. Замечания представителей технического надзора, заказчика, авторского надзора, руководителей подрядных организаций по качеству выполняемых работ и применяемых материалов заносятся в раздел 3 "Записи производства выполненных работ".

11. После исправления замечаний контролирующих лиц должна быть сделана запись о принятых мерах.

12. Журнал производства работ является одним из основных исполнительных документов, предъявляемых заказчиком Государственной приемочной комиссии при сдаче пускового комплекса (объекта) в эксплуатацию, и подлежит последующей передаче вместе с другой исполнительной документацией эксплуатационной организации.

13. Журнал производства работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно на объекте и должен предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 9

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |