МКУ УЭАЗ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  текущий ремонт помещений № 7, 18 (по техническому паспорту) 3 этажа

по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 34/Сибирская,6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 301196,06 руб.

- Средства  на оплату труда 52854,54 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кабинет № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,265 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 7,79 | 7,79 |  |  | 3,77 1 |  |
| 2 | ФЕРр57-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия | 0,456 | 185,8 | 177,68 | 8,12 3,02 | 0 | 84,72 | 81,02 | 3,70 1,38 |  | 22,78 10,39 | 0,26 0,12 |
| 3 | ФЕРр57-2-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,456 | 130,82 | 126,13 | 4,69 1,74 | 0 | 59,65 | 57,52 | 2,13 0,79 |  | 16,17 7,37 | 0,15 0,07 |
| 4 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,456 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 2054,38 | 188,48 | 41,45 3,07 | 1824,45 | 47,84 21,82 | 0,58 0,26 |
| 5 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,4683 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -1795,46 |  |  | -1795,46 |  |  |
| 6 | ФССЦ-102-0264 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м3 | 0,47 | 4782,98 | 0 | 0 0 | 4782,98 | 2248,00 |  |  | 2248,00 |  |  |
| 7 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,94 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 248,01 | 45,06 | 37,35 0,43 | 165,60 | 5,1 4,79 | 0,04 0,04 |
| 8 | ФЕР11-01-034-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,456 | 10296,79 | 240,73 | 9,51 0 | 10046,55 | 4695,34 | 109,77 | 4,34 | 4581,23 | 25,61 11,68 |  |
| 9 | ФССЦ-101-4658 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -46,74 | 94,44 | 0 | 0 0 | 94,44 | -4414,13 |  |  | -4414,13 |  |  |
| 10 | ФССЦ-101-4663 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 46,74 | 168,44 | 0 | 0 0 | 168,44 | 7872,89 |  |  | 7872,89 |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,265 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 378,86 | 16,20 | 2,98 | 359,68 | 6,66 1,76 |  |
| 12 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 0,009*1 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 13 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,303 | 162,24 | 162,24 | 0 0 | 0 | 49,16 | 49,16 |  |  | 20,8 6,3 |  |
| 15 | ФЕРр61-1-4 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,303 | 2019,42 | 422,35 | 18,13 6,73 | 1578,94 | 611,88 | 127,97 | 5,49 2,04 | 478,42 | 50,4 15,27 | 0,58 0,18 |
| 16 | ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,142 | 64,37 | 63,01 | 1,18 0,12 | 0,18 | 9,14 | 8,95 | 0,17 0,02 | 0,02 | 6,55 0,93 | 0,01 |
| 17 | ФССЦ-101-2416 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,8 | 15,09 | 0 | 0 0 | 15,09 | 27,16 |  |  | 27,16 |  |  |
| 18 | ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,185 | 5947,75 | 607,69 | 12,72 0 | 5327,34 | 1100,33 | 112,42 | 2,35 | 985,56 | 67 12,4 |  |
| 19 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,327 | 519,49 | 114,02 | 2,93 0,12 | 402,54 | 169,87 | 37,28 | 0,96 0,04 | 131,63 | 11,99 3,92 | 0,01 |
| 20 | ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,63 | 3592,63 | 425,84 | 1,18 0,12 | 3165,61 | 2263,36 | 268,28 | 0,74 0,08 | 1994,34 | 46,95 29,58 | 0,01 0,01 |
| 21 | ФЕР15-04-005-05 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 | 1295,05 | 227,93 | 9,03 0,12 | 1058,09 | 815,88 | 143,60 | 5,69 0,08 | 666,59 | 25,41 16,01 | 0,01 0,01 |
| 22 | ФЕРр62-7-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 1035,84 | 387,94 | 8,36 1,16 | 639,54 | 62,15 | 23,28 | 0,50 0,07 | 38,37 | 44,9 2,69 | 0,1 0,01 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,456 | 6731,95 | 963,12 | 433,43 8,82 | 5335,4 | 3069,77 | 439,18 | 197,64 4,02 | 2432,95 | 102,46 46,72 | 0,76 0,35 |
| 24 | ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 | 145,98 | 143,48 | 2,5 0,93 | 0 | 11,68 | 11,48 | 0,20 0,07 |  | 17,89 1,43 | 0,08 0,01 |
| 25 | ФЕРм08-03-594-14 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 | 16102,27 | 2648,64 | 3176,47 1058,91 | 10277,16 | 1288,18 | 211,89 | 254,12 84,71 | 822,17 | 267 21,36 | 91,05 7,28 |
| 26 | ФССЦ-509-0768 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 8 | 205 | 0 | 0 0 | 205 | 1640,00 |  |  | 1640,00 |  |  |
| 27 | ФССЦ-509-0696 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 3,2 | 61,59 | 0 | 0 0 | 61,59 | 197,09 |  |  | 197,09 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-409-04 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,4 | 1831,92 | 256,62 | 112,65 4,46 | 1462,65 | 732,77 | 102,65 | 45,06 1,78 | 585,06 | 27,3 10,92 | 0,33 0,13 |
| 29 | ФССЦ-103-2402 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 40 | 2,24 | 0 | 0 0 | 2,24 | 89,60 |  |  | 89,60 |  |  |
| 30 | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,4 | 257,87 | 52,73 | 2,42 0,14 | 202,72 | 103,15 | 21,09 | 0,97 0,06 | 81,09 | 5,61 2,24 | 0,01 |
| 31 | ФССЦ-501-8443 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,04 | 4814,02 | 0 | 0 0 | 4814,02 | 192,56 |  |  | 192,56 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,093 | 33,43 | 33,43 | 0 0 | 0 | 3,11 | 3,11 |  |  | 4,21 0,39 |  |
| 33 | ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,017 | 288,06 | 288,06 | 0 0 | 0 | 4,90 | 4,90 |  |  | 36,28 0,62 |  |
| 34 | ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43 39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69 0,40 |  | 179,3 1,79 | 3,97 0,04 |
| 35 | ФЕР10-01-039-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 | 25379,25 | 1031,55 | 339,96 0 | 24007,74 | 431,45 | 17,54 | 5,78 | 408,13 | 115 1,96 |  |
| 36 | ФССЦ-203-0205 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,7 | 207 | 0 | 0 0 | 207 | -351,90 |  |  | -351,90 |  |  |
| 37 | ФССЦ-203-8097 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,7 | 1311,96 | 0 | 0 0 | 1311,96 | 2230,33 |  |  | 2230,33 |  |  |
| 38 | ФССЦ-101-0887 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 | 94,68 | 0 | 0 0 | 94,68 | 94,68 |  |  | 94,68 |  |  |
| 39 | ФССЦ-101-0951 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 0 0 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| 40 | ФССЦ-101-0953 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 20,24 | 0 | 0 0 | 20,24 | 40,48 |  |  | 40,48 |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,5 | 42,98 | 42,98 | 0 0 | 0 | 64,47 | 64,47 |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 17,32 | 0 | 17,32 0 | 0 | 25,98 |  | 25,98 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165535,02 |  |  |  | 307,48 | 10,42 |
| Раздел 2. Кабинет № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,224 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 6,59 | 6,59 |  |  | 3,77 0,84 |  |
| 44 | ФЕРр57-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия | 0,304 | 185,8 | 177,68 | 8,12 3,02 | 0 | 56,48 | 54,01 | 2,47 0,92 |  | 22,78 6,93 | 0,26 0,08 |
| 45 | ФЕРр57-2-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,304 | 130,82 | 126,13 | 4,69 1,74 | 0 | 39,77 | 38,34 | 1,43 0,53 |  | 16,17 4,92 | 0,15 0,05 |
| 46 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,304 | 4505,23 | 413,34 | 90,89 6,73 | 4001 | 1369,59 | 125,66 | 27,63 2,05 | 1216,30 | 47,84 14,54 | 0,58 0,18 |
| 47 | ФССЦ-101-0699 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,3122 | 3834 | 0 | 0 0 | 3834 | -1196,97 |  |  | -1196,97 |  |  |
| 48 | ФССЦ-102-0264 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м3 | 0,3 | 4782,98 | 0 | 0 0 | 4782,98 | 1434,89 |  |  | 1434,89 |  |  |
| 49 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,608 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 160,41 | 29,15 | 24,16 0,28 | 107,10 | 5,1 3,1 | 0,04 0,02 |
| 50 | ФЕР11-01-034-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,304 | 10296,79 | 240,73 | 9,51 0 | 10046,55 | 3130,22 | 73,18 | 2,89 | 3054,15 | 25,61 7,79 |  |
| 51 | ФССЦ-101-4658 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -31,16 | 94,44 | 0 | 0 0 | 94,44 | -2942,75 |  |  | -2942,75 |  |  |
| 52 | ФССЦ-101-4663 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 31,16 | 168,44 | 0 | 0 0 | 168,44 | 5248,59 |  |  | 5248,59 |  |  |
| 53 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,224 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 320,24 | 13,70 | 2,52 | 304,02 | 6,66 1,49 |  |
| 54 | ФЕР11-01-049-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 0,009*1 | 248,94 | 145,43 | 23,11 0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64 0,15 |  |
| 55 | ФССЦ-206-1369 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 43,51 | 0 | 0 0 | 43,51 | 43,51 |  |  | 43,51 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,513 | 81,12 | 81,12 | 0 0 | 0 | 41,61 | 41,61 |  |  | 10,4 5,34 |  |
| 57 | ФЕРр62-42-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,513 | 37,1 | 29,41 | 0 0 | 7,69 | 19,03 | 15,09 |  | 3,94 | 3,77 1,93 |  |
| 58 | ФЕРр61-1-4 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,513 | 2019,42 | 422,35 | 18,13 6,73 | 1578,94 | 1035,96 | 216,67 | 9,30 3,45 | 809,99 | 50,4 25,86 | 0,58 0,3 |
| 59 | ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,513 | 3592,63 | 425,84 | 1,18 0,12 | 3165,61 | 1843,02 | 218,46 | 0,61 0,06 | 1623,95 | 46,95 24,09 | 0,01 0,01 |
| 60 | ФЕР15-04-005-09 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,513 | 1644,12 | 446,56 | 11,96 0,23 | 1185,6 | 843,43 | 229,09 | 6,14 0,12 | 608,20 | 46,42 23,81 | 0,02 0,01 |
| 61 | ФЕРр62-7-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 1035,84 | 387,94 | 8,36 1,16 | 639,54 | 62,15 | 23,28 | 0,50 0,07 | 38,37 | 44,9 2,69 | 0,1 0,01 |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,046 | 33,43 | 33,43 | 0 0 | 0 | 1,54 | 1,54 |  |  | 4,21 0,19 |  |
| 63 | ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0152 | 288,06 | 288,06 | 0 0 | 0 | 4,38 | 4,38 |  |  | 36,28 0,55 |  |
| 64 | ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43 39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69 0,40 |  | 179,3 1,79 | 3,97 0,04 |
| 65 | ФЕР10-01-039-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0152 | 25379,25 | 1031,55 | 339,96 0 | 24007,74 | 385,76 | 15,68 | 5,17 | 364,91 | 115 1,75 |  |
| 66 | ФССЦ-203-0205 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,52 | 207 | 0 | 0 0 | 207 | -314,64 |  |  | -314,64 |  |  |
| 67 | ФССЦ-203-8097 Пр.Минрегиона №94 от 04.03.10 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1,52 | 1311,96 | 0 | 0 0 | 1311,96 | 1994,18 |  |  | 1994,18 |  |  |
| 68 | ФССЦ-101-0887 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 | 94,68 | 0 | 0 0 | 94,68 | 94,68 |  |  | 94,68 |  |  |
| 69 | ФССЦ-101-0951 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 0 0 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| 70 | ФССЦ-101-0953 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 20,24 | 0 | 0 0 | 20,24 | 40,48 |  |  | 40,48 |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,8 | 42,98 | 42,98 | 0 0 | 0 | 34,38 | 34,38 |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,8 | 17,32 | 0 | 17,32 0 | 0 | 13,86 |  | 13,86 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Кабинет № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84710,35 |  |  |  | 167,14 | 0,94 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40456,84 | 3325,28 | 742,08 106,92 | 36389,48 | 361,25 | 9,21 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1 индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51 Полы (ремонтно-строительные), 2 индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г. погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,4; ЭМ=7,4; ЗПМ=7,4 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках, 3 индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г. перевозка мусора ОЗП=5,43; ЭМ=5,43; ЗПМ=5,43. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41730,27 | 4347,55 | 993,24 131,39 | 36389,48 | 474,63 | 11,33 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6, 8-13, 46-48, 50-55, 7, 18, 35-40, 49, 65-70, 16-17, 19-21, 23, 59-60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,40 | 314,14 | 92,25 2,56 |  | 34,266 | 0,2225 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 43-45, 4-6, 8-13, 46-48, 50-55, 7, 18, 35-40, 49, 65-70, 14, 22, 57, 61, 15, 58, 16-17, 19-21, 23, 59-60, 32-34, 62-64, 56, 24-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,03 | 708,12 | 158,90 21,90 |  | 79,104 | 1,888 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 184592,53 | 51291,01 | 5574,44 1563,53 | 127727,08 | 474,63 | 11,33 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42651,90 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 594,17) (Поз. 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,21 |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 4999,9) (Поз. 15, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3349,93 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5138,42) (Поз. 1-3, 43-45, 14, 22, 57, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3494,12 |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 621,06) (Поз. 32-34, 62-64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,74 |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 164,93) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,75 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6028,77) (Поз. 25-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4883,30 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 731,49) (Поз. 41, 71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,49 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22163,99) (Поз. 16-17, 19-21, 23, 59-60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17731,19 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3623,19) (Поз. 7, 18, 35-40, 49, 65-70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3260,87 |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8788,62) (Поз. 4-6, 8-13, 46-48, 50-55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8261,30 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23001,55 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7178,43) (Поз. 14, 22, 57, 61, 15, 58, 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2871,37 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22163,99) (Поз. 16-17, 19-21, 23, 59-60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8200,68 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 731,49) (Поз. 41, 71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,89 |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 621,06) (Поз. 32-34, 62-64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,53 |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3623,19) (Поз. 7, 18, 35-40, 49, 65-70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,97 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6193,7) (Поз. 24-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220,72 |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 3554,06) (Поз. 1-3, 43-45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919,19 |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8788,62) (Поз. 4-6, 8-13, 46-48, 50-55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4482,20 |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 222378,26 |  |  |  | 431,49 | 2,43 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27867,72 |  |  |  | 43,14 | 8,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 250245,98 |  |  |  | 474,63 | 11,33 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127727,08 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5574,44 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52854,54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42651,90 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23001,55 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5004,92 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 255250,90 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 45945,16 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 301196,06 |  |  |  | 474,63 | 11,33 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)