Приложение №1

к Извещению от 13.08.2012

Техническое задание

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности

(содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2012 году.

Заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Уполномоченный представитель: Волосатова Валентина Сергеевна – начальник сектора взаимодействия с административными органами, телефон (342)263-48-17.

Предмет контракта: выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2012 году.

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.10.2012 года.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район пожарные водоемы по адресам:

- ул. Трясолобова, 105;

- ул. Волочаевская, 9;

- ул. Бушмакина, 7;

- ул. Щитовая, 5:

- ул. Новогодняя, 11,

- ул. Федотова, 2;

- ул. Бакинских комиссаров, 28;

- ул. Трясолобова, 118;

- ул. Радистов, 16.

Виды работ:

Обустройство площадок с твердым покрытием около пожарных водоемов размером 12х12 метров для установки и разворота пожарных автомашин (пункт 9.4 Свода правил 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», утвержденного приказом МЧС РФ от 23.03.2009 № 178), изготовление пирамид, крышек, установка указателей, ограждений.

| Адрес пожарного водоема | Виды работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| ул. Трясолобова, 105: | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли. | 120 кв. м. |
|  | - простая окраска пирамиды масляными составами по дереву | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема из сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Волочаевская, 9: | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли. | 300 кв.м. |
|  | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема из сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
|  | - устройство пирамиды | 4 кв. м. |
|  | - простая окраска пирамиды масляными составами по дереву | 4 кв. м |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Бушмакина, 7: | установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
|  | - устройство крышки на пожарный водоем | 4 кв. м. |
| ул. Щитовая, 5: | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Новогодняя, 11: | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Федотова, 2: | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул.Бакинских комиссаров, 28: | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |
| ул. Трясолобова, 118: | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |
| ул. Радистов, 16: | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после производства работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры (счета) с приложением фотоматериалов на начало и окончания работ в количестве 2 фотографий с каждого объекта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с содержанием бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

Срок гарантий по выполнению работ:

В случае обнаружения недостатков после приемки выполненных работ – исправление недостатков проводится за счет Подрядчика в течение 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 243786,61 рублей (двести сорок три тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей шестьдесят одна копейка).

Цена контракта должна включать расходы на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи,  которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.