УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

__________Ю.А.Лепешкин

«       »                              2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

по организации первичных мер пожарной безопасности

на территории Мотовилихинского района г.Перми:

выполнение работ по ремонту бесхозяйных

искусственных пожарных водоемов

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа..……………………………………………..3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1.  Техническое задание ………………………..…………………………………… ..10-19

- 2.2.  Локальный сметный расчет стоимости………………………….см.на листе Excel.20

- 2.3.  Проект Контракта…………………………………………..….………………..…….21

- 2.4.  Договор залога…………….……………………………………………………………42

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Организация первичных мер пожарной безопасности на территории Мотовилихинского района г.Перми: выполнение работ по ремонту бесхозяйных искусственных пожарных водоемов |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  | 566 796 рублей 37 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта по 25 октября 2012г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| 6. | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 11 335 рублей 93 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» августа 2012 года 10:00 часов (время местное) |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» августа 2012 года |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «27» августа 2012 года |  |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 170 038 рублей 91 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контрактуу; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по организации первичных мер пожарной безопасности

на территории Мотовилихинского района г.Перми:

выполнение работ по ремонту бесхозяйных

искусственных пожарных водоемов

Стоимость выполняемых работ:  566 796,37 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта

до «25» октября 2012 года

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Ремонт бесхозяйных искусственных пожарных водоемов | 566 796,37 |
| 1. ул.Баранчинская, 12 |  |
| Состав работ: - очистка участка от мусора (100 м2); - кошение травы (100 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (100 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (2,36 т); - откачка воды из пожарного водоема (95,1 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (4,9 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (100 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 2. ул.Огородникова, 72 |  |
| Состав работ: - кошение травы (60 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,8 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,2 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 11,06 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 3. ул.Телефонная, 3 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,9 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,1 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3). Перевернуть знак по указанию куратора. Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 4. ул.Фурманова, 1 |  |
| Состав работ: - кошение травы (40 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,7 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,3 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 11,06 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 5. ЗАО «УралАгро» Запрудский участок, ул.Бобруйская, 32 |  |
| Состав работ: - кошение травы (80 м2); - ремонт крышки (представляет собой укрепление конструкции - прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные 0,8 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,8 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,2 м3 ила); - ремонт железобетонного резервуара (в двух местах - 0,01 м3); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 22,12 м2). Материалы, используемые при ремонте: - крышка из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем бетонирования дефектов и трещин, пескобетон М300 класс В 22,5; - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 6. ул.Грибоедова, 68 (у ЦТП) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3); - откачка воды из пожарного водоема (71,3 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (3,7 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (75 м3). Материалы, используемые при ремонте: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - крышка, пирамида из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный. |  |
| 7. ул.2-я Линия, 54 |  |
| Состав работ: - откачка воды из пожарного водоема (47,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,4 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 8. ул.3-я Линия, 16а |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (47,5 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,5 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 9. ул.4-я Линия, 8а |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2); - откачка воды из пожарного водоема (47,7 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,3 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 0,02 м3); - бетонирование опоры знака (0,02 м3); - устройство опоры знака (2 п.м.); - установка металлического сигнального знака на металлической опоре (знак 200*200 мм, ГОСТ-12.4.026-76*, п.4.5., 1 шт.); - огрунтовка за один раз металлической опоры знака (0,168 м2); - покраска металлической опоры знака за один раз (0,168 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опоры знака 20*20*50 см; - опора знака из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка (ГФ-021 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 10. ул.Ладожская, 24 (у жилого дома) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - ремонт крышки (представляет собой укрепление конструкции - прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные 1 м2); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (47,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,4 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 0,02 м3); - бетонирование опоры знака (0,02 м3); - устройство опоры знака (2 п.м.); - установка металлического сигнального знака на металлической опоре (знак 200*200 мм, ГОСТ-12.4.026-76*, п.4.5., 1 шт.); - огрунтовка за один раз металлической опоры знака (0,168 м2); - покраска металлической опоры знака за один раз (0,168 м2). Материалы, используемые при ремонте: - крышка из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опоры знака 20*20*50 см; - опора знака из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка (ГФ-021 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 11. ул.Ладожская, 7 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (41 м3); - ремонт железобетонного резервуара (в четырех местах - 0,02 м3); - заправка водой пожарного водоема (50 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем бетонирования дефектов и трещин, пескобетон М300 класс В 22,5. |  |
| 12. ул.1-й Бойный переулок, 9 (возле поликлиники ПЗХО) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (71,4 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (3,6 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (75 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 13. ул.Севастопольская, 44 |  |
| Состав работ: - кошение травы (100 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2); - откачка воды из пожарного водоема (142,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (7,4 м3 ила); - очистка ремонтируемого участка от грунта (2 м3); - монтаж анкеров с приваркой к существующим металлическим элементам (0,2 п.м.); - монтаж стального листа с приваркой к анкерам (2,25 м2 – 0,18 т); - обмазочная гидроизоляция (2,25 м2); - обратная засыпка ремонтируемого участка грунтом (2 м3); - заправка водой пожарного водоема (150 м3); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 33,18 м2). Перевернуть знак по указанию куратора. Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - анкера из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С); - сталь листовая углеродистая марки ВСт3пс5, толщиной 10 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие обработано гидроизоляцией; - гидроизоляция битумно-резиновой мастикой МБР-75 или аналог по ГОСТ 15836-79; - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 14. ЗАО «УралАгро» Запрудский участок (у тяговой подстанции), ул.Пановой |  |
| Состав работ: - кошение травы (40 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,9 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,1 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - очистка ремонтируемого участка от грунта (0,5 м3); - монтаж стального листа с приваркой к существующим металлическим элементам (1 м2 – 0,06 т); - обмазочная гидроизоляция (1 м2); - обратная засыпка ремонтируемого участка грунтом (0,5 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - сталь листовая углеродистая марки ВСт3пс5, толщиной 10 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие обработано гидроизоляцией; - гидроизоляция битумно-резиновой мастикой МБР-75 или аналог по ГОСТ 15836-79. |  |
| 15. ул.Сельскохозяйственная, 34 |  |
| Состав работ: - кошение травы (40 м2); - откачка воды из пожарного водоема (57,1 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,9 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (60 м3); - ремонт крышки (представляет собой укрепление конструкции - прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные 1 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2). Материалы, используемые при ремонте: - крышка из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 16. ул.п.Архиерейка, 8 (у трансформатора) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (28,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,4 м3 ила); - ремонт металлического резервуара (4 м2 – 0,25 т); - заправка водой пожарного водоема (30 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8 мм. |  |
| 17. ул.п.Архиерейка, 17 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (28,5 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,5 м3 ила); - ремонт металлического резервуара (4 м2 – 0,2512 т); - заправка водой пожарного водоема (30 м3); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8 мм; - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный. |  |
| 18. Крольчатник (у фермы), ул.Окраинная, 1 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3); - откачка воды из пожарного водоема (57,2 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,8 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (60 м3). Материалы, используемые при ремонте: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - крышка, пирамида из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный. |  |
| 19. ул.Невская, 16б (п/л «Теремок») |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,8 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,2 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3). Перенести знак по указанию куратора. Материалы, используемые при ремонте: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - крышка, пирамида из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 20. ул.12-я Линия, 20 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - откачка воды из пожарного водоема (95,3 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (4,7 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (100 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных конструкций толщина вновь устраиваемых элементов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовки;

- нанесение и сушка масляной краски, эмали.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Лакокрасочные          материалы  красного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет красный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор, порубочные остатки необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по благоустройству, ремонту и заправке искусственных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор и порубочные остатки не вывезены в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 4 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов не подготовлены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных элементов | - 100 |
| 8 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 9 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 10 | Заправка выполнена не полностью согласно технического задания | - 100 |
| 11 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлической конструкции | - 100 |
| 12 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане более 10 мм | - 100 |
| 13 | Кошение, вырубка выполнены не на всей площади согласно технического задания | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 23 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 24 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 25 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 26 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ-12.4.026-76* | Цвета сигнальные и знаки безопасности. |
| 28 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 30 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 33 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 34 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 35 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 37 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 38 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 39 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 40 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 41 | ГОСТ 5336-80 | Сетка рабица - сетки плетеные стальные одинарные. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 22950-95 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 6727-80* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. |
| 44 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 45 | ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия. |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

по организации первичных мер пожарной безопасности

на территории Мотовилихинского района г.Перми:

выполнение работ по ремонту бесхозяйных

искусственных пожарных водоемов

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации первичных мер пожарной безопасности на территории Мотовилихинского района г.Перми: выполнение работ по ремонту бесхозяйных искусственных пожарных водоемов (далее – Объекты).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ;

Приложение № 2 - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Перечень нормативных документов;

Приложения № 4 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 5 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение № 6 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 7 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №3).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Срок производства работ:  с момента заключения Контракта до 25 октября 2012г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

  - Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания

их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение 3-х дней по окончании работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №3).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить указанные дефекты и недостатки.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ – 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить  к  исполнению  обязательств  незамедлительно  после подписания

Контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в предписаниях Заказчика.

5.11.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.4. Данные журналов производства работ, фотодокументации  служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.5. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Ремонт бесхозяйных искусственных пожарных водоемов | 566 796,37 |
| 1. ул.Баранчинская, 12 |  |
| Состав работ: - очистка участка от мусора (100 м2); - кошение травы (100 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (100 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (2,36 т); - откачка воды из пожарного водоема (95,1 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (4,9 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (100 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 2. ул.Огородникова, 72 |  |
| Состав работ: - кошение травы (60 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,8 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,2 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 11,06 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 3. ул.Телефонная, 3 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,9 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,1 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3). Перевернуть знак по указанию куратора. Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 4. ул.Фурманова, 1 |  |
| Состав работ: - кошение травы (40 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,7 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,3 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 11,06 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 5. ЗАО «УралАгро» Запрудский участок, ул.Бобруйская, 32 |  |
| Состав работ: - кошение травы (80 м2); - ремонт крышки (представляет собой укрепление конструкции - прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные 0,8 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,8 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,2 м3 ила); - ремонт железобетонного резервуара (в двух местах - 0,01 м3); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 22,12 м2). Материалы, используемые при ремонте: - крышка из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем бетонирования дефектов и трещин, пескобетон М300 класс В 22,5; - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 6. ул.Грибоедова, 68 (у ЦТП) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3); - откачка воды из пожарного водоема (71,3 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (3,7 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (75 м3). Материалы, используемые при ремонте: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - крышка, пирамида из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный. |  |
| 7. ул.2-я Линия, 54 |  |
| Состав работ: - откачка воды из пожарного водоема (47,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,4 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 8. ул.3-я Линия, 16а |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (47,5 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,5 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 9. ул.4-я Линия, 8а |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2); - откачка воды из пожарного водоема (47,7 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,3 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 0,02 м3); - бетонирование опоры знака (0,02 м3); - устройство опоры знака (2 п.м.); - установка металлического сигнального знака на металлической опоре (знак 200*200 мм, ГОСТ-12.4.026-76*, п.4.5., 1 шт.); - огрунтовка за один раз металлической опоры знака (0,168 м2); - покраска металлической опоры знака за один раз (0,168 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опоры знака 20*20*50 см; - опора знака из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка (ГФ-021 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 10. ул.Ладожская, 24 (у жилого дома) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - ремонт крышки (представляет собой укрепление конструкции - прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные 1 м2); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (47,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,4 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (50 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 0,02 м3); - бетонирование опоры знака (0,02 м3); - устройство опоры знака (2 п.м.); - установка металлического сигнального знака на металлической опоре (знак 200*200 мм, ГОСТ-12.4.026-76*, п.4.5., 1 шт.); - огрунтовка за один раз металлической опоры знака (0,168 м2); - покраска металлической опоры знака за один раз (0,168 м2). Материалы, используемые при ремонте: - крышка из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опоры знака 20*20*50 см; - опора знака из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка (ГФ-021 или аналогичная); - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 11. ул.Ладожская, 7 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (41 м3); - ремонт железобетонного резервуара (в четырех местах - 0,02 м3); - заправка водой пожарного водоема (50 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем бетонирования дефектов и трещин, пескобетон М300 класс В 22,5. |  |
| 12. ул.1-й Бойный переулок, 9 (возле поликлиники ПЗХО) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - вырубка кустарника и мелколесья средней густоты (50 м2); - погрузка и перевозка порубочных остатков, на полигон ТБО для захоронения (0,18 т); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (71,4 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (3,6 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (75 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 13. ул.Севастопольская, 44 |  |
| Состав работ: - кошение травы (100 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2); - откачка воды из пожарного водоема (142,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (7,4 м3 ила); - очистка ремонтируемого участка от грунта (2 м3); - монтаж анкеров с приваркой к существующим металлическим элементам (0,2 п.м.); - монтаж стального листа с приваркой к анкерам (2,25 м2 – 0,18 т); - обмазочная гидроизоляция (2,25 м2); - обратная засыпка ремонтируемого участка грунтом (2 м3); - заправка водой пожарного водоема (150 м3); - покраска металлических элементов ограждения за один раз (трубы, уголки, сетка, 33,18 м2). Перевернуть знак по указанию куратора. Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - анкера из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С); - сталь листовая углеродистая марки ВСт3пс5, толщиной 10 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие обработано гидроизоляцией; - гидроизоляция битумно-резиновой мастикой МБР-75 или аналог по ГОСТ 15836-79; - эмаль (красного цвета, ПФ-115 или аналогичная). |  |
| 14. ЗАО «УралАгро» Запрудский участок (у тяговой подстанции), ул.Пановой |  |
| Состав работ: - кошение травы (40 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,9 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,1 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3); - очистка ремонтируемого участка от грунта (0,5 м3); - монтаж стального листа с приваркой к существующим металлическим элементам (1 м2 – 0,06 т); - обмазочная гидроизоляция (1 м2); - обратная засыпка ремонтируемого участка грунтом (0,5 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - сталь листовая углеродистая марки ВСт3пс5, толщиной 10 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие обработано гидроизоляцией; - гидроизоляция битумно-резиновой мастикой МБР-75 или аналог по ГОСТ 15836-79. |  |
| 15. ул.Сельскохозяйственная, 34 |  |
| Состав работ: - кошение травы (40 м2); - откачка воды из пожарного водоема (57,1 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,9 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (60 м3); - ремонт крышки (представляет собой укрепление конструкции - прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные 1 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 3 м2). Материалы, используемые при ремонте: - крышка из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 16. ул.п.Архиерейка, 8 (у трансформатора) |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (28,6 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,4 м3 ила); - ремонт металлического резервуара (4 м2 – 0,25 т); - заправка водой пожарного водоема (30 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8 мм. |  |
| 17. ул.п.Архиерейка, 17 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (28,5 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,5 м3 ила); - ремонт металлического резервуара (4 м2 – 0,2512 т); - заправка водой пожарного водоема (30 м3); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8 мм; - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный. |  |
| 18. Крольчатник (у фермы), ул.Окраинная, 1 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - теплоизоляция крышки (1 м2 – 0,1 м3); - откачка воды из пожарного водоема (57,2 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (2,8 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (60 м3). Материалы, используемые при ремонте: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - крышка, пирамида из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная); - утеплитель из минераловатных плит ППЖ М150 или аналогичный. |  |
| 19. ул.Невская, 16б (п/л «Теремок») |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2); - откачка воды из пожарного водоема (23,8 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (1,2 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (25 м3). Перенести знак по указанию куратора. Материалы, используемые при ремонте: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - крышка, пирамида из обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм, покрытие – окрашенное; - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |
| 20. ул.12-я Линия, 20 |  |
| Состав работ: - кошение травы (50 м2); - откачка воды из пожарного водоема (95,3 м3); - очистка пожарного водоема от донных отложений (4,7 м3 ила); - заправка водой пожарного водоема (100 м3); - покраска верхнего строения деревянных элементов (подготовка, расчистка старой краски, покраска за один раз, крышки, пирамиды, 1,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: - масляная краска (красного цвета, МА-15 или аналогичная). |  |

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение №2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Технология производства работ и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных конструкций толщина вновь устраиваемых элементов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовки;

- нанесение и сушка масляной краски, эмали.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Лакокрасочные          материалы  красного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет красный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор, порубочные остатки необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 23 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 24 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 25 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 26 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ-12.4.026-76* | Цвета сигнальные и знаки безопасности. |
| 28 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 30 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 33 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 34 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 35 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 37 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 38 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 39 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 40 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 41 | ГОСТ 5336-80 | Сетка рабица - сетки плетеные стальные одинарные. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 22950-95 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 6727-80* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. |
| 44 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 45 | ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по благоустройству, ремонту и заправке искусственных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к договору: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор и порубочные остатки не вывезены в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 4 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов не подготовлены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных элементов | - 100 |
| 8 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 9 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 10 | Заправка выполнена не полностью согласно технического задания | - 100 |
| 11 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлической конструкции | - 100 |
| 12 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане более 10 мм | - 100 |
| 13 | Кошение, вырубка выполнены не на всей площади согласно технического задания | - 100 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Локальные сметные расчеты с коэффициентом пересчета по результатам проведенного аукциона.

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(Ю.А.Лепешкин)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение № 7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(Ю.А.Лепешкин)                                                           ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |