Приложение № 1

к Извещению от 15.08.2012

Техническое задание

на  выполнение работ по текущему ремонту уличной лестницы и фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Адрес электронной почты - admord@perm.permregion.ru.

Тел. (342) 263-46-98, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту уличной лестницы и фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40, в соответствии с локальными сметными расчетами:  на текущий ремонт лестницы общественного центра микрорайона «Гайва» по ул. Карбышева, 40 и на текущий ремонт фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва» по ул. Карбышева, 40.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Карбышева, 40

Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальными сметными расчетами.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; МДС 31-11.2007. “Устройство полов"; "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов"; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",  электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечить сохранность несущих конструкций, имущества Заказчика, находящегося в общественном центре, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также материалы, используемые при выполнении работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Допуск на объект для работы в выходные и праздничные дни осуществляется на основании предварительного письменного согласования с Заказчиком или его представителем, с указанием ответственного, поданного не позднее, чем за два дня.

Цвет окраски фасада и структура (схема)  пандуса согласуется с Заказчиком, согласно ГОСТ Р51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные» в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами муниципального контракта.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ еженедельно.

Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков  выявленных при приеме-сдаче работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

На весь период выполнения работ Заказчик нанимает организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых  Подрядчиком материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 212 257 рублей 23 копейки (Двести двенадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей 23 копейки).

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры (счета).

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО

- журнал производства работ.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки, исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Ответственность сторон.

Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту) в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

За нарушение срока начала производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

За нарушение сроков сдачи работ  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков.