Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 0356300000412000046

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для слюноотсосов (одноразовые) | Гибкие наконечники для слюноотсосов сделанные из нетоксичного материала. Стенки наконечника армированы гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами. Автоклавируемые при температуре 132 градуса. | упаковка 100 штук | упаковка | 100/100 |
| 2. | Нагрудники – салфетки медицинские | Салфетки для пациентов - двухслойные (слой рифленой бумаги и слой прочной полиэтиленовой пленки). Обладают абсорбирующими и влагозащитными свойствами. | упаковка 500 штук | упаковка | 25 /25 |
| 3. | Наконечники для пылесосов ЕМ21 | Используются для удаления фракций при обработке зубов. Автоклавируемые. Диаметр (внутренний) – 10 мм, длина 150 мм. | упаковка 10 штук | упаковка | 50/50 |
| 4. | Ложки для фторирования | Ложки аппликационные двухсторонние для профилактических гелей для индивидуального использования. Размер большой (синие). | упаковка 50 штук | упаковка | 10/10 |
| 5 | Ретракционная нить GinGi Pak (зеленая) № 1 | Ретракционная нить сделана из 100% хлопка, крученая пропитанная эпинифрином. Нить пропитана равномерно – доза составляет 0,5 мг на каждые 2,5 см. Копачек крышки заточен так, что позволяет отрезать нить нужной длины. Длина нити 274 см. | шт | шт | 60/60 |
| 6 | Бахилы защитные (одноразовые) | Одноразовые бахилы стандартные на резинках. Особо прочные. | упаковка 100 штук | упаковка | 800/800 |
| 7 | Микробраши | Стоматологические пластиковые аппликаторы для жидкостей (размер – стандартный (2,0 мм) | упаковка 100 шт | упаковка | 100/100 |
| 8 | Зубная нить ORAL-B Essential Floss вощеная с ментолом | Зубная нить ORAL-B Essential Floss вощеная с ментолом сочетает специальные волокна с полимерной оболочкой, которая обеспечивает удаление налета. Легко вводится , не истирается и не рвется при введении между зубами. Состоит из 144 нейлоновых волокон, каждое из которых покрыто полимерной оболочкой скрепленных в одну нить. Прочная структура обеспечивает удобство и надежность. Обладает освежающим мятным вкусом. | шт | шт | 20/20 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова