Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 0356300000412000050

Техническое задание.

| № п/п | Наименование, характеристики | Единица измерения | Номер, размер | Кол-во (ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | С-ПИЛОТ ФАЙЛЫ –VDW-каналорасширители для особо изогнутых и кальцинированных каналов длина 25 mm нержавеющая сталь, ручка СС+ специальный сплав стали с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости | упаковка 6 штук | 0006 | 45/45 |
|  |  |  | 0008 | 45/45 |
|  |  |  | 010 | 65/65 |
| 22 | Файлы К3 Rotary File – машинные вращающиеся никель - титановые файлы для подготовки корневого канала для пломбирования, для быстрой и безопасной распломбировки каналов по гуттаперче. Характеристики: - широкое основание режущего края, наличие третьего лезвия в режущей части, переменный шаг винтовой нарезки, переменный диаметр стержня, перменный угол винтовой нарезки, безопасная верхушка, укороченная ручка. Длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 15 конусность 04 | 5/5 |
|  |  |  | № 15 конусность 06 | 5/5 |
|  |  |  | № 20 конусность 04 | 5//5 |
|  |  |  | № 20 конусность 06 | 5/5 |
| 3 | Дриль специальный расширительный Densply Maillefer) ( с одной полоской) | упаковка 6 штук | 108 | 5/5 |
|  |  |  | 208 | 5/5/ |
|  |  |  | 110 | 3/3/ |
|  |  |  | 210 | 3/3 |
| 4 | Дриль специальный для калибровки (Densply Maillefer) ( с двумя полосками) | упаковка 6 штук | 108 | 5/5 |
|  |  |  | 208 | 5/5 |
|  |  |  | 110 | 3/3 |
|  |  |  | 210 | 3/3 |
| 5 | SPREADERS – длина 25 mm – уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации | упаковка 6 штук | № 10 | 60/60 |
|  |  |  | № 15 | 60/60 |
|  |  |  | № 20 | 60/60 |
|  |  |  | № 25 | 30/30 |
| 6 | ФлексМастер (VDW) система вращающихся Ni-Ti файлов конусность 04, длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 20 | 5/5 |
|  |  |  | № 25 | 5/5 |
|  |  |  | № 30 | 3/3 |
|  |  |  | № 35 | 2/2 |
|  |  |  | № 40 | 2/2 |
| 7 | «ProTaper» (Densply Maillefer) – каналорасширитель машинный длина 25 mm для препарирования особо сложных, сильно кальцинированных и искривленных корневых каналов | упаковка 6 штук | S1 | 15/15 |
|  |  |  | S2 | 15/15 |
|  |  |  | F1 | 12/12 |
|  |  |  | F2 | 5/5 |
| 18 | «ProTaper» (Densply Maillefer) каналорасширитель ручной длина 31 mm для препарирования особо сложных, сильно кальцинированных и искривленных корневых каналов | упаковка 6 штук | S1 | 5/5 |
|  |  |  | S2 | 5/5 |
|  |  |  | F1 | 5/5 |
|  |  |  | F2 | 5/5 |
| 19 | «ProTaper» (Densply Maillefer) каналорасширитель ручной длина 25 mm для препарирования особо сложных, сильно кальцинированных и искривленных корневых каналов | упаковка 6 штук | SX | 10/10 |
|  |  |  | S1 | 25/25 |
|  |  |  | S2 | 20/20 |
|  |  |  | F1 | 20/20 |
|  |  |  | F2 | 15/15 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова