Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме № 0356300000412000057

Техническое задание.

| № | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светоотверждаемый композит «Charisma» или эквивалент | Свойства: выделяющий фтор рентгеноконтрастный композит на основе микростекла; - полируется до высокого блеска; - высокая прочность; - высокая износоустоичивость; | - соответствие по оттенкам В2, А2, А3, А3,5, С2; ОА3; ОА2, I - соответствие по свойствам | шприц 4,0 грамма | штука |  |
|  | оттенок А2 |  |  |  |  | 20 |
|  | оттенок А3 |  |  |  |  | 30 |
|  | оттенок А 3,5 |  |  |  |  | 20 |
|  | оттенок В2 |  |  |  |  | 20 |
|  | оттенок С2 |  |  |  |  | 20 |
|  | оттенок ОА3 |  |  |  |  | 20 |
|  | оттенок ОА2 |  |  |  |  | 20 |
|  | оттенок I |  |  |  |  | 5 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова