Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме № 0356300000412000059

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоиономер ный пломбировочный материал тройной полимеризации «Витремер» или эквивалент | Свойства: - механизм тройной полимеризации: - фотополимеризация; - химическая полимеризация; - стеклоиономерная реакция; - активное выделение фтора; - высокая компрессионная прочность, - высокая износоустойчивость, - отличное краевое прилегание, - прочная химическая связь с патологически измененным дентином. Применение: -восстановление зубов из разных функциональных групп, - пломбирование молочных зубов, - надстройка культи, - закрытие перфорационных дефектов. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (6 флаконов с порошком по 5 г. с оттенками А3, А4, С2, С4, pedo, blue - 1 праймер 6,5 мл - 2 флакона с жидкостью 8 мл - 1 флакон с лаком для окончательной обработки 6,5 мл. - аксессуары) | уп | 13 |
| 2 | Композитный пломбировочный материал химического отверждения «Эвикрол» или эквивалент | Свойства: двухкомпонентный композитный материал, механические свойства приближенны к характеристикам амальгамы. Применение: - изготовление пломб III-V классов, - фиксация шин, - надстройка коронок. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (основной оттенок №21 – 40 г., дополнитель ные оттенки №25, №27, №45 по 10 г., жидкость 28 г., система адгезии, принадлежности) |  | 15 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова