Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Ведомость  материалов, используемых  при  выполнении  работ  по  текущему  ремонту  помещений  (внутренние работы) в   общественном  центре микрорайона «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь,  ул. Карбышева, 40.

| № п/п | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительские свойства), к разменам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дюбели | т | 0,0003 |
| 2. | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4384 |
| 3. | Краски масляные и алкидные, готовые к употреблению белила цинковые МА-22 | т | 0,0039 |
| 4. | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0033 |
| 5. | Мел природный молотый | т | 0,0075 |
| 6. | Мыло твердое хозяйственное 72 | шт. | 2,019 |
| 7. | Олифа комбинированная, марки К-3 | т. | 0,0008 |
| 8. | Поковки из квадратных заготовок,масса 2,825 кг | т. | 0,0011 |
| 9. | Сетка плетеная с квадратными ячейками №12 без покрытия | м2 | 0,3402 |
| 10 | Замок врезной оцинкованный | компл. | 4 |
| 11 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,0088 |
| 12 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35мм | т | 0,0002 |
| 13 | Электроды Э42: 4 мм | т | 0,0005 |
| 14 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2,299 |
| 15 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0688 |
| 16 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,0021 |
| 17 | Пакля пропитанная | кг | 10,135 |
| 18 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0829 |
| 19 | Ветошь | кг | 0,4164 |
| 20 | Швеллеры №10-14, сталь марки 18сп | т | 0,0174 |
| 21 | Гвозди строительные | т | 0,0009 |
| 22 | Клей для обоев КМЦ | т | 0,0072 |
| 23 | Бумага ролевая | т | 0,0175 |
| 24 | Клей малярный жидкий | кг | 1,5334 |
| 25 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0,008 |
| 26 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике, емк. 0,85 л | шт | 0,332 |
| 27 | Болты анкерные | т | 0,0057 |
| 28 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,1785 |
| 29 | Обои высококачественные | 100м2 | 2,836 |
| 30 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 |
| 31 | Лента бутиловая | м | 6,831 |
| 32 | Лента бутиловая диффузионная | м | 1,593 |
| 33 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 21,91 |
| 34 | #### Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, коммерческий линолеум, гомогенный. Ширина: 3,0 м, толщина: 3,5 мм. Характеристики: Коммерческий линолеум предназначен для укладки в помещениях с большой проходимостью; гомогенный линолеум — однослойный, наиболее устойчив к износам и повреждениям. | м2 | 65,5 |
| 35 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10шт. | 2,0525 |
| 36 | Герметик строительный «RDPRO», 300мл Высококачественный акриловый герметик с силиконом для повышения эластичности и расширения области применения. Общие сведения - Не оставляет пятен. - Защищен от плесени. - Герметики допускают окрашивание. - Емкость патрона с герметиком - 300 мл. - Одного патрона хватает приблизительно на 15 м углового шва со стороной 6 мм. - Температура нанесения от + 4°С до + 33°С. - Хранить при положительной температуре. - Срок службы 35 лет. Или эквивалент | шт. | 0,14 |
| 37 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks (или эквивалент: баллон по 750 мл, плотность в пределах диапазона 20-30 кг/м3; термостойкость затвердевшей пены в пределах диапазона -50оС +100оС; максимальное время затвердения не более 24 час. Характеристики: Применяются для наружных работ. Эластичны и отлично переносят деформацию и растяжения, не стекают, не подвержены усадке, обладают высокой стойкостью к воде и сезонным изменениям температуры воздуха. Легко окрашиваются в нужный цвет. Для заполнения пустот различного рода. Пена обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Не дает усадку, хорошо прилипает к поверхности. | шт. | 5,221 |
| 38 | Панели потолочные для устройства подвесных потолков типа <Армстронг> | м2 | 22,883 |
| 39 | Грунтовка «Тифенгрунд» Кнауф или эквивалент. Расход 70-100 мл/м2; высыхание (готовность поверхности для нанесения последующего покрытия) 3 час при температуре 20о С) | кг | 1,62 |
| 40 | Клей «Перлфикс» Кнауф или эквивалент (расход не более 5 кг/м2; высыхание не более 7 суток) | кг | 1,2 |
| 41 | Шпаклевка «Унифлот» Кнауф или эквивалент. (Максимальный размер фракции не более 0,15 мм; прочность – на сжатие не менее 5,2 МПа, на изгиб не менее 2,7 МПа; расход при сплошном шпаклевании, на каждый 1 мм не более 1,2 кг ). Предназначена для внутренних работ. | кг | 1,15 |
| 42 | Шпаклевка Фуген (Фугенфюллер) или эквивалент. (Максимальный размер фракции не более 0,15 мм; прочность – на сжатие 3,0 МПа, на изгиб 1,5 МПа; расход: при заделке стыков ГКЛ 0,25 кг, при сплошном шпаклевании на каждый 1 мм – 0,8 кг) . Предназначена для заделки стыков ГКЛ. | кг | 8,835 |
| 43 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ ГВЛ | м | 13,352 |
| 44 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ГКЛ со стеной | м | 13,667 |
| 45 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунсбанд» (или эквивалент). Лента уплотнительная для профилей ГКЛ, самоклеящаяся мелкопористая ППЭ лента - предназначена для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков. Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен. Толщина 3мм Длина 30 м, толщина 3 мм, ширина 30мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм. | м | 8,622 |
| 46 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунсбанд» (или эквивалент). Лента уплотнительная для профилей ГКЛ самоклеящаяся мелкопористая ППЭ лента - предназначена для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков. Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен. Толщина 3мм. Стандартная длина 30 м, толщина 3 мм, ширина 30мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм. | м | 2,32 |
| 47 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 25,65 |
| 48 | Шуруп самонарезающий (ТN) 3,5/25 мм | шт. | 211,88 |
| 49 | Шуруп самонарезающий (ТN) 3,5/35 мм | шт. | 136,4 |
| 50 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 2,52 |
| 51 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 14,843 |
| 52 | Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 | м | 6 |
| 53 | Лента ПСУЛ | м | 4,293 |
| 54 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (или эквивалент (0,88 л): класс огнестойкости В1; плотность 30-40 кг/м3; температурное сопротивление: краткосрочное -40оС до 130оС, долгосрочное -40оС до +90оС; прочность на разрыв 103 кПа, на сдвиг 80 кПа) | шт. | 0,5103 |
| 55 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) | 10 шт. | 1,112 |
| 56 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 205,25 |
| 57 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 5,463 |
| 58 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 5,463 |
| 59 | Заглушки торцевые для пластикового плинтуса, левая, высота 48 мм | шт. | 6,243 |
| 60 | Заглушки торцевые для пластикового плинтуса, правая, высота 48 мм | шт. | 6,243 |
| 61 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 78,82 |
| 62 | Блок оконный пластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом(24мм), площадью более 3,5 м2 ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,7 |
| 63 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами ГОСТ 30970-2002 | м2 | 3,36 |
| 64 | Перегородка ПВХ (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами), класс 5 ГОСТ 30673-99 | м2 | 25 |
| 65 | Дверь металлическая утепленная в комплектации со скобяными изделиями замком, марки М3 ГОСТ 31173-2003 | шт. | 1 |
| 66 | Дверь противопожарная металлическая, однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм, ГОСТ 30247.0-94 | шт. | 1 |
| 67 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марка П-15-У12-1250-600-100. Утеплитель предназначен для применения в конструкции скатных крыш, перегородок полов и перекрытий с произвольным шагом несущих элементов. Обеспечивает наиболее плотное прилегание в сопряжениях с узлами конструкции за счет высокой сжимаемости и упругости. Используется 100% объем закупленного материала (или эквивалент). | м3 | 0,185 |
| 68 | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло, шлифованные, из массива сосны, тонированные ГОСТ 6629-88 | м2 | 10,416 |
| 69 | Доски обрезные хвойных пород,длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, сорт III ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,008 |
| 70 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, IV сорта, ГОСТ 13-24-86 | м3 | 0,0016 |
| 71 | Бруски деревянные 50х50 мм, ГОСТ 6564-88 | м | 1,404 |
| 72 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ21-13, площадью 2,63 м2, ГОСТ 6629-88 | м2 | 7,1 |
| 73 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 8,981 |
| 74 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 2,42 |
| 75 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 16,284 |
| 76 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 4,5 |
| 77 | Профиль угловой ПУ 31/31 | м | 0,92 |
| 78 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 | шт | 0,504 |
| 79 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 | шт | 0,504 |
| 80 | Планка из стального листа, толщиной 1мм Серия 1.073.9-2.00 | т | 0,0002 |

Приложение № 6

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Ведомость  материалов, используемых  при  выполнении  работ  по  текущему  ремонту  кровли  общественного  центра  «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь,  ул. Карбышева, 40.

| № п/п | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности ,к функциональным характеристикам (потребительские свойства), к разменам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Битум нефтяной строительный кровельный марки БНК-45/190 ГОСТ 9548-74 | т | 0,027 |
| 2. | Дюбели с колиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5мм | т | 0,0006 |
| 3. | Гвозди толевые груглые: Диаметр стержня гвоздя толевого 6 от 2,0 мм до 3,0 мм ; Длина гвоздя толевого: от 20 мм до 40 мм; ГОСТ 4029-63 | т | 0,0003 |
| 4. | Гудрон (полугудрон) ГОСТ 22245-76 | т | 0,149 |
| 5. | Керосин для технических целей марки КТ-1.(ТУ 38.401-58-8-90) | т | 0,0626 |
| 6. | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80 | т | 0,4858 |
| 7. | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 ТУ 5772-057-05766764-03 №; Наименование показателя; АМ-05К. 1; Цвет; Светло-серый. 2; Плотность, кг/куб.м; 1750. 3; Интервал температур нанесения, С; от -10 до +35. 4; Интервал температур эксплуатации, С; от -60 до +70. 5; Жизнеспособность, час, в пределах; 2-24. 6; Время полной полимеризации не более, дней; 14. 7; Сопротивление текучести не более, мм; 2. 8; Условная прочность в момент разрыва, не менее, МПа; 0,2. 9; Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее; 150. 10; Характер разрыва; Когезионный. 11; Соотношение основной и отверждающих паст; 10:1(5:1). | кг | 2,546 |
| 8. | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3мм ГОСТ 7372-79 | т | 0,0009 |
| 9. | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 2,376 |
| 10. | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0,0711 |
| 11. | Сталь полосовая , марка стали: Ст3сп, шириной 50-200мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,0049 |
| 12. | Сталь листовая оцинкованная, толщиной листа: 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,1499 |
| 13. | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 21443-75 | кг | 62,908 |
| 14. | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 4,676 |
| 15. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем: М-125 (ГОСТ9573-96) | м3 | 6,674 |
| 16. | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 21,6 |
| 17. | Пленка полиэтиленовая, толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ГОСТ 10354-82 | м2 | 72,45 |
| 18. | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 6,87 |
| 19. | Раствор готовый кладочный цементный: марка 100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,5708 |
| 20. | Вода | м3 | 2,079 |
| 21. | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-1 толщиной 12 мм ГОСТ 26816-86 | м2 | 110,2 |
| 22. 23. | Унифлекс ТКП верхний слой (или эквивалент) Унифлекс ТПП нижний слой (или эквивалент) ТУ 5774-001-17925162-99 №№; Характеристики; ТПП; ТКП. 1.; Толщина, мм; 2,8; 3,8. 2.; Основа; стеклоткань; стеклоткань. 3.; Теплостойкость, не ниже оС; 95; 95. 4.; Верхняя поверхность; пленка; Сланец, гранулят. 5.; Нижняя поверхность; пленка; пленка. 6.; Площадь рулона; 10 м2; 10 м2. 7.; Усилие на разрыв (прод/попереч) не менее, Н; 700/700; 700/700. 8.; Относительное удлинение на разрыв, не менее,%; 2; 2. 9.; Гибкость на брусе =25 мм, оС, не выше; -20; -20. | м2 м2 | 204,1 207,6 |
| 24. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного вспененного полистирола: ПЕНОПЛЕКС-35 (или эквивалент) Наименование; Метод испытаний; Размерность; Пеноплэкс-35. Плотность; ГОСТ 17177-94; кг/ м3; от 29,5 до 38,5. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации; ГОСТ 17177-94; МПа; 0,25. Предел прочности при статическом изгибе; ГОСТ 17177-94; МПа; 0,4-0,9*. Водопоглощение за 24 часа, не более; ГОСТ 17177-94; % по объему; 0,1. Водопоглощение за 30 суток, не более; % по объему; 0,4. Категория стойкости к огню; Г1; В2; Д3; РП1. Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С; ГОСТ 7076-94; Вт/(м.°С); 0,028. Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" (влажность по массе 2%); СП 23-101-2000; Вт/(м.°С); 0,029. Теплоусвоение при условиях "А" (при периоде 24 часа); 0,36. Теплоусвоение при условиях "Б" (при периоде 24 часа); 0,037. Коэффициент паропроницаемости; ГОСТ 25898-83; мг/(м.ч.Па); 0,018. | М3 | 4,45 |
| 25. | Строительный мусор | т | 0,0456 |

Приложение № 7

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Ведомость  материалов, используемых  при  выполнении  электромонтажных  работ   в   общественном  центре  микрорайона «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

| № п/п | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительские свойства), к разменам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,001113 |
| 2. | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х20 мм | т | 0,0000176 |
| 3. | Шурупы с полукруглой головкой 4 х40 мм | т | 0,000573 |
| 4. | Патроны для пристрелки | 10шт. | 7,102 |
| 5. | Тальк молотый, сорт 1 | т | 0,000318 |
| 6. | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0,5088 |
| 7. | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,03 |
| 8. | Краска | кг | 0,0571 |
| 9. | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10шт. | 10,8 |
| 10 | Лента К226 | 100м |  |
| 11 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 мм до 0,19 мм | кг | 0,253 |
| 12 | Шпильки | шт. | 4,08 |
| 13 | Дюбели для пристрелки стальные | 10шт. | 7,102 |
| 14 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100шт. | 0,1122 |
| 15 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0,0571 |
| 16 | Клей БМК-5к | кг | 0,106 |
| 17 | Патрубки | 10шт. | 0,954 |
| 18 | Гипсовые вяжущие,марка Г3 | т | 0,0001575 |
| 19 | Подрозетники деревянные | 100шт. | 0,1133 |
| 20 | Розетка потолочная | 100шт. | 0,0408 |
| 21 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,056 |
| 22 | Сжимы ответвительные | 100шт. | 0,1643 |
| 23 | Колпачки изолирующие | 10шт. | 0,424 |
| 24 | Кнопки монтажные | 1000шт | 0,0186 |
| 25 | Скобы двухлапковые | 10шт. | 3,551 |
| 26 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт. | 0,2418 |
| 27 | Сжимы соединительные | 100шт. | 0,093 |
| 28 | Втулки В22 | 1000шт | 0,006466 |
| 29 | Втулки изолирующие | шт. | 12,6 |
| 30 | Заглушки | 10шт. | 0,53 |
| 31 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 2,65 |
| 32 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м | 53 |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66кВ, с числом жил- 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 16442-80 | 1000м | 0,093 |
| 34 | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт. | 10 |
| 35 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 2 |
| 36 | Разветвительная коробка У-198 | шт. | 12 |
| 37 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ | шт. | 4 |
| 38 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127 С | 10шт. | 0,2 |
| 39 | Светильники ЛПО 16-2х36 | шт. | 1 |
| 40 | Светильники ЛПО 09-4х18 | шт. | 1 |
| 41 | Выключатели двухклавишные для открытой проводки | шт. | 1 |
| 42 | Выключатели двухклавишные для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 43 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10шт. | 0,4 |
| 44 | Кабель-канал (короб) 16х16 мм | м | 48 |
| 45 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 6 |
| 46 | Строительный мусор | т | 0,01284 |