Приложение № 8

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                                          ___ ________2012

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006  № 207, с одной стороны, и __________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40  (внутренние работы, электромонтажные работы и ремонт кровли) (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а  Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.	1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту нежилых помещений здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40  (внутренние работы, электромонтажные работы и ремонт кровли) в соответствии с:

а) - техническим заданием (Приложение № 1),

- локальными сметными расчетами (Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4),

- ведомостями материалов, используемых при выполнении работ (Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта;

б) требованиями действующего законодательства.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в течение 25 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2.1.2. Выполнить работы лично в объемах и на условиях, определенных в соответствии с п. 1.2 настоящего Контракта; привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту с письменного уведомления Заказчика.

2.1.3. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполняемым работам.

2.1.4. Извещать Заказчика о готовности работ в  3х-дневный срок в письменной форме.

2.1.5. Обеспечить  еженедельный вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ.

2.1.6. Устранить при обнаружении Заказчиком недостатки выполненных работ  в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

2.1.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим Контрактом, в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

2.1.8. Извещать  Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.1.9. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.10. Обеспечить беспрепятственное осуществление Заказчиком своих прав по настоящему Контракту и возместить ущерб, причиненный      интересам Заказчика по вине Подрядчика в результате нарушений условий настоящего Контракта и действующего законодательства.

2.1.11. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков.

  - Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы и оплатить их полностью  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

2.3.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую для оказания работ информацию и документы.

2.3.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от   Подрядчика надлежащего выполнения работ и исполнения, принятых на себя обязательств.

2.4.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя –  начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- визировать акт о приемке выполненных работ.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта составляет __________________________________  в том числе НДС, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, которая не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты — безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от стоимости настоящего муниципального Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Контракта и предоставления Подрядчиком счет - фактуры (счета).

4.2. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)  банковских дней после выполнения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактуры (счета), документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО, журнала производства работ, предоставленных Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с момента выполнения работ.

Оплата за выполненные работы производится с учетом коэффициента снижения, который определяется делением цены контакта предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения составляет ___________________.

4.3. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

### 5. Сдача-приемка выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

5.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком, при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, совместно с Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 10-ти дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его  использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.5. Заказчик вправе привлекать при приемке работ экспертов.

6. Гарантии качества работ

6.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления  недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика в сроки, установленные в п. 2.1.7. настоящего контракта.

6.2. При отказе  Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированной  экспертизы.

7. Ответственность сторон

7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом,  Заказчик вправе потребовать уплаты  неустойки (штрафа, пени),   в размере 01% от стоимости работ по настоящему Контракту. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим  Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- 8. Распределение рисков между Сторонами

- 8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки результата работ Заказчиком несет  Подрядчик.

8.2. С момента подписания акта о приемке выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта  переходит от Подрядчика к Заказчику.

9. Действие, изменение и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, Контракт подписывается электронными цифровыми подписями  и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.3. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме.  Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

9.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 календарных дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

9.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны от  предложения о расторжении Контракта либо при  неполучении ответа в  15-дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

9.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение условий настоящего Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных в результате расторжения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное                     неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение   явилось                     следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения    настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного   характера,  которые  стороны   не  могли  предвидеть   или  предотвратить.

10.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  10.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,  предусмотренное  в п. 10.2. настоящего Контракта, то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные  ею  убытки.

10.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  10.1 настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

### 11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

12.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

12.4. Существенным условием настоящего Контракта являются сроки и качество  выполненных работ.

12.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента оказания услуг.

12.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.7.  К настоящему Контракту прилагаются:

12.7.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.7.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет на текущий ремонт нежилых помещений (внутренние работы) здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

12.7.3. Приложение № 3 - Локальный сметный расчет на текущий ремонт кровли общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

12.7.4 Приложение № 4 – Локальный сметный расчет на электромонтажные работы общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

12.7.5. Приложение № 5 – Ведомость материалов, используемых при выполнении работ по текущему ремонту помещений в общественном центре по ул. Карбышева, 40.

12.7.6. Приложение № 6 – Ведомость материалов, используемых при выполнении работ по текущему ремонту кровли общественного центра по ул. Карбышева, 40.

12.7.7. Приложение № 7 – Ведомость материалов, используемых при выполнении электромонтажных работ в общественном центре по ул. Карбышева, 40.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений здания общественного центра, микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 (внутренние работы, электромонтажные работы и ремонт кровли)

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Адрес электронной почты - goszakupki_ordjo@mail.ru

Тел. (342) 263-46-98, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту нежилых помещений общественного центра микрорайона «Гайва» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Г.Карбышева, 40,  в соответствии с локальными сметными расчетами  (Приложение  № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 к документации) и ведомостями материалов, используемых при выполнении работ (Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7 к документации).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.  Карбышева, 40

Сроки выполнения работ: в течение 25 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальными сметными расчетами и ведомостями материалов, используемых при выполнении работ.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; МДС 31-11.2007. “Устройство полов"; "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов"; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",  электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечить сохранность несущих конструкций, имущества Заказчика, находящегося в общественном центре, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также материалы, используемые при выполнении работ, подлежащие обязательной сертификации,  должны иметь сертификат и знак соответствия.

Допуск на объект для работы в выходные и праздничные дни осуществляется на основании предварительного письменного согласования с представителем Заказчика, с указанием ответственного, поданного не позднее, чем за два дня.

Подрядчик обязан еженедельно обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ.

Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

На весь период выполнения работ Заказчик нанимает организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Цена контракта: ___________ (_________)

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

- Аванс - 30 % от стоимости муниципального контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами муниципального контракта в течение 10 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком счет-фактуры (счета).

- Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

- журнала производства работ.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика.

Ответственность сторон.

Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

За нарушение срока начала производства работ Заказчик вправе удерживать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

За нарушение сроков сдачи работ  Заказчик вправе удерживать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г.

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |
|  | На текущий ремонт помещений в общественном центре микрорайона "Гайва", расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40. |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________ |  | 572754,52 руб. |  |
|  |  | строительных работ_________________________________ |  | 475182,06 руб. |  |
|  |  | монтажных работ ___________________________________ |  | 685,77 руб. |  |
|  |  | Средства на оплату труда _____________________________ |  | 80133,88 руб. |  |
|  |  | Сметная трудоемкость ________________________________ |  | 747,93 чел. час. |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г |  |  |  |

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| Раздел 1. Помещение 15 (нумерация помещений на основании плана БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1028 | 837.93 | 577.87 | 260.06 | 5.29 | 86.14 | 59.41 | 26.73 |  | 0.54 |  | 61.476 |  | 6.32 |  | 0.456 |  | 0.05 |  |
| 2 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материалов МАТ=0 к расх. | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1028 | 1396.55 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 143.57 | 99.01 | 44.56 |  | 0.91 |  | 102.46 |  | 10.53 |  | 0.76 |  | 0.08 |  |
| 3 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.318 | 69.41 | 63.16 | 6.25 | 2.32 | 22.07 | 20.08 | 1.99 |  | 0.74 |  | 7.31 |  | 2.32 |  | 0.2 |  | 0.06 |  |
| 4 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.046 | 81.12 | 81.12 |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  | 10.4 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 1,472 4,6*0,32 | 15.09 |  |  |  | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.364 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 1067.31 | 173.39 | 10.66 |  | 6.94 |  | 51.89 |  | 18.89 |  | 1.87 |  | 0.68 |  |
| 7 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 11,648 36,4*0,32 | 15.09 |  |  |  | 175.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.364 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1307.72 | 155.01 | 0.43 |  | 0.04 |  | 46.95 |  | 17.09 |  | 0.01 |  |  |  |
| 9 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.364 | 991.81 | 136.16 | 7.29 | 0.12 | 361.02 | 49.56 | 2.65 |  | 0.04 |  | 15.18 |  | 5.53 |  | 0.01 |  |  |  |
| 10 | ФЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0046 | 3479.46 | 615.86 | 34.29 | 22.21 | 16.01 | 2.83 | 0.16 |  | 0.1 |  | 63.1 |  | 0.29 |  | 2.18 |  | 0.01 |  |
| 11 | ФЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0046 | 1863.72 | 483.48 | 14.57 | 0.23 | 8.57 | 2.22 | 0.07 |  |  |  | 53.9 |  | 0.25 |  | 0.02 |  |  |  |
| 12 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.1284 | 29.41 | 29.41 |  |  | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  | 3.77 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.1074 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 9.98 | 9.54 | 0.44 |  | 0.16 |  | 11.39 |  | 1.22 |  | 0.13 |  | 0.01 |  |
| 14 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.1074 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 842.6 | 15.35 | 5.64 |  | 0.42 |  | 17.2 |  | 1.85 |  | 0.34 |  | 0.04 |  |
| 15 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.1574 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 225.03 | 9.62 | 1.77 |  |  |  | 6.66 |  | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0168 | 1082.58 | 840.63 | 241.95 | 89.78 | 18.19 | 14.13 | 4.06 |  | 1.51 |  | 103.91 |  | 1.75 |  | 7.74 |  | 0.13 |  |
| 17 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0336 | 25379.25 | 1031.55 | 339.96 |  | 852.74 | 34.66 | 11.42 |  |  |  | 115 |  | 3.86 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -3.36 | 207 |  |  |  | -695.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-203-8096 | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 3.36 | 1355.12 |  |  |  | 4553.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 | 20.24 |  |  |  | 80.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 63.69 | 40.46 | 0.42 |  | 0.16 |  | 228.35 |  | 4.57 |  | 0.67 |  | 0.01 |  |
| 23 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 8.55 | 4.37 | 0.01 |  |  |  | 50.02 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 | 45.55 | 45.55 |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.02 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 1.51 | 1.5 | 0.01 |  |  |  | 9.64 |  | 0.19 |  | 0.01 |  |  |  |
| Раздел 2. Помещение 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.165 | 837.93 | 577.87 | 260.06 | 5.29 | 138.26 | 95.35 |  | 42.91 |  | 0.87 |  | 61.476 |  | 10.14 |  | 0.456 |  | 0.08 |
| 27 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиляКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Без материалов МАТ=0 к расх. | 100 м2 поверхности облицовки | 0.165 | 1396.55 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 230.43 | 158.91 |  | 71.52 |  | 1.46 |  | 102.46 |  | 16.91 |  | 0.76 |  | 0.13 |
| 28 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.406 | 81.12 | 81.12 |  |  | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 4.22 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 12,992 40,6*0,32 | 15.09 |  |  |  | 196.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.406 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 1190.47 | 193.4 |  | 11.89 |  | 7.74 |  | 51.89 |  | 21.07 |  | 1.87 |  | 0.76 |
| 31 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.406 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1458.61 | 172.89 |  | 0.48 |  | 0.05 |  | 46.95 |  | 19.06 |  | 0.01 |  |  |
| 32 | ФЕР15-04-005-01 Прим. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.406 | 991.81 | 136.16 | 7.29 | 0.12 | 402.67 | 55.28 |  | 2.96 |  | 0.05 |  | 15.18 |  | 6.16 |  | 0.01 |  |  |
| 33 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.16 | 29.41 | 29.41 |  |  | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  | 3.77 |  | 0.6 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.165 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 15.33 | 14.66 |  | 0.67 |  | 0.25 |  | 11.39 |  | 1.88 |  | 0.13 |  | 0.02 |
| 35 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.165 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 1294.49 | 23.58 |  | 8.66 |  | 0.65 |  | 17.2 |  | 2.84 |  | 0.34 |  | 0.06 |
| 36 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 228.74 | 9.78 |  | 1.8 |  |  |  | 6.66 |  | 1.07 |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 1807.42 | 1437.99 | 369.43 | 39.94 | 18.07 | 14.38 |  | 3.69 |  | 0.4 |  | 179.3 |  | 1.79 |  | 3.97 |  | 0.04 |
| 38 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 63.69 | 40.46 |  | 0.42 |  | 0.16 |  | 228.35 |  | 4.57 |  | 0.67 |  | 0.01 |
| 39 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 115.04 | 68.72 |  | 0.73 |  | 0.27 |  | 383.06 |  | 7.66 |  | 1.16 |  | 0.02 |
| 40 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 33.08 | 7.7 |  | 0.27 |  |  |  | 42.9 |  | 0.86 |  | 0.02 |  |  |
| 41 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 8.55 | 4.37 |  | 0.01 |  |  |  | 50.02 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 | 45.55 | 45.55 |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.08 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 6.04 | 6.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 9.64 |  | 0.77 |  | 0.01 |  |  |
| 44 | ФЕРр56-12-6 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0.01 | 10956.79 | 911 |  |  | 109.57 | 9.11 |  |  |  |  |  | 106.8 |  | 1.07 |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1401.77 | 573.26 | 8.36 | 1.16 | 112.14 | 45.86 |  | 0.67 |  | 0.09 |  | 66.35 |  | 5.31 |  | 0.1 |  | 0.01 |
| 46 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.02 | 935.72 | 865.7 | 70.02 | 25.98 | 18.71 | 17.31 |  | 1.4 |  | 0.52 |  | 110 |  | 2.2 |  | 2.24 |  | 0.04 |
| 47 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 328.71 | 288.02 | 7.09 | 1.16 | 13.15 | 11.52 |  | 0.28 |  | 0.05 |  | 34.66 |  | 1.39 |  | 0.1 |  |  |
| 48 | ФЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.02 | 5818.17 | 643.97 | 18.48 |  | 116.36 | 12.88 |  | 0.37 |  |  |  | 71 |  | 1.42 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Помещение 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиляКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0908 | 837.93 | 577.87 | 260.06 | 5.29 | 76.08 | 52.47 |  | 23.61 |  | 0.48 |  | 61.476 |  | 5.58 |  | 0.456 |  | 0.04 |
| 50 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материалов МАТ=0 к расх. | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0908 | 1396.55 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 126.81 | 87.45 |  | 39.36 |  | 0.8 |  | 102.46 |  | 9.3 |  | 0.76 |  | 0.07 |
| 51 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.293 | 69.41 | 63.16 | 6.25 | 2.32 | 20.34 | 18.51 |  | 1.83 |  | 0.68 |  | 7.31 |  | 2.14 |  | 0.2 |  | 0.06 |
| 52 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.293 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 859.13 | 139.57 |  | 8.58 |  | 5.58 |  | 51.89 |  | 15.2 |  | 1.87 |  | 0.55 |
| 53 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 9,376 29,3*0,32 | 15.09 |  |  |  | 141.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.293 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1052.64 | 124.77 |  | 0.35 |  | 0.04 |  | 46.95 |  | 13.76 |  | 0.01 |  |  |
| 55 | ФЕР15-04-005-01 Прим. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.293 | 991.81 | 136.16 | 7.29 | 0.12 | 290.6 | 39.89 |  | 2.14 |  | 0.04 |  | 15.18 |  | 4.45 |  | 0.01 |  |  |
| 56 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.113 | 29.41 | 29.41 |  |  | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  | 3.77 |  | 0.43 |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.0908 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 712.36 | 12.98 |  | 4.76 |  | 0.36 |  | 17.2 |  | 1.56 |  | 0.34 |  | 0.03 |
| 58 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.113 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 161.55 | 6.91 |  | 1.27 |  |  |  | 6.66 |  | 0.75 |  |  |  |  |
| 59 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 63.69 | 40.46 |  | 0.42 |  | 0.16 |  | 228.35 |  | 4.57 |  | 0.67 |  | 0.01 |
| 60 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 8.55 | 4.37 |  | 0.01 |  |  |  | 50.02 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 61 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 | 45.55 | 45.55 |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 62 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.02 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 1.51 | 1.5 |  | 0.01 |  |  |  | 9.64 |  | 0.19 |  | 0.01 |  |  |
| Раздел 4. Помещение № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.17 | 837.93 | 577.87 | 260.06 | 5.29 | 142.45 | 98.24 |  | 44.21 |  | 0.9 |  | 61.476 |  | 10.45 |  | 0.456 |  | 0.08 |
| 64 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Без материалов МАТ=0 к расх. | 100 м2 поверхности облицовки | 0.17 | 1396.55 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 237.41 | 163.73 |  | 73.68 |  | 1.5 |  | 102.46 |  | 17.42 |  | 0.76 |  | 0.13 |
| 65 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.69 | 81.12 | 81.12 |  |  | 55.97 | 55.97 |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 7.18 |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.663 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 1944.04 | 315.82 |  | 19.42 |  | 12.64 |  | 51.89 |  | 34.4 |  | 1.87 |  | 1.24 |
| 67 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 21,216 66,3*0,32 | 15.09 |  |  |  | 320.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.663 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 2381.91 | 282.33 |  | 0.78 |  | 0.08 |  | 46.95 |  | 31.13 |  | 0.01 |  | 0.01 |
| 69 | ФЕР15-04-005-01 Прим. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.663 | 991.81 | 136.16 | 7.29 | 0.12 | 657.57 | 90.27 |  | 4.83 |  | 0.08 |  | 15.18 |  | 10.06 |  | 0.01 |  | 0.01 |
| 70 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.03276 | 1082.58 | 840.63 | 241.95 | 89.78 | 35.47 | 27.54 |  | 7.93 |  | 2.94 |  | 103.91 |  | 3.4 |  | 7.74 |  | 0.25 |
| 71 | ФЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.03276 | 24282.65 | 906.07 | 334.73 |  | 795.5 | 29.68 |  | 10.97 |  |  |  | 98.7 |  | 3.23 |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -3.276 | 207 |  |  |  | -678.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦ-203-8096 | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 3.276 | 1355.12 |  |  |  | 4439.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 20.24 |  |  |  | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФССЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 63.69 | 40.46 |  | 0.42 |  | 0.16 |  | 228.35 |  | 4.57 |  | 0.67 |  | 0.01 |
| 77 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 17.11 | 8.74 |  | 0.02 |  |  |  | 50.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| 78 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 | 45.55 | 45.55 |  |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.29 |  |  |  |  |
| 79 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.1 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 7.55 | 7.52 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 9.64 |  | 0.96 |  | 0.01 |  |  |
| 80 | ФЕРр55-6-2 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0.027 | 6869.45 | 1379.59 | 663.86 | 70.82 | 185.48 | 37.25 |  | 17.92 |  | 1.91 |  | 153.8 |  | 4.15 |  | 7.04 |  | 0.19 |
| 81 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.027 | 218773.47 | 1303.66 | 413.79 | 7.66 | 5906.88 | 35.2 |  | 11.17 |  | 0.21 |  | 149.16 |  | 4.03 |  | 0.66 |  | 0.02 |
| 82 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.018 | 4187.28 | 180.75 | 14.33 | 0.46 | 75.37 | 3.25 |  | 0.26 |  | 0.01 |  | 21.19 |  | 0.38 |  | 0.04 |  |  |
| 83 | ФССЦ-101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | м | 1.8 | 126.03 |  |  |  | 226.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Помещение № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1512 | 6731.95 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 1017.87 | 145.62 |  | 65.53 |  | 1.33 |  | 102.46 |  | 15.49 |  | 0.76 |  | 0.11 |
| 85 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.4445 | 81.12 | 81.12 |  |  | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 4.62 |  |  |  |  |
| 96 | ФЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.035 | 7433.15 | 888.86 | 28.76 |  | 260.16 | 31.11 |  | 1.01 |  |  |  | 98 |  | 3.43 |  |  |  |  |
| 87 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4133 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 1211.87 | 196.88 |  | 12.11 |  | 7.88 |  | 51.89 |  | 21.45 |  | 1.87 |  | 0.77 |
| 88 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 13,2256 41,33*0,32 | 15.09 |  |  |  | 199.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.44 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1580.76 | 187.37 |  | 0.52 |  | 0.05 |  | 46.95 |  | 20.66 |  | 0.01 |  |  |
| 90 | ФЕР15-04-005-01Прим. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | 991.81 | 136.16 | 7.29 | 0.12 | 436.4 | 59.91 |  | 3.21 |  | 0.05 |  | 15.18 |  | 6.68 |  | 0.01 |  |  |
| 91 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.15 | 29.41 | 29.41 |  |  | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  | 3.77 |  | 0.57 |  |  |  |  |
| 92 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.15 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 1176.81 | 21.44 |  | 7.87 |  | 0.59 |  | 17.2 |  | 2.58 |  | 0.34 |  | 0.05 |
| 93 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 228.74 | 9.78 |  | 1.8 |  |  |  | 6.66 |  | 1.07 |  |  |  |  |
| 94 | ФЕР09-04-012-01 Прим. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 1.89 | 30.02 | 16.67 | 13.35 |  | 56.74 | 31.51 |  | 25.23 |  |  |  | 1.68 |  | 3.18 |  |  |  |  |
| 95 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189 | 25379.25 | 1031.55 | 339.96 |  | 479.67 | 19.5 |  | 6.43 |  |  |  | 115 |  | 2.17 |  |  |  |  |
| 96 | ФССЦ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1.89 | 207 |  |  |  | -391.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ФССЦ-203-8096 | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 1.89 | 1355.12 |  |  |  | 2561.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 20.24 |  |  |  | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФССЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 254.75 | 161.85 |  | 1.68 |  | 0.62 |  | 228.35 |  | 18.27 |  | 0.67 |  | 0.05 |
| Раздел 6. Помещение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.02 | 935.72 | 865.7 | 70.02 | 25.98 | 18.71 | 17.31 |  | 1.4 |  | 0.52 |  | 110 |  | 2.2 |  | 2.24 |  | 0.04 |
| 103 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 328.71 | 288.02 | 7.09 | 1.16 | 32.87 | 28.8 |  | 0.71 |  | 0.12 |  | 34.66 |  | 3.47 |  | 0.1 |  | 0.01 |
| 104 | ФЕР09-04-012-01 Прим. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 1.89 | 30.02 | 16.67 | 13.35 |  | 56.74 | 31.51 |  | 25.23 |  |  |  | 1.68 |  | 3.18 |  |  |  |  |
| 105 | ФЕР09-03-040-01 Прим. | Монтаж защитных ограждений оборудования КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.17 | 630.07 | 584.79 | 45.28 | 1.13 | 107.11 | 99.41 |  | 7.7 |  | 0.19 |  | 66.003 |  | 11.22 |  | 0.084 |  | 0.01 |
| 106 | ФЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.036 | 11902.38 | 1233.52 | 20.5 |  | 428.49 | 44.41 |  | 0.74 |  |  |  | 136 |  | 4.9 |  |  |  |  |
| 107 | ФССЦ-104-0318 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 | м3 | 0.185 | 585.84 |  |  |  | 108.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189 | 25379.25 | 1031.55 | 339.96 |  | 479.67 | 19.5 |  | 6.43 |  |  |  | 115 |  | 2.17 |  |  |  |  |
| 109 | ФССЦ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1.89 | 207 |  |  |  | -391.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ФССЦ-203-8096 | Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 1.89 | 1355.12 |  |  |  | 2561.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 20.24 |  |  |  | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ФССЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92.52 |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.03 | 81.12 | 81.12 |  |  | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 114 | ФЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоскихКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:До 5 мм. толщиной ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.03 | 2612.33 | 436.7 | 26.77 | 16.97 | 78.37 | 13.1 |  | 0.8 |  | 0.51 |  | 45.92 |  | 1.38 |  | 1.665 |  | 0.05 |
| 115 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 0,96 3*0,32 | 15.09 |  |  |  | 14.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ФЕР15-04-027-05 Прим. | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | 519.49 | 114.02 | 2.93 | 0.12 | 37.4 | 8.21 |  | 0.21 |  | 0.01 |  | 11.99 |  | 0.86 |  | 0.01 |  |  |
| 117 | ФЕР15-04-005-05 Прим. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.102 | 1295.05 | 227.93 | 9.03 | 0.12 | 132.1 | 23.25 |  | 0.92 |  | 0.01 |  | 25.41 |  | 2.59 |  | 0.01 |  |  |
| 118 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 17.11 | 8.74 |  | 0.02 |  |  |  | 50.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Устройство внутренних перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ФЕР09-03-046-03 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0.25 | 818.18 | 478.28 | 52.15 | 4.19 | 204.55 | 119.57 |  | 13.04 |  | 1.05 |  | 52.1 |  | 13.03 |  | 0.31 |  | 0.08 |
| 120 | Прайс текущих цен | Перегородка пвх (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) | м2 | 25 | 492,23 2300,11/1,18/3,96 |  |  |  | 12305.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0336 | 159817.05 | 1386.89 | 526.56 | 12.18 | 5369.85 | 46.6 |  | 17.69 |  | 0.41 |  | 160.52 |  | 5.39 |  | 1.05 |  | 0.04 |
| Раздел 7. Помещение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.071 | 6731.95 | 963.12 | 433.43 | 8.82 | 477.97 | 68.38 |  | 30.77 |  | 0.63 |  | 102.46 |  | 7.27 |  | 0.76 |  | 0.05 |
| 123 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.318 | 69.41 | 63.16 | 6.25 | 2.32 | 22.07 | 20.08 |  | 1.99 |  | 0.74 |  | 7.31 |  | 2.32 |  | 0.2 |  | 0.06 |
| 124 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.046 | 81.12 | 81.12 |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 0.48 |  |  |  |  |
| 125 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 9,6 30*0,32 | 15.09 |  |  |  | 144.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3 | 2932.18 | 476.35 | 29.29 | 19.06 | 879.65 | 142.91 |  | 8.79 |  | 5.72 |  | 51.89 |  | 15.57 |  | 1.87 |  | 0.56 |
| 127 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.3 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1077.79 | 127.75 |  | 0.35 |  | 0.04 |  | 46.95 |  | 14.09 |  | 0.01 |  |  |
| 128 | ФЕР15-04-005-01 Прим. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 991.81 | 136.16 | 7.29 | 0.12 | 297.54 | 40.85 |  | 2.19 |  | 0.04 |  | 15.18 |  | 4.55 |  | 0.01 |  |  |
| 129 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.1 | 29.41 | 29.41 |  |  | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  | 3.77 |  | 0.38 |  |  |  |  |
| 130 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.071 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 557.02 | 10.15 |  | 3.73 |  | 0.28 |  | 17.2 |  | 1.22 |  | 0.34 |  | 0.02 |
| 131 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.1 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 142.97 | 6.11 |  | 1.12 |  |  |  | 6.66 |  | 0.67 |  |  |  |  |
| 132 | ФЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 | 1401.77 | 573.26 | 8.36 | 1.16 | 49.06 | 20.06 |  | 0.29 |  | 0.04 |  | 66.35 |  | 2.32 |  | 0.1 |  |  |
| 133 | ФЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0.01 | 8262.3 | 624.4 |  |  | 82.62 | 6.24 |  |  |  |  |  | 73.2 |  | 0.73 |  |  |  |  |
| 134 | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 855.28 | 437.17 | 0.87 |  | 8.55 | 4.37 |  | 0.01 |  |  |  | 50.02 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 135 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 | 45.55 | 45.55 |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 136 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.05 | 75.5 | 75.19 | 0.31 | 0.12 | 3.78 | 3.76 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 9.64 |  | 0.48 |  | 0.01 |  |  |
| 137 | ФЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0.01 | 8262.3 | 624.4 |  |  | 82.62 | 6.24 |  |  |  |  |  | 73.2 |  | 0.73 |  |  |  |  |
| 138 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.01 | 935.72 | 865.7 | 70.02 | 25.98 | 9.36 | 8.66 |  | 0.7 |  | 0.26 |  | 110 |  | 1.1 |  | 2.24 |  | 0.02 |
| 139 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 328.71 | 288.02 | 7.09 | 1.16 | 6.57 | 5.76 |  | 0.14 |  | 0.02 |  | 34.66 |  | 0.69 |  | 0.1 |  |  |
| Раздел 8. Помещение № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ФЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.09 | 111.38 | 111.38 |  |  | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  | 14.28 |  | 1.29 |  |  |  |  |
| 141 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.058 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 455.03 | 8.29 |  | 3.04 |  | 0.23 |  | 17.2 |  | 1 |  | 0.34 |  | 0.02 |
| 142 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.09 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 128.67 | 5.5 |  | 1.01 |  |  |  | 6.66 |  | 0.6 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Помещение № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.065 | 641 | 595.99 | 45.01 | 16.7 | 41.67 | 38.74 |  | 2.93 |  | 1.09 |  | 69.87 |  | 4.54 |  | 1.44 |  | 0.09 |
| 144 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.065 | 64.37 | 63.01 | 1.18 | 0.12 | 4.18 | 4.1 |  | 0.08 |  | 0.01 |  | 6.55 |  | 0.43 |  | 0.01 |  |  |
| 145 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ | кг | 2,08 0,32*6,5 | 15.09 |  |  |  | 31.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ФЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0.065 | 1675.89 | 239.23 | 203.27 | 27.72 | 108.93 | 15.55 |  | 13.21 |  | 1.8 |  | 30.13 |  | 1.96 |  | 2.64 |  | 0.17 |
| 147 | ФЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия | 0.065 | 642.94 | 18.26 | 12.68 | 4.4 | 41.79 | 1.19 |  | 0.82 |  | 0.29 |  | 2.3 |  | 0.15 |  | 0.38 |  | 0.02 |
| 148 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.065 | 134.57 | 102.71 | 6.65 | 1.07 | 8.75 | 6.68 |  | 0.43 |  | 0.07 |  | 10.8 |  | 0.7 |  | 0.1 |  | 0.01 |
| 149 | ФЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.295 | 1720.22 | 242.09 | 8.36 | 1.16 | 507.46 | 71.42 |  | 2.47 |  | 0.34 |  | 28.02 |  | 8.27 |  | 0.1 |  | 0.03 |
| Раздел 10. Помещение № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.082 | 136.03 | 136.03 |  |  | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  | 17.44 |  | 1.43 |  |  |  |  |
| 151 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.64 | 650.45 | 30.67 | 0.24 |  | 1066.74 | 50.3 |  | 0.39 |  |  |  | 3.66 |  | 6 |  |  |  |  |
| 152 | ФЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0.082 | 1675.89 | 239.23 | 203.27 | 27.72 | 137.42 | 19.62 |  | 16.67 |  | 2.27 |  | 30.13 |  | 2.47 |  | 2.64 |  | 0.22 |
| 153 | ФЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия | 0.082 | 642.94 | 18.26 | 12.68 | 4.4 | 52.72 | 1.5 |  | 1.04 |  | 0.36 |  | 2.3 |  | 0.19 |  | 0.38 |  | 0.03 |
| 154 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.082 | 134.57 | 102.71 | 6.65 | 1.07 | 11.03 | 8.42 |  | 0.55 |  | 0.09 |  | 10.8 |  | 0.89 |  | 0.1 |  | 0.01 |
| 155 | ФЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 | 1720.22 | 242.09 | 8.36 | 1.16 | 577.99 | 81.34 |  | 2.81 |  | 0.39 |  | 28.02 |  | 9.41 |  | 0.1 |  | 0.03 |
| 156 | ФЕР09-04-012-01 Прим. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 1.89 | 30.02 | 16.67 | 13.35 |  | 56.74 | 31.51 |  | 25.23 |  |  |  | 1.68 |  | 3.18 |  |  |  |  |
| 157 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.89 | 91.99 | 21.13 | 10.2 |  | 173.86 | 39.94 |  | 19.28 |  |  |  | 2.07 |  | 3.91 |  |  |  |  |
| 158 | ФССЦ-203-8122 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм | шт. | 1 | 2679.27 |  |  |  | 2679.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ФССЦ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 | 428.27 |  |  |  | 428.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ФЕР15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м | 0.06 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 62.4 | 1.31 |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 0.14 |  |  |  |  |
| 162 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.06 | 178 | 118.91 | 22.49 |  | 10.68 | 7.13 |  | 1.35 |  |  |  | 12.8 |  | 0.77 |  |  |  |  |
| 163 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 230.08 | 137.44 |  | 1.45 |  | 0.54 |  | 383.06 |  | 15.32 |  | 1.16 |  | 0.05 |
| Раздел 11. Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ФЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0.02 | 8262.3 | 624.4 |  |  | 165.25 | 12.49 |  |  |  |  |  | 73.2 |  | 1.46 |  |  |  |  |
| Раздел 12. Вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ФЕР09-04-012-01 Прим. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 3.32 | 30.02 | 16.67 | 13.35 |  | 99.67 | 55.35 |  | 44.32 |  |  |  | 1.68 |  | 5.58 |  |  |  |  |
| 166 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.32 | 68.6 | 23.81 | 19.07 |  | 227.75 | 79.05 |  | 63.31 |  |  |  | 2.4 |  | 7.97 |  |  |  |  |
| 167 | Прайс текущих цен | Дверь металлическая утепленная в комплекатции со скобяными изделиями и замком | шт | 1 | 3064,78 14321,11/1,18/3,96 |  |  |  | 3064.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 | 14.6 | 11.01 | 2.87 |  | 14.6 | 11.01 |  | 2.87 |  |  |  | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  |  |
| 169 | ФССЦ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 | 428.27 |  |  |  | 428.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 115.04 | 68.72 |  | 0.73 |  | 0.27 |  | 383.06 |  | 7.66 |  | 1.16 |  | 0.02 |
| Раздел 13. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.89 | 42.98 | 42.98 |  |  | 210.17 | 210.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ФССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 4.89 | 17.32 |  | 17.32 |  | 84.69 |  |  | 84.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 81589.35 | 6266.8 |  | 1072.81 |  | 81.58 |  |  |  | 671.62 |  |  |  | 7.56 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 381299.21 | 78988.99 |  | 6904.25 |  | 1144.89 |  |  |  | 747.93 |  |  |  | 9.14 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167, 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161, 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127, 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175) |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.54 | 699.7 |  | 231.84 |  | 16.61 |  |  |  | 76.311 |  |  |  | 1.5725 |
| 1 кв 2012г ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167, 4-5, 30, 54, 68, 89, 116, 130-131, 14-15, 35-36, 59, 95, 136, 147, 150, 157, 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161, 18, 73, 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127, 24, 40-41, 62, 79, 87, 104, 169, 176, 25, 43, 47, 63, 80, 121, 139, 141, 156, 162, 39, 46, 140, 144, 170, 48-49, 105-106, 145-146, 83, 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175, 125, 173, 26-27, 44-45, 64-65, 81-82, 142-143) |  |  |  |  |  |  |  |  | 297401.32 | 72022.48 |  | 5599.62 |  | 1046.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 177-178) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62019.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1059,31) (Поз. 48-49, 105-106, 145-146) |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0,85 ФОТ (от 2281,63) (Поз. 4-5, 30, 54, 68, 89, 116, 130-131) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 7006,61) (Поз. 24, 40-41, 62, 79, 87, 104, 169, 176) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4694.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4189,09) (Поз. 14-15, 35-36, 59, 95, 136, 147, 150, 157, 25, 43, 47, 63, 80, 121, 139, 141, 156, 162) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2848.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 569,7) (Поз. 39, 46, 140, 144, 170) |  |  |  |  |  |  |  |  | 398.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 306,08) (Поз. 26-27, 44-45, 64-65, 81-82, 142-143) |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 89%*0,85 ФОТ (от 456,61) (Поз. 83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 6802,91) (Поз. 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4694.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 49630,33) (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39704.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 537,76) (Поз. 18, 73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3720,7) (Поз. 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3348.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3362,98) (Поз. 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3161.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 32549.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13315,02) (Поз. 4-5, 30, 54, 68, 89, 116, 130-131, 24, 40-41, 62, 79, 87, 104, 169, 176, 25, 43, 47, 63, 80, 121, 139, 141, 156, 162, 48-49, 105-106, 145-146) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 49630,33) (Поз. 1-3, 6-13, 28-29, 31-34, 42, 51-53, 55-58, 66-67, 69-72, 88, 91-94, 117-120, 128-129, 132-135, 151-152, 167) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18363.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 569,7) (Поз. 39, 46, 140, 144, 170) |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3720,7) (Поз. 19-23, 50, 74-78, 84-86, 90, 99-103, 109-115, 122, 124, 126-127) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1599.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 762,69) (Поз. 83, 26-27, 44-45, 64-65, 81-82, 142-143) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1221,62) (Поз. 14-15, 35-36, 59, 95, 136, 147, 150, 157) |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 537,76) (Поз. 18, 73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3362,98) (Поз. 16-17, 37-38, 60-61, 96-97, 137-138, 148-149, 153-155, 158-161) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6802,91) (Поз. 98, 107-108, 123, 163-166, 168, 171-172, 174-175) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 475867.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 747.93 |  |  |  | 9.14 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9517.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 485385.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 87369.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 572754.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 747.93 |  |  |  | 9.14 |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт кровли общественного центра микрорайона "Гайва", расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Карбышева,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость строительных работ_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264281,86 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда_________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31648,73 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,42 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 100 м труб и покрытий |  | 0.38 |  |  | 71.18 | 70.98 | 0.2 |  | 27.05 |  | 26.97 | 0.08 |  | 9.1 |  | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР12-01-004-05 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) |  | 100 м примыканий |  | 0.38 |  |  | 457.55 | 383.43 | 74.12 | 7.24 | 173.87 |  | 145.7 | 28.17 | 2.75 | 41.768 |  | 15.87 | 0.536 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР12-01-014-02 | Разборка покрытий: керамзит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) |  | 1 м3 утеплителя |  | 10.8 |  |  | 32.33 | 14.23 | 18.1 | 2.3 | 349.16 |  | 153.68 | 195.48 | 24.84 | 1.824 |  | 19.7 | 0.204 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  | 100 м2 покрытия |  | 1.79 |  |  | 153.59 | 112.16 | 41.43 |  | 274.93 |  | 200.77 | 74.16 |  | 14.38 |  | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  |  | 276.11 | 141.11 | 135 | 13.12 | 149.1 |  | 76.2 | 72.9 | 7.08 | 16.332 |  | 8.82 | 1.164 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  |  | 237.3 | 181.44 | 55.86 | 7.14 | 128.14 |  | 97.98 | 30.16 | 3.86 | 21 |  | 11.34 | 0.63 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  |  | 1292.15 | 235.18 | 225 | 21.86 | 697.76 |  | 127 | 121.5 | 11.8 | 27.22 |  | 14.7 | 1.94 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  |  | 643.2 | 86.4 | 26.6 | 3.4 | 347.33 |  | 46.66 | 14.36 | 1.84 | 10 |  | 5.4 | 0.3 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0.63 |  |  | 1532.98 | 125.51 | 21.79 |  | 965.78 |  | 79.07 | 13.73 |  | 14.36 |  | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой 1 186,11 = 5 283,04 - 4,12 x 994,40 |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  |  | 1186.11 | 179.3 | 135.97 | 7.83 | 640.5 |  | 96.82 | 73.42 | 4.23 | 21.02 |  | 11.35 | 0.58 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 939,87 = 5 036,80 - 4,12 x 994,40 |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  |  | 939.87 | 128.21 | 130.27 | 7.83 | 507.53 |  | 69.23 | 70.35 | 4.23 | 15.03 |  | 8.12 | 0.58 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-104-0312 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 |  | м3 |  | 4,45 2,225*2 |  |  | 1208.43 |  |  |  | 5377.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  |  | 4711.58 | 433.09 | 132.25 | 7.43 | 2544.25 |  | 233.87 | 71.42 | 4.01 | 45.54 |  | 24.59 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 0.54 |  |  | 4418.66 | 335.32 | 126.55 | 7.43 | 2386.08 |  | 181.07 | 68.34 | 4.01 | 35.26 |  | 19.04 | 0.55 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из ЦСПКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 100 м2 стяжки |  | 0.54 |  |  | 8396.74 | 442.04 | 66.02 | 5.38 | 4534.24 |  | 238.7 | 35.65 | 2.91 | 49.28 |  | 26.61 | 0.48 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм |  | м2 |  | -110.2 |  |  | 30.78 |  |  |  | -3391.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-101-0781 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм |  | м2 |  | 110.2 |  |  | 54 |  |  |  | 5950.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 кровли |  | 1.79 |  |  | 9969.33 | 134.98 | 42.5 | 2.7 | 17845.1 |  | 241.61 | 76.08 | 4.83 | 14.36 |  | 25.7 | 0.2 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 |  | м2 |  | -204.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | -9225.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 |  | м2 |  | -207.6 |  |  | 38.42 |  |  |  | -7975.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-4249 | Унифлекс ТПП нижний слой |  | м2 |  | 207.6 |  |  | 26.13 |  |  |  | 5424.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-101-3358 | Унифлекс ТКП верхний слой |  | м2 |  | 204.1 |  |  | 30.11 |  |  |  | 6145.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  | 100 м примыканий |  | 0.38 |  |  | 12417.18 | 479.29 | 92.65 | 9.05 | 4718.53 |  | 182.13 | 35.21 | 3.44 | 52.21 |  | 19.84 | 0.67 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия |  | 0.076 |  |  | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 750.55 |  | 73.09 | 1.78 | 0.21 | 112.75 |  | 8.57 | 0.2 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  | 100 м |  | 0.06 |  |  | 6796.71 | 313.9 | 11.33 |  | 407.8 |  | 18.83 | 0.68 |  | 36.8 |  | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 5 |  |  | 42.98 | 42.98 |  |  | 214.9 |  | 214.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  | 1 т груза |  | 5 |  |  | 19.29 |  | 19.29 |  | 96.45 |  |  | 96.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40064.13 |  | 2504.28 | 1079.92 | 80.04 |  |  | 260.11 |  | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183260.32 |  | 30482.04 | 6863.76 | 1166.69 |  |  | 294.42 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5-8, 23-24, 10-16, 18-22, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533.57 |  | 306.42 | 227.14 | 20.01 |  |  | 34.305 |  | 1.6725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. 2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 (Поз. 1, 25, 2-3, 5-8, 23-24, 10-16, 18-22, 4, 9, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141208.62 |  | 27671.33 | 5556.7 | 1066.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 26-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27428.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 534,03) (Поз. 1, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 214,9) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 100%*0,9 * 0.9 * 0,85 ФОТ (от 1060,24) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2340,98) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83% = 120%*0,9 * 0.9 * 0,85 ФОТ (от 12914,49) (Поз. 2-3, 5-8, 23-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10719.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92% = 120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 14584,09) (Поз. 10-16, 18-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13417.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13278.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 214,9) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 534,03) (Поз. 1, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38% = 65%*0,85 * 0.85 * 0,8 ФОТ (от 12914,49) (Поз. 2-3, 5-8, 23-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4907.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14584,09) (Поз. 10-16, 18-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 70%*0,85 * 0.85 * 0,8 ФОТ (от 1060,24) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2340,98) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223967.68 |  |  |  |  |  |  | 294.42 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40314.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264281.86 |  |  |  |  |  |  | 294.42 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г.

|  |  |  |  | Общественный центр микрорайона "Гайва", ул. Карбышева, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На проведение электромонтажных работ в общественном центре микрорайона «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость ________________________ | 37383,50 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительных работ ____________________ | 12925,41 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтажных работ ______________________ | 18641,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочих_______________________________ | 113,94 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда _________________ | 8762,69 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная трудоемкость ____________________ | 70,48 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв_2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.54 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 128.33 |  | 83.66 | 16.85 | 0.06 | 16.29 | 8.8 | 0.01 | 0.01 |
|  | 2 | ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.93 | 88.72 | 33.09 | 2.42 | 0.14 | 82.51 |  | 30.77 | 2.25 | 0.13 | 3.52 | 3.27 | 0.01 | 0.01 |
|  | 4 | ФЕРм08-03-591-09В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 | 9.54 |  | 7.56 | 0.19 | 0.01 | 38.1 | 0.76 | 0.04 |  |
|  | 5 | ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 | 788.01 | 428.54 | 22.16 | 0.54 | 78.8 |  | 42.85 | 2.22 | 0.05 | 43.2 | 4.32 | 0.04 |  |
|  | 6 | ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 365.33 | 319.42 | 9.68 | 0.54 | 3.65 |  | 3.19 | 0.1 | 0.01 | 32.2 | 0.32 | 0.04 |  |
|  | 7 | ФЕРм08-03-591-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 785.06 | 435.49 | 22.16 | 0.54 | 7.85 |  | 4.35 | 0.22 | 0.01 | 43.9 | 0.44 | 0.04 |  |
|  | 8 | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.53 | 1739.1 | 223.72 | 58.55 | 1.49 | 921.72 |  | 118.57 | 31.03 | 0.79 | 23.8 | 12.61 | 0.11 | 0.06 |
|  | 9 | ФЕРм08-02-412-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.53 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 145.32 |  | 33.58 | 2.57 | 0.14 | 6.74 | 3.57 | 0.02 | 0.01 |
|  | 10 | ФЕРм08-03-594-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.01 | 5723.35 | 1150.72 | 1968.76 | 527.89 | 57.23 |  | 11.51 | 19.69 | 5.28 | 116 | 1.16 | 45.08 | 0.45 |
|  | 12 | ФЕРр67-4-5В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0.93 | 2.92 |  | 2.87 | 0.05 | 0.02 | 17.89 | 0.36 | 0.08 |  |
|  | 13 | ФЕРм08-03-594-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.01 | 7043.33 | 1676.48 | 2752.46 | 716 | 70.43 |  | 16.76 | 27.52 | 7.16 | 169 | 1.69 | 61.04 | 0.61 |
|  | 14 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 2.14 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 122.22 |  | 100.22 | 22 |  | 5.49 | 11.75 |  |  |
|  | 15 | ФЕР46-03-009-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.24 | 3739.37 | 804.44 | 2934.93 | 285.91 | 897.45 |  | 193.07 | 704.38 | 68.62 | 87.63 | 21.03 | 28.42 | 6.82 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 5.12 | 5.12 |  |  | 5.12 |  | 5.12 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | ФССЦ-509-1829 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) 16x16 мм | м | 48 | 1.18 |  |  |  | 56.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | ФССЦ-509-1832Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) 25x25 мм | м | 6 | 2.48 |  |  |  | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | ФССЦ-501-8442 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.093 | 3036.7 |  |  |  | 282.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | ФССЦ-503-0530 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Разветвительная коробка У-198 | шт. | 12 | 10.42 |  |  |  | 125.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | ФССЦ-509-1461 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 0.4 | 109.41 |  |  |  | 43.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | ФССЦ-509-0771 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0.2 | 23.62 |  |  |  | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | ФССЦ-503-0474 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 2 | 9.32 |  |  |  | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | ФССЦ-509-1444Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 8.88 |  |  |  | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ФССЦ-503-0469 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт. | 10 | 7.02 |  |  |  | 70.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | ФССЦ-509-1443 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 1 | 7.28 |  |  |  | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | ФССЦ-509-0765 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 4 | 145.13 |  |  |  | 580.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | ФССЦ-509-1361 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Светильник ЛПО 16-2х36 | шт. | 1 | 93.02 |  |  |  | 93.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | ФССЦ-509-1363 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Светильник ЛПО 09-4х18 | шт. | 1 | 100.16 |  |  |  | 100.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | ФССЦ-103-2405Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м | 53 | 3.43 |  |  |  | 181.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4121.03 |  | 654.08 | 829.07 | 82.28 |  | 70.48 |  | 7.97 |
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 20410.83 |  | 7783.55 | 4634.5 | 979.14 |  | 70.48 |  | 7.97 |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс пересчета 1 кв 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=3,03 (Поз. 14-15, 1-2, 4-10, 13, 12, 18-20, 28, 26-27, 22-23, 11, 21, 24, 31, 29-30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16233.99 |  | 7073.66 | 3805.43 | 896.85 |  |  |  |  |
|  | ПНР ПЗ=11,9 (ОЗП=11,9; ЭМ=11,9; ЗПМ=11,9; МАТ=11,9) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.81 |  | 55.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6993.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 60,93) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1192,62) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 787.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 34,39) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4360,64) (Поз. 1-2, 4-10, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3114,11) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 60,93) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1192,62) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 477.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4395,03) (Поз. 1-2, 4-10, 13, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2285.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3114,11) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1494.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 31680.93 |  |  |  |  |  | 70.48 |  | 7.97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8762.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6993.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5702.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 37383.5 |  |  |  |  |  | 70.48 |  | 7.97 |
|  | Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  |  |  |  |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г.

Ведомость  материалов, используемых  при  выполнении  работ  по  текущему  ремонту  помещений  (внутренние работы) в   общественном  центре микрорайона «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь,  ул. Карбышева, 40.

| № п/п | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительские свойства), к разменам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2... |  |  |  |

- Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г

Ведомость  материалов, используемых  при  выполнении  работ  по  текущему  ремонту  кровли  общественного  центра  «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь,  ул. Карбышева, 40.

| № п/п | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности ,к функциональным характеристикам (потребительские свойства), к разменам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2… |  |  |  |

- Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ________ от  ______ 2012г

Ведомость  материалов, используемых  при  выполнении  электромонтажных  работ   в   общественном  центре  микрорайона «Гайва», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

| № п/п | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительские свойства), к разменам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |