Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300165912000028 от 21.08.2012 г.

Техническое задание

| позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Игла для взятия крови с прозрачной камерой |  | наличие |
|  | 2 | Стерильная |  | наличие |
|  | 3 | Двусторонняя |  | наличие |
|  | 4 | Прозрачная камера |  | наличие |
|  | 5 | Не разборная |  | наличие |
|  | 6 | Размер иглы |  | 21G (0,8х25 мм) |
|  | 7 | Размер прозрачной камеры, мм не менее |  | 12 |
|  | 8 | Игла силиконизированная с внутренней и внешней стороны |  | наличие |
|  | 9 | Заточка иглы |  | V-образная |
|  | 10 | Цветовая кодировка в соответствии с международным стандартом ISO 6710 |  | Зеленая |
|  | 11 | Метод стерилизации |  | радиационный |
|  | 12 | Количество штук в упаковке, не более |  | 50 |
|  | 13 | Количество, упаковок |  | 200 |
| 2 | 1 | Игла для взятия крови с защитным колпачком |  | наличие |
|  | 2 | Стерильная |  | наличие |
|  | 3 | Двусторонняя |  | наличие |
|  | 4 | Защитный колпачок, прикрепленный к игле, для автоматического закрытия после использования, для отбора нескольких проб у одного пациента |  | наличие |
|  | 5 | Размер иглы |  | 21G (0,8х32 мм) |
|  | 6 | Игла силиконизированная с внутренней и внешней стороны |  | наличие |
|  | 7 | Заточка иглы |  | V-образная |
|  | 8 | Цветовая кодировка в соответствии с международным стандартом ISO 6710 |  | Зеленая |
|  | 9 | Метод стерилизации |  | радиационный |
|  | 10 | Количество штук в упаковке, не более |  | 48 |
|  | 11 | Количество, упаковок |  | 100 |
| 3 | 1 | Скарификатор – для прокалывания кожи пальца одноразовый стерильный |  | наличие |
|  | 2 | Боковое копье |  | наличие |
|  | 3 | Количество в упаковке шт, не менее |  | 2000 |
|  | 4 | Количество, упаковок |  | 10 |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  |  | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  |  | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  |  | Наличие |

Главный врач МБУЗ «ГКП №1»		________________		Л.А. Евстифеева