Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «21» августа 2012 года  № 0356300165912000028

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2012 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000028 от 21.08.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000028 от 21.08.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

| позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | наличие |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | № ___ срок действия до ___ |  |
|  | 4 | Игла для взятия крови с прозрачной камерой |  |  |
|  | 5 | Стерильная | наличие |  |
|  | 6 | Двусторонняя | наличие |  |
|  | 7 | Прозрачная камера | наличие |  |
|  | 8 | Не разборная | наличие |  |
|  | 9 | Размер иглы | 21G (0,8х25 мм) |  |
|  | 10 | Размер прозрачной камеры, мм не менее | 12 |  |
|  | 11 | Игла силиконизированная с внутренней и внешней стороны | наличие |  |
|  | 12 | Заточка иглы | V-образная |  |
|  | 13 | Цветовая кодировка в соответствии с международным стандартом ISO 6710 | Зеленая |  |
|  | 14 | Метод стерилизации | радиационный |  |
|  | 15 | Количество штук в коробке, не более | 50 |  |
|  | 16 | Количество, коробок | 200 |  |
|  | 17 | Цена за ед. |  |  |
|  | 18 | Сумма по позиции |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | наличие |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | № _____ срок действия до ______ |  |
|  | 4 | Игла для взятия крови с защитным колпачком |  |  |
|  | 5 | Стерильная | наличие |  |
|  | 6 | Двусторонняя | наличие |  |
|  | 7 | Защитный колпачок, прикрепленный к игле, для автоматического закрытия после использования, для отбора нескольких проб у одного пациента | наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 21G (0,8х32 мм) |  |
|  | 9 | Игла силиконизированная с внутренней и внешней стороны | наличие |  |
|  | 10 | Заточка иглы | V-образная |  |
|  | 11 | Цветовая кодировка в соответствии с международным стандартом ISO 6710 | Зеленая |  |
|  | 12 | Метод стерилизации | радиационный |  |
|  | 13 | Количество штук в коробке, не более | 48 |  |
|  | 14 | Количество, коробок | 100 |  |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма по позиции |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | наличие |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | № _______ срок действия от ____ до |  |
|  | 4 | Скарификатор – для прокалывания кожи пальца одноразовый стерильный |  |  |
|  | 6 | Боковое копье | наличие |  |
|  | 7 | Количество в упаковке шт, не менее | 2000 |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 10 |  |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 | указать |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие | указать |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие | указать |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП