Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок № 36

От «23» августа  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж компьютерной локальной сети в поликлинике № 3 МБУЗ «ГКП №4»

по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина, 12

- 1. Заказчик: МБУЗ «ГКП №4»

2. Требования к выполняемой работе: работы по монтажу локально-вычислительной сети (далее ЛВС) в  Поликлинике №3 МБУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

ГОСТ 21.101-97СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» Международный стандарт ISO/IEC 11801:2002. «Телекоммуникационные кабельные системам в коммерческих зданиях»

Инструкция СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», в редакции 2001г.

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 7 с изменениями и дополнениями;

ГОСТ Р 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Заземление оборудования обработки информации».

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». и другие действующие нормативные документы.

- Место выполнения работ: Поликлиника №3  МБУЗ «ГКП №4», расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина, 12.

# 4.Перечень и объемы выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Описание работ | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф | Монтаж, установка необходимого оборудования шкаф размерами 500*500 мм | 1 шт. |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | Монтаж коробов | 6 м |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | Монтаж провода | 100 м |
|  | Кроссировка в шкафу |  | 12 шт. |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | Монтаж розетки | 1 шт. |

# 5.Материалы

| # Наименование | # Единица измерения | # Количество |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор D-Link* 24 порта | # Шт. | # 1 |
| Кабельный органайзер | # Упак. | # 1 |
| Патч-панель 24 порта | # Шт. | # 1 |
| Коммутационный шнур RJ-45 - RJ-45* | # Шт. | # 12 |
| Блок электрических розеток | # Шт. | # 1 |
| Шкаф телекоммуникационный 9U* | # Шт. | # 1 |
| Кабель UTP* 4х2х0,53 кат. 5е | # м | # 40 |

*Все товарные знаки читать в редакции «или эквивалент»

6 Требование к характеристикам и качеству строительных материалов:

Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все используемое оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию

7.  Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента заключения договора.

8. Гарантийный срок на результат выполненных работ: не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

9. Особые условия:  Работы производятся в действующей   поликлинике

10.  Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Работы проводятся в соответствии с рабочим проектом и разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При обнаружении скрытых работ Подрядчик выполняет работы за свой счет.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ

- Журнал по технике безопасности

- Акты скрытых работ

- Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам                                                                   М.П. Еливанов

Начальник ИСО                      ________________________________  О.В. Нестерова