Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Адгезор» или эквивалент | Двухкомпонентный, цинкофосфатный цемент В виде порошка и жидкости. Производитель АО «СпофаДентал» Выпускается (80гр.пор.+ 55гр. жидкости) | шт. | 30 |
|  | Альвостаз (губка) или эквивалент | Компресс антисептический и гемостатический для альвеол. Форма выпуска: баночка, содержащая 30 губок размером 1х1, пропитанных раствором. | упак. | 50 |
|  | Алюмагель или эквивалент | Гель стоматологический – средство вяжущее для обработки зубных лунок. Гемостатическое средство при капиллярном кровотечении десны. Для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены. Для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении. Форма выпуска: гель (шприц) 5мл, игла (канюля) для нанесения 5шт. | упак. | 50 |
|  | Аргенат однокомпонентный или эквивалент | "Аргенат" предназначен для серебрения инфицированных и плохопроходимых каналов, кариозных молочных зубов, а также зубов, пораженных пришеечным кариесом. В упаковку входят: - жидкости № 1, содержащей серебро в ионной форме; - жидкости № 2 с восстановителем серебра; - вазелинового масла для изоляции слизистой поверхности при серебрении молочных зубов и пришеечной части зубов. | упак. | 10 |
|  | «Атацимид» или эквивалент | Щелочной цемент малой твердости. Предназначен для окончательного пломбирования каналов методом депофареза. Выпускается: 10гр порошка и 20 мл жидкости. | упак. | 3 |
|  | «Беладез (натрий гипохлорид)» или эквивалент | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Форма выпуска: Жидкость 30мл или по 100мл | упак. | 50 |
|  | Бифлюорид или эквивалент | Фторлак для лечения гиперестезии, для глубокой флюоризации и для профилактики кариеса. Действующие составляющие: фторид натрия и кальция. Быстросохнущий лак, который хорошо фиксируется на сухой эмали и дентине. Образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических воздействий защитную пленку. Форма выпуска: фторлак 4гр жидкость (растворитель) 10мл | упак. | 36 |
|  | Вектор Флюид Полиш или эквивалент | Суспензия для полировки поверхностей зубов, зубных протезов и поверхности корней. Обладает полирующе-абразивными свойствами. Состав: гидроксилапатит, диспергатор, сложный эфир и вспомогательные материалы. Флакон 200мл. | флакон | 8 |
|  | Гель для расширения корн. каналов | Для успешного механического расширения корневых каналов применяется гель. Механизм действия их заключается в смазывании эндодонтического инструмента и докальцинации стенок канала зуба. Состав: Соль ЭДТА, смазывающие компоненты, гелеобразователи. Упаковка: шприц 2мл. | упак. | 30 |
|  | Гель для травления тканей зубов | В набор зуба входит: гель для травления эмали, гель для травления дентина. В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорной кислоты, гелеобразователь и краситель. В состав для травления дентина входит 5% малеиновой кислоты, гелеобразователь и краситель. Форма выпуска: шприц-гель для травления эмали, шприц-гель для травления дентина, иглы изогнутые | упак. | 50 |
|  | Гемостаб или эквивалент | Водный раствор сульфата железа. Сульфат железа останавливает любое капиллярное кровотечение, инфильтрация крови из десны в пришеечной области зуба, апикальное кровотечение. | упак. | 20 |
|  | Гиалудент гель №2 или эквивалент | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта. Гель содержит метронидозол и хлоргексидин. Оказывает противомикробное действие, противопротозойное и антибактериальное. Состав: гиалуронат натрия, метранидозол, хлоргексидин, гелеобразователь, наполнитель, стабилизатор. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5мл. каждый | упак. | 12 |
|  | Гиалудент гель № 4 (с доксициклином) | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта. Свойства: Гель содержит доксициклин, антибиотик широкого спектра антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Показания: Острые ситуации на пародонте; локализованный ювенильный пародонтит среднетяжелой степени; быстропрогрессирующий, генерализованный пародонтит среднетяжелой степени; острый и хронический пародонтит; пародонтоз осложненный воспалением; заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа д/антисептической обработки и эффективного восстановления тканей; антисептическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей. Состав: гиалуронат Na, доксициклин, гелеобразователь, наполнитель, стабилизатор, ароматизатор. Упаковка: Шприц 2х2,5 мл | упак. | 12 |
|  | Гласпан или эквивалент | Стекловолоконный материал для шинирования зубов. Выпускается в стерильных полосках в сантиметрах. Упаковка: 1 нить 24 см | упак. | 6 |
|  | Глуфторед или эквивалент | Стоматологический комплект для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур и снижения чувствительности дентина. Состав: жидкость-раствор голубого цвета, суспензия-мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора. Упаковка: Жидкость - 10мл, Суспензия - 10мл | упак. | 5 |
|  | «Гуттасиллер цинк-эвгкноловая» или эквивалент | Материал для пломбирования корневых каналов (с использованием гуттаперчевых штифтов), высокопластичный, рентгеноконтрастный. Состав: дексаметазон, гидрокортизон, йодтимол, кальция гидроксид, барий сернокислый, стеарат магния, окись цинка, оксид циркония, эвгенол, мятное масло. | шт. | 5 |
|  | Девит АРС или эквивалент | Материал-паста для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации. Паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: Мышьяковистый ангидрид, лидокаин, эвгенол-антисептик, волокнистый наполнитель и пастообразователь. Упаковка: паста (шприц или банка) 3,0г. | упак. | 15 |
|  | Девит П или эквивалент | Материал – паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба. Материал содержит: Пароформ антисептик, коагулирующие альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы, лидокаин Гидрохлорид локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций. Хлорфенол, камфару, ментол. Пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру. Упаковка: паста (шприц или банка) 3,0г. | упак. | 10 |
|  | Дентин-паста или эквивалент | Временный пломбировочный материал. Применяется для покрытия лекарственного препарата в коррозийной полсти зуба в процессе лечения неосложнённого кариеса. Упаковка-50гр. | шт. | 27 |
|  | Дентин порошок или эквивалент | Цемент цинкофосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. Материал обладает вяжущим, подсушивающим действием и имеет, кислую реакцию. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Форма выпуска: порошок (банка) 80г. или 200г. | шт. | 50 |
|  | «Детартрин» или эквивалент | Материал выпускается в виде желе розового цвета с приятным запахом. Обладает образивным действием, что особенно применимо в зубоврачебной практике и объясняется оно особой структурой содержащихся в ней зернышек циркона. Благодаря свойству истолченного циркона материал снимает зубной камень, не повреждая эмали. Эссенции, входящие в состав материала дают ощущение свежести. Состав: циркон истолченный, кремнезем, растительные эссенции, эксицепиент. Упаковка 45гр. | упак. | 10 |
|  | Изолак или эквивалент | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. Упаковка:500гр. | упак. | 6 |
|  | «Кальципульпин –F» или эквивалент | Материал стоматологический защитный, подкладочный на основе гидроксида кальция. Применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, а также после ее ампутации. Упаковка-2щпр х 2мл. | упак. | 6 |
|  | «Камфорфен А» или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, триацетин, камфара, сульфат бария, сульфат цинка, окись цинка. Выпускается паста в стеклянной таре –баночках 20г мягкой, готовой к употреблению пасты. | упак. | 20 |
|  | «Камфорфен В» или эквивалент | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, камфара, тимол, сульфат цинка, сульфат бария, окись цинка, ментол | упак. | 14 |
|  | Камфорфен №2 или эквивалент | Представляет собой маслянистую жидкость, получаемаю при смешивании действующих компонентов. P-хлорофенол является очень активным антисептиком местного действия, с присущим бактерицидным и фунгицидным эффектом. DL-камфора обладает антисептическим и седативным эффектом. Препарат не раздражает периапикальные ткани, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Жидкость летуча и имеет небольшой коэффициент поверхностного натяжения, в то время как некоторые из его компонентов в парообразном состоянии имеют повышенное давление, что способствует легкому проникновению даже в плохо проходимые каналы и дентинные канальцы, усиливая бактерицидный и фунгицидный эффект. Препарат не теряет своих свойств, при контакте с кровью, сывороткой и белками. Жидкость (камфорный парамонохлорофенол), состоящая из сильно действующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, обладает совокупностью качеств особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей, широко используется в настоящее время при эндодонтических вмешательствах. | упак. | 30 |
|  | Лидоксор гель или эквивалент | Гель для наружного применения. Состав: Лидакаин, гелеобразующий компанент, сорбитол, сахарин, ароматические добавки, краситель, активный наполнитель. Показания: местная анестезия слизистой оболочки до инъекций; поверхностная анестезия при удалении молочных зубов; удаление подвижных зубов; вскрытие пародонтальных абцессов; удаление зубного камня. | упак. | 20 |
|  | Метрозоль или эквивалент | Метрозоль применяется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений, для лечения гранулем, свищей и кист. Сбалансированная комбинация метронидазола и хлоргексидина(входящих в состав метрозоля), которые оказывают наиболее эффективное противомикробное действие из-за своего широкого диапазона бактериостатического действия, позволяет подавить инфекцию, возникшую в пульпе. Эти препараты, обычно предназначенные для локального применения, не несут в себе опасности привыкания или проявления аллергии. Упаковка: 8гр. | упак. | 10 |
|  | Нон-арсеник или эквивалент | Паста для девитализации пульпы без применения мышьяка. Состав: Триоксиметилен камфара, Лидокаин гидрохлорид, П-хлорфенол наполнитель. Выпускается в стеклянной таре-баночке 6,5гр. | упак. | 10 |
|  | Пластмасса бесцветная или эквивалент | Материал применяется для изготовления базисов зубных съёмных протезов тогда, когда противопоказан окрашенный базис. Форма выпуска: порошок 300,0, жидкость 150,0. | упак. | 3 |
|  | «Полидент» или эквивалент | Набор полирующих паст для естественных зубов. Пасты обладают полирующими свойствами, фторируют и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение в полости рта. Пасты содержат мелкодисперсный абразив, кальциевые соли антисептические. Фторирующие и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель. Упаковка: Паста № 1, 2, 3 (в банках) по 40,0 г | упак. | 6 |
|  | ППА рад или эквивалент | Паста-повязка антибактериальная предназначена для стимулирования регенерации тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта после их поражений различной этиологии (воспалительных, аллергических, токсических, травматических и др.) Упаковка: паста шприц 5гр. | упак. | 35 |
|  | Пульпосептин или эквивалент | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов в качестве медикаментозный повязки при лечении гангреной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспаления. Для лечения гранулем и кист, при наличии свища. Состав: Хлорамфеникол, неомицин сульфат, дексаметазон, основа. Упаковка: Тюбик с пастой 10 гр. | упак. | 15 |
|  | Резодент или эквивалент | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Материал состоит из: Лечебной жидкости, содержащий формальдегид; Жидкости для отверждения, являющейся катализатором; Порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Лечебная жидкость (флакон капельница) 5мл, Жидкость для отверждения 5мл, Порошок (банка) 10гр, Мерник для порошка 1шт | упак. | 40 |
|  | Сафорайд или эквивалент | Материал стоматологический для ремтерапии и серебрения зубов. Упаковка: 5мл флакон. | фл. | 3 |
|  | «Супрадент – К» или эквивалент | Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция, рентгеноконтрастный применяется при лечении глубокого кариеса. Упаковка: туба 70гр. | упак. | 3 |
|  | «Супрадент С» или эквивалент | Материал стоматлогический подкладочный на основе гидроокиси кальция с ионами серебра, рентгеноконтрстный. Применяется при лечении глубокого кариеса, пульпита. Упаковка: паста 7гр. в шприце. | упак. | 5 |
|  | «Силицин Плюс» или эквивалент | Силикатный, пломбировочный цемент, обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба имеет блеск и живость. Материал состоит из порошка и жидкости. Упаковка: порошок 48 г, жидкость 32 г | упак. | 10 |
|  | «Силидонт» или эквивалент | Цемент пломбировочный силикофосфатный с высокой механической прочностью и химической стойкостью. Предназначен для пломбирования боковых зубов, полостей передних зубов на контактных поверхностях. Упаковка: порошок 48 г, жидкость 20 г | упак. | 10 |
|  | «Унифас» или эквивалент | Цинк-фосфатный стоматологический цемент. Выпускается: порошок по 100гр. и жидкость 60гр. | упак. | 4 |
|  | "Уницем" или эквивалент. | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный бактерицидный, трехцветный. Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. Упаковка: 50гр-порошок, 30гр-жидкость. | упак. | 25 |
|  | Фторлак прозрачный или эквивалент | Прозрачное противокариесное профилактическое средство. Представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью. Расфасован во флаконы емкостью 12мл | флак. | 25 |
|  | «Цемион» или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный, стеклоиономерный, двухкомпонентный, рентгеноконтрастный предназначен для реставрации молочных зубов, пломбирования полостей 1 и 2 классов, лечение некариозных поражений твердых тканей, временного пломбирования при длительном лечении, герметизации фиссур, наращивании культи зуба и восстановление разрушенной структуры зуба под коронку, подкладки при пломбировании композитами. Форма выпуска: Порошок, жидкость, кондиционер, лак покрывной | упак. | 10 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук