Приложение № 1

Техническое задание на перчатки медицинские.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер S | пара | 5000 | 5,40 | 27000,00 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер М | пара | 5000 | 5.40 | 27000,00 |
| 3 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер L | пара | 2500 | 5,40 | 13500,00 |
| 4 | ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ нестерильные, неопудренные, латексные, с внутренним нитриловым покрытием, гибридные : латекс/смесь латекс-нитрил/нитрил; Длина перчатки не менее 245 мм; усиленная -армированная манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер S | пара | 500 | 10,31 | 5155,00 |
| 5 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров. Длина перчатки не менее 240 мм., повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер S | пара | 1000 | 7,91 | 7910,00 |
| 6 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров. Длина перчатки не менее 240 мм., повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер M | пара | 500 | 7,91 | 3955,00 |
| 7 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров. Длина перчатки не менее 240 мм., повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер L | пара | 500 | 7,91 | 3955,00 |
| 8 | ПЕРЧАТКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, неопудренные, нестерильные. Для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред в т.ч. в патологоанотомии. Длина не менее 290мм Неанатомическая форма, полностью текстурированная поверхность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер M | пара | 2000 | 24,82 | 49640,00 |
| 9 | ПЕРЧАТКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, неопудренные, нестерильные. Для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред в т.ч. в патологоанотомии. Длина не менее 290мм Неанатомическая форма, полностью текстурированная поверхность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер L | пара | 2000 | 24,82 | 49640,00 |
| 10 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические (С ПУДРОЙ) с валиком Низкоаллергенные, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони, анатомическая форма, внутренняя поверхность опудренная, для всех видов хирургических операций Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер 7 Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса | пара | 300 | 15,21 | 4563,00 |
| 11 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические (С ПУДРОЙ) с валиком Низкоаллергенные, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони, анатомическая форма, внутренняя поверхность опудренная, для всех видов хирургических операций Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер 8 Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса | пара | 300 | 15,21 | 4563,00 |
| 12 | ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ латексные нестерильные Неанатомической формы, текстурированы по рабочей поверхности. Опудрены модифицированным кукурузным крахмалом. Длина не менее 280 мм. Манжета облегает запясье и заканчивается валиком Размер 6 | пара | 2000 | 8,81 | 17620,00 |
| 13 | ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ латексные нестерильные Неанатомической формы, текстурированы по рабочей поверхности. Опудрены модифицированным кукурузным крахмалом. Длина не менее 280 мм. Манжета облегает запясье и заканчивается валиком Размер 7 | пара | 2000 | 8,81 | 17620,00 |
| 14 | ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ латексные нестерильные Неанатомической формы, текстурированы по рабочей поверхности. Опудрены модифицированным кукурузным крахмалом. Длина не менее 280 мм. Манжета облегает запясье и заканчивается валиком Размер 8 | пара | 1000 | 8,81 | 8810,00 |
| 15 | ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ латексные нестерильные Неанатомической формы, текстурированы по рабочей поверхности. Опудрены модифицированным кукурузным крахмалом. Длина не менее 280 мм. Манжета облегает запясье и заканчивается валиком Размер 9 | пара | 1000 | 8,81 | 8810,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 249 741,00 |

Поставка товара тремя равными партиями: первая партия - 20.09.2012г.,  вторая - 01.11.2012г.,  третья - 03.12.2012г.

Остаточный срок годности на товар не менее 60 %.