Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на капитальный ремонт системы вентиляции в поликлинике № 2 по адресу: г.Пермь, ул. Героев Хасана,26

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

(извещение №0356300055212000093 от 16.08.2012г.)

Запрос:

Укажите, пожалуйста, какие именно пункты сметы требуют разрешения СРО. Для систем вентиляции и электромонтажных работ внутри зданий СРО не требуется.

Ответ:

На вентиляционные работы свидетельство о допуске не требуется, однако в соответствии с п.33.3 Приказа Министерства регионального развития РФ №624 от  «30» декабря 2009г. необходимо наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к работам по организации строительства.

И.о.главного врача МБУЗ «ГКП № 5»                                             Е.А.Оленева