Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Баллон с вентилем для хранения газов |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Баллон с вентилем для хранения газов |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Баллон с вентилем для хранения газов БК-10-1 или эквивалент |  |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3 | Назначение | Для хранения медицинского кислорода |  |
| 4 | Вес | не более 20,35 кг |  |
| 5 | Емкость | не менее 10 л. |  |
| 6 | Диаметр цилиндрической части | не более 140 мм |  |
| 7 | Длина | не более 975 мм |  |
| 8 | Вентиль | прямое исполнение |  |
| 9 | Максимальное рабочее давление | 200 кгс/см² |  |
| 10 | Температурный диапазон эксплуатации | От 20С до + 40С |  |
| 11 | Подсоединение ко всем основным типам редукторов КРИ-1, КР-1 | Возможность, без дополнительного инструмента |  |
| 12 | Комплектация | Баллон с вентилем |  |
| 13 | Дата выпуска | не ранее 2012 г. |  |
| 14 | Гарантия | не менее 12 месяцев |  |