Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Баллон с вентилем для хранения газов в количестве 5 шт.

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Баллон с вентилем для хранения газов БК-10-1 или «эквивалент» |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Назначение | Для хранения медицинского кислорода |
|  | Вес | не более 20,35 кг |
|  | Емкость | не менее 10 л. |
|  | Диаметр цилиндрической части | не более 140 мм |
|  | Длина | не более 975 мм |
|  | Вентиль | прямое исполнение |
|  | Максимальное рабочее давление | 200 кгс/см² |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | От 20С до + 40С |
|  | Подсоединение ко всем основным типам редукторов КРИ-1, КР-1 | Возможность, без дополнительного инструмента |
|  | Комплектация | Баллон с вентилем |
|  | Дата выпуска | не ранее 2012 г. |
|  | Гарантия | Не менее 12 месяцев |