УТВЕРЖДАЮ

Главный  врач

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

_______________ /А.Ф.Евстифеев/

«28»  августа  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Гражданско-правового договора

на поставку  «УЗИ – сканер  экспертного класса для исследований в педиатрии ACCUVIX XG - MEDISON (МЕДИСОН) или эквивалент»

для  МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» |
| ИНН |  | 59004080601 |
| Место нахождения |  | 614010,г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а |
| Почтовый адрес |  | 614010,г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а |
| Адрес электронной почты |  | gdp10_ekonom@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)290-28-85 |
| Контактное лицо |  | Обухова Елизавета Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка «УЗИ – сканер экспертного класса для исследований в педиатрии ACCUVIX XG - MEDISON (МЕДИСОН) или эквивалент» для МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 6 200 000,00 (Шесть миллионов двести тысяч рублей, 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора (ст.19.1 ФЗ-94, пост Правительства РФ № 881 от 03. 11. 2011г.) |  | Согласно Приложения № 3 к документации об открытом электронном аукционе. |
| Код по классификатору ОКДП |  | 3311239 |
| Количество поставляемого товара |  | 1 шт. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Качество поставляемого товара Все поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не являлось выставочным экземпляром) и изготовлено не ранее 2012 года. Качественные характеристики товара должны полностью соответствовать техническому заданию ( Приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме ). Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и иметь соответствующий сертификат МЗ и СР. Технический паспорт и инструкцию по эксплуатации должны быть на русском языке. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Технические характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара. Оборудование по своим параметрам должно соответствовать техническим параметрам, указанным в технических требованиях заказчика (Приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме). При выборе остальных характеристик, типов, марок, комплектации участники размещения заказа должны руководствоваться типичными для данного вида оборудования конфигурациями. В то же время выбранные характеристики, типы, марки, комплектующие не должны ухудшать заявленные параметры оборудования. Участник размещения заказа подтверждает соответствие предложения техническим требованиям заказчика, изложенным в Приложении №1 . Требования к упаковке . В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона, статьей 481 ГК РФ установлены следующие требования к упаковке поставляемого товара: - поставка товара осуществляется в упаковке производителя, которая должна обеспечивать полную сохранность товара при его транспортировке, выгрузке, хранении ; - эксплуатационная документация должна быть на русском языке и вложена в упаковку вместе с товаром. Требования к документам, подтверждающим соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ (п.5 ч.4 статьи 41.6 94-ФЗ) При поставке Товара Поставщик обязан представить Заказчику следующие документы: 1. Нотариально заверенные копии действующих деклараций соответствия. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 “Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Код № 9450 «Оборудование медицинское». - Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) нотариально заверенного протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или сертификата об утверждении типа средства измерения и документа о поверке, выданных соответствующими органами. 2. Нотариально заверенные копии действующих регистрационных удостоверений. Требование о наличии регистрационного удостоверения установлено п.1.3 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения, утвержденного Приказом МЗ РФ от 30.10.2006 г.№735. Опубликован: ”Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти”, №51, 18.12.2006 года. |
| Место поставки товара |  | 614010 г. Пермь, ул. Г.Хасана,10а |
| Сроки и условия поставки товара, выполнения работ , оказания услуг |  | Срок поставки – 60 календарных дней с момента подписания договора, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы (до места проведения монтажных работ), установка, монтаж и подготовка к работе у конечного пользователя, тестирование оборудования по методикам производителя, подтверждающие его функциональные характеристики, курс обучения медперсонала навыкам пользования аппаратуры, инструктаж по технике безопасности. Предоставление инструкции пользователя и техническая документация на русском языке при поставке товара (не допускается предоставление указанной документации в виде ксерокопий. Срок предоставления гарантий качества Гарантия Производителя на товар – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия Поставщика на товар – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии Производителя товара. Предоставление вместе с товаром гарантии Производителя и Поставщика. Объем гарантий качества Объем предоставления гарантий качества производителя – 100% в течении всего гарантийного срока. Объем предоставления гарантий качества поставщика – 100% в течении всего гарантийного срока. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, услуг |  | Оплата производится без аванса, по безналичному расчёту, в рублях, платежным поручением Заказчика на основании акта ввода в эксплуатацию оборудования, акта приема-передачи оборудования, товарной накладной, счета-фактуры в течение 20-ти банковских дней, после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета Пермского края. (Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014годов). |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает стоимость оборудования с учетом расходов на перевозку, страхование, разгрузку товара , установку, монтаж и подготовку к работе у конечного пользователя, обучение медперсонала, расходы по эксплуатации товара, включающие в себя полную стоимость запасных частей и вызова специалиста в течение всего гарантийного срока, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора устанавливается на основании открытого аукциона в электронной форме и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| 1. | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки представлена в Приложении № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.09.2012 17.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.09.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 24.09.2012 - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 3 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен предоставить заказчику в течение 3-х дней иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ ДГП № 10 л/с 06920003134). ИНН; 5904080601. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 45744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________2012 № ______________________ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003134 и ДОП КИ 20000.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Технические характеристики на УЗИ – сканер экспертного класса для исследований в педиатрии ACCUVIX XG - MEDISON (МЕДИСОН) или эквивалент

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: высокоэффективная универсальная цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, кардиологии, ангиологии, педиатрии, поверхностно расположенных органах,исследованиях костно-мышечной системы | Наличие |
|  | Ультразвуковая система должна быть не ранее 2012 года выпуска, новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Минзравсоцразвития России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
|  | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R50267.01 | Наличие |
|  | Ультразвуковая должна иметь фирменную заводскую гарантию на сервисное обслуживание, документально подтвержденную Российским сервисным центром завода-изготовителя | Наличие |
| 2. | Режимы сканирования |  |
|  | Полностью русифицированное программное обеспечение | Наличие |
|  | Русскоязычная панель управления прибором | Наличие |
|  | Русскоязычная клавиатура | Наличие |
|  | В-режим, двойной В-режим, | Наличие |
|  | Мультиформатный независимый В-режим | Наличие |
|  | М-режим | Наличие |
|  | Импульсноволновой допплер, | Наличие |
|  | HPRF (высокая частота повторения импульса) | Наличие |
|  | Цветное допплеровское картирование по скорости (CFM) | Наличие |
|  | Энергетический допплер, | Наличие |
|  | Направленный энергетический допплер | Наличие |
|  | Постоянноволновой допплер | Наличие |
|  | Тканевой допплер | Наличие |
|  | Импульсно-волновой тканевой допплер | Наличие |
|  | Цветной М-режим | Наличие |
|  | Анатомический М-режим | Наличие |
|  | Блок второй гармоники | Наличие |
|  | Блок пульсовой инверсной гармоники | Наличие |
|  | Зарегистрированный (согласно регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России) к данному аппарату частотный диапазон датчиков, не уже диапазона от одного до пятнадцати мегагерц. | Наличие |
|  | Частота кадров системы девятьсот или более в секунду | Наличие |
|  | Интерфейс по типу персонального компьютера | Наличие |
|  | Компактный эргономичный дизайн, вес не более 110 кг | Наличие |
|  | Три активных порта для визуализирующих датчиков (не считая карандашных) | Наличие |
|  | Полная совместимость всех портов со всеми типами датчиков (двумерных и объемных) | Наличие |
|  | Емкость жесткого диска не менее 500 ГБ | Наличие |
|  | Встроенная рабочая станция для хранения,обработки, передачи и приема данных | Наличие |
|  | Сохранение в архиве и экспорт статических и динамических изображений в форматах jpg, BMP, TIFF, avi или аналогичных | Наличие |
|  | Количество сохраняемых на жестком диске изображений не менее 1 000 000 | Наличие |
|  | Программа обработки «сырых» данным, сохраненных в архиве –изменение на полученных изображениях во всех режимах (В, М, D, CFM, энергетический допплер) параметров сканирования В-режим – усиление сигнала, улучшение контурности, карты постобработки, псевдоколоризация, формат и размер экрана, М-режим- усиление сигнала, карты постобработки, псевдоколоризация, формат и размер экрана D-режим- усиление сигнала, улучшение контурности, карты постобработки, псевдоколоризация, формат или размер экрана сдвиг изолинии, угол коррекции, направление сигнала CFM- усиление сигнала, карты колоризации, карты постобработки, направление сигнала | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Доступ к сырым данным, сохраненным в архиве для выполнения расчетов с использованием всех специализированных программ: - онкология - гинекология - кардиология - ангиология - акушеоство - сердце плода - урология | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Архивация на различные носители (CD-RW диск, DVD-диск, флеш-карту или другие эквивалетного размера памяти) | Наличие |
|  | Передача данных по протоколу DICOM 3.0 | Наличие |
|  | Количество встроенных USB – портов не менее 6-ти | Наличие |
|  | Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера. | Наличие |
|  | Разъем для подключения дополнительного монитора | Наличие |
|  | Цветной плоский жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ не менее 19” | Наличие |
|  | Разрешение монитора не менее 1280 х 1024 пикселей | Наличие |
|  | Вращение монитора на 360 градусов | Наличие |
|  | Позиционное вращение панели оператора влево/вправо не менее 90 градусов | Наличие |
|  | Смещение панели оператора вниз не менее 15 см | Наличие |
|  | Смещение панели оператора вверх не менее 15 см | Наличие |
|  | Цветная сенсорная панель управления системой (Touch Screen) не менее , диагональ, 20 см | Наличие |
|  | Управление системой с сенсорного экрана панели | Наличие |
|  | работа сенсорной панели в режиме клавиатуры | Наличие |
|  | Переконфигурация сенсорной панели с индивидуальным программированием и выводом на нее клавиш быстрого доступа для акушерстких измерений | Наличие |
|  | Число каналов прием/передача, не менее 70 000 | Наличие |
|  | Динамическая цифровая аподизация | Наличие |
|  | Динамическая цифровая апертура | Наличие |
|  | Динамический диапазон, дБ не менее 200 (отражаемый на экране прибора) | Наличие |
|  | Дуплексные и триплексные режимы | Наличие |
|  | Двойной динамический дисплей (одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет, в реальном масштабе времени) | Наличие |
|  | Функция полноспектрового изображения (сегментарной частотной экстракции импульса) | Наличие |
|  | Увеличение фиксированного изображения (Zoom) не менее 10 раз | Наличие |
|  | Увеличение изображения в реальном времени (Zoom) не менее 10 раз | Наличие |
|  | Точечная фокусировка | Наличие |
|  | Максимальная глубина изображения (в том числе на конвексном датчике) не менее 30 см | Наличие |
|  | Отображение градаций серого цвета не менее 256 | Наличие |
|  | Система автоматической оптимизации изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | Программа фильтрации, повышающая контрастность контуров и уменьшающая уровень шумов | Наличие |
|  | Раздельная регулировка параметров сканирования для каждого режима при их одновременной/сочетанной работе | Наличие |
|  | Система автоматической оптимизации доплеровского спектра | Наличие |
|  | Возможность создания пользователем индивидуальных настроек (не менее 45 на датчик) | Наличие |
|  | Технология мультилучевого сканирования | Наличие |
|  | 100% цифровое формирование луча, устранение многократного отражения, нелинейного ослабления и неточного времени задержки | Наличие |
|  | Кинопетля для В режима не менее 6 000 кадров | Наличие |
|  | Кинопетля для М и D режимов не менее 6 000 строк | Наличие |
|  | Изменение скорости прокрутки кинопетли, не менее 10 позиций | Наличие |
|  | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие |
|  | Функция мгновенной архивации кинопетли нажатием одной, специализированной кнопкой | Наличие |
|  | Функция проспективной архивации кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
|  | Автоматическое обведение доплеровского спектра (фиксированного и в режиме реального времени) | Наличие |
|  | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев и возможность создания собственной библиотеки | Наличие |
|  | Псевдоколоризация В и М-режимов ( не менее 16 карт) | Наличие |
|  | Программы вычислений в гинекологии (включая специализированный пакет для оценки опухолевых поражений) | Наличие |
|  | Программа вычислений в урологии (в том числе расчет должного уровня простатического антигена), оценка опухолевых образований предстательной железы | Наличие |
|  | Специализированная измерительная маммологическая программа | Наличие |
|  | Специализированная программа для исследования щитовидной железы – определение размеров, объема долей, параметров кровотока | Наличие |
|  | Возможность активации программы для оценки сердечно-сосудистой системы плода (оценка сократительной способности миокарда, работы клапанного аппарата, работы магистральных сосудов - аорты, артериального и венозного протоков, сонных артерий) | Наличие |
|  | Возможность активации программы для оценки головного мозга плода (боковые желудочки, большая цистерна и т.д.) | Наличие |
|  | Программа для оценки сердечно-сосудистой системы взрослых и детей (сократительная способность миокарда, оценка работы клапанного аппарата (в т.ч. трансклапанной регургитации), оценка локальной кинетики в режиме тканевого допплера и т.д. | Наличие |
|  | Программа для оценки состояния артерий и вен верхних конечностей. | Наличие |
|  | Программа для оценки состояния артерий и вен нижних конечностей | Наличие |
|  | Программа для оценки состояния брахиоцефальных артерий | Наличие |
|  | Программа для оценки состояния варикозно расширенных вен. | Наличие |
|  | Программа для транскраниальной допплерометрии – определение скоростей, индексов, градиентов давления в: - передней мозговой артерии - средней мозговой артерии - задней мозговой артерии - базилярной артерии | Наличие |
|  | Возможность установки программы для детекции опухолевых образований – программа эластографии | Наличие |
|  | Возможность установки программы программы автоматического расчета комплекса интима/медиа | Наличие |
|  | Возможность установки программы графического представление расчетов комплекса интима/медиа | Наличие |
|  | Возможность установки программы автоматического расчета риска развития атеросклероза на основе измерений комплекса интима/медиа | Наличие |
|  | Блок ЭКГ сигналов с функцией программируемой триггерной фиксации изображения. | Наличие |
|  | Панорамное сканирование | Наличие |
|  | Программа пространственного компаундного изображения | Наличие |
|  | Возможность установки программы 2D Strain - уголнезависимой автоматической оценки напряжения (деформации) миокарда посредством отслеживания движения акустических тканевых маркеров кадр за кадром | Наличие |
|  | Возможность установки программы представления степени деформации стенок сердца на основе технологии 2D Strain с автоматическим посегментарным цветовым кодированием степени асинхронии сегментов левого желудочка | Наличие |
|  | Возможность установки программы представления степени деформации стенок сердца на основе технологии 2D Strain в формате графиков с автоматическим посегментарным анализом времени асинхроннии сегментов левого желудочка | Наличие |
|  | Возможность установки программы представления результатов анализа в формате «бычьего глаза» | Наличие |
|  | Получение статического трехмерного изображения специализированными объемными датчиками (конвексными, микроконвексными (вагинальными), линейными. | Наличие |
|  | Получение трехмерного изображения в режиме реального времени специализированными трехмерными датчиками с технологией оптимального объемного разрешения | Наличие |
|  | Максимальное количество объемов в секунду в режиме трехмерного изображения в режиме реального времени – не менее 45 | Наличие |
|  | Получение трехмерного изображение с режимах цветного и энергетического допплера специализированными объемными датчиками | Наличие |
|  | Режим совмещенного получения объемного изображения в серой шкале и цветного/энергетическом допплере | Наличие |
|  | Технология автоматического расчета плотности сосудов на единицу объема изображения в режиме трехмерного изображения в режиме реального времени | Наличие |
|  | Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель) | Наличие |
|  | Программа автоматического вычисления объемов структур сложной формы в трехмерном режиме | Наличие |
|  | Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном статическом сканировании (аналогичная компьютерной томографии) в любой из трех взаимно перпендикулярных проекций | Наличие |
|  | Специализированная программа получения объемных множественных срезов с задаваемой толщиной сечения | Наличие |
|  | Программа получения различных срезов из объемного статического изображения (Volume Computer Tomography или эквивалент) | Наличие |
|  | Программа получения произвольных срезов в любой проекции из трехмерного изображения | Наличие |
|  | Программа получения изображения по любой, произвольно проведенной линии из трехмерного изображения | Наличие |
|  | Различные режимы прозрачности для обработки трехмерного изображения: максимальный, минимальный, поверхностный, рентгеновский | Наличие |
|  | Технология интерактивной коррекции 2D- изображений с помощью программного обеспечения для магнитно-резонансной томографии (на основе межпиксельного анализа) на всех датчиках (XRES, DMR или аналог) | Наличие |
|  | Возможность активации технологии STIC (или эквивалент) – специализированная программа для диагностики в режиме объемного изображения в реальном времени (4 D) пороков сердца . | Наличие |
|  | Сочетание режима STIC и просмотра на экране множественных срезов из объемного изображения в любой (в том числе «коронарной» проекции) | Наличие |
|  | Цветной STIC (работа в программы в режиме цветного допплера) | Наличие |
|  | Инверсный STIC | Возможность |
|  | Доступ к «сырым» трехмерным данным в архиве для повторного получения объемных изображений с измененными характеристиками (размер области интереса, угол сканирования, глубина, прозрачность, развертка) | Наличие |
|  | Возможность работы в специализированной программе оценки объемного индекса кровотока- индекс васкуляризации (автоматический расчет процентного соотношения цветных и черно-белых вокселей в заданном объеме) | Наличие |
|  | Возможность установки биопсийных адаптеров на конвексные, линейные и микроконвексные (ректовагинальные) датчики | Наличие |
|  | Встроеннная программа для выполнения биопсии | Наличие |
|  | Возможность редактирования угла и позиции направляющей под любые типы биопсийных адаптеров | Наличие |
|  | Стерилизация датчиков (в том числе погружением) | Наличие |
| 3 | Типы поддерживаемых датчиков: |  |
|  | Типы двумерных датчиков: конвексный, микроконвексный, линейный, вагинальный и ректовагинальный, электронный фазированный, объемные, чрезпищеводные, интраоперационные | Все электронные, высокоплотные, мультичастотные |
|  | Электронное переключение всех датчиков | Наличие |
|  | Датчик конвексный высокоплотный Нижнее значение частоты в диапазоне не шире 2,0-2,1 MГц Верхнее значение частоты в диапазоне не шире 6,0-6,2 MГц Размер апертуры не менее 50 мм Угол развертки не более 70 градусов Количество пьезоэлементов в апертуре датчика не менее 192 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Датчик микроконвексный неонатальный Нижнее значение частоты в диапазоне не шире 4,0-4,3 МГц Верхнее значение частоты в диапазоне не шире 8,9-9,0 МГц Апертура не более 10 мм Угол развертки не менее 150 градусов | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Датчик линейный, высокой плотности Нижнее значение частоты в диапазоне не шире 4,9-5,1 МГц Верхнее значение частоты в диапазоне не шире 13,0-13,2 МГц Апертура не менее 40 мм Трапецевидное сканирование Количество элементов в апертуре не менее 192 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  | Датчик секторный с фазированной решеткой Нижнее значение частоты не ниже 4 MГц Верхнее значение частоты не ниже 12 MГц Размер апертуры не более 10 мм Угол развертки не менее 90 градусов | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 4. | Дополнительные принадлежности |  |
|  | Черно-белый видеопринтер | Наличие |
|  | Инсталляция и обучение врачей работе на системе на рабочем месте | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Авторизованный сервисный центр производителя в Российской Федерации | Наличие |

Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

1. Требования предоставления гарантий качества поставляемого Товара: гарантийный срок на товар должен составлять не менее 24 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Одновременное предоставление гарантии производителя и поставщика. Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром производителя на территории Российской Федерации (обязательно письменное подтверждение гарантии сервисным центром производителя на территории Российской Федерации, предоставление гарантийного талона с серийным номером аппарата, печатью и отметками сервисного центра производителя на территории Российской Федерации).

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию товара, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Проведение монтажных и пусконаладочных работ осуществляется специалистами сервисного центра производителя на территории Российской Федерации, сертифицированными производителем оборудования (с предъявлением соответствующих сертификатов).

Письменное подтверждение гарантии сервисного центра производителя на территории Российской Федерации на поставляемое оборудование предъявляется перед заключением государственного договора.

2. Техническое обслуживание и бесплатный ремонт оборудования в период гарантийного срока должен осуществляться сервисным центром производителя на территории Российской Федерации, имеющим в соответствии с действующим законодательством право (лицензию) осуществлять эту деятельность.

3. При поставке товара необходимо представить копию лицензии сервисного центра производителя на территории Российской Федерации, заверенную оригинальной печатью. Либо копию договора  с сервисным центром производителя на территории Российской Федерации на обслуживание  и ремонт на период гарантийного срока и копию, заверенную печатью, лицензии этого сервисного центра.

4. В случае необходимости замены некачественного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного товара на качественный  аналогичный товар.

Условия выполнения  сборки  оборудования и ввода его  в эксплуатацию, инструктаж  медицинского персонала.

1. Подготовка к сборке оборудования включает: вскрытие упаковки, проверку комплектности и целостности изделия.

2. Ввод в эксплуатацию производится только в соответствии с указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации, и включает в себя:  подключение к электросетям, регулировочные работы, пробные включения в месте установки.

3. По окончании работ необходимо проведение инструктажа медицинского персонала правилам технической эксплуатации оборудования с оформлением  соответствующей записи в акте ввода в эксплуатацию.

- Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОГО ДОГОВОРА № ______

На поставку   «УЗИ – сканер  экспертного класса для исследований в педиатрии»

для  МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

г.Пермь                                                                                   «__» __________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Евстифеева Алексея Федоровича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны на основании решения Аукционной комиссии (протокол от «____» ______________ № _____) заключили настоящий  Гражданско-Правовой Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ _____________________ (далее – «Товар», «Оборудование»), в  соответствии с техническим заданием (Приложение №1), которое является  неотъемлемой частью настоящего Договора,  а ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить оплату  поставленного Товара в порядке  и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Условия поставки товаров: доставка,  погрузочно-разгрузочные работы (до места проведения монтажных работ), установка, монтаж и подготовка к работе у конечного пользователя, тестирование оборудования по методикам производителя, подтверждающие его функциональные характеристики, курс обучения  медперсонала навыкам пользования аппаратурой, инструктаж по технике безопасности, предоставление инструкции пользователя и технической документации на русском языке (не допускается предоставление указанной документации в виде ксерокопий).

1.3	Срок поставки товаров: В течение   _______________  дней  с момента подписания договора,  включая доставку, монтаж, пусконаладочные работы, тестирование, обучение, инструктаж.

1.4. Наименование Товара, единица измерения, количество, цена и сумма поставки отражаются в спецификации поставки (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5.   Место поставки Товара осуществляются по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Г.Хасана,10а

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10».

1.6. ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2. Срок и порядок поставки.

2.1. Поставщик обязан: известить Заказчика о поставке товара за 5 календарных дней до фактического дня поставки и представить требования к помещению, предназначенному для установки оборудования.

2.2. Транспортировка товара до места проведения монтажа оборудования, разгрузка осуществляются за счет, силами и средствами Поставщика, обеспечивающими условия транспортировки товаров, определенных производителем, в сопровождении уполномоченного представителя Поставщика, либо представителем транспортной компании по доверенности.

  - Поставка оборудования оформляется товарной накладной и счет-фактурой, прием, передача оборудования актом приема-передачи оборудования, которые представляются Поставщиком  Заказчику в момент поставки товара.

Товарная накладная, счет-фактура должны быть оформлены в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

2.4. В день поставки Товара ПОСТАВЩИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ следующие документы на медицинское оборудование:

- 2.4.1. Копию регистрационного удостоверения на медицинское оборудование

- (Приказ МЗ и СР № 735 от 30.10.2006г.);

- 2.4.2. Копию сертификата или копию декларации о соответствии на медицинское оборудование (Постановление Правительства  № 982 от 01.12.2009 г.);

- 2.4.3. Копию грузовой таможенной декларации на импортный Товар.

2.4.4. Эксплуатационную документацию, составленную на русском языке, необходимую для поддержания поставленной медицинской техники в исправном, работоспособном состоянии (не допускается представление указанной документации в виде ксерокопий).

2.5. Наименование товара, единица измерения, комплектация, цена за единицу измерения должны соответствовать содержанию технического задания (Приложение 1) и спецификации данного договора (Приложение № 2).

2.6. Досрочная поставка товара допускается только с согласия Заказчика. Факт  поставки вне графика не является основанием для изменения сроков оплаты поставленного товара.

- Порядок проведения монтажа и пуско-наладочных работ.

3.1. Поставщик по настоящему договору обеспечивает монтаж, пусконаладочные работы, тестирование оборудования по методикам производителя, подтверждающие его функциональные характеристики, обучение медицинских и иных специалистов учреждений работе с поставленной медицинской техникой.

3.2.	Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются при условии соответствия и готовности помещений, инженерных коммуникаций для проведения работ в присутствии ответственных лиц Заказчика.

- Цена, сумма договора, порядок расчетов.

  - Цена, указанная в спецификации (приложение № 2), установлена на основании протокола ____________________________________________ № _________ от ____________, и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими или иными причинами.

4.2. Цена договора устанавливается с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, транспортных расходов по доставке товара Заказчику до места проведения монтажных работ, разгрузки товара, установку, монтаж и подготовку к работе у конечного пользователя, обучение персонала , расходы по эксплуатации товара, включающие в себя полную стоимость запасных частей и вызова специалиста в течение всего гарантийного срока,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей..

4.3. Общая сумма договора составляет _________ (___________)  рублей __ копеек, в том числе НДС ________ (_____________________________________) рубля __ копеек.

4.4 Заказчик производит оплату поставленного товара без аванса, по безналичному расчёту, в рублях, платежным поручением Заказчика  на основании акта ввода в эксплуатацию оборудования, акта приема-передачи оборудования, товарной  накладной, счета-фактуры  в течение 20-ти банковских дней, после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.5.Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Требования к качеству, функциональным характеристикам, техническому обслуживанию поставляемого товара, объемам и срока предоставляемых гарантий.

5.1.Качественные характеристики товара должны полностью соответствовать техническому заданию документации (либо превосходить его) и технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами России.

5.2. Функциональные характеристики товара должны полностью соответствовать техническому заданию, либо превосходить их. Все поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не являлось выставочным экземпляром) и изготовлено не ранее 2011 года.

5.3. Поставщик обязуется обеспечить требования к техническому обслуживанию медицинской техники, установленные письмом МЗ РФ от 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

5.4. Прибор, относящийся к средствам измерения должен пройти поверку перед вводом его в эксплуатацию с обязательным предоставлением Свидетельства о поверке или проставлением поверительного клейма в паспорте на прибор;

5.5. Предоставить на данное средство измерения Сертификат об утверждении типа средства измерения и Методику поверки на средство измерения.

5.6. В гарантийный период обеспечивает техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленной медицинской техники включая  замену запасных частей в случае необходимости ;

5.7. Поставщик вместе с товаром представляет Заказчику копию сертификата соответствия в системе Госстандарта РФ, копию регистрационного удостоверения МЗ РФ, инструкции пользователя на русском языке.

5.8. Техническое обслуживание осуществляется специалистами сервисной службы компании _____________________, лицензия № _____________, выдана ________________ от _______________ года на техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий ремонт и контроль технического состояния).

5.9. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром:

5.9.1. Гарантию производителя на поставляемое медицинское оборудование;

Срок действия гарантии Производителя _________________________ с момента ввода в гарантийную эксплуатацию.

Объем предоставления гарантий качества Производителя ___________________ в течение всего гарантийного срока.

5.9.2. Гарантию поставщика на поставляемое медицинское оборудование;

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии Производителя товара.

Срок действия гарантии Поставщика _____________________ с момента ввода в гарантийную эксплуатацию ( в том числе с заменой запасных частей)

Объем предоставления гарантий качества Поставщика ________________ в течение всего гарантийного срока, включая полную стоимость запасных частей и вызова специалиста.

5.9.3. ПОСТАВЩИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ обеспечение гарантии ПОСТАВЩИКА на Товар в размере ______% от начальной цены Договора, на сумму _______(_____) рублей, НДС не облагается.

Указанное обеспечение предоставляется по одной из форм (безотзывная банковская гарантия, передача ЗАКАЗЧИКУ в залог денежных средств, договор поручительства) по усмотрению ПОСТАВЩИКА.

Обеспечение гарантии ПОСТАВЩИКА на товар предоставляется на срок действия такой гарантии. В случае если разные Товары имеют разные сроки гарантии, обеспечение гарантии ПОСТАВЩИКА предоставляется на срок действия гарантии Товара, имеющего самый большой срок гарантии.

5.10. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

5.11.Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации оборудования в соответствии с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации. В случае обнаружения производственных дефектов или других недостатков Товара в период гарантийного срока, Поставщик обязуется бесплатно произвести гарантийный ремонт. Если гарантийный ремонт Товара осуществлялся 2 (Два) раза (не зависимо от поломки), то при обращении ЗАКАЗЧИКА в  3 (Третий) раз, ПОСТАВЩИК обязан по предъявлении претензии заменить неисправный Товар на новый.

После окончания ремонта  стороны подписывают акт выполненных ремонтных работ, при  этом гарантийный срок продлевается  на время, затраченное на проведение ремонтных работ.

5.12. Поставщик гарантирует, что товар свободен от недостатков, вызванных конструкцией,

изготовлением, материалом. Гарантия не распространяется на недостатки товара, вызванные неправильным хранением, использованием не по назначению, иначе, чем в соответствии с инструкцией по пользованию.

- Приемка товара и выполненных работ.

6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965г.

6.2. Прием товара осуществляет приемочная комиссия Заказчика, передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика (представитель транспортной компании по доверенности от Поставщика), имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов, акта приема-передачи оборудования и контроля комплектности, качества и ассортимента товара.

6.3. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке товара в момент поставки в случае, если:

6.3.1. товарно-сопроводительные документы оформлены, но содержание не соответствует спецификации к договору;

6.3.2. товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены не надлежащим образом;

6.3.3.поставка товара осуществляется с нарушением требований к наименованию, комплектации, количеству;

6.3.4. отсутствует копия грузовой  таможенной декларации на импортный Товар.

6.3.5.  нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка товара.

6.4. В случае отказа Заказчика от приемки товара, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения.

6.5. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора, Заказчик оформляет свои претензии в виде акта комиссионного обследования качества поставленной продукции. О дате работы комиссии Заказчик уведомляет Поставщика.

6.6.  В случае поставки товара или части товара, входящего в комплект поставки, ненадлежащего качества Заказчик вправе:

6.6.1. Потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору в  течение 30 (тридцати) рабочих дней;

6.6.2. Потребовать безвозмездного устранения недостатков в 10-и дневный срок;

6.6.3. Потребовать возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, если они устранялись за счет средств Заказчика.

6.7.   В случае поставки товара с нарушением требований комплектации Заказчик может:

6.7.1. Потребовать замены некомплектного товара на комплектный в течение 14

(десяти) рабочих дней;

6.7.2. Потребовать доукомплектования товара в 14-дневный срок.

6.8. В случае отказа от поставленного товара  Заказчик обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В случае принятия Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих  дней  с момента получения письменного уведомления от Заказчика вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за судьбу товара.

6.9. Поставка товара ненадлежащего качества не освобождает Поставщика от обязанностей по данному договору.

6.10. Приемка, монтаж, пусконаладочные работы, тестирование оборудования по методикам производителя, подтверждающие его функциональные характеристики и инструктаж персонала Заказчика осуществляется путем составления двухсторонних актов: выполненных работ, ввода в эксплуатацию оборудования между Поставщиком и Получателем. Акты составляются Поставщиком в двух экземплярах по согласованной с Заказчиком форме.

- Упаковка и маркировка.

7.1. Поставщик несет ответственность за повреждение или поломку груза вследствие ненадлежащей упаковки.

7.2. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора.

7.3. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в температурных условиях +/- 50  градусов по Цельсию.

7.4. Упаковка должна быть приспособлена к крановой и ручной разгрузке, а также к разгрузке с помощью  тележек и автокранов, насколько это допускает объем отдельных мест. Груз должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

7.5. Вскрытие упаковки Товара, поставляемого по настоящему Договору, и прием его на гарантию осуществляется представителями Поставщика на территории Заказчика в присутствии ответственного лица Заказчика.

- Переход права собственности.

  - Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты

приемки Товара Заказчиком и подписания Заказчиком  акта приема-передачи оборудования.

- Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 25 декабря 2012 года, а в части обязательств, возникших при  исполнении условий настоящего Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

9.2.Если в период выполнения договора Поставщик столкнется с условиями, препятствующими своевременной поставке товаров, Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах.

9.3. Досрочное расторжение договора возможно только по соглашению сторон, либо в судебном порядке.

- Ответственность сторон.

10.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой (п.3 ст.40 ГК РФ). Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими документами.

10.3.В случае нарушения сроков поставки Товара, включая доставку, монтаж, пусконаладочные работы, тестирование, обучение, инструктаж  ПОСТАВЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления от ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку (пени) в размере 0,1 % от  стоимости Товара (пункт 4.3.Договора) подлежащего поставки, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

10.4.В случае поставки Товара ненадлежащего качества ПОСТАВЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку (пени) в размере 0,1  % от стоимости Товара (пункт 4.3. Договора), за каждый день со дня направления ПОСТАВЩИКУ такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до дня надлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего обязательства (устранения недостатков Товаров ненадлежащего качества/приемка ЗАКАЗЧИКОМ качественных Товаров, поставленных взамен Товаров ненадлежащего качества).

10.5.В случае поставки некомплектного Товара ПОСТАВЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку (пени) в размере 0,1  % от стоимости Товара (пункт 4.3.Договора) за каждый день со дня направления ПОСТАВЩИКУ требования о доукомплектовании Товара до дня надлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки ЗАКАЗЧИКОМ Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

10.6. За несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств по данному договору Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

11. Обеспечение исполнения договора

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по настоящему Договору ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в размере ____% от  начальной (максимальной) цены Договора, на сумму ____________ (___________)  рублей, НДС не облагается.

Указанное обеспечение предоставляется по одной из форм (безотзывная банковская гарантия, передача ЗАКАЗЧИКУ в залог денежных средств, договор поручительства) по усмотрению ПОСТАВЩИКА.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

12.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, в противном случае Сторона теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

- 12.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

- Порядок урегулирования споров

  - Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего

Договора, его изменением, расторжением, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

  - В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору

разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

  - До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

  - Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание

требований претензии.

- Дополнительные условия.

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон.

14.2. Все изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.

14.3.Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

14.3.1.факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

14.3.2.по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

14.4.Сообщения направляются по  телефону/факсу и электронному адресу,  указанных  в разделе 15 настоящего Договора.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по указанным в разделе 15 настоящего Договора адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

14.5.Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

14.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

14.7.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

14.8.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

\

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК – МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г. Перми Адрес 614010,г. Пермь, ул. Г. Хасана, 10а, тел./факс 280-94-11 ИНН/КПП 5904080601/590401001 Банковские реквизиты: Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ«ДГП № 10» л/с 06920003134) Р/с 40701810300003000001 В РКЦ Пермь, г.Пермь БИК 045744000 ПОСТАВЩИК – |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к  договору

№ _____ от _______________

| № п/п | Наименование товара (при указании на товарный знак (его словесное обозначение) сопровождается словами или «эквивалент») | Значения показателей товара |  |  | Значения показателей, предлагаемые поставщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска) | Ед.изм. | Кол-во | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), предлагаемого к поставке товара, страна происхождения товара | Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска) (Поставщик оказывает конкретные показатели характеристик товара) | Ед.изм. | Кол-во |

Подписи сторон.

Заказчик ___________________ А.Ф.Евстифеев              М.П.

Поставщик _________________                            М.П.

Приложение № 2 к  договору

№ _____ от ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование, комплектация товара | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Подписи сторон.

Заказчик ___________________     А.Ф.Евстифеев              М.П.

Поставщик _________________                            М.П.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Для обоснования  начальной (максимальной) цены договора  согласно Статье 19.1   94- ФЗ, была  использована  информация о ценах производителей.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10» был осуществлен запрос ценовых предложений  на поставку УЗИ – сканер  экспертного класса для исследований в педиатрии.

Были получены коммерческие предложения от  поставщиков.

| Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 | Поставщик № 4 | Поставщик № 5 | средняя цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 264 000,00 | 7 531 000,00 | 6 505 000,00 | 6 500 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |

На основании предоставленных коммерческих предложений  МБУЗ «ДГП №10», приняла решение закупить УЗИ – сканер  экспертного класса для исследований в педиатрии аппарат для  МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10» в количестве 1 шт. по цене 6 200 000 руб.

Таким образом, Начальная (максимальная) цена  договора составила

6 200 000 рублей.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки:

Подавая заявку на участие в аукционе на право заключить договор на  поставку медицинского оборудования: УЗИ – сканер  экспертного класса для исследований в педиатрии ACCUVIX XG - MEDISON (МЕДИСОН) или эквивалент подтверждаем свое согласие поставить  товар в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, а также поставить товар, предлагаемый нами в соответствии с техническими и функциональными характеристиками, указанными в таблице, являющейся частью настоящей формы.

| Наименование, количество предлагаемого к поставке товара | Товарный знак (при наличии) | Наименование технической или функциональной характеристики | Величина/наличие технической или функциональной характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| * |  | * | * |

*Участник размещения заказа указывает технические и функциональные характеристики, количество предлагаемого к поставке товара и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Указанные участником размещения заказа технические и функциональные характеристики предлагаемого к поставке товара не должны иметь двусмысленных толкований (текст не должен содержать понятий «не более», «не менее»).