Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ ____________ от _________ 201_ года

И.о. главного врача  МБУЗ "Городская

стоматологическая       поликлиника №3"

/ И.В.Багаутдинова/

«___  »________________            2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка проектно - сметной документации на установку пожарно-

охранной сигнализации в МБУЗ «ГСП №3»

(г.Пермь, ул.Крисанова,10)

г.Пермь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительно-монтажные работы по устройству автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

- Объект: Стоматологическая поликлиника

- Адрес объекта: г.Пермь, ул.Крисанова, 10

- Характеристика объекта

| Расположение здания | Отдельно стоящее здание |
| --- | --- |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | Полное |
| Строительный материал |  |
| Стен | Кирпич |
| Перекрытий | Бетон |
| Перегородок | Кирпич |
| Общая площадь защищаемых помещений |  |

- Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

- Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре должно быть выполнено на сертифицированном оборудовании.

- Согласование проектно-сметной документации;

- Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

- Стадия проектирования - рабочий проект.

9.	Общие требования к рабочему проекту.
9.1 .Пожарная сигнализация.

- Проектирование установки пожарной сигнализации, совмещенной с ручными пожарными извещателями.

- Проектирование установки пожарной сигнализации, для которых необходимо формировать импульс на управление системами пожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, отключения вентиляции).

- Проектирование установки пожарной сигнализации со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций.

9.2. Система оповещения людей о пожаре.

- Проектирование установки оповещения о пожаре 3-го типа.

- Проектирование установки оповещения о пожаре при отсутствии проекта эвакуации людей при пожаре.

9.2.3.	Проектирование установки оповещения о пожаре со скрытой прокладкой
инженерных коммуникаций.

10.	Пояснительная записка.

- основание для разработки проекта пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, исходные данные для проектирования, краткая характеристика защищаемого объекта;

- основные проектные решения с обоснованием выбора типов оборудования;

- порядок работы системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с описанием алгоритма действий при подаче тревожного сигнала;

- указания по монтажу с описанием порядка установки оборудования и способов прокладки кабельных трасс;

- электроснабжение;

- заземление;

- мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии;

- профессиональный и квалификационный состав персонала.

- Основные чертежи проекта пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

- расчет резервного электропитания;

- таблица шлейфов;

- структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации;

- электрическая схема подключения оборудования АСПС и СОУЭ;

- схема подключения оповещателей;

- кабельный журнал;

- план размещения оборудования АСПС;

- план размещения оборудования СОУЭ.

- Прилагаемые документы проекта пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

- спецификация оборудования;

- задание на подвод электропитания;

- задание на защиту извещателей и оповещателей;

- задание на отключение вентиляционного и технологического оборудования;

- Перечень технических регламентов, национальных стандартов и норм, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

- НПБ-110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

- НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- РД 78.145-93 - «Системы и комплексы охранной. Пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.953-90 - «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

14.Результаты проектирования.

Результат проектирования-проектно-сметная документация в составе: Утверждаемая часть:   Общая пояснительная записка.

Сметная документация.

Рабочая документация: Рабочие чертежи по площадкам проектирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 К извещению о проведении запроса котировок № ________________от _________ 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____"__________________2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ ______________ от _________ 2012 года

ПРОЕКТ

ДОГОВОР  № _____

г.Пермь                                                                                                                  «____» ___________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Приказа начальника управления здравоохранения администрации г.Перми от 29.03.2012 № 74-к, с одной стороны,_______________________________ , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку проектно-сметной документации на установку пожарно-охранной сигнализации в здании по адресу: г. Пермь ул. Крисанова,10.

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные Договором, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2.1.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае, если Подрядчику стало известно:

-о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, данных Подрядчику;

-об иных обстоятельствах, угрожающих качеству работ либо создающих невозможность исполнения обязательств по Договору в установленный Заказчиком срок.

2.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Заказчика, ставшую ему известной при выполнении обязательств по Договору.

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Обеспечить доступ работникам Подрядчика на Объект для проведения проектно-изыскательских работ.

2.2.2. Принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.3. Заказчик вправе  в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3.	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Договора составляет _______________________рублей, в том числе НДС  и является твердой, рассчитывается путем произведения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта и начальной (максимальной) цены контракта.

3.2. Цена по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и все  расходы на выполнение работ предусмотренных Договором в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору.

| ЗАКАЗЧИК: _________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

3.3.  Расчет с Подрядчиком Заказчик производит по факту выполнения всего объема работ, после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, в течение трех банковских дней после подписания Акта выполненных работ.

3.4..     Увеличение Исполнителем цены настоящего договора в течение срока его действия не допускается.

3.5. Оплата производится в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение двадцати банковских дней с момента получения от Подрядчика счета, счет - фактуры и подписанного обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором работы в течение 20 рабочих дней  со дня подписания настоящего Договора.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и завершается подписанием Акта выполненных работ. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания представленного Подрядчиком Акта Стороны в течение трех рабочих дней составляют двусторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и срока, в который они должны быть устранены Подрядчиком. Все доработки, необходимость осуществления которых возникла по вине Подрядчика, производятся Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае расторжения Договора, все расчеты осуществляются по фактически выполненному объему работ.

4.5.Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик принять и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности достижения договоренности путем переговоров, разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке.

7.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

| ЗАКАЗЧИК: _________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор с взаимной компенсацией всех понесенных каждой Стороной затрат.

9.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1.	Сторона, получившая в связи с исполнением своего обязательства по Договору, от другой Стороны информацию делового и финансового характера, а также о технических решениях и знаниях, не защищаемых законом, в том числе являющуюся коммерческой тайной другой Стороны, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия этой Стороны, кроме случаев, предусмотренных Российским законодательством.

10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, и оформлены как Дополнительные соглашения к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон.

10.4. Изменение организационно-правовой формы Сторон не влечет досрочного расторжения Договора.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Стороны

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 3», л/с 069920003663; 11920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001

ЗАКАЗЧИК: И.о. главного врача МБУЗ «ГСП № 3» ___________________ /И.В. Багаутдинова / «____»________________2012г. м.п

ПОДРЯДЧИК:

_______________________ /___________ /

«____»_________________2012г.

м.п

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   2012г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2012 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам | Приложение 1 |
| Согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

_______________________              ______________________            ___________________

(должность)                                  (подпись)                                                    (ФИО)

МП

|  |  |  |  | Приложение № 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к извещению о проведении запроса котировок |  |
|  |  |  |  | № _____________ от __________ 2011г. |  |
| Обоснование цены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| "__"_____________2012г. |  |  | "__"______________2012г. |  |  |
|  |  | Смета № |  |  |  |
|  |  | Проект № |  |  |  |
|  |  | Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | Объект: Нежилые помещения по адресу: г. Пермь, ул. Крисанова, 10 |  |  |  |  |
| №№ | Характеристика объекта | Обоснование | Расчетная |  | Стоимость |
| п/п | проектирования | расценки | стоимость(руб.) |  | (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Установка пожарной | СБЦПР-99 | 1152,00х1,5х1,15= |  | 1 987,20 |
|  | сигнализации | Системы противопожарной |  |  |  |
|  | Защищаемая площадь | и охранной защиты |  |  |  |
|  | св. 700 до 1000 | табл.3 п.1 |  |  |  |
|  |  | К=1,5 - коэф-т учитывающий |  |  |  |
|  |  | формирование импульса на |  |  |  |
|  |  | управление системами пожар- |  |  |  |
|  |  | ной защиты и безопасности |  |  |  |
|  |  | (п.3 примеч. к табл. 3) |  |  |  |
|  |  | К=1,15 - коэф-т учитывающий |  |  |  |
|  |  | применение ручных |  |  |  |
|  |  | пожарных извещателей |  |  |  |
|  |  | (п.4 примеч. к табл. 3) |  |  |  |
| 2 | Установка системы | СБЦПР-99 | 922х1,2 |  | 1 106,40 |
|  | оповещения о пожаре | Системы противопожарной |  |  |  |
|  | Защищаемая площадь | и охранной защиты |  |  |  |
|  | св. 700 до 1000 | (п.1 примеч. к табл. 4) |  |  |  |
|  |  | К=1.2 для СО 2 типа |  |  |  |
| 3 | Аатоматическое | СБЦПР-99 | 0 |  | 0,00 |
|  | пожаротушение | Системы противопожарной |  |  |  |
|  |  | и охранной защиты |  |  |  |
|  |  | (табл. 2) |  |  |  |
| 4 | Стадия проектирования | СБЦПР-99 | (19870,2+1106,40)х0,9 |  | 2 784,24 |
|  |  | Системы противопожарной |  |  |  |
|  |  | и охранной защиты |  |  |  |
|  |  | п. 2.7 |  |  |  |
|  |  | К=0,9 - коэф-т учитывающий |  |  |  |
|  |  | стадию "РП" |  |  |  |
|  | С коэффициентом базисной цены К=25,53 |  |  |  | 71 081,65 |
|  | Обоснование:письмо Госстроя РФ № СК-1524/02 от 21.04.2006 |  |  |  |  |
|  | Районный коэффициент К=1,075, коэф. договорной цены 0,6 |  |  |  | 45 847,66 |
|  |  |  | НДС 18% |  | 8 252,58 |
|  |  |  | Итого |  | 54 100,24 |

Содержание:

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (4 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 5 (3 стр.) |
| 3. Форма котировочной заявки (Приложение № 3) | 8 (1 стр.) |
| 4. Обоснование цены (Приложение № 4) | 9 (2 стр.) |