Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28» августа 2012г. № 0356300023212000046

Техническое задание

| 1 2 3 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Ножницы одноразовые стерильные. |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |
|  | 7 | Материал режущей части: высококачественная хирургическая нержавеющая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 | Наличие |
|  | 8 | Материал ручек: полимерный медицинский пластик серого цвета | Наличие |
|  | 9 | Идентифицированный код производителя на упаковке | Наличие |
|  | 10 | На внешней поверхности «кольца» надпись «single use» - одноразового использования и название производителя | Наличие |
|  | 11 | Прямые, один конец острый, второй конец тупой. | Наличие |
|  | 12 | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN 46001 | Наличие |
|  | 13 | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/ЕЕG прил. II | Наличие |
|  | 14 | Длина ножниц 140 мм + 10 мм | Указать |
|  | 15 | Одноразовые, стерильные | Наличие |
|  | 16 | Способ стерилизации – гамма стерилизация | Указать |
|  | 17 | Срок стерильности – 5 лет с момента производства | Указать |
|  | 18 | Количество в упаковке 20 шт. | Наличие |
|  | 19 | Количество, шт. | 100 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Воронка ушная | Наличие |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 6 | Назначение: для проведения диагностической отоскопии | Наличие |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |
|  | 8 | Материал: черный полипропилен | Наличие |
|  | 9 | Атравматичная – имеет гладкие поверхность и края | Наличие |
|  | 10 | Внутренний диаметр узкой части 4,0 мм + 0,1 мм | Указать |
|  | 11 | Диаметр широкой части 28,5 мм + 1 мм | Указать |
|  | 12 | Длина 34,2 мм + 1 мм | Указать |
|  | 13 | Стерильная, однократного применения | Наличие |
|  | 14 | Количество в упаковке 200 шт. | Наличие |
|  | 15 | Количество, шт. | 1000 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Воронка ушная | Наличие |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 6 | Назначение: для проведения диагностической отоскопии | Наличие |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |
|  | 8 | Материал: черный полипропилен | Наличие |
|  | 9 | Атравматичная – имеет гладкие поверхность и края | Наличие |
|  | 10 | Внутренний диаметр узкой части 2,7 мм + 0,1 мм | Указать |
|  | 11 | Диаметр широкой части 28,5 мм + 1 мм | Указать |
|  | 12 | Длина 34,2 мм + 1 мм | Указать |
|  | 13 | Стерильная, однократного применения | Наличие |
|  | 14 | Количество в упаковке 200 шт. | Наличие |
|  | 15 | Количество, шт. | 1000 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Зеркало гортанное стерильное одноразовое | Наличие |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 6 | Назначение: применяется в оториноларингологии для осмотра внутренней поверхности гортани и полости рта. | Наличие |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |
|  | 8 | Материал: акрилнитрилбутадиенстирола. | Наличие |
|  | 9 | Длина ручки 200 мм + 10 мм | Указать |
|  | 10 | Диаметр широкой части 28,5 мм + 1 мм | Указать |
|  | 11 | Длина 34,2 мм + 1 мм | Указать |
|  | 12 | Срок стерильности – 5 лет с момента производства | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 2000 |