Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28» августа 2012г. № 0356300023212000045

Техническое задание

| 1 2 3 4 5 6 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Марлевые салфетки стерильные | Наличие |
|  | 4 | Для общей обработки ран; для тампонады ран, в качестве компресса на рану в амбулатории | Наличие |
|  | 5 | Салфетки из высококачественной хлопчатобумажной марли, 17 нитей на квадратный сантиметр; с подвернутой кромкой; развернув несколько раз, можно использовать в большом формате, при этом края салфетки не осыпаются | Наличие |
|  | 6 | Слоев, не менее | 8 |
|  | 7 | Размер, не менее см | 5 х 5 |
|  | 8 | Стерильные | Наличие |
|  | 9 | Упаковка, шт. | 10 |
|  | 10 | Количество, уп. | 2000 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Салфетка стерильная марлевая медицинская | Наличие |
|  | 4 | Двухслойная | Наличие |
|  | 5 | Плотностью не менее, г/м2 | 40 |
|  | 6 | Размер, не менее см | 16х24 |
|  | 7 | Количество, уп. (10 шт/уп.) | 1000 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Салфетка стерильная марлевая медицинская | Наличие |
|  | 4 | Размер, не менее см | 45х29 |
|  | 5 | Двухслойная | Наличие |
|  | 6 | Плотностью не менее, г/м2 | 40 |
|  | 7 | Упаковка, шт. | 10 |
|  | 8 | Количество, уп. | 1000 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Салфетка спиртовая на основе 70% этилового спирта для инъекций | Наличие |
|  | 4 | Размер не менее мм | 60*100 |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | 6 | Количество, уп. | 100000 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Наматрасник | Наличие |
|  | 4 | Ламинированный | Наличие |
|  | 5 | Одноразовый | 190х90х15 |
|  | 6 | Размер, см | Наличие |
|  | 7 | Плотность материала, не менее гр./кв.м. | 40 |
|  | 8 | Количество, шт. | 300 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Простынь одноразовая стерильная | Наличие |
|  | 4 | Размер не менее см | 200х140 |
|  | 5 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | 6 | Количество, уп. | 500 |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Марля медицинская отбеленная в отрезах | Наличие |
|  | 4 | Плотностью не менее, г/м2 | 36 |
|  | 5 | ширина ткани, см | 90+-1,5 |
|  | 6 | длина ткани, см | 500+-1,5 |
|  | 7 | капиллярность см/ч | не менее 10 |
|  | 8 | Смачиваемость, с | не более 10 |
|  | 9 | Белизна,% | не менее 80 |
|  | 10 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 9412-93 | Указать |
|  | 11 | Упаковка | п/э пакет |
|  | 12 | Количество, упак | 200 |
| 8 |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой | Наличие |
|  | 4 | Повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергогенности,подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание оинов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки. | Наличие |
|  | 5 | Размер не менее см | 10х10 |
|  | 6 | Количество, шт. | 100 |