Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

от «__»_____2012 г. № ____

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них и газового оборудования на сентябрь и IV квартал 2012 года.

| 1. Основание для проведения работ | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 3 Назначение, наименование, местоположение объекта | Проведение технического обслуживания газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них: 1. г.Пермь, Свердловский район, п.Новые Ляды. Протяженность газопровода – 12 278,13 м, (в том числе газопровод высокого давления – 401,13 м, газопровод низкого давления – 11 877 м). Диаметр 89х3,5-57х3,5мм, Материал – сталь, п/э. |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. |
| 5. Перечень выполняемых работ | № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. Объект: газопровод Новые Ляды. I.Наружные и внутренние газопроводы (подземные и надземные) высокого давления. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100 м; 4,0113; 8. 2; Проверка на загазованность контрольной трубки; контрольная трубка; 2; 8. 3; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром до 50 мм; Задвижка (кран); 9; 1. II. ГРПШ, ШРП, ГРУ. 4; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.(зимний период); ШРП; 3; 4. 5; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования. (зимний период); ШРП; 3; 4. 6; Техническое обслуживание ГРП (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/час при одной нитке редуцирования; ШРП; 3; 1. 7; Текущий ремонт оборудования ГРП (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/час при одной нитке редуцирования; ШРП; 3; 1. 8; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 3; 2. 9; Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК; клапан; 3; 2. 10; Замена пружинных манометров в ШРП; манометр; 15; 1. III. Дополнительно. 11; Транспортные услуги; час; 4,3; 4. 12; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформление; 1; 8. IV. Наружные газопроводы низкого давления. 13; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100м; 118,77; 2. 14; Проверка на загазованность контрольной трубки; контрольн. трубка; 39; 2. 15; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформление; 1; 2. Аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода в пос.Новые Ляды l=12 278,13 м. 16; ШРП; Шт.; 3. |
| 6.Обязательные требования. | - 1. Проведение технического и обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них (в т.ч. ШРП, ЭХЗ) газового оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9 (ПБ 12-529-03) и требованиям ОСТ-153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», утвержденного приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 № 259. 2.Разработать график технического обслуживания и ремонта газового оборудования (в т.ч. средств ЭХЗ и с учетом ревизии запорной арматуры). 3. Обеспечение качественного оказания услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и иными актами собственными силами в сроки и в объемах, указанных в перечне выполняемых работ. Обеспечение круглосуточного режима аварийно-диспетчерского обслуживания газового хозяйства объекта. Внесение сведений об оказанных услугах в журналы и паспорта по эксплуатации газового оборудования. Согласование плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства. 4. Своевременно выполнять и устранять замечания инспектирующих органов по состоянию объекта газового хозяйства. |
| 7.Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2012 г. |