УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Муниципального автономного учреждения «Агентство социокультурных проектов» города Перми

______________________  Н.В. Михалева

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить договор выполнения

ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Училище народное» (1910-е г.г.), расположенного по адресу г. Пермь, ул. Свердловская,7/Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а)

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг, услуг отдельными видами юридических лиц» - Положением о закупке товаров, услуг, услуг Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми |
| Место нахождения |  | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А |
| Почтовый адрес |  | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А |
| Адрес электронной почты |  | info@asp.perm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 241 62 21 |
| Контактное лицо |  | Белова Ольга Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Право заключить договор на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Училище народное» (1910-е г.г.), расположенного по адресу г. Пермь, ул. Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а) (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Предмет договора |  | Выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное» (1910-е гг.), расположенное по адресу: г. Пермь, Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть оказаны в полном соответствии с техническими требованиями и действующим законодательством, с требованиями конкурсной документации и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг |  | - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается сроком на 36 месяцев и распространяется на весь объем выполненных работ и материалы. |
| Место оказания услуг |  | 614000, г. Пермь, Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а) |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  | С 8 октября 2012 года до 15 ноября 2012 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | По факту выполнения работ в течение 7-ми банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ формы КС-2, КС-3 (промежуточного акта выполненных работ формы КС-2, КС-3), выставления счета, счета-фактуры |
| Источник финансирования заказа |  | Субсидия, выданная Муниципальному автономному учреждению «Агентство социокультурных проектов» города Перми на иные цели определенные правовыми актами г. Перми и предусмотренные в бюджете г. Перми на реализацию основной задачи – участие в проекте «Пермь - культурная столица Европы». |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | - В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). Методика определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденная МАУ «АСП». |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема услуг, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение услуг, а также расходы на комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием, и иные услуги, неразрывно связанные с выполнением услуг на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. В стоимость цены договора включены 10% непредвиденных расходов, которые оплачиваются по факту выявления таковых. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, Исполнителями) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| Сведения о возможности изменения предусмотренных договором объем услуг и сроков оказания услуг |  | - По усмотрению Заказчика в договор могут быть внесены дополнения и изменения. - В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием, но связанных с работами, предусмотренными договором, исполнитель должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок оказания и стоимость дополнительных работ. - Дополнительные работы, выполненные без согласования с заказчиком, не оплачиваются. - Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению заказчика. |
| III. Требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
| Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение договора. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с открытым конкурсом выполнение услуг, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются нотариально заверенными доверенностями. |  |  |
| При проведении открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
|  | Соответствие участников открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение услуг, являющихся предметом открытого конкурса, в том числе обладание лицензиями и свидетельствами о допуске к услугам в случае, если услуги, являющиеся предметом договора, подлежат обязательному лицензированию, в т.ч. наличие действующей лицензии, дающей право на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия должна позволять выполнять работы, предусмотренные техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). |  |
|  | Не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков МАУ «АСП» сведений об участниках открытого конкурса. |  |
| 6. | Отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации. Иные требования предусмотренные Положением о закупке МАУ «АСП» |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; |  |
|  | - Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям «опыт и деловая репутация» и « наличие необходимой профессиональной и технической квалификации», критерию «Квалификация участника конкурса и управленческая компетентность, перечисленные в Приложении №7 к настоящей конкурсной документации. |  |
|  | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) (копия Устава). |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса поставка товаров, выполнение услуг, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой |  |
|  | Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-6 раздела III в соответствии с Приложением № 3 |  |
|  | - Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о зачислении (синяя печать). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: л/с 08925000094, ДоПКИ 20 000 «Обеспечение заявки для участия в конкурсе по выполнению ремонтно-реставрационных работ в здании памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное» (1910-е гг.), расположенное по адресу: г. Пермь, Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а)» |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «01» октября 2012 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации (Приложение № 3). В целях повышения эффективности услуги конкурсной комиссии и заказчика, просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и заполненными по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками открытого конкурса выполняемых услуг |  | Участник открытого конкурса должен представить предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5% от стоимости начальной (максимальной) цены, что составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «26» сентября 2012г. 18-00 (время местное). Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных роектов» города Перми. ИНН; 5903091745. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094) в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 08925000094, ДоПКИ 20 000 «Обеспечение заявки для участия в конкурсе по выполнению ремонтно-реставрационных работ в здании памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное» (1910-е гг.), расположенное по адресу: г. Пермь, Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а)». |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. Участнику открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «03» сентября 2012г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «01» октября 2012г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником открытого конкурса расписки в получении конверта с такой заявкой. В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника открытого конкурса, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - До 10-00 (время местное) «01» октября 2012г. |
| - VIII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме (Приложение №6), заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника открытого конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «03» сентября 2012г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «24» сентября 2012г. |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А каб. №10 |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «01» октября 2012г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10-00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников открытого конкурса, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники открытого конкурса или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника открытого конкурса) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников открытого конкурса. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника открытого конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. В случае несоответствия заявки требованиям к содержанию, составу, оформлению и форме заявки, установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником открытого конкурса, установления факта несоответствия участника открытого конкурса основным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-6 раздела III конкурсной документации, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям, указанным в Приложении №4 - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8. |
| - XII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения и подписания договора |  | - 1. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает и передает победителю конкурса проект договора (Приложение № 9 к конкурсной документации), который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. - 2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются. - 3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное» (1910-е гг.), расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Свердловская, 7/ ул. Орджоникидзе, 95а

1. Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Свердловская, 7/ ул. Орджоникидзе, 95

2. Наименование объекта: Здание памятника градостроительства и архитектуры

«Училище народное» (1910-е гг.).

3. Работы выполняются на объекте, состоящем на государственной охране.

4. Срок выполнения работ с 08 октября до 15 ноября 2012 года

5. Минимальный срок предоставления гарантии качества работ – 36 месяцев

6. Для производства работ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом и действующую лицензию,  дающую  право на осуществление деятельности Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности  зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Лицензии должны позволять выполнять работы, предусмотренные ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему техническому заданию), если выполнение этих работ подлежит обязательному лицензированию на территории Российской Федерации.

7. На этапе заключения договора участник размещения заказа, с которым заключается договор, должен предоставить календарный план выполнения работ,  а также  копию действующей лицензии, дающей право на осуществление деятельности по реставрации  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом.

8. Выполнение работ должно производиться в соответствии с нормами действующего законодательства, требованиями ГОСТ, СП, СНиП и НПБ.

9. На этапе заключения договора участник закупки, с которым заключается договор, должен предоставить календарный план выполнения работ,  а также  копию действующей лицензии, дающей право на осуществление деятельности по реставрации  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом.

10. По итогам выполненных работ передать результат работ согласованный с техническим надзором (строительным контролем).

Приложение № 1

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,8218 |  |
| 2 | Грунтовка «Бетоконтакт», (350гр*1м2) | кг | 28,76 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8218 |  |
| 4 | Смесь штукатурная "Ротгипс" (20кгх1 м2) | кг | 1643,6 |  |
| 5 | Оклейка стен сеткой (прим) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8218 |  |
| 6 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, | м2 | 92,86 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,8218 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1338 |  |
| 9 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 71,43 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 10 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,5871 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,5871 |  |
| 12 | Грунтовка «Бетоконтакт», (350гр*1м2) | кг | 20,55 |  |
| 13 | Оклейка стеклотканью потолков (прим) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,5871 |  |
| 14 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая | м2 | 66,34 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,5871 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5871 |  |
| 17 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 40,51 |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,5871 |  |
| 19 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 59,88 |  |
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,34 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 22 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 23 | Демонтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,303 |  |
| 24 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,603 |  |
| 25 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,603 |  |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |
| 27 | Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм | м | 30 |  |
| 28 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 29 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 30 | Розетка открытой проводки | шт. | 7 |  |
| 31 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,116 |  |
| Раздел 2. Помещение №5 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,81168 |  |
| 34 | Грунтовка «Бетоконтакт», (350гр*1м2) | кг | 28,41 |  |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,81168 |  |
| 36 | Смесь штукатурная "Ротгипс" (20кгх1 м2) | кг | 1623,36 |  |
| 37 | Оклейка стен сеткой (прим) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,81168 |  |
| 38 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, | м2 | 91,72 |  |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,81168 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,12368 |  |
| 41 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 70,79 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 42 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,5774 |  |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,5774 |  |
| 44 | Грунтовка «Бетоконтакт», (350гр*1м2) | кг | 20,21 |  |
| 45 | Оклейка стеклотканью потолков (прим) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,5774 |  |
| 46 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая | м2 | 65,25 |  |
| 47 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,5774 |  |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5774 |  |
| 49 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 0,03984 |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 50 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,5774 |  |
| 51 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 58,89 |  |
| 52 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 53 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |  |
| 54 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 55 | Демонтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,303 |  |
| 56 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,62 |  |
| 57 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,62 |  |
| 58 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,032 |  |
| 59 | Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм | м | 32 |  |
| 60 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 61 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |  |
| 62 | Розетка открытой проводки | шт. | 8 |  |
| 63 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,116 |  |
| Раздел 3. Коридор |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 65 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,22 |  |
| 66 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,016 |  |
| 67 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| 68 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 15,62 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 69 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |  |
| 70 | Смесь штукатурная "Ротгипс" (20кгх1 м2) | кг | 240 |  |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,8574 |  |
| 72 | Грунтовка «Бетоконтакт» | кг | 30,01 |  |
| 73 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8574 |  |
| 74 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 54,02 |  |
| Раздел 4. Помещение №3 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 75 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,0737 |  |
| 76 | Грунтовка «Бетоконтакт», (350гр*1м2) | кг | 40,34 |  |
| 77 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,0737 |  |
| 78 | Смесь штукатурная "Ротгипс" (20кгх1 м2) | кг | 2147,4 |  |
| 79 | Оклейка стен сеткой (прим) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,0737 |  |
| 80 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, | м2 | 121,3 |  |
| 81 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,0737 |  |
| 82 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1338 |  |
| 83 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 71,43 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 84 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,4664 |  |
| 85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,4664 |  |
| 86 | Грунтовка «Бетоконтакт», (350гр*1м2) | кг | 16,32 |  |
| 87 | Оклейка стеклотканью потолков (прим) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4664 |  |
| 88 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая | м2 | 52,7 |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,4664 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4664 |  |
| 91 | Краска акриловая CAPOROL | кг | 32,18 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 92 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,4664 |  |
| 93 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 47,57 |  |
| 94 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,28 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 95 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 96 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 97 | Демонтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,303 |  |
| 98 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,603 |  |
| 99 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,603 |  |
| 100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |
| 101 | Кабель-канал (короб) 20х12,5 мм | м | 30 |  |
| 102 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 103 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,09 |  |
| 104 | Розетка открытой проводки | шт. | 7 |  |
| 105 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 106 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,116 |  |
| Раздел 5. Мусор |  |  |  |  |
| 107 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,5404 |  |
| 108 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 27 км I класс груза | 1 т груза | 9,5404 |  |

Все конструкции и материалы должны обеспечивать безопасность здоровья и жизни посетителей объекта  в течение всего срока эксплуатации и соответствовать нормативным требованиям.

В случае если техническом задании содержаться указания на торговые марки, торговые знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции  «….или эквивалент».

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией

Настоящим декларирую, что

_________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса;

- отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса по решению суда либо административного органа. ( если этот пункт включен в заявку.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

АНКЕТА

претендента

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( наименование вида работ)

1. Наименование организации-претендента:

(полное и краткое наименование организации)

2. Прежнее название организации, если менялось и когда (да/нет, если да – перечислить названия и даты регистрации изменений)    Да / Нет

|  | Дата регистрации | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

3. Руководитель организации: (должность, фамилия, имя, отчество).

4. Главный бухгалтер: (фамилия, имя, отчество).

5. Контактное лицо организации по вопросам участия в квалификационном отборе

(ФИО, должность, контактные телефоны, эл.почта).

6. Основная деятельность (в виде письма за подписью руководителя о профилирующем направлении  деятельности  организации).

7. Уставный фонд.

8. Учредители.

9. Виды деятельности, на выполнение которых претендует организация ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Адрес организации:

Юридический:

Фактический:

Электронная почта:

Телефон:

Факс:

11. ИНН/КПП

12. Организационно-правовая форма:

13. Дата, место регистрации и регистрирующий орган

14. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (Оригинал или заверенная нотариусом копия) с датой выдачи не ранее 30 дней с момента объявления извещения о проведении открытого конкурса

15. Банковские реквизиты:

р/с №________________________________ в _________________________________________

(наименование банка)

города___________________  к/с___________________________БИК____________________

16. Лицензия на выполнение строительно – монтажных работ, допуск СРО в нежилых помещениях (копии лицензии представляются отдельным приложением).

17. Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (копии лицензии представляются отдельным приложением).

18. Структура организации, наличие филиалов, дочерних организаций (в виде письма или схемы за подписью руководителя).

19. Уставные документы  (приложить копии, отдельным приложением).

Продолжение см. ниже!

20. Опыт и стаж работы претендента по осуществлению деятельности в области, соответствующей предмету конкурса 3 года

| № п/п | Наименование объекта | Характеристики объекта | Виды и объемы выполненных работ на объекте Вашей организацией | Наименование Заказчика, адрес и контактные телефоны | В качестве кого выступает участник | Дата |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Стоимость выполнения работ | В т.ч. собственными силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21. Информация о наличии опыта работы на объектах, заказчиками которых выступали органы муниципальной и/или государственной власти либо копии контрактов или договоров на оказание аналогичных предмету настоящего конкурса работ.

(Информация предоставляется в свободной форме)

22. Отзывы заказчиков за последние три года (представляется отдельным приложением).

23. Согласие на использование информации, представленной в составе заявки, в Базе данных потенциальных подрядчиков МАУ «Агентство социокультурных проектов» и его дочерних организаций (предоставляется отдельным приложением в виде письма за подписью руководителя).

Примечание:	Все данные предоставляются в анкете или отдельными приложениями со ссылкой в анкете на номер Приложения в соответствии с Описью документов.

| Руководитель организации МП | __________________ (подпись) | ___________________________ (расшифровка подписи) «____» ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Исп. ФИО

тел. №

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

_____________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Училище народное» (1910-е г.г.), расположенного по адресу г. Пермь, ул. Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а) (Приложение № 1 к конкурсной документации), и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
|  | Рублей |

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		____________________		________________________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника открытого конкурса |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке:

- каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг.

- рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям

- дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Стоимость работ (цена договора):

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наименьшей цены к наибольшей. Заявке с наименьшей стоимостью услуг 45 баллов (А=45), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: А(2…n)= Х1/X(2...n)*45

- Объем оказанных аналогичных услуг в суммовых показателях:

    - Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наибольшего объема услуг к наименьшему. Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 25 баллов (С=25), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: С(2…n)= X(2...n)/Х1*25

- Стаж услуги с государственными и муниципальными органами:

Заявке участника, предоставившего максимальное количество копий контрактов и /или договоров с государственными (муниципальными) органами c копиями актов оказанных услуг (оказанных услуг) присваивается балл равный 15 (D=15), при этом количество контрактов, указанных в такой заявке, принимается за Х1. За X2 …Xn принимается количество контрактов, указанное в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

- D(2…n) = X(2…..n)/Х1 *15

- Наличие отзывов:

Заявке участника, предоставившего максимальное количество копий отзывов за последние три года присваивается балл равный 10 (G=10), при этом количество отзывов, указанных в такой заявке, принимается за Х1. За X2…Xn принимается количество контрактов, указанное в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

- G(2…n) = X(2…..n)/Х1 *10

- Задолженность перед бюджетами всех уровней:

- Все заявки ранжируются по данному подкритерию от наилучшей квалификации к наихудшей (от наименьшего уровня задолженности перед бюджетом к наибольшему). Заявке с наилучшей квалификацией присваивается 5 баллов (I=5), при этом квалификация такого участника принимается за Х1. За X2...Xn принимаются квалификации участников остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как:

- I(2…n)= X(2...n)/Х1*5

- Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

на выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Пермского края «Училище народное» (1910-е г.г.), расположенного по адресу г. Пермь, ул. Свердловская,7/Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а)

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Михалевой Натальи Валерьевны, действующей  на основании  Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола _______________ МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми от «___» ________2012 г.  № ____  настоящий договор  о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, услуг, услуг Муниципального автономного учреждения «Агентство социокультурных проектов» города Перми и на основании действующей лицензии от _____________ № _______, выданной _________________________________________________, дающей право на осуществление деятельности по реставрации  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия Пермского края «Училище народное» (1910-е г.г.), расположенного по адресу г. Пермь, ул. Свердловская,7/ Монастырская, 95а (Орджоникидзе 95а), сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти услуги.

2.2. Оказание услуг осуществляется  в соответствии с техническим заданием на основании научно проектной документации (НПД) (Шифр_____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___________________________ (_____________) рублей ___________ коп.

3.2. Расчет осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- по факту выполнения работ в течение 7-ми банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ формы КС-2, КС-3 (промежуточного акта выполненных работ формы КС-2, КС-3), выставления счета, счета-фактуры.

- 3.3. В ходе исполнения договора по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения настоящего договора.

- 3.4. В ходе исполнения договора по согласованию с Исполнителем объем всех предусмотренных договором работ может быть изменен не более чем на 10 (десять) % при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий договор.

- При выполнении дополнительного объема работ по согласованию с Исполнителем первоначальная цена договора может быть изменена пропорционально объему работ, но не более чем на 10 (десять) % этой цены договора.

- 3.5. Цена договора включает в себя все затраты исполнителя, возникшие у него в процессе исполнения договора в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на: уплату таможенных пошлин, уплату налогов, уплату иных сборов и обязательных платежей исполнителя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

При выполнении настоящего договора Исполнитель:

4.1. Выполнит своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков все работы и сдаст их Заказчику в соответствии с календарным планом работ.

4.2. Предоставит  копию лицензии, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом, дающей право на осуществление деятельности по реставрации  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

4.3. Поставит на строительство объекта необходимые материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия.

4.4. Выполнит своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

4.5. Обеспечит выполнение на объекте выполнения работ всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

4.6. Вывезет, в недельный срок со дня подписания акта о приемке всего объема  выполненных работ, за пределы объекта выполнения работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывезет возведенные им временные здания и сооружения, а также мусор.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,  предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.8. Предоставит необходимую информацию специалистам, осуществляющим авторский и технический надзор.

4.8. В случае обнаружения в ходе работ, не учтенных работ, обязуется письменно сообщить об этом Заказчику.

4.9. Исполнитель не имеет право начинать выполнение ремонтно-реставрационные работы без получения разрешения Министерства культуры Пермского края.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик:

5.1. Произведет оплату выполненных Исполнителем  работ в порядке, предусмотренном в пункте 3 настоящего договора.

5.2. Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами, документами, надлежащим оборудованием для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом и условиями настоящего договора.

6.3. Исполнитель ведет журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, предоставляет его в любое время по требованию Заказчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Исполнитель обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6.4. По письменному или устному запросу Заказчика, в течение трех рабочих дней с момента получения запроса, Исполнитель предоставляет ему всю информацию и документы, подтверждающие использование полученных согласно настоящему договору бюджетных средств, информирует Заказчика о ходе выполнения настоящего договора.

6.5. Исполнитель подтверждает выполнение скрытых работ актами на скрытые работы. Скрытые работы сдаются  Заказчику по мере их готовности. В случае выполнения указанных работ без приемки Заказчиком, Исполнитель по требованию Заказчика вскрывает любую часть выполненных работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

6.6. Уборку и содержание объекта проведения работ, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и по их окончании осуществляет Исполнитель.

6.7. В день сдачи объекта в эксплуатацию Исполнитель передает Заказчику один комплект исполнительной документации (схемы, протоколы измерений, акты на скрытые работы и т.п.).

6.8. Исполнитель обеспечивает полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей. В случае нанесения им ущерба, направляет соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

6.9. В случае обнаружения работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом, но необходимых для исполнения условий настоящего договора, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. До получения письменного согласия Заказчика, Исполнитель не вправе выполнять дополнительные работы. В противном случае Исполнитель лишается права требовать от Заказчика оплаты этих работ. Объемы дополнительных работ подлежат оплате из сумм, заложенных на непредвиденные расходы, предусмотренные конкурсной документацией.

6.10. Исполнитель своевременно и за свой счет устраняет недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения   работ, при приемке и в период гарантийной эксплуатации. Срок устранения согласовывается с Заказчиком.

6.11. Заказчик вправе в любое время проверять ход выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

6.12. Работы выполняются под контролем специалистов, осуществляющих авторский и технический надзор, в соответствии с действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель считается исполнившим свои обязанности по выполнению работ  (очередного этапа работ) по настоящему договору в момент подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ (очередного этапа работ).

7.2. В случае несоответствия результатов работы проектно-сметной документации Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты, если недостатки произошли по вине Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае невыполнения, некачественного выполнения работ, а также нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцать) % от общей стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 3.1. настоящего договора. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

8.3. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

8.4. Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которыми считаются препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору обстоятельства: наводнение, землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия и явления природы, война, военные действия, нормативные и прочие акты или действия государственных органов, иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.6. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга письменно (в т.ч. по факсу, электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента начала действия этих обстоятельств, при этом исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия этих обстоятельств, если Стороны не придут к соглашению об ином.

9. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с нормами действующего законодательства. Работы выполняются на основании проектно-сметной документации.

9.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Строительные материалы, комплектующие изделия должны быть не использовавшимися ранее.

9.3.  Гарантийный срок на выполненные работы  составляет 36 календарных месяца в объеме 100% с даты подписания акта выполненных работ. В случае, если Заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Исполнителем в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных договором (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Срок гарантии продлевается на время, в течение которого эксплуатация результатов работ не производилась по причине выявленных в период эксплуатации недостатков и дефектов, возникших по вине Исполнителя.

10.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского краяв установленном законодательством порядке.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

11.3. Договор может быть расторгнут до истечении срока действия по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.4. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работ передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае причинения материального ущерба третьему лицу во время и в результате выполнения работ Исполнитель  принимает срочные меры по его ликвидации или компенсирует нанесенный ущерб в полном объеме за свой счет.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: _______________________________ тел. _____________________ , консультант Заказчика - представитель _________________________________________

от Исполнителя: _____________________________тел. _____________________

13.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1     ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Приложение № 2     ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А ИНН 5903091745 КПП 590401001 ОГРН 1085903007662 УФК по Пермскому краю р/с 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми БИК 045744000 ___________________ Н.В. Михалева |  |

Приложение № 1

к договору _____

от  ________________________2012г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. |  | 2 |  |
| 2 |  | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. |  | 17 |  |
| 3 |  | Извещатель Астра-С | шт. |  | 19 |  |
| 4 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | 1 компл. |  | 13 |  |
| 5 |  | Извещатель Астра-5 | шт. |  | 15 |  |
| 6 |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  | 1 |  |
| 7 |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12 | 1 шт. |  | 1 |  |
| 8 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. |  | 14 |  |
| 9 |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м |  | 3 |  |
| 10 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 8,5 |  |
| 11 |  | Кабель-канал (короб) "Legrand" 15x15, 10х15 мм | м |  | 850 |  |
| 12 |  | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 | 100 м одного провода |  | 8,5 |  |
| 13 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м |  | 0,05 |  |
| 14 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 5 |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сигнал-20П SMD | шт |  | 2 |  |
| 16 |  | С2000-АР8 | шт |  | 2 |  |
| 17 |  | БП СКАТ 1200И7 | шт |  | 1 |  |
| 18 |  | Аккумулятор 12 а/ч | шт |  | 1 |  |
| 19 |  | Датчик ИО-102-26 | шт |  | 16 |  |
| Раздел 3. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ВВГ нг LS 3х1,5 | м |  | 300 |  |
| 21 |  | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | м |  | 100 |  |
| 22 |  | КСВВ 4х0,5 | м |  | 750 |  |
| 23 |  | Монтажное устройство под ДИП | шт |  | 30 |  |
| Раздел 4. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Приборы ПС на: 1 луч |  |  | 1 шт. |  | 3 |
| 25 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | 1 шт. |  | 1 |
| 26 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 1 шт. |  | 104 |
| 27 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  | 19 |
| 28 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт. |  | 95 |
| 29 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 1 шт. |  | 1 |
| 30 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт. |  | 0,29 |
| 31 | Звонок |  |  | шт. |  | 11 |
| 32 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 100 м |  | 3 |
| 33 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м |  | 22,5 |
| 34 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 |  |  | 100 м одного провода |  | 22,5 |
| 35 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 15x15, 10х15 мм |  |  | м |  | 2250 |
| 36 | Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ |  |  | шт. |  | 103 |
| 37 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 1 шт. |  | 4 |
| 38 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  | 100 м |  | 0,05 |
| 39 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  | 5 |
| Раздел 5. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | С-2000-М (пульт контроля и управления) |  |  | шт |  | 1 |
| 41 | С-2000-КПБ |  |  | шт |  | 2 |
| 42 | Сигнал 20П |  |  | шт |  | 1 |
| 43 | БП Скат 1200И7 исп.5000 |  |  | шт |  | 1 |
| 44 | Аккумулятор 40 а/ч |  |  | шт |  | 1 |
| 45 | Табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход" |  |  | шт |  | 32 |
| Раздел 6. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 |  |  | м |  | 1400 |
| 47 | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 |  |  | м |  | 850 |
| 48 | ВВГ нг LS 3х1,5 |  |  | м |  | 300 |
| 49 | Металлоконструкции под прибор |  |  | шт |  | 4 |
| 50 | Монтажное устройство под ДИП |  |  | шт |  | 87 |
| 51 | Коробка соединительная КРТП-10 |  |  | шт |  | 4 |
| 52 | Оповещатель ОПОП 2-35 |  |  | шт |  | 13 |

Приложение № 2

к договору _____

от  ________________________2011г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

# Подробное содержание работ в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему договору)

| # Заказчик _____________________ М.П. | # Исполнитель _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору _____

от  ________________________2011г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

| # Заказчик ________________ М.П. | # Исполнитель ________________ М.П. |
| --- | --- |